西安市市级单位政府采购中心

招标文件

项目名称：西安市大数据资源管理局西安市视频决策指挥系统扩容升级项目

项目编号：XCZX2023-0110-2

2023年7月

目  录

第一章  投标邀请函	1

第二章  供应商须知	5

第三章  招标内容及要求	22

第四章  合同文本	35

第五章  投标文件构成及格式	39

第一章  投标邀请函

西安市市级单位政府采购中心受西安市大数据资源管理局的委托，经政府采购管理部门批准（核准编号：ZCSP-西安市-2023-00361），按照政府采购程序，对西安市大数据资源管理局西安市视频决策指挥系统扩容升级项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物的供应商参加投标。

一、项目名称：西安市大数据资源管理局西安市视频决策指挥系统扩容升级项目

二、项目编号：XCZX2023-0110-2

三、采购人：西安市大数据资源管理局

地址：西安市未央区凤城八路109号

项目联系人：黄老师

联系方式：029-86788792

四、集中采购机构：西安市市级单位政府采购中心

地址：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座

总机：029-86510091/86510092/86510093

项目联系人：杨老师、纪老师

分机：80861、80862

五、招标内容和要求：西安市大数据资源管理局西安市视频决策指挥系统扩容升级设备及服务采购。

第二标段：信息化工程监理服务（144500.00元）

（详见招标文件第三章〈招标内容及要求〉）

供应商可以同时投两个标段但是仅允许中一个标段。

六、项目性质：非专门面向中小企业的采购

七、采购预算：6910200.00元

八、供应商资格要求：

（一）有效的主体资格证明：在中华人民共和国境内注册，并有效存续的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书、税务登记证、组织机构代码证，或“三证合一”后的注册登记证。

（二）财务状况报告（二选一）：1、提供2022年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交首次投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；2、或提供供应商基本存款账户信息及开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。

（三）社会保障资金缴纳证明：自2022年7月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

（四）税收缴纳证明：自2022年7月1日以来已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

（五）无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。

（六）法定代表人委托授权书：（供应商为法人单位的）法定代表人亲自参加投标时，须提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标时，须提供法定代表人委托授权书。（供应商为非法人单位的）投标文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

本项目不接受联合体投标。

注：1、以上资格要求必须全部满足。

2、无重大违法记录声明和法定代表人委托授权书应按第五章《投标文件构成及格式》中给定的格式进行填写。.

3、分支机构参与投标时，投标文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。

4、事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

5、资格审查时将由采购人对供应商信用记录进行核查，详见招标文件第二章中的《供应商注意事项》。

九、执行的其他政府采购政策：

1、《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。

2、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

5、详见招标文件第二章相关事项。

十、招标文件获取方式及公告期限：

1、获取方式：供应商登录【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招 标公告/出让公告〗模块中选择有意向的项目点击“我要投标”，成功后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉交易文件下载”免费下载电子招标文件（*.SXSZF）。

2、招标文件公告期：自招标公告发布之日起5个工作日

3、供应商初次使用交易平台须先完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。具体操作流程见【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】（sxggzyjy.xa.gov.cn）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》。

注意：供应商应随时留意可能发布的变更公告，公告中如注明本项目有变更文件，则应从“项目流程·〉答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

十一、投标保证金和履约保证金：

1、根据西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条之规定，供应商参与本项目招标活动时，免交投标保证金。

2、根据采购人意见，本项目不收取履约保证金。

十三、提交首次投标文件截止时间、方式及开标时间、地点：

1、提交首次投标文件截止时间：2023年7月27日10:30

2、提交首次投标文件的方式：

电子投标文件（*.SXSTF）可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。

3、开标时间：同提交首次投标文件截止时间。

4、开标地点：本集采机构五层506室。

5、本项目采用不见面开标形式，具体要求详见第二章“供应商注意事项”。

第二章  供应商须知

## 一、名词解释

（一）政府采购监管机构：西安市财政局

（二）供应商：凡参与本次投标，具有相关资格的法人/其他组织/自然人。

## 二、供应商注意事项

（一）询问

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或集中采购机构提出询问。采购人或集中采购机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复。

询问内容超出采购人对集中采购机构委托授权范围的，供应商应当向采购人提出。

（二）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出。

2、质疑提交方式：

（1）在线质疑：

登录【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

（2）书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供 应 商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人或采购代理机构。

①采购人联系方式：

联系人：黄老师

联系方式：029-86788792

通信地址：西安市未央区凤城八路109号

②集采机构联系方式：

受理部门：本集采机构综合业务组

联系电话：029-86510166/86510167转80706

范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

3、供应商提出质疑应当提交质疑事项和必要的证明材料。在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、集中采购机构将在收到书面质疑后7个工作日内，在线答复或以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

4、供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

5、有下列情形之一的，属于无效质疑：

（1）对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标或成交结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

（2）超过法定期限，或未以线上、书面形式提出的；

（3）缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

（4）书面质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

（5）针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

（6）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

6、质疑供应商对采购人、集中采购机构的答复不满意，或者采购人、集中采购机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向西安市财政局政府采购管理处提出投诉。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

8、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（三）关于信用记录的查询和使用

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查时通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对供应商的信用情况进行甄别。

2、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

4、信用记录核查的截止时点为“资格审查当日”，查询结果将与其他采购文件一并保存。信用记录查询方法及查询结果如下：

（1）信用中国上的信用报告：信用中国首页·〉“信用信息”查询框·〉下载信用信息（PDF格式），并打印。

（2）政府采购严重违法失信行为记录：中国政府采购网首页·〉政府采购严重违法失信行为记录名单，将查询结果截图并打印。

（四）关于对中小企业的优惠政策

1、根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

2、根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

（1）针对非专门面向中小企业的采购：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠幅度为10%~20%（具体扣除比例见本章《评审要素及分值一览表》），用扣除后的价格参加评审。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

（2）针对专门面向中小企业的采购：仅限符合中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业参与。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，投标无效。

5、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（五）关于节能、环保产品

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”、“依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。”

2、节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

3、环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

4、国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

（六）关于进口产品

进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）有关规定，招标文件未注明“允许进口产品参与投标”的，视为拒绝进口产品参与投标；招标文件明确“允许进口产品参与投标”的，满足需求的国内产品仍然可以参加投标。

（七）关于同一品牌产品的处理

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投 标 人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投 标 人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投 标 人参加同一合同项下投标的，按一家投 标 人计算，评审后得分最高的同品牌投 标 人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投 标 人获得中 标 人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投 标 人不作为中标候选人。

3、非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在招标文件中载明。多家投 标 人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

注：依据财政部国库司咨询答复（留言编号：20181228-4142-3110661），核心产品有部分采用相同品牌的，应当按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条规定执行，按一家投 标 人计算。依据财政部国库司咨询答复（留言编号：20180823-0141-2995853），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投 标 人按一家投 标 人计算后不足3家的，应予废标。

（八）不见面开标

本项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：

1、开标当日，请各供应商至少提前半小时登录“不见面”开评标系统，并按要求及时签到，并保持在线直到评审结束；

2、投标供应商无需提交纸质响应文件，待采购结果公告后，由中标供应商补交一正两副纸质投标文件（备案用）。

3、唱标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子投标文件进行解密。解密时所用CA应与加密投标文件时所用CA相同；评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清。

4、“不见面”开评标系统操作说明请详见全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。相关技术问题，请咨询软件开发商：

（1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

（2）驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310

（九）供应商的投标费用自理。

## 三、招标文件

（一）招标文件包括下列内容

第一章　投标邀请函

第二章　供应商须知

第三章　招标内容及要求

第四章　合同文本

第五章　投标文件构成及格式

（二）招标文件的检查及阅读

供应商下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面的响 应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，集中采购机构将重新编制、发布新版招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

投标文件封面、投标函以及法定代表人委托授权书三处的项目名称、项目编号、标段（项目未分标段的除外）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

（三）招标文件的修改、澄清

1、集中采购机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，集中采购机构将在提交首次投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日，集中采购机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2、供应商对招标文件提出质疑的，应在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，采购人或集中采购机构将以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，集中采购机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3、集中采购机构可以视采购具体情况，暂停项目的执行或延长投标截止时间和开标时间，但至少会在招标文件要求的提交投标文件的截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，将另行通知。

4、请各供应商在提交首次投标文件截止时间之前，务必自行关注下列地址发布的变更公告，集中采购机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉市县采购信息公告〗；

（2）【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

（四）招标文件的解释权归集中采购机构。

## 四、西安市政府采购信用担保及信用融资政策

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167号，以下简称《实施方案》），为参与西安市市级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务。供应商在交纳投 标保证金、履约保证金时可自愿选择通过担保函的形式交纳，供应商违约，开具担保函单位承担连带责任。

为保证工作质量，《实施方案》中确定了西安市政府采购信用担保和信用融资合作机构（试点）和保函格式（见《实施方案》中的附件一、附件二）。2017年，为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，进一步做好政府采购信用担保及信用融资相关工作，西安市财政局对合作机构名单进行了调整，详见《2017年西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单》（以下简称合作机构名单）。

《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》链接：

http://xaczj.xa.gov.cn/ztzl/zfcg/cgfg/5db90552fd850863a9e4594d.html

《担保合作机构名单》链接：

http://xaczj.xa.gov.cn/ztzl/zfcg/cgfg/5db9054565cbd804f69e97e0.html

## 五、投标报价

投标报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响 应的内容。

（二）投标报价货币：人民币；基本单位：元，精确到小数点后两位。

（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

（四）因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

## 六、投标文件

（一）电子投标文件

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用CA（数字认证证书）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

1、电子招标文件获取方式：供应商登录【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗模块中选择有意向的项目点击“我要投标”，成功后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉交易文件下载”免费下载电子招标文件（*.SXSZF）。

注意：供应商应随时留意可能发布的变更公告，公告中如注明本项目有变更文件，则应从“项目流程·〉答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。软件下载地址及操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

3、电子投标文件中需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

4、电子投标文件同样需要使用上述专用软件进行编制。若电子投标文件签章后，导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用查看投标文件工具打开未加密的电子投标文件重新导出。在编制过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商：

（1）技术支持热线：400-998-0000

（2）驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310

（二）纸质投标文件

开标时投标供应商无需提交纸质投标文件，项目中标后由中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。

采用电子化评审系统的采购项目，其纸质投标文件应从政府采购项目投标文件制作软件中导出，并在封面注名“正本/副本”，分别装订成册。项目分标段的，应按所投 标段分别准备投标文件。

（三）投标文件的语言及计量单位

1、招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文。对不同文字文本投标文件的解释发生异议时，以简体中文文本为准。

2、投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

（四）投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（五）投标文件的提交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·西安市），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

（六）投标文件的撤回、补充和修改

供应商在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行撤回、补充或修改。

对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

（七）关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会（磋商小组/谈判小组/询价小组）在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会（磋商小组/谈判小组/询价小组）结合项目情况综合判定。”

（八）供应商提交投标文件时，出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝接收：

1、误投的；

2、逾期提交电子投标文件的。

## 七、组织开标

（一）集中采购机构组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）集中采购机构在规定的时间和地点组织公开招标，供应商法定代表人或被授权人可登录【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】（sxggzyjy.xa.gov.cn）网站〖首页·〉不见面开标〗参加。

（三）开标大会上，集中采购机构将对已接收的投标文件，依据提交投标文件的顺序，以公开唱标的形式，将开标一览表的内容公布。

（四）主持人宣布开标后，供应商应使用“加密电子投标文件时所用CA锁”在线自行解密电子投标文件。

（五）在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

1、供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

2、因供应商自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

3、上传的电子投标文件无法打开的；

4、政府采购法律法规规定的其他无效情形。

## 八、资格审查

开标结束后，由采购人委派的资格审查小组（由至少3人以上单数组成，采购人应出具书面授权函，并指定组长）按照《政府采购货物和服务招

标投标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件及信用记录进行审查。出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）未按招标文件要求签字或加盖公章的；

资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知无效投标供应商资格审查未通过的原因。

合格供应商不足3家的，不得评标。

## 九、评标方法和程序

为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

（一）评标方法：本项目采用综合评分法

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

（二）评标程序：供应商资格性审查通过后，评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的符合性进行审查。审查通过后，评标委员会根据响 应程度对合格供应商的投标文件进行综合打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。具体程序如下：

1、投标文件的符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性进行审查。

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 | 未通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件项目名称、项目编号、标段（未分标段的除外） | 投标文件以下三处的项目名称、项目编号、标段无遗漏，且与本项目完全一致（以投标邀请函中给定的项目名称、项目编号、标段为准）： （1）封面； （2）投标函； （3）法定代表人委托授权书。 |  |  |
| 2 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下内容： （1）投标函； （2）开标一览表、分项报价表（《投标文件构成及格式》未作要求的除外）； （3）资格证明文件； （4）供应商概况； （5）供应商参加政府采购活动承诺书； （6）投标方案。 |  |  |
| 3 | 投标文件的签署、盖章 | 签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。 |  |  |
| 4 | 投标文件的语言及计量单位 | 均符合招标文件的要求。 |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 符合招标文件的要求。 |  |  |
| 6 | 投标报价 | 同时满足以下条款： （1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）报价货币符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价； |  |  |
| 7 | 实质性条款响应 | 完全响应招标文件要求的各项实质性条款。（第三章标注★号的为实质性条款，未设置实质性条款时可忽略此项） |  |  |
| 8 | 合同文本 | 完全理解并接受招标文件合同条款的要求。 |  |  |
| 9 | 电子投标文件雷同性分析 | 电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。” |  |  |
| 10 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。 |  |  |
| 评标委员会成员：（签字或盖章） |  |  |  |  |

2、综合比较与评价

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，供应商投标无效：

（1）投标文件报价出现本章第五小节“投标报价”所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的；

（2）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的。

评审要素及分值一览表（第二标段）

| 项别 | 总分值 |  | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 分项最高分值 |  |  |
| 价格 | 10 |  | 有效服务商最低报价为基准价得10分，其他各服务商的报价得分按下列公式计算： （基准价/投标报价）×10%×100分 |  |
| 总体方案 | 32 | 12 | 服务方案 根据对本项目建设目标、建设内容、项目特点、技术难点和重点的总体把握和理解，制定符合项目的服务方案（对监理流程等描述全面、合理）。 （8-12分］：服务方案科学合理完整，可行性强； （4-8分］：服务方案基本科学合理完整，可行性一般； ［0-4分］：服务方案不合理，无可行性，或无本项方案。 |  |
|  |  | 10 | 质量控制: 提供完善质量控制方法和措施，对于把握本项目质量、安全有较好的思路和控制方法。重要环节和关键点有针对可行的监理措施。 （7-10分］：方法和措施合理科学、描述详细； （3-7分］：方法和措施较科学详细、较明确具体； ［0-3分］：方法和措施缺失或者描述不详细不具体。 |  |
|  |  | 10 | 保障方案： 提供针对本项目的保障方案：包括但不限服务体系、现场监理服务质量保证措施、问题处理时限、应急预案等 （7-10分］：保障方案科学合理，针对性强，可行性强； （3-7分］：保障方案基本合理，有一定针对性，可行性一般； ［0-3分］：保障方案不合理，无定针对性，无可行性或无本项方案。 |  |
| 质量保证 | 53 | 22 | 技术团队： 1、拟派总监理工程师同时具备①信息系统监理师证书②信息系统专业的高级工程师证书③信息技术审计师证书的得10分，具备其中2个证书的，得6分；具备其中1个证书的，得1分；其他不得分。 2、投标人拟派本项目工程师中具有以下资格证书的，每具备一个按以下具体要求得分，最高得12分: （1）具有信息系统项目管理师证书（高级），每有1人得2分，最高6分； （2）具有信息系统监理师证书，每有1人得2分，最高6分； 以上人员均应在本单位缴纳社保，提供相关证书及2022年以来任意连续6个月的由社保缴纳机构出具的证明材料复印件加盖供应商公章，否则不得分。 |  |
|  |  | 18 | 企业资质： （1）投标人具有ITSS信息技术服务咨询设计标准符合性证书的，得3分，没有的不得分。 （2）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书且认证范围包含有关信息系统工程咨询、监理服务，得3分，没有不得分； （3）投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书且认证范围包含有关信息工程咨询、监理服务，得3分，没有不得分； （4）投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书且认证范围包含有关信息工程咨询、监理服务，得3分，没有不得分； （5）投标人同时具有ISO14001环境管理体系认证证书和ISO45001职业健康安全管理体系认证证书且认证范围包含有关信息工程咨询、监理服务，得3分，没有不得分； （6）投标人具备电子企业协会颁发的信息系统工程监理服务标准贯标证书，得3分，没有不得分； |  |
|  |  | 8 | 管理制度： 针对本项目制定管理制度：包括但不限于组织协调制度（协调目标、协调方法等）；监理工作制度、文件和合同管理制度。 （5-8分］：管理制度科学合理明确，可行性强； （3-5分]：管理制度基本科学合理明确，可行性一般； ［0-3分]：管理制度不合理，无可行性，无可拓展性或无本项方案。 |  |
|  |  | 5 | 售后服务： 项目机构设置：监理服务期限，问题处理时限，现场监理服务质量保证措施等。 （2-5分］：售后服务措施合理科学、描述详细； （1-2分］：服务措施较科学详细、较明确具体； ［0-1分]：服务措施缺失或者描述不详细不具体。 |  |
| 业绩 | 5 | 5 | 服务商业绩： 2020年1月1日以来类似项目的业绩证明文件（合同及验收文件），以其投标文件中的复印件为计分依据，出具一个得1分，满分5分。 |  |
| 说明 | 1、评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位； 2.对提供小型和微型企业承接的服务的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；未提供中小企业声明函的不享受价格折扣； 3、本表中分值区间符号：“（”、“）”表示不包含本位数；“[”、“]”表示包含本位数。 |  |  |  |

3、推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分（即汇总分）由高到低顺序推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商列为排名第一的中标候选人。

供应商可以同时投两个标段但是仅允许中一个标段。规则如下：

本项目自第一至第二标段顺序进行评审并推荐中标候选人，仅允许同一供应商中标一个标段。

4、编写评审报告

评标委员会根据评标情况编制评审报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三）对投标文件的澄清

1、评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响 应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

2、依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标供应商的原则对投标文件做出评判。

3、评标委员会要求供应商澄清、说明或者补正投标文件应当以书面形式做出。供应商应当在规定的澄清时限内以书面形式提交，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字（或盖章），或者加盖公章。

4、供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

（四）评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、集中采购机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（五）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1、不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

## 十、中标

（一）集中采购机构在评标工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（二）采购人在收到评审报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按次序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。中标候选人并列的，由采购人邀请中标候选人按照随机抽取的方式进行确定。采购人逾期不予确认，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的次序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

（三）集中采购机构将在中标供应商确定之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】上公布中标结果。中标公告期限为1个工作日。

（四）在公告中标结果的同时，集采机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。

中标通知书领取地点：本集采机构八层前台。

联系电话：029-86510166/86510167转80800

（五）采用综合评分法评审的，供应商可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·西安市），选择“首页·〉电子交易平台·〉企业端·〉我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中右侧选择“评标结果查看”，查看本单位的最终得分与排序。

（六）集中采购机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

## 十一、签订政府采购合同

（一）自中标通知书发出之日起30日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件内容作实质性修改。

（二）中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三）招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

（四）采购人应在规定时限内将政府采购合同报送监管机构备案。

## 十二、其他

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

（三）在递交投标文件阶段、密封性等形式检查阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段，当出现有效投标供应商不足3家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

（四）招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第三章  招标内容及要求

## 【第一标段：视频会议会议室终端】

### 一、项目概况

（一）西安市视频决策指挥系统是采用“互联网+视频会议”部署的覆盖市、区县（开发区）两级政府和市级相关部门的视频会议系统，于2020年11月26日正式启用，纵向打通市政府及21个区县政府、开发区管委会，横向联接市政府办公厅、市发改委、市工信局、市应急管理局、市公安局等26个市级部门，有效支撑了包括市政府值班系统日常会议、疫情防控调度会、防汛救灾会议、应急指挥会议、招商引资会议等重要工作。

（二）为扩大系统覆盖范围，拟对该系统进行扩容升级，包括扩容视频会议媒体资源服务器，在市委、市级各相关部门、区县开发区党工委、各级疫情防控相关机构增加视频会议终端。

（三）为了保证视频会议的安全稳定性及有效保护现网设备投资，本次新增设备与现网视频决策指挥系统要无缝对接，包括但不限于：新增设备可被现网业务管理平台统一管理，新增MCU可同现网MCU组成热备资源池，新增会商终端可被现网业务管理平台直接调度入会。

（四）视频决策指挥系统现有设备清单：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 媒体资源平台MCU | 华为 | VP9850 |  |
| 2 | 业务管理平台 | 华为 | 华为业务管理平台SMC2.0 |  |
| 3 | 融合网关 | 华为 | 华为VDC融合网关 |  |
| 4 | 双屏协作会商终端 | 华为 | CloudLink RoomPresence65T |  |
| 5 | 单屏协作会商终端 | 华为 | CloudLink RoomPresence75S |  |
| 6 | 会议云服务接入账号 | 华为 | welink会议云服务接入账号 |  |
| 7 | 会议并发数 | 华为 | welink会议并发数 |  |
| 8 | 移动PAD终端 | 华为 | MatePAD Pro |  |

### 二、采购内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、决策指挥视频会议系统平台 |  |  |  |  |
| 1 | MCU扩容（核心产品） | 2 | 台 |  |
| 2 | 平台软件授权扩容 | 1 | 套 |  |
| 二、市委、市级各相关部门、区县开发区党工委决策会商终端 |  |  |  |  |
| 3 | 视频会议设备（核心产品） | 38 | 套 |  |
| 4 | 移动平板 | 36 | 台 |  |
| 5 | 分体式视频会议终端 | 1 | 台 |  |
| 6 | 视频会议摄像机 | 1 | 台 |  |
| 三、市疫情指挥部决策会商终端 |  |  |  |  |
| 7 | 视频会议设备 | 2 | 台 |  |
| 8 | 视频会议摄像机 | 2 | 台 |  |
| 四、区县及开发区疫情指挥部决策会商终端 |  |  |  |  |
| 9 | 视频会议设备 | 20 | 台 |  |
| 五、收治新冠肺炎确诊病例的医疗机构决策会商终端 |  |  |  |  |
| 10 | 视频会议设备 | 1 | 台 |  |
| 六、安装调试服务 |  |  |  |  |
| 11 | 项目实施服务 | 1 | 项 |  |

### 三、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）决策指挥视频会议系统平台 |  |  |  |  |
| 一 | MCU扩容 | ▲1、采用国产自主的编解码芯片和操作系统，支持全编全解技术，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会影响整个会议效果，提供第三方检测机构出具的检测报告; 2、支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽； 3、支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，支持H.323、SIP会场同时接入，支持IPV4、IPV6双协议栈，具备良好的兼容性； #4、支持AVC/SVC混合会议，以适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境下的组网要求，提供第三方检测机构出具的检测报告； #5、在全编全解模式下，单台MCU最大支持≥50个1080P60fps视频端口或者100个1080P 30fps视频端口，支持灵活的端口资源分配功能：1个1080P60fps 端口可拆分为2个1080P30fps端口或者 4 个720P30fps端口，本次单台配置不少于74路1080P30fps端口容量。 6、支持ITU-T H.263、H.264BP、H.264HP、H.264SVC视频协议。支持G.711A、G.722、G.722.1C、G.729、AAC-LD、Opus音频协议； 7、支持ITU-TH.239、IETFBFCP双流协议，支持主视频1080p60fps时，辅视频同时实现1080P60fps高清效果；▲8、支持与现网MCU组成热备资源池，实现MCU资源统一管理，根据MCU资源使用情况,动态分配MCU资源，以实现MCU资源负载均衡； #9、支持电子白板功能，支持白板批注、缩放、保存、多方互动等功能，支持不少于64方同时协作，提供第三方测试报告证明。 10、支持单通道、多通道混合级联会议，支持不少于6级级联； 11、设备稳定可靠，支持网口备份、电源备份、风扇备份，支持至少7x24小时连续正常工作； 12、为降低网络带宽支出，以1Mbps带宽实现1080P60fps H.264HP视频通信会议效果，以512Kbps带宽实现1080P30fps H.264HP视频通信会议效果，以384Kbps带宽实现720P30fps H.264HP视频通信会议效果； 13、支持SIP(TLS/SRTP)信令和媒体流加密、AES加密算法、H.235媒体流加密、H.235认证和信令完整性校验； #14、基于IPv4和IPv6，针对ARP、IP、ICMP、TCP、UDP、DHCP、RTP/RTCP等网络攻击时，设备管理协议暂停使用，并产生告警提示；攻击停止后，可自动恢复至被攻击前状态，（提供第三方检测机构出具的检测报告）; 15、支持30%网络丢包时，语音视频清晰连续,无马赛克；支持80%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行; 16、需提供设备的电信入网证; 17、提供CQC产品认证证书。 | 2 | 台 |
| 2 | 平台软件授权扩容 | #1、扩容50路硬终端注册许可和设备管理许可，95个软终端授权，需提供70M公私网穿越流量。 | 1 | 套 |
| 二、市委、市级各相关部门、区县开发区党工委决策会商终端 |  |  |  |  |
| 3 | 视频会议设备 | #1、设备须采用一体化设计，具备摄像头、麦克风、扬声器、硬件视频会议编解码器（国产编解码芯片）、触摸显示屏等，支持移动支架安装部署，附带不少于2只磁吸式触控笔。 2、液晶屏显示尺寸≥75英寸，采用A规屏；显示比例16:9；分辨率≥3840*2160，水平、垂直可视角度≥178°，灰阶分辨率等级达到256级。 #3、须提供内置嵌入式国产操作系统或Android11系统，ROM≥64GB，RAM≥12GB。（提供第三方检测机构出具的检测报告） 4、支持不少于20点触控，触摸精度≤±1mm；触摸高度≤2mm；最小识别直径≤2mm。 5、设备须采用内置一体化摄像头，像素≥800万，镜头水平视角≥80°、垂直视角≥50°，可拍摄不低于4K 30fps的高清视频画面。 6、设备须内置≥6个非独立外扩展的麦克风，支持前向≥180°拾音，拾音距离≥10米。 7、支持外接麦克风，方便各种场景的部署使用。 8、采用多声道组合音响，提供不低于4个喇叭单元，包含至少2个高音喇叭单元及2个全频喇叭单元。 ▲9、支持内置电子白板，书写延时≤20ms，支持自定义书写颜色，使用者可进行手写、绘制、擦除、标注、保存、白板缩放等功能。（提供第三方检测机构出具的检测报告）。 ▲10、支持语音及人脸图像跟踪功能，自动切换发言人特写画面，无需人工干预，声源定位精度≤0.5度，跟踪定位后可进行不小于3倍的画面放大，支持自适应全景拍摄，系统可根据与会人数及位置自动调整。 ▲11、支持4K、1080P、720P视频解码能力，支持最大主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到4K30fps。 #12、支持ITUT H.323和IETF SIP通信协议，G.711A、G.711U、G.722、G.729A、G.722.1C、OPUS、AAC-LD双声道等音频协议，H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264SVC、H.263、H.263+等视频协议，从而保证良好的互通性。 #13、支持在H.323协议下，H.235信令加密。在SIP下，TLS、SRTP加密。支持 AES媒体流加密算法，支持SM2、SM3、SM4国密加密算法。 14、配置全向麦克风，支持360°拾音，拾音半径不少于6米。 15、为方便灵活调整摄像机部署位置及角度，配置独立外置摄像机支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能；支持≥800万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片；支持1080P 50/60fps、1080P 25/30、720P50/60fps视频输出；支持≥12倍光学变焦；支持水平视角≥80°。 16、配置摄像机三角支架。 17、配置触控平板，支持加入、结束会议、音量调节、发送/停止双流共享等常见会议操作功能。 18、配置协作会商终端移动支架。 19、支持移动设备无线投屏功能。 | 38 | 套 |
| 4 | 移动平板 | 国产品牌，支持主流操作系统，主机（6G+128G全网通）一台，含充电器1个、充电线1条、音频转接头1个、磁吸键盘1个、手写笔1支。 | 36 | 台 |
| 5 | 分体式视频会议终端 | 1、采用分体式结构，国产自主操作系统，非PC架构、非工控机架构。 ▲2、采用国产自主编解码芯片。 3、支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。 4、支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。 5、支持H.265、H.264 HP、H.264BP等图像编码协议。 #6、支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps、720P60 fps、720P30fps等分辨率。本次项目配置1080P30fps对称编解码能力。 7、支持G.711A、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议。 8、支持H.239和BFCP双流协议。 9、支持≥4路高清视频输入接口、≥3路高清视频输出接口。 10、支持≥5路音频输入接口，具备卡侬头、RCA等音频接口；支持≥5路音频输出接口。 ▲11、支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息（温度异常、外设连接异常）、IP地址、H.323号码、SIP号码等信息。 12、支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全。 #13、配置不小于10英寸触控屏。 14、支持抗丢包修复能力，丢包达到30%时，会议能够正常召开。 | 1 | 台 |
| 6 | 视频会议摄像机 | 摄像机支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能；支持≥800万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片；支持1080P 50/60fps、1080P25/30、720P50/60fps视频输出；支持≥12倍光学变焦；支持水平视角≥80°。 | 1 | 台 |
| 三、市疫情指挥部决策会商终端 |  |  |  |  |
| 7 | 视频会议设备 | 1、采用一体化设计、高度集成化，内置摄像头、麦克风、扬声器、触控显示屏。 #2、全高清触控显示屏尺寸≥86英寸，显示屏分辨率≥3840*2160,显示比例16:9。 3、采用国产自主的编、解码芯片和嵌入式操作系统，采用硬件编、解码方式，非PC结构。 4、触控精度：白板触摸精度可达±1mm；书写 延时≤36ms。 5、支持内置本地白板功能，实现手写、绘制、擦除、标注、截图、背景颜色自定义、白板缩放/锁定等功能。 6、设备支持ITUT H.323和 IETF SIP通信协议，保证良好的互通性。 7、支持主流分辨率达到1080P的情况下、同时辅流分辨率达到1080P。 8、内置摄像机支持4K图像分辨率、水平视角不低于80°、垂直视角不低于50°。 ▲9、支持自适应全景拍摄功能，系统可根据与会人数及位置自动调整，全景画面应能涵盖所有与会人员。 10、支持智能语音控制，通过语音指令实现唤醒终端、加入/结束会议、调节音量、发送/停止 双流共享、延长会议功能。 11、支持主席会控、添加/删除会场、呼叫/挂断会场、静音/取消静音、结束会议、申请主席等。 12、具备良好的网络适应性，在30%网络丢包情况下，视频流畅、语音清晰、无卡顿、无马赛克现象，确保会议正常进行；在70%的网络丢包时，声音清晰流畅，不影响会议继续进行。 13、支持H.225、H.235、H.241、H.245、H.281、H.460、RFC2833、LDAP、LDAPS等通信协议。 14、支持TCP/IP、RTP、RTCP、DHCP、DNS、SMTP、 SNMP、SNTP、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、TR-069等网络协议。 15、支持AAC-LD 双单声道、G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C、OPUS等音频协议。 | 2 | 台 |
| 8 | 视频会议摄像机 | 摄像机支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能；支持≥800万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片；支持1080P 50/60fps、1080P 25/30、720P50/60fps视频输出；支持≥12倍光学变焦；支持水平视角≥80°。 | 2 | 台 |
| 四、区县及开发区疫情指挥部决策会商终端 |  |  |  |  |
| 9 | 视频会议设备 | 1、采用一体化设计、高度集成化，内置摄像头、麦克风、扬声器、触控显示屏。 #2、全高清触控显示屏尺寸≥65英寸，显示屏分辨率≥3840*2160,显示比例16:9。 3、采用国产自主的编、解码芯片和嵌入式操作系统，采用硬件编、解码方式，非PC结构。 4、触控精度：白板触摸精度可达±1mm；书写延时≤36ms。 5、支持内置本地白板功能，实现手写、绘制、擦除、标注、截图、背景颜色自定义、白板缩放/锁定等功能。 6、设备支持ITUT H.323和 IETF SIP通信协议，保证良好的互通性。 7、支持主流分辨率达到1080P的情况下、同时辅流分辨率达到1080P。 8、内置摄像机支持4K图像分辨率、水平视角不低于80°、垂直视角不低于50°。 ▲9、支持自适应全景拍摄功能，系统可根据与会人数及位置自动调整，全景画面应能涵盖所有与会人员。 10、支持智能语音控制，通过语音指令实现唤醒终端、加入/结束会议、调节音量、发送/停止 双流共享、延长会议功能。 11、支持主席会控、添加/删除会场、呼叫/挂断会场、静音/取消静音、结束会议、申请主席等。 12、具备良好的网络适应性，在30%网络丢包情况下，视频流畅、语音清晰、无卡顿、无马赛克现象，确保会议正常进行；在70%的网络丢包时，声音清晰流畅，不影响会议继续进行。 13、支持H.225、H.235、H.241、H.245、H.281、H.460、RFC2833、LDAP、LDAPS等通信协议。 14、支持TCP/IP、RTP、RTCP、DHCP、DNS、SMTP、SNMP、SNTP、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、TR-069等网络协议。 15、支持AAC-LD 双单声道、G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C、OPUS等音频协议。 | 20 | 台 |
| 五、收治新冠肺炎确诊病例的医疗机构决策会商终端 |  |  |  |  |
| 10 | 视频会议设备 | 1、采用一体化设计、高度集成化，内置摄像头、麦克风、扬声器、触控显示屏。 #2、全高清触控显示屏尺寸≥65英寸，显示屏分辨率≥3840*2160,显示比例16:9。 3、采用国产自主的编、解码芯片和嵌入式操作系统，采用硬件编、解码方式，非PC结构。 4、触控精度：白板触摸精度可达±1mm；书写延时≤36ms。 5、支持内置本地白板功能，实现手写、绘制、擦除、标注、截图、背景颜色自定义、白板缩放/锁定等功能。 6、设备支持ITUT H.323和 IETF SIP通信协议，保证良好的互通性。 7、支持主流分辨率达到1080P的情况下、同时辅流分辨率达到1080P。 8、内置摄像机支持1080P图像分辨率、水平视角不低于80°、垂直视角不低于50°。 ▲9、支持自适应全景拍摄功能，系统可根据与会人数及位置自动调整，全景画面应能涵盖所有与会人员。 10、支持智能语音控制，通过语音指令实现唤醒终端、加入/结束会议、调节音量、发送/停止 双流共享、延长会议功能。 11、支持主席会控、添加/删除会场、呼叫/挂断会场、静音/取消静音、结束会议、申请主席等。 12、具备良好的网络适应性，在30%网络丢包情况下，视频流畅、语音清晰、无卡顿、无马赛克现象，确保会议正常进行；在70%的网络丢包时，声音清晰流畅，不影响会议继续进行。 13、支持H.225、H.235、H.241、H.245、H.281、H.460、RFC2833、LDAP、LDAPS等通信协议。 14、支持TCP/IP、RTP、RTCP、DHCP、DNS、SMTP、 SNMP、SNTP、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、TR-069等网络协议。 15、支持AAC-LD 双单声道、G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C、OPUS等音频协议。 | 1 | 台 |
| 六、安装调试服务 |  |  |  |  |
| 11 | 项目实施服务 | 设备运输、安装、调试、联调等相关工作 | 1 | 项 |

### 四、服务要求

（一）供应商应在项目实施过程中，对使用单位的操作维护人员进行现场培训。

（二）供应商应提供7*24小时互联网/电子邮件技术支持、7*24小时远程电话支持；对用户提出的预防性维护要求应在2小时内做出实质性响应，及时解决系统运行中的问题。对用户提出的故障性维护要求应在0.5小时内做出实质性响应。（或在用户要求的期限内及时解决使用中的问题）。

（三）如果在使用过程中产品与其它设备无法共同正常稳定运行，供应商应积极配合其它设备的提供商，协助解决问题；若用户要求，必须提供免费的现场服务。

（四）质量安全要求

1、质量标准要求：

中标供应商对所供货物必须全面满足招标文件要求，保证技术指标符合国家或行业有关规范要求，设备和工程质量性能可靠，确保达到最佳运行状态。

2、本系统建设涉及的所有设计、施工、设备、材料和工艺均符合相关的国家标准和信息产业部的规定。这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。包括但不限于：

YD/T 3244-2017   《远程呈现视频会议系统 系统架构》

GB50311-2016   《综合布线系统工程设计规范》

YD/T 5032-2018	 《会议电视系统工程设计规范》

GB 50799-2012   《电子会议系统工程设计规范》

GB T 26225-2010   《信息技术移动存储闪存盘通用规范》

GB/T 21639-2008	 《基于IP网络的视讯会议系统总技术要求》

YD/T 1140-2001	 《基于IP网络的会议系统技术要求》

GB/T 21642.4-2012	 《基于IP网络的视讯会议系统设备互通技术要求》

YD/T 3245.1-2017  《远程呈现视频会议系统协议技术要求 第1部分：媒体参数》

YD/T 3245.2-2018   《远程呈现视频会议系统协议技术要求 第2部分：信令流程》

YD/T 3245.3-2018   《远程呈现视频会议系统协议技术要求 第3部分：媒体传输》

YD/T 971-1998	  《多媒体会议的特定网络的数据协议栈》

YD/T 995-1998(2015)	  《多媒体会议业务的数据协议》

SJ/T 11595-2016	 《会议系统用流媒体实时总线技术要求》

YD/T 5033-2018  《会议电视系统工程验收规范》

GB 50793-2012  《会议电视会场系统工程施工及验收规范》

GB 51043-2014  《电子会议系统工程施工与质量验收规范》

GY 5055-2017   《扩声、会议系统安装工程施工及验收规范》

其它相关的国家标准及规划、设计规范。

### 五、商务要求

交付期：自合同签订之日起30个工作日内完成全部项目内容，并交付采购人初验合格。

## 【第二标段：信息化工程监理服务】

### 一、项目概况

（一）项目名称：西安市大数据资源管理局西安市视频决策指挥系统扩容升级

（二）建设单位：西安市大数据资源管理局

（三）工程概况：视频决策指挥系统是大数据局根据市政府领导指示精神，采用“互联网+视频会议”部署的覆盖市、区县（开发区）两级政府和市级相关部门的视频会议系统。有效支撑了包括市政府值班系统日常会议、疫情防控调度会、防汛救灾会议、应急指挥会议、招商引资会议等重要工作。视频决策指挥系统项目由大数据局承建，于2020年11月26日正式启用。按照市政府领导指示要求，并结合市委办公厅视频会议需求，本次项目在原有基础上升级扩容，增加62套视频会议终端。

### 二、采购内容

对项目实施阶段和验收阶段进行全过程监理，合同签订、硬件设备报验、调试安装、试运行、验收阶段的监理技术服务。

### 三、服务要求

（一）服务方式：要求以现场旁站监督和测试检查为主要方式进行监理，监理公司应委派总监理工程师和现场监理工程师（不少于5人），建立项目监理组并提供现场监理服务，负责整个工程的全程监理工作。且每周向采购人提交一次监理周报并召开协调会或专题会。

（二）服务内容：

1、项目组织及实施方案监理

（1）协助采购人对本项目的实施过程进行现场监理、提供项目实施方案的咨询和审核意见、同时按照项目方案对项目内容和进度进行监理。

（2）审核和确认供应商的实施人员组织和实施服务安排；

（3）审核和确认供应商的质量保证计划；

（4）审核和确认供应商的进度控制计划；

2、项目组织及总体技术方案的质量控制

（1）协助审查项目供应商的投标文件、合同及技术方案、实施服务方案；

（2）在技术上、经济上、性能上和风险上进行分析和评估，为采购人提供建议；

（3）协助审查供应商的项目质量保证计划及质量控制体系；

（4）参与制定项目质量控制的关键节点及关键路径。

3、项目质量控制

（1）审核系统总体技术、实施方案和其它相关系统对接方案；

（2）对采购的硬件设备及网络环境的综合质量进行检验、测试和验收；

（3）对软件平台的需求分析、设计、开发、测试、部署、试运行、成果交付进行测试和审核验收；

（4）对设备安装、系统软件的安装、调试进行验收；

（5）对系统进行总体验收。

（6）监督审查供应商提供的设备型号、数量、到货时间以及设备的技术资料、系统集成在实施过程中所有相关文件的标准性和规范化，在项目验收时，应监督项目供应商提交符合规定的项目的成套资料，包括印刷本和电子版。

（7）对监理项目实施过程中的文档进行标准化、规范化管理，在监理项目验收时，应提交符合规定的监理项目的成套资料，包括印刷本和电子版。

（8）结合招标文件、经审定的技术方案，审查、核对、检测供应商提供的各项设备质量、技术指标、品牌、参数等各方面的符合性，凡不符合的一律不得进场或使用。

4、技术培训质量的控制

（1）审核确认供应商的培训计划；

（2）监督供应商实施培训计划，并征求采购人的反馈意见；

（3）审核确认培训的培训总结报告；

5、进度控制

（1）建立进度控制协调制度，落实进度控制责任。

（2）审查各子系统供应商编制的工作进度计划：分析系统建设进度计划是否能满足合同工期及系统建设总进度计划的要求。

（3）对项目实施进度进行实时跟踪，全面地对进度计划的执行情况跟踪检查，发现问题及时采取有效措施加以解决，并要求供应商对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实施。

6、投资控制

（1）完善职责分工及有关质量项目管理制度，落实投资控制的责任。

（2）督促供应商按合同实施，严格控制合同外项目的增加，协助采购人严格控制设计变更，制定设计变更增加工作量的报批制度；

7、合同管理

（1）以合同为依据，本着“实事求是、公正”的原则，处理合同执行过程中的各种争议。

（2）分析、跟踪和检查合同执行情况，确保按时履约。

（3）对合同的工期的延误和延期进行审核确认。

（4）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。

（5）根据合同约定，审核项目供应商的支付申请。

（6）建立合同目录、编码和档案。

8、项目信息管理

（1）由专人负责系统建设信息的收集、分类、整理储存及传递工作。信息传递以文字为主，统一编号，为系统建设提供及时有用的信息和决策依据。

（2）在项目实施过程中做好项目监理日记和项目大事记，按时提交监理工作周报、月报、监理意见书。

（3）及时向采购人提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；

（4）做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的存档。

（5）建立必要的会议、例会制度，整理好会议纪要，并监督会议有关事项的执行情况。

（6）督促、检查供应商及时完成各阶段设备资料、项目技术资料的整理和归档工作；

（7）转达采购人发出的指示、通知和业务联系单。

9、项目文件的管理

（1）监理方应负责以下文档的编写：项目建设监理日志、周报、月报及项目大事记；项目协调会、监理例会等各类会议的纪要；阶段性项目总结、阶段性项目监理总结、各类监理通知；

（2）监理方应参与以下文档的管理：项目实施期间各类技术文件；合同执行过程中的各类往来文件及存档；

10、项目会议制度

为保证监理工作的开展和实施协调，监理方组织必要的会议来保证：

（1）项目协调会、专题会；

（2）项目周例会；

（3）项目阶段及最终验收会。

11、组织协调

（1）监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

（2）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

（3）确立项目安全监督的工作目标。

### 四、商务要求

服务期：从第一标段《视频会议会议室终端项目》开始时至项目最终验收通过。

第四章  合同文本

## 【第二标段：信息化工程监理服务】

一、服务条件

（一）服务地点：采购人指定地点。

（二）服务期：从第一标段《视频会议会议室终端项目》开始时至项目最终验收通过。

二、合同价款

（一）合同总价为人民币（大写）_________小写：¥_________元。包括但不限于在服务期内监理费等服务商认为需要的其它费用，监理费和服务商认为的其他费用，除本合同另有约定的外，采购人不另行向服务商支付任何费用。采购人不接受服务商任何因遗漏报价而发生的费用追加。

（二）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。采购人不再为本项目增加任何费用。

三、款项结算

（一）支付进度：

1、合同签订之日起10个工作日内支付合同总价款的50%。

2、项目验收合格后一个月内支付合同总价款的剩余50%。

（二）支付方式：银行转账。

（三）结算方式：服务期满后填写政府采购项目验收单（一式伍份），项目验收意见书（一式伍份），发票，服务商持中标通知书、服务合同、政府采购项目验收单，与采购人结算。

四、质量保证

（一）保证所供的监理服务按国内外通行的现行标准相应的技术规范，以及质量、安全、环保标准和要求执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。包括但不限于：

GB/T 19668.1-2014 信息技术服务 监理 第1部分：总则

GB/T 19668.2-2017 信息技术服务 监理 第2部分：基础设施工程监理规范

GB/T 19668.3-2017 信息技术服务 监理 第3部分：运行维护监理规范

GB/T 19668.4-2017 信息技术服务 监理 第4部分：信息安全监理规范

GB/T 19668.5-2018 信息技术服务 监理 第5部分：软件工程监理规范

GB/T 19668.6-2019 信息技术服务 监理 第6部分：应用系统：数据中心工程监理规范

（二）成交服务商所供监理服务因侵权而产生的一切后果由成交服务商负责，采购人保留索赔权力。

（三）服务商向采购人提供监理服务过程中的所有资料，未经采购人同意不得向第三方提供。

五、验收

（一）服务期满后，且所监理的项目全部验收合格，监理服务服务商填写项目验收意见书（一式伍份）作为对运维阶段监理服务的最终认可。

（二）验收依据

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

（三）服务商应向采购人提交项目实施过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。

（四）在得到服务商验收要求通知后，采购人应积极准备验收，验收合格后出具验收报告。

六、服务承诺

以投标文件、澄清表（函）、合同和随服务的相关文件为准。

七、权利和义务

（一）采购人的权利义务

1、采购人应当负责各项目的协调，为服务商开展监理服务提供必要的条件；

2、采购人应当在双方约定的时间内向服务商提供监理工作所需的资料及相关设施；

3、服务商变更监理工程师须先征得采购人同意；

4、监理人员未按约定履行监理职责，采购人有权要求服务商更换。

（二）服务商的权利义务

1、服务商应当按项目规模要求配备相应监理人员，并将监理人员资料及配备情况以书面形式告知采购人；

2、服务商未征得采购人同意，不得泄露与本合同业务相关的保密资料；

3、服务商应当按照合同约定的监理服务标准开展监理服务，发现不符合标准的，应当及时通知第三方整改；

4、采购人和第三方发生争议时，服务商应当协助采购人处理，并提供监理相关材料。

八、争议的解决

因本合同而引起的或与本合同有关的任何争议，双方应当友好协商解决。如协商未能达成一致时，按以下第＿种方式解决。

（一）向西安仲裁委员会提起仲裁。

（二）向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

九、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，采购人应当将供应商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求供应商承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对供应商的违法行为进行相应的处罚。

十、保密条款

（一）服务商应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定，并对采购人提供的资料负有保密义务。未经采购人书面同意，不得将承接政府服务项目获得的政府、公民个人等各种信息和资料提供给其他单位和个人。如发生以上情况，采购人有权索赔。

（二）采购人有义务保护服务商的知识产权，未经服务商同意，不得将服务商交付的具有知识产权性质的成果文件、资料向第三方转让或用于本合同以外的项目。如发生以上情况，服务商有权索赔，但采购人依据相关法定职责对外公开的除外。

（三）本条款为独立条款，本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。

（四）保密费用已包含本合同总价款内，采购人不再另行向服务商支付保密费用。

（五）保密期：长期。

十一、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式捌份，采购人持贰份，服务商持贰份，集中采购机构持壹份，西安市财政局政府采购管理处备案叁份，本合同采购人、服务商、集中采购机构各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效。

3、如本合同有未尽事宜，以招标文件为准，招标文件未做要求的，由双方依法订立补充合同。

十二、其他事项

（一）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

（二）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商签订补充协议，作为合同的补充，与原合同具有同等法律效力，补充协议与原协议不一致的，以补充协议为准。

第五章  投标文件构成及格式

西安市大数据资源管理局西安市视频决策指挥系统扩容升级项目

投标文件

（项目编号：XCZX2023-0110-2）

正本/副本

供应商：__________________

标　段：__________________

时　间：__________________

目  录

第一部分  投标函	X

第二部分  开标一览表	X

分项报价表	X

第三部分  资格证明文件	X

无重大违法记录声明（格式）	X

法定代表人委托授权书（格式）	X

第四部分  供应商概况	X

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书	X

第六部分  投标方案	X

## 第一部分  投标函

西安市市级单位政府采购中心：

我方收到贵中心发布的《西安市大数据资源管理局西安市视频决策指挥系统扩容升级项目》（项目编号：XCZX2023-0110-2）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目的第___标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵中心在政府采购信息发布媒体（详见第二章第三条中的“招标文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵中心提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目的合同责任和义务。

五、若我方中标，我方将在领取中标通知书时提交纸质投标文件正本一套、副本两套。

六、我方的投标文件在开标之日起___个日历日（应不少于90个日历日）内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

七、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

联系地址：

联系电话：

传真：

邮编：

E-Mail：

日期：　　年　月　日

## 第二部分  开标一览表（第二标段）

单位：元

| 报价内容 标段 | 合计（元） A | 服务期 B |
| --- | --- | --- |
| 第___标段 |  |  |
| 合计（大写） |  |  |

服务商：（服务商全称并加盖公章）

注：以下情况按无效投标处理。

（1）A栏未填写阿拉伯数字，或B栏未填写服务；

（2）“合计（大写）”栏未填写大写报价金额。

（3）本表“合计”与“合计（大写）”不一致或与《费用明细表》中的“合计”不一致的。

费用明细表

单位：元

| 序号 | 费用名称 | 费用描述 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

服务商：（服务商全称并加盖公章）

注：1、此表服务商自行列支，表格空间不足时，可自行扩展。

2、“合计”为本次服务所需各项费用的算术和。

3、本表“合计”值应须与开标一览表中的“合计（大写）”值一致。

## 第三部分  资格证明文件

供应商应按照《投标邀请函》所列“供应商资格要求”提供全部资格证明文件，未按要求提供的，其投标文件将被视为无效文件。

一、有效的登记注册证：

二、财务状况报告：

说明：两种形式任选一种，其中采用第二种形式的须按下方给定格式（详见《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》银发〔2019〕41号附件1）填写基本存款账户信息。

基本存款账户信息

账户名称：

账户号码：

开户银行：

法定代表人：（签字或盖章）

基本存款账户编号：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：　　年　月　日

三、社会保障资金缴纳证明：

四、税收缴纳证明：

五、无重大违法记录声明：（按下方给定格式进行填写）

提示：1、供应商可通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对自身信用记录进行自查，并按查询结果填写下述声明。2、供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

无重大违法记录声明

西安市市级单位政府采购中心：

我方作为西安市大数据资源管理局西安市视频决策指挥系统扩容升级项目（项目编号：XCZX2023-0110-2）的第___标段投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中___（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2、我方___（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方___（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方___（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

六、法定代表人委托授权书（按下方给定格式进行填写）：

注：法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

法定代表人委托授权书

西安市市级单位政府采购中心：

现委派（被授权人姓名）为本公司的全权代表人，参加贵中心组织的西安市大数据资源管理局西安市视频决策指挥系统扩容升级项目（项目编号：XCZX2023-0110-2）政府采购活动，就本项目的第___标段投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权有效期与投标文件有效期一致。

被授权人姓名：_________________	电话：_______________

身份证号码：___________________	职务：_______________

通讯地址：_____________________	邮政编码：___________

| 附法定代表人身份证复印件 |  | 附被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |
| （正、反面） |  | （正、反面） |

供应商：（供应商全称并加盖公章）	法定代表人：（签字或盖章）

年　月　日

七、投标邀请函中要求的其他资格证明文件：

## 第四部分  供应商概况

（一）供应商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 登记证号 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 (主要负责人) |  |  | 所属行业 |  |  |
| 上年度 营业收入 |  |  | 资产总额 |  |  |
| 基本存款账户 开户银行 |  |  | 基本存款 账户账号 |  |  |
| 所获得资质及等级(国家行政部门颁发) |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  | 少数民族人数 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 说明 | 1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号，或“三证合一”改革后的统一社会信用代码。与供应商在资格证明文件中提供的登记证号码一致。 2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。 |  |  |  |  |

（二）服务商性质（第二标段）

1、服务商为中小企业或残疾人福利性单位的，应按下文给定格式填写声明函；服务商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限定）。

2、未按上述要求提供声明函\证明函的，不享受能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

3、服务商性质将随中标公告一同公布，接受社会监督。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加西安市大数据资源管理局西安市视频决策指挥系统扩容升级项目（项目编号：XCZX2023-0110-2）第___标段采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；承接企业为〈企业名称〉，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

2、〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；承接企业为〈企业名称〉，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标服务商：（服务商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

说明：1、本声明函由投标服务商填写。

2、声明函中“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目〈采购标的〉对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加西安市大数据资源管理局西安市视频决策指挥系统扩容升级项目（项目编号：XCZX2023-0110-2）第___标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位：（单位全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

说明：服务商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。符合条件的服务商未按上述要求提供、填写的，评审时不予认可。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

## 第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：　　年　月　日

（二）参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1、不与采购人、集中采购机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2、不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中 标、成 交；

3、不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中 标、成 交；

4、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

5、不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6、不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7、不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8、不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、集中采购机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：　　年　月　日

## 第六部分  投标方案

一、供应商可结合第三章《招标内容及要求》相关要求及第二章《评审要素及分值一览表》中各评审要素编制投标方案。

以下内容仅供参考：

（一）服务方案；

（二）质量保证/综合实力/履约能力；

（三）服务承诺；

（四）主要业绩证明；

（五）其他

二、拟派项目团队及人员情况：（第二标段）

| 1、总监理工程师 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 | 在本行业从业工作年限 | 主要工作 业绩和经历 | 当前 分工 |
| 2、现场监理工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 | 在本行业从业工作年限 | 主要工作 业绩和经历 | 当前 分工 |
| 3、其它监理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 表格空间不足时请自行扩展。 |  |  |  |  |  |

服务商：（服务商全称并加盖公章）

三、合同条款响应说明

| 序号 | 合同条款 | 招标文件合同条款明细 | 投标文件合同条款响应 | 响 应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 1、响 应说明填写“优于”、“相同”、“低于”。 2、供应商应逐条响应。 |  |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

四、实质性条款响应表

| 序号 | 招标文件实质性条款 | 投标文件具体响应内容 | 响 应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 1、第三章《招标内容及要求》中加“★”条款为实质性条款，对实质性条款的响应集中列于此表，且不允许出现负偏差，否则按无效投标处理。 2、表格空间不足以容纳响应内容时可自行扩展，也可在单元格中注明引用位置，如“见响应文件第×页××位置”。 3、并非每个项目（或标段）都需要设置实质性条款，若本项目或所投标段未设置实质性条款，则供应商可忽略此表。 |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

五、服务/商务条款偏差表（第二标段）

| 序号 | 招标文件条款明细 | 投标文件实际响应 | 响 应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、服务条款偏差 |  |  |  |
| 二、商务条款偏差 |  |  |  |
| 备注 | 1、对第三章中除“实质性条款”以外的服务/商务条款进行响应。 2、响 应说明按实际响应情况填写“优于”、“响应”、“不响应”。当且仅当某项条款响应说明为“响应”时，该项条款及其响应可省略不填，按表格下方声明处理。 3、表格空间不足以容纳响应内容时可自行扩展，也可在单元格中注明引用位置，如“见投标文件第×页××位置”。 |  |  |

声明：除本偏差表所列的各项条款外，投标文件均完全响应招标文件中的要求。

服务商：（服务商全称并加盖公章）

六、供应商认为有利于本次招标的其他情况说明。