| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用血管造影 X射线机 | 2套 | C臂旋转速度（非旋转采集）≥25°/秒… 具体详见招标文件 | 已做进口产品论证 |
| 2 | 数字化移动式摄影X射线机 | 1套 | 具有脉冲透视模式,脉冲速率≥15pps… 具体详见招标文件 |  |