- 新城区中山街道养老院改造项目问题答疑

- 一、土建问题

- 砌体加固筋型号及做法；

- 回复：10#钢筋按规格间距500mm

- 此部位钢梁抹灰无做法，请明确？

- 回复：和墙面挂铁网，抹灰

- 此处尺寸为多少？

- 回复：按图示尺寸测量

- 屋面此处石材在平面图中不明确在什么位置

- 回复：中厅护栏位置

- 设备房的高度为多少？设备房彩钢板伸出多少？

- 回复：设备房高度3m,伸出300mm

- 屋面原始图中檐口抬高200mm，是新建吗？

- 回复：原结构高度

- 电梯顶部女儿墙宽度为多少？

- 回复：大样图200mm

- 屋面洗衣房防水挡墙墙面瓷砖未注明尺寸，请明确？

- 回复：防水挡墙300mm，瓷砖300mm，挡墙平台100mm

- 钢化玻璃是包住钢结构还是要扣除钢结构的面积，阳光房也是同样问题

- 回复：玻璃在钢架中间

- 安装问题

- 1、请明确，应急照明控制器的规格、型号？

- 2、请明确，紧急呼叫控制台的规格、型号？

- 3、请明确，屋面草坪灯的规格、型号？

- 回复： H=0.6米，铝制灯体，飞利浦颗粒，功率9W，AC220V,灯头色温：4000K，：常亮 。角度120度， IP654、

- 请明确，小夜灯的规格、型号？

- 回复：86型，暗装，2w

- 请明确，方格栅吸顶灯的规格型号？

- 回复：LED20W，120*80铝合金灯架

- 9、请明确，所有桥架的材质？

- 回复：钢制桥架