- 此处工字钢是否标注错误，如没有请注明详细位置和图纸

- 回复：按HN350*150*6.5*9H型钢

- 钢筋头几米设置一个，此处应有详细的大样图。

- 回复：间距200mm

- 此处槽钢是埋在结构中，还是明敷在顶板上

- 回复：铺在拆除至预制楼板面层上，钢筋网片铺在槽钢上。

- 从B刨面图中看型钢是通道头的，以什么尺寸为标准。

- 回复：以平面图为准，房间内设备不需要那么大的承重