西安市新城区中山门街道养老服务中心改造建设项目

- 土建问题

- 此部位钢梁抹灰无做法，请细化此部位做法

- 回复：两侧为砌墙，两侧挂网就可以了，这个是施工的工艺

- 屋面层洗衣房图纸挡墙厚度为240mm、200mm，挡墙平台无具体位置，请明确？

- 回复：屋面结构拆改平面图区域已经标明

- 屋面层型钢立柱挂1.0钢网未注明范围，无法计算，请明确此部分（给出详图）？回复：包梁区域就是挂网区域，梁的粘砼面积就是

- 屋面层室内钢楼梯，无做法，请明确？

- 回复：按150*150立柱，150*100横梁，4mm厚花纹钢板楼梯及平台，（至于室内钢架楼梯的装饰，考虑后期报价，金额够就楼梯下面石膏板吊顶做白色乳胶漆，钢架楼梯侧面木饰面或者铝塑板包边，超金额就直接做防锈漆两道，防火涂料两道，灰色氟碳漆两道)，

- 此部分用于哪些位置，请明确？回复：挡墙的配筋，200*300的挡墙，上下各两个通长钢筋，箍筋8#间距150

- 一层ZDM2626平面图中未注明位置，请明确？回复：已删除，与TLM2626重复

- 一层电梯井与井道间无隔墙，二三层有隔墙，请明确一层此位置是否有隔墙？

- 回复：二层、三层有隔墙