- 土建问题汇总

- 过门石无做法，请明确？

- 回复：过门石就砂浆铺贴，常规做法。

- 一层公厕成品隔断板平面图未注明尺寸，不发确定工程数量，请明确？回复：1100*2000

- PU防水卷帘尺寸是否同窗户尺寸相等，请明确？回复：内装，内窗户尺寸