**一、工程概况**

公安新城分局东五路派出所及西五路派出所房屋修缮项目类型为加固改造。建设地点位于陕西省西安市新城区。主体结构加固改造主要内容包括局部地基与基础加固、墙体裂缝修补、局部屋面防水重新布设等；西五路卫生间厨房改造主要内容为拆除原装饰层及重做、水电路改造、灯具洁具安装等。

**二、工期：**自合同签订之日起45天。

**三、地点：**采购人指定地点。