西安市第七十二中学综合实验楼改扩建项目拆除部分-答疑

- 本项目拆除的总建筑面积是多少？

- 4500

- 4500基础是什么基础,钢结构和砖混的基础都要拆？有独立基础/砖基础/筏板基础？

- 因为没有原始图纸，故，基础形式不详。

- 所以基础都要拆。

- 拆除的结构类型、层数都有哪些？建筑面积分别为多少？

- 两边局部三层 中间一层 建筑面积大约4500

- 局部三层是砖混结构，面积有多少？中间一层是钢结构，面积有多少？

- 局部三层是砖混结构约1800平，一层占地（含钢结构）面积2700平。

- 钢结构屋面以下部分是什么结构类型？是钢柱还是砼柱？

- 四周为砖混结构 中间为钢结构

- 钢结构屋面下有混凝土柱，砌体墙，吊顶，地面等内容，由谁负责拆除？

- 全部由施工队拆除。

- 钢结构部分需要拆除哪些内容？工程量分别为多少？

- 不在拆除范围里

- 是否是整体破坏性拆除？是否有需要回收利用的材料或设备？

- 回收利用的又甲方拆除