- 技术标准和要求

- 1.采购项目名称

西安市第三中学南校区修缮改造项目。

本项目所属行业为建筑业（营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业）。

- 2.工程条件

1、现场具备施工条件。

2、材料、设备全部由施工方自行采购。

3、水电设施齐全。

- 3.工程基本情况

西安市第三中学南校区修缮改造项目，主要功能或目标:满足正常教育教学的要求；需满足的要求:按图纸、工程量清单及合同要求进行施工。

- 4.工程承包范围

工程内容：包括南校区教学楼、实验楼、宿舍楼、操场的修缮和室外管网及电路线路的改造；

- 5.项目清单及说明（含工程量清单表、其他项目清单计价表、图纸、标准等）

（1）计价依据：根据西安市第三中学南校区修缮改造项目图纸编制工程量；《陕西省建设工程工程量清单计价规则》【2009】；陕西省建设厅《陕西省建筑、安装、市政、园林绿化工程消耗量定额》【2004】；陕西省建设厅《陕西省建筑、安装、市政、园林绿化工程价目表》【2009】；土建拆除工程根据《全统修缮定额土建工程陕西省价目表（2001）》；安装拆除工程根据《全统修缮定额安装工程陕西省价目表（2001）》；《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》（陕建发【2019】45号文）；《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费》（陕建发【2017】270号文件）；《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》（陕建发【2019】1246号文件）；《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》（陕建发【2020】1097号文件）；《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》（陕建发〔2021〕1097号）；《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》（陕建发【2021】1021号文件）；工程量清单电子版使用广联达云计价软件GCCP6.0（版本：6.3000.23.110）；本工程材料价格按陕西省2023年第2期材料信息价及市场询价；垃圾外运价格根据《西安市物价局西安市城市管理局关于发布西安市建筑垃圾处理收费指导标准的通知》；垃圾外运价格包括建筑垃圾的运输、倾倒、填埋处置等费用；本工程的混凝土按商品混凝土、砂浆按预拌砂浆计入、石灰按袋装熟石灰计入；本报价不扣除养老保险费。

（二）工程量清单：详见新点电子文件招标书（含编制说明）。

- 6.工期及质量要求

（1）计划工期：120日历天。

（2）工程地点：西安市第三中学南校区

（3）质量要求：合格

（4）质量保修期：详见第四章工程质量保修书

（5）缺陷责任期：2年

- 7.项目实施要求

下列产品为强制节能产品，不提供节能产品的按无效投标处理：水龙头、大便器 。

- 8.施工要求

1、在施工期间，中标投标人必须注意院内人员安全,加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。因采购人工作的特殊性，要求中标投标人在施工中做到封闭性施工。

2、供应商应完成所需设备、材料的供应、运输至采购人指定地点，并按照国家相关规范完成施工安装并交付采购人验收合格。

供应商应当保证所供材料的来源渠道正常，因供应商施工不善或材料使用不当发生工程事故的，责任由供应商全权负责。

3、供应商应当做到文明施工，合理安排作业时间，合理降低噪音污染、粉尘污染，确保施工现场周围的正常工作与休息，按国家有关施工时间规定进行施工，施工中避免给他人带来干扰。

4、根据实际需要，供应商应在工程施工实施期间进行巡查，若出现质量问题，供应商应及时对工程出现的问题进行维修，期间产生的费用由供应商承担。

5、供应商负责办理建筑垃圾外运有关手续并承担所有费用，建筑垃圾日产日清。

6、供应商应切实加强施工安全管理，如因措施不力造成人员伤亡或财产损失等一切事故，供应商负全责并承担所有费用。

7、工程实施完全符合合同规定的技术、方案、质量、规格、材质等要求。因供应商原因工程质量达不到约定的质量标准，供应商承担违约责任。

- 9.商务要求

付款方式：

（1）发包人向承包人支付合同总价（扣除预留金和安全文明措施费）40%的工程预付款；

（2）施工完成工程总量的60%时，付至合同总价的50%；施工完成工程总量的100%时，付至合同总价的70%；竣工结算审计完成后30日内付至审定的结算工程造价的100%，同时，乙方向甲方出具合同总价 3% 的质保函，质保函可采用保函或支票等方式。待项目质保期结束后，向乙方退换质保函。

- 10.其它需要说明的事项

（1）质量验收标准或规范

承包人按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013及国家、陕西省、西安市相关规定，完成验收后，进行工程竣工验收。竣工验收后一个月内，提交竣工图及完整资料文件四套。

- 质量保修要求

自工程竣工验收合格之日进入免费保修期，免费保修内容为由承包人负责的本工程全部质量问题。响应时间为正常工作日2小时内答复，12小时内到现场处理。节假日及法定休息日6小时内答复，24小时内到现场处理。

（3）本工程的施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和国家或有关部门关于工程施工方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及陕西省关于工程施工方面的文件、规定。

承包人在施工过程中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主指定代表人的同意。

在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则承包人应采用新的标准或规范进行施工。