西安综合职业中等专业学校综合布线实训室、动作捕捉实训室建设项目政府采购需求书（工程类）

| 序号 | 关键事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 项目预算：905000元 仅指与本次采购标的直接相关的费用，前期勘察费、设计费等已发生的费用，以及监理费、接口费等为未来预留费用，不应当包含在本项目采购预算内，甲方须向本级财政部门经费业务科室申请办理经费剥离手续。 |
| 2 | 最高限价 | 项目最高限价：860078.78元。供应商投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。 |
| 3 | 暂列金或暂估价 | 1.西安综合职业中等专业学校综合布线实训室建设项目：（1）砂浆采用预拌砂浆；（2）本项目暂列金5万元，计入“建筑工程”其他项目费中；（3）本工程列专业工程暂估价南、北侧洗手间局部维修改造30000元在“建筑工程”其他项目费中计入。 |
|  |  | 2.西安综合职业中等专业学校兴庆校区动漫专业动作捕捉实训室装饰改造项目：（1）本工程暂列金额按总造价10%计入，共计1.6万元，计入西安综合职业中等专业学校兴庆校区动漫专业动作捕捉实训室装饰改造项目（兴庆校区）/装饰装修工程其他项目费中；（2）造价咨询费0.2万元计入其他项目费中。 |
| 4 | 图纸 | 有图纸，图纸与工程量清单不一致时以工程量清单为准。 无图纸 |
| 5 | 项目性质 | 专门面向中小企业采购 仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标 |
|  |  | 非专门面向中小企业采购 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 [2020] 46 号)规定的小微企业（监狱企业视同小型、微型企业）的报价给予10 % （10%-20%） 的扣除（当采用招标方式时，实际上是对其价格分给予一定比例的增加），用扣除后的价格参加评审。 |
| 6 | 对供应商的资格要求 | - 具有建设部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；具备有效的安全生产许可证； - 2.拟派项目经理具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师证，具备有效的安全生产考核合格证书(B证)，在本单位注册且无不良信用记录，无在建工程（提供承诺书）； 3.投标人基本信息及项目经理的基本信息在“陕西省住房和城乡建设厅（http://www.shaanxijs.gov.cn/）”可查询； 可依据住建部门发布的《建设工程资质》中的“承包工程范围”进行确定。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 [2020] 46 号)的规定，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 接受 对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2 % (1% -2%)的扣除（当采用招标方式时，实际上是对其价格分给予一定比例的增加），用扣除后的报价参加评审。 |
|  |  | 不接受 |
| 8 | 履约保证金 | 本项目不要求 |
| 9 | 现场踏勘和集中答疑 | 组织 不组织 |
| 10 | 价格分比重 | 占总分值的 30 % 政府采购法律法规未有明确限制。 |
| 11 | 合同类型 | 总价 综合单价 |
| 12 | 争议解决途径 | 向有管辖权的人民法院提起诉讼 向西安仲裁委员会提请仲裁 由供应商做出选择 |
| 13 | 联系方式 | 项目对接人： 方 超 联系电话： 029-87516489 电子邮箱： / |

需求框架（工程类）

- 项目概况

工程名称：西安综合职业中等专业学校综合布线实训室、动作捕捉实训室建设项目

工程类型：改造项目

工程地点：陕西省西安市

二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期

(一)工程内容: 西安综合职业中等专业学校综合布线实训室、动作捕捉实训室建设项目工程，详见工程量清单；

(二)工程地点:陕西省西安市

(三)计划工期:30日历日；

(四)缺陷责任期2年。

(五)质量保修期:改造工程2年。

三、工程量清单和计价依据

（一）计价依据：

1.综合布线实训室建设项目：

（1）工程量依据设计图纸及图纸答疑计算；

（2）工程量清单依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2009)及其他相关的计价依据和办法；

（3）建设工程扬尘治理专项措施费执行《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》（陕建发[2017]270号文）；

（4）《关于调整我省建设工程计价依据的通知》（陕建发[2019]45号文）；

（5）《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》(陕建发[2019]1246号文)

（6）《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》(陕建发[2020]1097号文)；

（7）《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》(陕建发[2021]1021号文)；

（8）正常施工组织设计及施工方法；

（9）相关施工规范及验收规范；

（10）采用广联达云计价平台GCCP6.0编制，版本6.4100.23.118；

（11）本报价不扣除养老保险费。

2.动漫专业动作捕捉实训室装饰改造项目：

（1）根据西安综合职业中等专业学校兴庆校区动漫专业动作捕捉实训室装饰改造项目工程图纸编制；

（2）《陕西省建设工程工程量清单计价规则》【2009】；

（3）陕西省建设厅《陕西省建筑、安装、市政、园林绿化工程消耗量定额》【2004】；（4）陕西省建设厅《陕西省建筑、安装、市政、园林绿化工程价目表》【2009】；

（5）土建拆除工程根据《全统修缮定额土建工程陕西省价目表（2001）》；

（6）安装拆除工程根据《全统修缮定额安装工程陕西省价目表（2001）》；

（7）《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》（陕建发【2019】45号文）；

（8）《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费》（陕建发【2017】270号文件）；

（9）《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》（陕建发【2019】1246号文件）；

（10）《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》（陕建发【2020】1097号文件）

（11）《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》（陕建发〔2021〕1097号）；

（12）《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》（陕建发【2021】1021号文件）

（13）工程量清单电子版使用广联达云计价软件GCCP6.0（版本：6.4100.23.118）；

（14）本工程材料价格按陕西省2023年第4期材料信息价及市场询价；

（15）本报价不扣除养老保险费。

（二）工程量清单:另附。

（三）其他说明：

1.综合布线实训室项目：

（1）砂浆采用预拌砂浆；

（2）本项目暂列金5万元，计入“建筑工程”其他项目费中；

（3）本工程列专业工程暂估价南、北侧洗手间局部维修改造30000元在“建筑工程”其他项目费中计入。

2.动作捕捉实训室项目：

（1）本工程暂列金额按总造价10%计入，共计1.6万元，计入西安综合职业中等专业学校兴庆校区动漫专业动作捕捉实训室装饰改造项目（兴庆校区）/装饰装修工程其他项目费中

（2）造价咨询费0.2万元计入其他项目费中。

四、施工要求

在施工期间，中标供应商必须注意院内人员安全,加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。因采购人工作的特殊性，要求中标供应商在施工中做到封闭性施工。

五、商务要求

1.合同签订后10个工作日内，预付合同总价 30 %预付款；

2.审计结算后支付至审定价格的 97 %；

3.剩余3%为质保金，质保期满后无质量问题10日内一次性付清。

六、其他

（一）对投标人的业绩要求

2020年至今承担过类似工程业绩合同，以合同签订日期为准。

（二）质量验收标准或规范

承包人按国家、陕西省、西安市相关规定，完成验收后，进行工程竣工验收。竣工验收后一个月内，提交竣工图及完整资料文件四套。

（三）违约责任

一般与合同款项的支付相关

- 与本工程相关的特别说明

西安综合职业中等专业学校

2023年6月 10 日

|  |  | 西安综合职业中等专业学校综合布线实训室建设项目 |  |  | # 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程量清单 |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | ( | 单位盖章) |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | (签字或盖章) |
| 工程造价咨询 或招标代理人： 法定代表人 或其授权： |  |  |  |  | (单位盖章) (签字或盖章) |
| 编 制 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
| 复 核 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
|  |  | 编制时间： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 复核时间： 年 月 日 |  |  |  |

| # 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 实训室 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B.1 楼地面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 020102002001 | 块料楼地面 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:800*800 mm地砖 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡 6.材料运输 |  | m2 |  | 318.48 |  |  |
|  |  | B.2 墙、柱面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 020506001001 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:批刮腻子三遍 打磨平 整 喷涂乳胶漆两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 165.01 |  |  |
| 3 | 020207001001 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.12mm实木烤漆多层板墙裙 2.10mm阻燃板 3.18mm阻燃板 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 4.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 63.15 |  |  |
| 4 | 020604001001 | 金属装饰线 [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:20mm宽拉丝黑钢 收边条 [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m |  | 133.74 |  |  |
| 5 | 020208001002 | 柱(梁)面装饰 [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40mm木龙骨 涂刷防火涂料三遍 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:12mm实木 烤漆多层板饰面 4.压条材料种类、规格:L型拉丝黑钢收边条( |  | m2 |  | 65.92 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 2 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 20*20mm)(另计 ) [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B.3 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 020302001001 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距: Φ8全丝 吊杆， Φ膨胀螺栓，专用龙骨吊件 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:40*60mm 仿木纹铝方通 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 279.92 |  |  |
| 7 | 020208001001 | 柱(梁)面装饰 [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:L30*3mm镀锌角 钢焊缝防锈处理 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:10mm石膏 板封面 4.油漆品种、刷漆遍数:批刮腻子三遍 打磨平 整 喷涂乳胶漆两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 43.76 |  |  |
|  |  | B.4 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 020409003001 | 石材窗台板 [项目特征] 1.窗台板材质、规格、颜色:20mm石材窗台板 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 |  | m |  | 19.74 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 3 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 3.窗台板制作、安装 4.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B.6 其 他 工 程 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AB001 | 5mm亚克力木质边框制度牌 [项目特征] 1.实木边框 2.5mm亚克力高清UV 3.透明亚克力封面 [工作内容] 1.定制、运输、安装 |  | m2 |  | 14.52 |  |  |
| 10 | AB002 | 磁吸黑板墙 [项目特征] 1.实木边框 2.喷涂磁吸黑板漆三遍 3.10mm石膏板 4.15mm阻燃板基层 |  | m2 |  | 5.76 |  |  |
|  |  | 楼梯间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 020102002004 | 铲除地面 [项目特征] 1.拆除楼梯间所有原踏步钢筋防滑条 [工作内容] 1.拆除、归堆 2.垃圾外运 |  | m2 |  | 254.24 |  |  |
| 12 | 020204003004 | 铲除块料墙面 [项目特征] 1.楼梯间墙面原墙砖墙裙拆除 厚度:50mm [工作内容] 1.拆除、归堆 2.垃圾外运 |  | m2 |  | 153.4 |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B.1 楼地面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 020103001001 | 橡胶板楼地面 [项目特征] 1.涂刷T280吸收性界面剂 2.3mmT8自流平水泥 3.涂刷T220PVC地板粘合剂 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.铺设填充层 3.面层铺贴 4.压缝条装钉 5.材料运输 |  | m2 |  | 254.24 |  |  |
|  |  | B.2 墙、柱面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 020207001003 | 装饰板墙面 [项目特征] |  | m2 |  | 282.64 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 4 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40mm木龙骨 涂刷防火涂料三遍 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:12mm实木 烤漆多层板墙裙 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 020604001002 | 金属装饰线 [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:L型拉丝黑钢收 边条(116*20mm) [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m |  | 85.54 |  |  |
|  |  | 屋面防水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010702001001 | 拆除屋面卷材防水 [项目特征] 1.拆除现状屋面防水层及30mm保护层 [工作内容] 1.拆除、归堆 2.垃圾外运 |  | m2 |  | 414.68 |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 010702001002 | 屋面卷材防水 [项目特征] 1.30mm1:2.5水泥砂浆保护层 2.卷材品种、规格:CPS3mm防水层两道 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷底油 4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5.铺保护层 |  | m2 |  | 526.71 |  |  |
|  |  | 教室 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 020201001001 | 铲除墙面抹灰 [项目特征] 1.铲除原有抹灰层、乳胶漆饰面层5mm厚 [工作内容] |  | m2 |  | 50.37 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 5 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 1.拆除、归堆 2.垃圾外运 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 020301001001 | 铲除天棚抹灰 [项目特征] 1.铲除原有抹灰层、乳胶漆饰面层5mm厚 [工作内容] 1.拆除、归堆 2.垃圾外运 |  | m2 |  | 86.7 |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B.1 楼地面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 020102002005 | 块料楼地面 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:800*800 mm地砖 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡 6.材料运输 |  | m2 |  | 86.7 |  |  |
|  |  | B.2 墙、柱面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 020506001002 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:批刮腻子三遍 打磨平 整 喷涂乳胶漆两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 50.37 |  |  |
|  |  | B.3 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 020506001003 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:批刮腻子三遍 打磨平 整 喷涂乳胶漆两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 86.7 |  |  |

| # 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 14 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 室内空气污染测试 |  | 项 | 1 |  |  |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| # 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量 |  |  |
| 一 | 规费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 二 | 税金 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| # 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 |  | 暂估单价(元) |  |  |
| 1 | 南、北侧洗手间局部维修改造 |  | 项 |  | 30000.00 |  |  |

| # 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 强电系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配管、配线、电缆、桥架 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 |  | m |  | 592.52 |  |  |
| 2 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:ZR-BV2.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 653.34 |  |  |
| 3 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:ZR-BV4 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 1117.05 |  |  |
|  |  | 灯具、开关、插座 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030213004002 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:LED方通吊灯 2.型号:220V 3.安装方式:吊装 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 40 |  |  |
| 5 | 030213004005 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:圆形筒灯 2.型号:5W ~220V [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 24 |  |  |
| 6 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单极三联开关 2.型号:AC~250V 10A 3.安装方式:H=1.3m 暗装 带指示灯 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 7 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:顶装插座 |  | 个 |  | 12 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 2.型号:AC~250V 10A 3.安装方式:顶装 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030204031019 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单相5孔插座 2.型号:AC~250V 10A 3.安装方式:H=0.3m 暗装 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 62 |  |  |
| 9 | 030204031015 | 小电器 [项目特征] 1.名称:地面插座 2.型号:AC~250V 10A 3.安装方式:地面安装 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 9 |  |  |
|  |  | 弱电系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 网络通讯系统 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031103024001 | 单口屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:网线插座 [工作内容] 1.安装、卡接 |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 11 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:CAT.6-UTP 2.敷设环境:管内 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接(配线架侧) |  | m |  | 105.53 |  |  |
| 12 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 |  | m |  | 105.53 |  |  |

| # 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设 施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| # 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量 |  |  |
| 一 | 规费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 二 | 税金 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| # 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 |  | 暂估单价(元) |  |
| 1 |  |  | 项 |  |  |  |

|  |  | 西安综合职业中等专业学校兴庆 校区动漫专业动作捕捉实训室装 饰改造项目 |  |  | # 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程量清单 |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | ( | 单位盖章) |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | (签字或盖章) |
| 工程造价咨询 或招标代理人： |  |  |  |  | (单位盖章) |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | (签字或盖章) |
| 编 制 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
| 复 核 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
|  |  | 编制时间： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 复核时间： 年 月 日 |  |  |  |

| # 工程项目总造价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西安综合职业中等专业学校兴庆校区动漫专业动作捕捉实训室装饰 改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 造价 (元) |  |  |
| 1 | 西安综合职业中等专业学校兴庆校区动漫专业动作捕捉实训室 装饰改造项目 |  |  |  |
| 1.1 | 装饰装修工程 |  |  |  |
| 1.2 | 强电工程 |  |  |  |
| 1.3 | 弱电工程 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 大写： |  |  |  |  |

| # 工程项目总造价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：西安综合职业中等专业学校兴庆校区动漫专业动作捕捉实训室装饰改造项目 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 金额 | 其中：(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项合计 | 措施项目合计 | 其他项目合计 | 规费 | 增值税销项税额 |  | 附加税 | 劳保费用 | 安全文明施工 费 |
| 1 | 西安综合职业中等专业学 校兴庆校区动漫专业动作 捕捉实训室装饰改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 强电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 弱电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 五层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BB001 | 铲除乳胶漆 [项目特征] 1.铲除原顶面石膏板面层及窗帘盒处石膏板乳 胶漆 2.垃圾清理并下楼 3.垃圾外运 [工作内容] 1.拆除 2.清理 3.运输 |  | m2 |  | 162.51 |  |  |
| 2 | BB002 | 铲除乳胶漆 [项目特征] 1.铲除原墙面乳胶漆 2.垃圾清理并下楼 3.垃圾外运 [工作内容] 1.拆除 2.清理 3.运输 |  | m2 |  | 195.19 |  |  |
|  |  | 六层 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | BB003 | 拆除地砖 [项目特征] 1.拆除六层原地面瓷砖，拆除厚度为2cm 2.垃圾清理并下楼 3.垃圾外运 [工作内容] 1.拆除 2.清理 3.运输 |  | m2 |  | 108.12 |  |  |
| 4 | BB004 | 铲除乳胶漆 [项目特征] 1.铲除原顶面乳胶漆 2.垃圾清理并下楼 3.垃圾外运 [工作内容] 1.拆除 2.清理 3.运输 |  | m2 |  | 94.61 |  |  |
| 5 | BB005 | 铲除乳胶漆 [项目特征] 1.铲除原墙面乳胶漆 2.垃圾清理并下楼 3.垃圾外运 [工作内容] 1.拆除 2.清理 |  | m2 |  | 137.06 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 2 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 3.运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 五层 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 020507001001 | 刷喷涂料 [项目特征] 1.涂料品种、刷喷遍数:满批腻子3遍、 白色乳 胶漆2遍 2.部位:五层顶面原石膏板上及窗帘盒处 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  | m2 |  | 162.51 |  |  |
| 7 | 020507001002 | 刷喷涂料 [项目特征] 1.涂料品种、刷喷遍数:满批腻子3遍、 白色乳 胶漆2遍 2.部位:五层原墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  | m2 |  | 195.19 |  |  |
| 8 | 020207001001 | 包假柱 [项目特征] 1.墙厚:B=95mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板面 层 4.油漆品种、刷漆遍数:满批腻子3遍、 白色乳 胶漆2遍 [工作内容] 1.龙骨制作、运输、安装 2.基层铺钉 3.面层铺贴 4.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 18.82 |  |  |
|  |  | 六层 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 020408004001 | 窗帘轨 [项目特征] 1.窗帘轨材质、规格:2.0mm厚铝合金轨道 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 |  | m |  | 6.22 |  |  |
| 10 | BB006 | 定制窗帘(投影面积) [项目特征] 1.定制窗帘：布艺遮光窗帘、打褶系数1.8倍左 右 2.高度:窗帘高度1.9m [工作内容] |  | m2 |  | 11.82 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 3 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 1.制作、运输、 2.安装 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 020209001001 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 [项目特征] 1.墙厚:115mm 2.骨架、边框材料种类、规格:国标75系列轻钢 龙骨、38穿心龙骨 3.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:双层单面 12mm阻燃板基层 4.嵌缝、塞口材料品种:内嵌保温棉 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层单面 石膏板 6.油漆品种、刷漆遍数:油漆面另计 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 46.39 |  |  |
| 12 | 020207001002 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:木纹小长 城板饰面 [工作内容] 1.基层铺钉 2.面层铺贴 |  | m2 |  | 6.24 |  |  |
| 13 | 020507001003 | 刷喷涂料 [项目特征] 1.涂料品种、刷喷遍数:满批腻子3遍、 白色乳 胶漆2遍 2.部位:六层墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  | m2 |  | 113.8 |  |  |
| 14 | 020507001004 | 刷喷涂料 [项目特征] 1.涂料品种、刷喷遍数:满批腻子3遍、绿色油 漆2遍 2.部位:六层墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  | m2 |  | 46.69 |  |  |
| 15 | 020507001005 | 刷喷涂料 [项目特征] 1.涂料品种、刷喷遍数:满批腻子3遍、蓝色油 漆2遍 |  | m2 |  | 25.46 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 4 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 2.部位:六层墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 020302001001 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:不上人，平顶 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板吊 顶 4.油漆品种、刷漆遍数:满批腻子3遍、绿色油 漆2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 32.56 |  |  |
| 17 | 020507001006 | 刷喷涂料 [项目特征] 1.涂料品种、刷喷遍数:原顶喷黑 (两遍) 2.部位:铝方通吊顶上方 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  | m2 |  | 68.92 |  |  |
| 18 | 020302002001 | 格栅吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:卡式专用 龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:仿木纹色 铝方通50*90mm@间距100 [工作内容] 1.安装龙骨 2.基层板铺贴 3.面层铺贴 |  | m2 |  | 68.92 |  |  |
| 19 | 020408001002 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.窗帘盒材质、规格、颜色:200*200mm 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:30*30木 龙骨 3.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 5.防护材料种类:防火涂料两遍 6.油漆种类、刷漆遍数:满批腻子3遍、 白色油 漆2遍 [工作内容] |  | m |  | 19.88 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 5 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 020302001002 | 天棚吊顶 (投影面积) [项目特征] 1.假梁规格:B*H=160*90mm 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:双层30*3 0木龙骨 3.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 5.防护材料种类:防火涂料两遍 6.油漆品种、刷漆遍数:满批腻子3遍、 白色油 漆2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 1.36 |  |  |
| 21 | 020302001003 | 天棚吊顶 (投影面积) [项目特征] 1.假梁规格:B*H=100*90mm 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:双层30*3 0木龙骨 3.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 5.防护材料种类:防火涂料两遍 6.油漆品种、刷漆遍数:满批腻子3遍、 白色油 漆2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 1.14 |  |  |
| 22 | 020103002001 | 地坪漆地面 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:30*40木 龙骨 2.基层种类、厚度:1.2厚水泥压力板 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:绿色环氧 地坪漆 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 |  | m2 |  | 20.63 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 6 页 共 6 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 23 | 020103002002 | 地坪漆地面 [项目特征] 1.回填基层:70厚陶粒混凝土回填 2.基层种类、厚度:30厚1:3水泥砂浆找平层 3.封测:H=100红砖砌筑 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:绿色环氧 地坪漆 5.详见节点图P-01/② [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 |  | m2 |  | 11.93 |  |  |
| 24 | 020104001001 | 楼地面地毯 [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:3mm厚水泥基自流 平 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:阻燃地毯 (地毯专用胶垫) 3.压线条种类:T型不锈钢嵌条 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.铺设填充层 3.铺贴面层 4.刷防护材料 5.装钉压条 6.材料运输 |  | m2 |  | 53.87 |  |  |
| 25 | 020103002003 | 橡胶卷材楼地面 [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:3mm水泥基自流平 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:2mm灰色 塑胶地板 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.铺设填充层 3.面层铺贴 4.压缝条装钉 5.材料运输 |  | m2 |  | 21.69 |  |  |
| 26 | 020401003002 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门类型:实木复合装饰门及门套门套线 2.框截面尺寸、单扇面积:B*H=900*2200mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:含 五金 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 |  | 1 |  |  |

| # 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：强电工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 五层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV-4mm2 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 557.57 |  |  |
| 2 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:PVC管 2.规格:DN20 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒 (箱)、 灯头盒、开关盒、插座盒安 装 3.接地 |  | m |  | 185.86 |  |  |
| 3 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:5孔电源插座 2.距地高度:H=300mm [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 |  | 47 |  |  |
| 4 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱1AL 2.规格:W600*H700*D200mm 3.安装方式:明装 明设距地1.5m [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 1 |  |  |
|  |  | 六层 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:PVC管 2.规格:DN20 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒 (箱)、 灯头盒、开关盒、插座盒安 装 3.接地 |  | m |  | 72.87 |  |  |
| 6 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:PVC管 2.规格:DN16 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] |  | m |  | 77.11 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：强电工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 1.电线管路敷设 2.接线盒 (箱)、 灯头盒、开关盒、插座盒安 装 3.接地 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 231.33 |  |  |
| 8 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV-4mm2 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 218.61 |  |  |
| 9 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联单控暗装开关 2.型号:250V/10A 3.距地高度1350mm [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 10 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:三联单控暗装开关 2.型号:250V/10A 3.距地高度1350mm [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 11 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:嵌入式筒灯 2.型号:7W 3.规格:2.5寸 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 |  | 套 |  | 3 |  |  |
| 12 | 030213003003 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:嵌入式射灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 |  | 套 |  | 20 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：强电工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 13 | 030213003002 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:格栅灯 (黑白) 2.型号:35w 3.规格:70*1200mm [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 |  | 套 |  | 15 |  |  |
| 14 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:5孔电源插座 2.距地高度:H=300mm [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 |  | 8 |  |  |
| 15 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱1AL 2.规格:W600*H700*D200mm 3.安装方式:明装 明设距地1.5m [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 |  | 1 |  |  |

| # 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：弱电工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 五层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:PVC管 2.规格:DN20 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒 (箱)、 灯头盒、开关盒、插座盒安 装 3.接地 |  | m |  | 1428.55 |  |  |
| 2 | 031103017001 | 超六类网线 [项目特征] 1.规格:超六类网线 2.敷设环境:管内穿线 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接 (配线架侧) |  | m |  | 1428.55 |  |  |
| 3 | 031103023004 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:电话网络集成插座 2.安装高度:H=300mm [工作内容] 1.安装、卡接 |  | 个 |  | 43 |  |  |
| 4 | 031202006001 | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:48口交换机 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 |  | 台 |  | 1 |  |  |
|  |  | 六层 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031103017002 | 超六类网线 [项目特征] 1.规格:超六类网线 2.敷设环境:管内穿线 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接 (配线架侧) |  | m |  | 28.42 |  |  |
| 6 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:PVC管 2.规格:DN20 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒 (箱)、 灯头盒、开关盒、插座盒安 装 3.接地 |  | m |  | 28.42 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：弱电工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 7 | 031103023003 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:电话网络集成插座 2.安装高度:H=300mm [工作内容] 1.安装、卡接 |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 8 | 031202006003 | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:48口交换机 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 |  | 台 |  | 1 |  |  |