- 采购需求

1.项目概况

西安市第二十六中学图书楼及校园文化提升工程，主要内容为拆除原有主席台、升旗台新做照壁，拆除原有厕所、化粪池，新做主席台及升旗台，图书楼外立面翻新，图书楼西楼一层改建为厕所，新建化粪池，现有钢构玻璃房改为廊架，翻新现有校园文化墙等

本项目所属行业为建筑业。

2.工程条件

1、现场具备施工条件。

2、材料、设备全部由施工方自行采购。

3、水电设施齐全。

3.项目清单及说明

详见广联达电子文件招标书

4.其它说明

4.1下列产品为强制节能产品，不提供节能产品的按无效投标处理：大便器（蹲便器）、大便器（坐便器）、小便器

。（强制节能产品政策见第二章3.4.1 节能产品、环境标志产品）

4.2本工程的施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和国家或有关部门关于工程施工方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及陕西省关于工程施工方面的文件、规定。
    承包人在施工过程中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主指定代表人的同意。
    在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则承包人应采用新的标准或规范进行施工。

本工程所包含的土方开挖所指的土为垃圾土、混凝土、杂填土、渣土等所有涉及到与土方开挖有关的均涵盖此中。

5.工期及质量要求

5.1计划工期：自合同签订之日起40日。

5.2质量要求：合格

5.3开工日期：合同签订三日内

6.项目实施要求及质量保证

6.1工程实行包工包料，供应商必须具备相应的资质，不得转包、分包。

6.2供应商根据工程实际情况编制施工方案，制定工期进度安排表，并随磋商响应文件一并提交。

6.3供应商在本工程中的项目负责人，要求技术水平高、组织能力强、有丰富的工程业绩和实践经验，懂管理、善于协调。施工人员中质检员、特殊工程人员要求有上岗证。施工队伍稳定，保证整个工程顺利完工。

6.4施工过程中，严格遵守建设单位的各种管理规定及规章制度，做到文明施工。发生工伤及意外事故由施工单位负责。

6.5严格按照国家和省上有关规定施工、规范施工，确保工程合格，如有更改须事先征得有关方面的同意，并在采购人落实后实施，并出具书面说明。

6.6所有进场材料需携带合格证等质量证明文件。由甲方现场代表对所进场材料予以验收并签字确认。

6.7施工期间需采取必要措施确保现场正常运行。

6.8所有施工人员需统一着装统一单位标识，严禁随意通行。

6.9选用的主材、设备、辅材必须国家名优产品，并明确其品牌、规格、型号、产地，并附鉴定证书，对主要设备材料必须先提交样品，经认质后，方可订货，不得使用未经检验或不合格的设备、材料，若发生此种情况，将追究相关人员责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。

6.10施工方必须向采购人及时提供合格证及材料检验单。在征得有关方面认可后，方可进行施工，并做好相应的检验环节。

6.11施工方未经采购人同意，不得擅自更换本工程在磋商响应文件中指定的项目施工负责人（项目经理）及施工队伍。不得分包、转包。确需分包时须征得采购人同意。否则将终止合同并按政府采购有关规定进行处理。

6.12质量保证期为各供应商承诺的期限。施工单位的售后服务要完善、可靠、及时，并派遣相关技术人员配合采购人检查、维修。

7.报价参考

7.1计价依据

1.工程量依据设计图纸及图纸答疑计算；

2.建设工程扬尘治理专项措施费执行《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》（陕建发[2017]270号文）；

3.建设工程扬尘治理专项措施费执行《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》（陕建发[2017]270号文）；

4.《关于调整我省建设工程计价依据的通知》（陕建发[2019]45号文）；

5.《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》(陕建发[2019]1246号文)；

6.《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》(陕建发[2020]1097号文)；

7.《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》(陕建发[2021]1021号文)；

8.工程量清单电子版使用广联达云计价软件GCCP6.0（版本：6.4100.23.118）。

9.本工程材料价格按陕西省2023年最新一期材料信息价及市场询价。

7.2措施费、人工费各供应商自行考虑，计入报价。

7.3最高限价已计取养老保险费。

7.4本工程列暂列金15万在图书楼改造工程其他项目费中计入。供应商组价时必须按此费用计入，否则按投标无效处理。