货物部分

| 显示系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 模块化支架-底座 | 适用规模：≤3行，超过3行需特殊定制; 性价比高; 快速安装; 可标配物料; 支持现场扩容; 产品型号：≥55英寸-新型模块化-底座 产品配置：左右上封板； 前开门/前封板，后留空； 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度≥T1.5 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 弧度：0° 适用规模：≤3行；≤5行； 可定制范围：颜色，离地高度，后封板/后开门，前封板/前开门，拉杆长度，储物隔板 （注：应与所安装屏体匹配。） | 台 | 3 |  |
| 2 | 模块化支架-框架 | 适用规模： ≤3行，超过3行需特殊定制; 性价比高; 快速安装; 可标配物料; 支持现场扩容; 产品型号：≥55英寸-新型模块化-框架 产品配置：左右上封板； 前开门/前封板，后留空； 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度≥T1.5 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 弧度：0° 适用规模：≤3行；≤5行； 可定制范围：颜色，离地高度，后封板/后开门，前封板/前开门，拉杆长度，储物隔板 （注：应与所安装屏体匹配。） | 台 | 6 |  |
| 3 | 解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。须提供相应的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。须提供相应的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。须提供相应的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。须提供相应的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备须提供相应的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、PAD、可视化触控平台方式访问管理。（须提供相应的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）） 支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。须提供相应的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。须提供相应的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1x2、1x3、1x4、1x5、1x6、1x7、1x8、2x1、2x2、2x3、2x4、3x1、3x2、4x1、4x2、5x1、6x1、7x1、8x1的拼接显示 可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。须提供相应的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 支持通过DVI-I视频输入接口接入分辨率为1024*768@60Hz/800*600@60Hz, 1280*1024@60Hz,1280*720@60/50Hz,1280*960@60Hz,1600*1200@60Hz,1920*1080@60/50Hz,1280*800@60Hz/1366*768@60Hz,1440*900@60Hz,1680*1050@60Hz的视频图像并显示（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。须提供相应的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式 音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC。 | 台 | 1 |  |
| 4 | HDMI铜线视频线 | HDMI 1.4 4K30Hz铜缆 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 1.4 支持最大分辨率：4K 30Hz 接口类型：HDMI | 台 | 7 |  |
| 5 | 拼接大屏 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 LCD显示单元物理拼缝≤0.88mm，亮度达到500cd/㎡，对比度达到1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级 测试温度：Tmia-5℃~Tmra45℃； 保持时间：每个温度点保持2h，总共进行4个循环； 测试结果：设备工作正常，性能功能无异常。须提供相应的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 用白电平幅度调到50%作为输入，输出设置为单画面，肉眼观测CVBS信号输出，图像显示无水平、倾斜的水波纹现象。须提供相应的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 测试频率范围80MHz~2.7GHz； 频率为1KHz，80%调制的正弦波； 测试场强10V/m; 测试结果：设备工作正常，无闪屏、花屏现象。（须提供相应的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 液晶显示单元支持HDMI环通拼接功能，接入4K 60Hz信号时，自环通能力达到35级，且最后一级正常显示无噪点。须提供相应的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 拼接屏具有将输入的4K信号源旋转90度、180度和270度的功能，且不损失分辨率，无需额外配置拼控设备处理信号源。须提供相应的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 液晶拼接屏支持遥控器一键给所有屏幕分配不同ID编号，同时支持在所有屏幕拥有不同ID时遥控器可以任意选中1块屏幕或多块屏幕进行操作须提供相应的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 为保护环境要求，液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求，并提供中国质量认证中心产品认证证书。 液晶拼接屏菜单中可自定义划分0-255灰阶为10、20或50段，针对不同屏幕不同灰阶色差做精细化调节 显示单元具备液晶产品色差校正系统软件。 LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度。 内置MPEG、JPEG和Real Media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。须提供相应的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。须提供相应的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） | 台 | 6 |  |
| 6 | 控制工作站 | 硬件要求： 1、机型：分体机台式机工作站； 2、处理器：≥Intel 12代酷睿I5处理器； 3、内存：≥16GB DDR4，2根内存插槽，最大支持64GB DDR4 3200MHz内存； 4、系统硬盘≥512G固态硬盘； 5、独显：4G 6、网卡：集成10/100/1000M自适应千兆网卡； 7、声卡：集成5.1声道声卡，支持前2后3音频接口； 8、USB接口：≥10个USB接口，其中不少于6个USB3.2接口； 9、键盘/鼠标：通用；显示器≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080； 软件要求： 1、输入法要求：英文、拼音、五笔输入法； 2、其他软件：WPS 2019及以上； | 台 | 1 |  |
| 7 | 辅材 | 视频线，电源线，控制线等 | 项 | 1 |  |
| 互动平台端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云互动服务 | 一.整体要求 1.1.支持最大接入点数10； 1.2.支持H.323、SIP、WebRTC标准及多流协议； 1.3.支持专网部署和互联网接入混合组网，支持防火墙穿越。 二.容量、速率及协议 2.1.支持分布式部署，弹性扩展容量； 2.2.支持混速、混分辨率的并发会议； 2.3.支持多组H.323/SIP终端的会议并发，支持多分屏效果； 2.4.支持H.323终端、SIP终端、WebRTC浏览器终端和多流终端同时混协议会议，同一组会议可实现不同种协议模式下的终端正常接入，并可实现互通。 三.视频能力 3.1.支持H.261/H.263/H.264/H.264 HP等视频编解码算法； 3.2.图像格式应支持CIF/4CIF/HD 720P/HD1080P； 3.3.云平台支持在1Mbps呼叫速率下实现1280x720P高清的效果； 3.4.云平台支持单个终端最大8M带宽呼入。 四.音频能力 支持ITU-T G.711a/u、G.719、G.722、G.722.1、G.722.1 Annex C、Opus、AAC-LD音频编解码标准。 五.多终端接入 5.1.支持标准SIP和H.323协议的硬件终端接入，并通过平台统一的通讯录账号登录认证； 5.2.支持标准SIP和H.323协议的软件终端接入，通过平台统一的通讯录账号登录认证； 5.3.支持多流端接入，通过平台统一的通讯录账号登录认证； 5.4.提供PC端、Android端、IOS端多种类型终端； 5.5.支持浏览器方式入会； 5.6.支持呼入和呼出两种呼叫方式。 六.双流功能 6.1.支持ITU-T H.239和BFCP协议标准，主路和辅路图像可同时采用H.264编码协议； 6.2.分辨率要求支持：VGA/SVGA/XGA/SXGA/720p/1080p等分辨率； 6.3.在传输主路视频图像的同时可以再传输第二路视频，平台支持主路和辅路图像同时达到1080P/30分辨率。 七.分屏显示能力 7.1.支持各分辨率下的分屏显示功能，至少支持1，1+5，1+7，16等分屏模式； 7.2.可扩展最大分屏数量支持16； 7.3.云平台支持语音激励，当前发言者应处于大画面或分屏第一画面； 八.角色分类 8.1.支持会议中根据需要区分不同的角色。至少支持三种角色，包括演讲者、普通与会者、主席等； 8.2.支持为不同的角色定义不同的分屏画面。 九.会议安全和稳定性 9.1.多点会议下支持AES 128位加密功能； 9.2.H.323支持H.460.22加密能力； 9.3.H.323支持H.460.17穿越能力； 9.4.支持加密会议下的H.239双流传输； 9.5.支持锁定正在召开的会议，防止非法呼叫，保障会议信息安全； 9.6.支持断线重邀功能； 9.7.支持一定的网络适应性，在30%丢包的情况下视频不受影响，50%丢包的情况下音频正常。 十.会议控制 10.1.支持会议主持人在会场进行会议控制，包括邀请与会者、踢出与会者、静音、闭音其它会场，以及结束会议等管理手段； 10.2.会议模式可以在自由讨论模式和演讲人模式之间自如切换； 12.3.云平台支持未入会管理，会议管理员通过WEB页面方式进行管理操作，可实现灵活控制云平台； 10.4.会议中可延长会议结束时间； 10.5.支持会议时长显示和剩余时间提醒； 10.6.支持控制单个会场麦克风、摄像头、扬声器、双流权限开关； 10.7.支持PC和手机端的自助会议控制功能； 10.8.支持终端将本地的麦克风、摄像头的开关状态以及协议等信息上报到平台，实现平台实时监控终端的状态； 10.9.平台支持轮询模式，可手动指定每个分屏的轮询列表； 10.10.平台应支持设置焦点功能，在分屏设置中可以固定某一子窗口显示固定的会场。 十一.兼容性 11.1.兼容支持SIP、H.323标准协议的MCU接入，无需额外的网关转换设备，支持音视频，双流的双向互通； 11.2.兼容支持SIP、H.323标准协议的终端接入，无需额外的网关转换设备，支持音视频，双流的双向互通； 11.3.支持与RTSP协议监控系统互通。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 桌面摄像机 | 会议用（连接于现有台式电脑） | 套 | 2 |  |
| 3 | 耳麦 | 会议用耳麦（连接于现有台式电脑） | 套 | 2 |  |
| 4 | 安装调试 | 定制 | 项 | 1 |  |

服务部分

| 类别 | 模 块 |  | 详 情 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求调研 | 系统功能模块 | 系统功能点 | 功能描述 |  |  |  |
| 社区物业信息管理后台 | 信息管理 | 街道办社区信息管理 | 管理街道办、社区信息，系统需要保存所有辖下街道办信息，街道办下的社区信息 | 1 | 套 |  |
|  | 模块 | 物业社区信息管理 | 管理物业公司的基本信息，小区用户对该物业评价打分等信息，在系统上体现出物业公司和社区的对应关系 |  |  |  |
|  |  |  | 管理小区的基本信息,小区类型暂时定为社会化分类 |  |  |  |
|  |  | 物业公司管理 | 物业管理主要记录物业公司的基本信息，实现物业信息的运维功能，为信息的综合查询展示提供基础支撑 |  |  |  |
|  |  | 小区信息管理 | 小区管理主要记录小区的基本信息，住建局物业办可查看所有小区信息，街道办人员查看自管街办下小区的相关信息，社区人员只能查看自管小区的相关信息 |  |  |  |
|  |  | 人员信息管理 | 管理人员（住建局工作人员,社区工作人员,物业公司工作人员,街道办工作人员）的基本信息。在以上4大分类下还有子分类 |  |  |  |
|  |  | 法律法规管理 | 街道、社区、工作人员通过后台系统软件对物业行业法规及物业行业的一些条例管理办法进行系统化的电子管理 |  |  |  |
|  |  | 资料信息管理 | 管理系统中的相关资料，包含街道办、社区、物业间工作的文档类资料 |  |  |  |
|  | *下达政策模块（文件管理） | 下达政策或通知 | 系统下发资料分为按周或者按月进行配置，下发类文件分为通知类文件和投诉类文件，投诉类文件需要回复反馈图文消息。上报类的文件字段变化较大，需要支持定制开发 | 1 | 套 |  |
|  |  | 任务管理 | 任务可以由住建部门直接下发给街办、社区以及物业公司。住建局物业办可查看任务的内容，并监控异常超时任务，通过一键催办减少街道和社区人员在沟通上所花费的时间 |  |  |  |
|  |  | 接收反馈和文件 | 物业企业反馈或上报文件给管理机关，物业反馈文件字段内容支持灵活配置 |  |  |  |
|  | 检查表模块 | 检查表模块 | 日常监督检查，对部分回复周期短、需去现场查看的投诉问题和面对疫情防控、防汛、消防安全、创文等多项检查人手不足的情况以及对特殊时期物业企业人员值守情况的检查处理结果进行记录。支持按照格式生成检查表进行下发 | 1 | 套 |  |
|  | 公告管理 | 公告管理 | 支持在系统内进行公告通知，可在系统查看通知内容 | 1 | 套 |  |
|  | 满意度调查 | 满意度调查模块 | 搭建以住建局为中心的满意度数据体系，住建局可以了解居民对于社区服务、物业管理、公共设施等方面的满意度，从而更加全面地了解居民的需求和意见。 后台管理人员可通过该模块新建小程序端的投票内容（投票内容包含业委会的选举投票和普通投票），可查看所有投票内容列表并可新建投票，投票详情内容包含投票各选项内容、投票方式、投票结果等。投票方式为单选或多选投票方式。支持每个投票选项附带描述和一张图片内容展示 | 1 | 套 |  |
|  | 评定模块 | 评定模块 | 评定对象：物业公司 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 后台系统支持住建局人员、街道办人员、社区人员从不同角度对物业公司进行打分，提高街办、社区对物业公司的管理能力 |  |  |  |
|  | 新闻管理模块 | 新闻管理模块 | 后台管理人员可使用富文本编辑功能创建文章，文章内容可包含图片和文字 | 1 | 套 |  |
|  | 红色物业管理 | 红色物业管理 | 对党员信息培训记录等进行管理录入，支持住建局、街道办、社区、物业公司不同身份录入红色物业信息，方便对各层级的信息进行查看管理 | 1 | 套 |  |
|  | 社区用户管理 | 社区用户管理 | 对通过用户端小程序注册的用户信息进行展示，核心信息包含昵称、头像、用户注册时间、投票次数等 | 1 | 套 |  |
|  | 专家库模块 | 专家库模块 | 住建管理人员可通过后台专家库模块使用专家信息管理、项目管理、专家抽取功能 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 专家信息管理支持增删改查，具体信息包括专家姓名、专家照片、专家介绍、擅长领域等 |  |  |  |
|  | 审核模块 | 审核功能 | 人员加入系统、下单政策文件、评定发布等模块需要有审核流程，审核为独立权限，只有分配审核权限的角色可用 | 1 | 套 |  |
|  |  |  |  | 1 | 套 |  |
|  | 红黑榜管理 | 红黑榜管理 | 通过物业信息管理端功能对物业进行红黑榜排名设置 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 红黑榜分为前十排名和倒数排名榜单，该榜单会体现在物业端并会通知其实时排名情况 |  |  |  |
|  | *投诉管理 | 投诉管理 | 该模块包含投诉录入、投诉列表管理、投诉事件流转功能 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 投诉录入功能主要指居民通过电话12345投诉的事件，住建局相关部门人员可以在管理平台录入该事件 |  |  |  |
|  | *可视化模块 | 社区物业实时大屏 | 系统通过 GIS 技术，将小区、物业公司分布基于电子地图进行地理空间化的可视化展示，主要展示内容为以莲湖区整体地图为载体，展现社区和物业公司的空间信息 | 1 | 套 |  |
|  |  | 物业公司管理信息大屏 | 该大屏以物业公司为主，利用统计图、统计表技术实现物业基本数据、排名等数据的汇总统计展示 |  |  |  |
|  |  | 投诉管理信息大屏 | 针对投诉这种重要的数据板块，将采用数字信息化大屏的方式来更直观的展示，以地图形式从空间角度展示投诉的分布及相关统计数据，如红黑榜等 |  |  |  |
|  | 统计模块 | 基本信息统计 | 基本信息统计包含目前住建局下组织架构的汇总信息统计、文件数量统计、下发任务统计等 | 1 | 套 |  |
|  |  | 物业信息统计 | 包含物业基础信息、物业被督办次数统计、未处理任务统计等数据 |  |  |  |
|  |  | 投诉统计 | 支持按照物业公司和街道办进行投诉统计筛选，查看统计次数并汇总成相关可视化界面 |  |  |  |
|  | 法律法规引用工作记事簿 | 法律法规引用工作记事簿 | 依托法律法规信息库协助建立非制式文书，协助住建局、街办、社区工作人员生成回复或者下发用的文件引用资料 | 1 | 套 |  |
|  | 社区问卷生成 | 社区问卷生成 | 通过系统可以生成问卷或导出表格，以供社区居民填表，支持导出，支持微信分享。可以根据需要设置问题类型（单选、多选、文本输入等）、选项内容、逻辑跳转、必填要求等 | 1 | 套 |  |
|  | 物业管理行业协会 | 物业委员会 | 物业管理协会板块，可以记录和管理协会成员的信息，包括协会成员名单、联系方式等，形成协会信息库 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 协会活动组织与互助：可以用于协会活动的组织和宣传、发布互助信息，例如培训活动、求助内容等，方便协会成员之间的交流与沟通 |  |  |  |
|  |  |  | 物业知识宣传模块：可以宣传相关政策法规 |  |  |  |
|  | 权限模块 | 用户权限 | 包含用户管理和角色管理，不同的权限角色对应不同的功能以及可视界面。可以根据工作职责配置不同的权限 | 1 | 套 |  |
|  |  | 角色管理 | 后台管理系统的所有角色的管理。可以自定义多个角色 |  |  |  |
|  | 系统模块 | 公用字典表 | 将系统用到的类型统一维护，方便操作，减少工作量 | 1 | 套 |  |
|  |  | 操作日志 | 管理系统操作人员的行为信息，包含日常操作行为日志、会议记录、文件上传等操作记录 |  |  |  |
|  |  | 预警通知 | 预警通知（天气/灾害/特殊通知/疫情）分级别进行系统通知，对疫情防控相关文件信息可特殊标注，提高关注度 |  |  |  |
| 社区物业服务App物业身份（Android&IOS） | 首页 |  | 工作台以模块的形式展示信息管理、包含各功能板块的入口，方便用户根据需要查看数据，使用功能 | 1 | 套 |  |
|  | 下达政策模块（文件管理） | 接收反馈 | 接收管理单位（住建局、街道办、社区）发送的通知、文件、政策、新闻，并根据发送的内容及时的反馈文字或者图片 | 1 | 套 |  |
|  |  | 信息上报 | 每年定时根据管理部门要求上报相关信息，填写或上传文件通过小程序给管理单位 |  |  |  |
|  |  | 文件管理 | 集中管理通过下达模块产生的文件内容（保存时间有限制） |  |  |  |
|  | 物业信息管理 |  | 查看自己所属物业的相关信息，如是红色物业会有相关内容展示，能看到相关的红色物业申请 | 1 | 套 |  |
|  | 投诉管理 |  | 投诉管理分为两种形式，一是业主电话投诉，住建局工作人员接听后将业主反馈的信息录入投诉管理模块，二是将投诉文件进行拍照上传至系统，将其指定给对应的物业公司进行处理，物业公司可以在该模块进行投诉处理及反馈 | 1 | 套 |  |
|  | 查看评分 |  | 可通过小程序查看自己物业相关信息和自己的评分以自查 | 1 | 套 |  |
|  | 检查表 |  | 物业会受到检查表，需要进行反馈，并可查看检查表内容，以及相关照片 | 1 | 套 |  |
|  | 物业管理行业协会 |  | 物业管理协会板块，可以记录和管理协会成员的信息，包括协会成员名单、联系方式等，形成协会信息库 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 协会活动组织与互助：可以用于协会活动的组织和宣传、发布互助信息，例如培训活动、求助内容等，方便协会成员之间的交流与沟通 |  |  |  |
|  |  |  | 物业知识宣传模块：可以宣传相关政策法规 |  |  |  |
|  | 法律法规 |  | 可在App上及时更新，为所有使用人员提供最新的、标准的法规电子信息数据。提供搜索引擎，给物业公司人员提供法律法规的信息参考，以便他们更好地了解和遵守相关规定，并根据政策法规合情合理合法的处理物业小区问题 | 1 | 套 |  |
|  | 日常监督检查 |  | 检查表通过管理系统下发，物业通过APP接收检查表，收到后需及时处理 | 1 | 套 |  |
|  | 红黑榜 |  | 查看红黑榜内容，自己物业公司会特殊标记展示 | 1 | 套 |  |
|  | 个人中心 |  | 查看物业管理人相关信息 | 1 | 套 |  |
|  | 系统公告 |  | 接收系统公告的板块 | 1 | 套 |  |
| 社区物业服务App管理单位身份（Android&IOS） | 权限身份 |  | 据身份不同可以查看不同的信息 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 住建局工作人员可查看所有街道办的信息和相关文件、所有社区的信息和相关文件、所有物业的信息和相关文件、小区用户反馈的内容、物业评分资料 |  |  |  |
|  |  |  | 街道办工作人员可查看本街道办的信息和相关文件、所有社区的信息和相关文件、本街道下社区相关物业的信息和相关文件、本街道下社区相关用户反馈的内容、本街道下社区相关物业评分资料、上级部门发放的文件 |  |  |  |
|  |  |  | 社区工作人员可查看本社区的信息和相关文件、本社区相关物业的信息和相关文件、本社区用户反馈的内容、本社区相关物业评分资料、上级部门发放的文件 |  |  |  |
|  |  |  | 物业工作人员可查看该物业的信息和相关文件、物业相关社区用户反馈的内容、该物业评分情况、管理部门发放的文件 |  |  |  |
|  | 文件资料管理 |  | 根据身份权限的不同，可查阅相关文件，支持下载 | 1 | 套 |  |
|  | 信息管理模块 | 街道办社区信息管理 | APP支持管理街道办、社区信息，系统需要保存所有辖下街道办信息，街道办下的社区信息，关联两者的附属关系 | 1 | 套 |  |
|  |  | 物业社区信息管理 | APP支持管理物业公司的基本信息，小区用户对该物业评价打分等信息，在系统上体现出物业公司和社区的对应关系 |  |  |  |
|  |  |  | 管理小区的基本信息,小区类型暂时定为社会化分类 |  |  |  |
|  |  | 物业公司管理 | APP支持物业管理，主要记录物业公司的基本信息，实现物业名称、注册资金、注册时间、企业资质、法人代表、企业信誉等基础信息管理 |  |  |  |
|  |  | 小区信息管理 | APP支持小区管理，主要记录小区的基本信息，住建局物业办可查看所有小区信息，街道办人员查看自管街办下小区的相关信息，社区人员只能查看自管小区的相关信息 |  |  |  |
|  |  | 法律法规管理 | 街道、社区、工作人员通过App对物业行业法规及物业行业的一些条例管理办法进行系统化的电子管理 |  |  |  |
|  | 法律法规引用工作记事簿 |  | App增加工作日志和记录模块 根据信息汇总内容建立非制式文书 协助住建局、街办、社区工作人员生成回复或者下发用的文件。该模块可引用部分资料内容 | 1 | 套 |  |
|  | *下达政策模块（文件管理） | 下达政策或通知 | 系统下发资料工作安排分为按周或者按月进行配置，下发类文件分为通知类文件和投诉类文件，投诉类文件需要恢复反馈图文消息。上报类的文件字段变化较大需要支持定制开发 | 1 | 套 |  |
|  |  | 任务管理 | 任务可以由住建部门直接发给街办、社区以及物业公司。住建局物业办可查看所告任务的内容，并监控异常超时任务，通过一键催办减少街道和社区人员在沟通上所花费的时间 |  |  |  |
|  |  | 接收反馈和文件 | 接收物业企业反馈或上报文件 |  |  |  |
|  | 社区问卷生成 |  | 通过App可以创建问卷或导出表格，以供社区居民填表，支持导出，支持微信分享 | 1 | 套 |  |
|  | *检查表模块 |  | 日常监督检查，对部分回复周期短需去现场查看的投诉问题和面对疫情防控、防汛、消防安全、创文等多项检查人手不足的情况以及对特殊时期物业企业人员值守情况的检查处理结果进行记录。支持按照格式生成检查表进行下发。街道办和社区日常对物业的检查巡察支持记录问题、生成日常检查工作记录。问题类型分为巡察类问题、投诉类问题等 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 检查表可通过App下发，物业通过系统收到后需及时处理。需要整合照片和表格字段 |  |  |  |
|  | 红色物业审核查看 |  | 在App查看红色物业信息，方便对各层级的信息进行查看管理 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | App提供红色物业审核功能，相关人员可通过App将小区信息、小区环境照片、物业照片等信息上报系统，对应人员可审核是否通过 |  |  |  |
|  | 专家库模块 |  | App端支持专家信息管理，支持增删改查，具体信息包括专家姓名、专家照片、专家介绍、擅长领域等 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 项目管理支持对项目进行增删改查，并可设置抽取的专家个数及擅长领域等内容进行专家抽取动作。可在项目管理中查看抽取到的专家信息 |  |  |  |
|  | 投诉管理 |  | 展示了系统下的投诉，可根据权限查看,投诉管理分为两种形式，一是业主电话投诉，住建局工作人员接听后将业主反馈的信息录入投诉管理模块，二是将投诉文件进行拍照上传至系统，将其指定给对应的物业公司进行处理。也可以根据小区等筛选条件查看，在此板块中可以对小区居民的投诉内容一览无遗 | 1 | 套 |  |
|  | 评分管理 |  | App支持住建局人员、街道办人员、社区人员从不同角度对物业公司进行打分，提高街办、社区的物业管理能力。结合现场检查、投诉量以及投诉处理质量、视频抽查等多项内容，辅助街办和区住建局对物业公司进行赋分排名在平台进行公示预警，辅助决策红黑榜的评定，提高街办、社区的物业管理能力 | 1 | 套 |  |
|  | 投票管理 |  | 管理人员可通过手机App新建小程序端的投票内容（投票内容包含业委会的选举投票和普通投票），可查看所有投票内容列表，投票详情内容包含投票各选项内容、投票方式、投票结果等。投票方式目前为单选或多选投票方式。支持每个投票选项附带描述和一张图片内容展示 | 1 | 套 |  |
|  | 物业管理 |  | 管理物业信息，管理评分反馈模块 | 1 | 套 |  |
|  | 我的 |  | 个人信息及组织架构信息展示 | 1 | 套 |  |
| 服务小程序用户端 | 登录注册 |  | 使用微信用户体系，使用微信账号授权登录 | 1 | 套 |  |
|  | 居民通知公示板块 |  | 小程序展示住建局及街道社区发送的各种通知通告 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 重要通知发布：居民公示板块可以用于发布重要通知，如停水停电通知、安全预警等，让居民及时了解并做好准备 |  |  |  |
|  |  |  | 社区活动宣传：通过公示板块，住建局可以宣传社区内的各类活动，如文化演出、义工招募、健康讲座等，促进居民参与社区生活 |  |  |  |
|  |  |  | 紧急信息传递：居民公示板块可以用于传递紧急信息，如灾害警报、突发事件处理指南等，让居民及时了解应对措施 |  |  |  |
|  |  |  | 政策宣传与普及：通过公示板块，住建局可以宣传政策法规，普及各类知识，提高居民的法律意识和文明素质。 |  |  |  |
|  | 投诉功能 |  | 提供小区业主反馈投诉物业及管理部门的入口，可通过此功能进行意见反馈 | 1 | 套 |  |
|  | 投票板块 |  | 用户可在小程序进行匿名或实名投票，如业委会的选举或物业评分投票等，并且在投票结束可查看投票结果或者公示内容 | 1 | 套 |  |
|  | 红黑榜 |  | 用户可查看当前物业公司红黑榜。如本期还没有出榜单的情况下，提示用户 | 1 | 套 |  |
|  | 个人中心 |  | 结合微信登录授权信息进行个人信息展示。用户需自行选择社区、街道、小区进行业主身份绑定，如有特殊需要，可对绑定的业主身份做相关材料认证。展示的信息包含头像、昵称 |  |  |  |
| 云服务器 | 服务器 |  | 通用计算增强型 c6s.xlarge.2 系统盘ssd 40G 挂载硬盘100G | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 4vCPUs ¦ 8GiB Intel Cascade Lake 2.6GHz |  |  |  |
|  |  |  | 10M带宽按流量计费 |  |  |  |

系统平台内容

  - 需求分析

根据对莲湖区住建局物业办电子信息化需求的调研，为进一步提升莲湖区住建局物业管理效率及管理服务质量，针对当前管辖区域内管理行业多、政务数据繁杂、数据价值亟待挖掘、管理服务群体数量大的难题，在统筹住建物业管理工作内容的基础上创新数据和信息化管理思路，以“集约高效”为原则，以业务需求为导向，基于地理信息系统（GIS）、建筑信息模型（BIM），以大数据、云计算和人工智能为工具，统筹各相关单位业务数据，构建“智慧住建”物业信息管理系统。旨在通过将住建系统相关服务管理对象（如街办、社区、物业及居民）电子信息化、地图坐标化、数据可视化，打造集物业管理管理业务、行业监管的智慧化管理平台与政务信息公开和群众服务平台为一体的物业信息管理系统，依据《陕西省物业管理条例》，按照“理顺物业管理体制，推进物业管理重心下移”、“属地管理与行业监 管相结合、社区管理与物业服务相结合、专业管理与业主自治相结合、依法监管与分类指导相结合”的原则，实行“市指导、部门督导、街办负责、社区落实”的物业管理体制，在实现对物业企业管理的精准化、智能化、科学化管理模式，突出管理重心下移，提升住建物业工作基层治理效率的同时，加快城市管理精细化进程，加速实现智慧住建。最终形成覆盖小区治理、行业监管、政务服务、矛盾调处和物业企业评定等多功能的综合应用平台。

    - 系统功能需求分析

      - 项目基本信息管理

实现项目基本信息包括小区名称、小区地址、物业企业名称、注册地址、法人信息、项目经理姓名及联系方式；物业管理法规政策、属地街办及社区名称、总建筑面积、总栋数、业委会或物管会、总户数党员数量、开 发建设单位名称、车位数量（地上、地下）及收费、物业企业党建、物业收费、供暖方式及水电费用缴纳方式等情况，形成一套辖区所有小区完整数据库，政府机构可对辖区内项目进行信息检索查询、全业务数据浏览及空间定位，并实现信息更新与季度或年度信息统计。

      - 物业企业信息管理

实现物业企业信息、资质、法人信息、负责人信息、项目经理信息等物业相关资料进行综合管理，形成物业信息资料完整性数据库。可对物业企业进行筛选查询，调取物业基本信息、红色物业的审批管理所管小区等全业务信息，从而评定物业企业服务形成数据模块。

      - 实现文件快速下达和即时签收

1、此处功能应能看到物业管理企业收阅读情况。建设一套收发文系统，实现文件的快速下达和签收。可向目标物业进行发文，并通过APP推送提醒功能，通知相关物业负责人，确保文件第一时间下达、第一时间提醒及签收。

2、增设重大事项报送功能，物业企业同步向街办、区住建局上报。文件发送方式分为定制APP，对于重要涉密文件只通过定制APP发送，以确保文件安全保密。实现文件上传下达增设重大事项报送功能，物业企业同步向街办、区住建局上报，查看。

3、若召开视频会议，可根据是否参会来筛选出未参会企业，可形成名单导出文件操作。

      - 投诉管理

1、投诉接收：实现对投诉的接收，确保历史投诉的内容可追溯且在系统里可以对其进行便捷的查询。

2、投诉处理：实现区住建局、街办均可向企业反馈投诉内容，针对不同类型的投诉企业物业及时处理投诉建议，企业要及时向派单部门进行回复，系统可设置超期提醒及特殊标注功能。在此基础上系统需实现投诉处理的快捷沟通反馈，需要支持文字图片及视频反馈格式。

      - 日常监督

1、日常监管：实现随时随地可对物业小区进行随机抽查，对抽查结果进行记录，形成分类台账。

查看投诉回复已经处理结果，破解部分回复周期短需去现场查看的投诉问题，查看完成后进行记录；

2、解决面对疫情防控、防汛、消防安全、创文等多项检查人手不足的情况，解决完成后在系统上进行记录；形成内部台账。

3、对特殊时期物业企业人员值守情况的检查并进行记录。

      - 物业企业评分可视化展示

物业企业星级管理。每年初始分值100分，结合现场检查、投诉量以及投诉处理质量、视频抽查等多项内容，辅助街办和区住建局对物业公司进行赋分排名，使用可视化统计图根据分值自动生成排名展示。上系统需实现投诉处理的快捷沟通反馈，需要支持文字图片及视频反馈格式。

    - 后台管理端

      - 应用户管理与权限分配

为了系统运行安全、数据交互安全及信息浏览安全，系统通过登录认证实现对系统访问权限的控制，通过角色来配置不同用户可使用的系统功能和能浏览到的数据范围，目前系统大的角色分类为三、四级，包括决策链包括：1住建局物业办、2街道办、3社区工作人员、4物业、业委会工作人员，从而确保系统安全可靠的运行。用户管理则为实现以上安全目标的控制措施之一。用户管理模块实现对系统使用者信息的管理功能。包括用户姓名、性别、联系方式等个人信息，以及系统账号、密码等系统认证信息。提供新增、编辑、查询及删除四大基本功能，确保对用户的管理和认证能力。

此功能模块还应提供权限分配功能，实现对APP用户的角色赋予操作，只用用户拥有了系统对应的权限，才能对系统相关功能和数据进行使用和浏览。

      - 街道办管理

街道办管理主要记录街道办的基本信息，包括信息上报日期、街道办名称、地址、联系人、联系电话、员工人数、辖下社区数量、辖下物业数量、辖下小区数量、辖下楼栋数量、辖下业主数量等。同时支持对街道办名称、上报日期进行搜索查询。住建局人员可查看辖区内所有街道办信息，街道办工作人员只能查看自管街办的相关信息。

      - 社区管理

社区管理主要记录社区的基本信息，包括信息上报日期、社区名称、所属街道办、社区地址、联系人、联系电话、员工人数、辖下物业数量、辖下小区数量、辖下楼栋数量、辖下业主数量等。同时支持对社区名称、上报日期进行搜索查询。住建局物业办可查看所有社区信息，街道办物业管理者只能查看自管街办下社区的相关信息，社区人员只能查看自管社区的相关信息。

      - 物业公司管理

物业管理主要记录物业公司的基本信息，实现物业名称、注册资金、注册时间、企业资质、法人代表、企业信誉等基础信息管理，系统提供新增、删除、修改和查询四项功能，实现物业信息的运维功能，为信息的综合查询展示提供基础支撑。住建局物业办可查看所有物业公司信息，街道办人员查看自管街办下物业公司的相关信息，社区人员只能查看自管社区对应的物业公司的相关信息。

      - 小区管理

小区管理主要记录小区的基本信息，包括信息上报日期、小区名称、所属街道办、所属社区、所属物业、小区地址、联系人、联系电话、员工人数、辖下楼栋数量信息、辖下业主数量等。同时支持对小区名称、上报日期进行搜索查询。住建局物业办可查看所有小区信息，街道办人员查看自管街办下小区的相关信息，社区人员只能查看自管小区的相关信息。

      - 法律法规管理

街道、社区、工作人员通过后台系统软件管理物业行业法规及物业行业的一些条例管理办法，同时针对管理物业行业法规及物业行业的一些条例管理办法（比如物业管理条例，相关法律责任等）进行系统化的电子管理，并及时更新给所有使用人员一个最新的标准的法规电子信息数据库。提供搜索引擎给街道、社区、工作人员、业委会人员、物业公司人员，提供有关住房政策、法律法规、装修要求等方面的信息参考，以便他们更好地了解和遵守相关规定，并根据政策法规合情合理合法的处理物业小区问题。

      - 收发文管理

收发文管理用于住建部门对物业部门的发文和物业部门的收文业务过程的管理。住建部门用户登录系统后，可使用发文功能，实现公文的发送。发文时，可填写文件标题、相关信息及文件附件，并通过地图或列表框选择接收单位（具体物业公司），然后点击发送，系统服务端根据发文内容和接收者，采用APP内消息推送第一时间提醒收文单位负责人或相关管理人员，确保公文发送的时效性和安全性。同时，可以在此功能模块下查询已发公文记录及公文接收状态，实时掌握公文接收者有没有收到和查阅。住建局物业办可查看所有收发文的内容，并监控异常超时内容，通过一键催办减少街道和社区人员在沟通上所花费的时间。街道和社区人员可通过系统接受住建局下发的文件并转发或直发给物业公司。物业公司人员在接受到文件查看后会自动回复已读，如若需要回复内容或者上传文件也可通过系统直接回复。

      - 通知公告任务管理

通知公告功能和收发文类似，通知公告可以由住建部门直接发给街办、社区以及物业公司。住建局物业办可查看所有公告任务（比如主题宣传任务）的内容，并监控异常超时任务，通过一键催办减少街道和社区人员在沟通上所花费的时间。街道和社区人员可通过系统接受住建局下发的任务并转发给物业公司或由自己需求生成公告或任务下发给物业公司。物业公司人员在接受到任务查看后会自动回复已读，任务需要回复内容或者上传文件完成任务。任务住建局、街道办、社区均可通过自己的辖区划分进行一键督办。

      - 投诉管理

该模块包含投诉录入、投诉列表管理、投诉事件流转功能

投诉录入功能主要指居民通过电话12345投诉的事件，住建局相关部门人员可以在管理平台录入该事件，系统相关录入字段确保和我们业务的一致性和简洁性避免录入工作太过繁杂。

投诉列表管理功能包含展示所有投诉功能并支持按照时间及事件状态进行筛选，优先展示正在流转（为解决）的投诉事件。

投诉事件流转：

当事件录入成功后，可以通过系统下发到相关的街办、社区、物业公司，由街办、社区相关工作人员登录到管理平台进行投诉信息内容的查看对物业公司进行下发，也可由街道人员查看12345系统内投诉内容录入本系统再进行下发，由本系统下发的投诉允许将分配错误的投诉通过系统模块进行退回，如该问题是需要A社区处理却将该问题分配给B社区，或者是投诉开发商的问题，可以将其归类退回。

下发的投诉汇总由物业公司处理以图文、视频反馈回复，最终由街道办、社区审核后，在管理平台记录该处理结果。住建局可通过平台对当前平台投诉处理的整体流程进行监管协调。

      - 监管评分管理

系统内支持住建局人员、街道办人员、社区人员从不同角度对物业公司进行打分，提高街办、社区的物业管理能力。结合现场检查、投诉量以及投诉处理质量、视频抽查等多项内容，辅助街办和区住建局对物业公司进行赋分排名在平台进行公示预警，辅助决策红黑榜的评定，提高街办、社区的物业管理能力。

结合现场检查、投诉量以及投诉处理质量、视频抽查等多项内容，辅助街办和区住建局对物业公司进行赋分排名，使用可视化统计图根据分值自动生成排名展示。通过系统评分使社区街办有管理物业公司的方式也能提供更多维度的物业公司评价方便住建局物业办管理。

      - 红色物业管理

考虑到社区党建工作推广的重要性，社区党组织需要一个更有效的工具来推进党建工作、组织党员活动、开展党员培训等，莲湖住建也需要掌握辖区内红色物业的具体情况，对党员信息进行管理、培训记录等。支持住建局、街道办、社区、物业公司录入红色物业信息，方便对各层级的信息进行查看管理。

提供红色物业审核功能，相关人员将小区信息、小区环境照片、物业照片等信息上报系统，对应人员可审核是否通过。以此帮助住建局了解党建工作的进展情况，发现问题和改进工作。也可在系统实时查看红色物业推进率覆盖率等数据，红色物业验收率统计等。

      - 物业服务满意度调查管理

搭建以住建局为中心的满意度数据体系，住建局可以了解居民对于社区服务、物业管理、公共设施等方面的满意度，从而更加全面地了解居民的需求和意见。通过满意度调查的结果，住建局可以针对问题和意见制定改进措施，反馈给物业公司从而提高社区服务和物业管理的质量，满足居民的期望和需求。满意度数据也可用于红色物业审批及红黑榜等内容。部分调查支持匿名功能。

      - 公告管理

支持在系统内进行公告通知，可在系统查看通知内容。

      - 红黑榜管理

通过物业信息管理后台对物业进行红黑榜排名设置。

红黑榜分为前十排名和倒数排名榜单，该榜单会体现在物业端并会通知其实时排名情况。

      - 日常监督检查

日常监督检查，对部分回复周期短需去现场查看的投诉问题和面对疫情防控、防汛、消防安全、创文等多项检查人手不足的情况以及对特殊时期物业企业人员值守情况的检查处理结果进行记录。支持按照格式生成检查表进行下发。街道办和社区日常对物业的检查巡察支持记录问题、生成日常检查工作记录。问题类型分为巡察类问题、投诉类问题等。

      - 大数据可视化（指挥中心）

大数据可视化子系统，是综合应用平台所有基础数据、过程数据、实时数据汇聚展示和可视化的承载平台。系统通过 GIS 技术，将小区、物业公司分布基于电子地图进行地理空间化的可视化展示，并接入辖区小区实时投诉信息。利用统计图、统计表技术实现各类数据的汇总统计展示，使管理者全面的、实时的掌握辖区物管部门、小区及小区居民的整体情况和实时运转情况。

为呈现莲湖区智慧住建物业管理一张图为主体的住建指挥中心将会覆盖社区物业实时大屏、物业公司管理信息大屏、投诉管理信息大屏三个大屏来实时掌握信息。

（大屏功能示意图）

      - 物业信息统计

以统计图、统计表的形式，统计分析辖区物业公司总数量、 不同资质级别的数量、物业支持率、被投诉率等综合情况。

      - 小区信息统计

以统计图、统计表的形式，统计分析辖区内小区的数量、规模、 绿化情况、投诉发生率、投诉处置占比、人口占比等综合情况。

      - 公文接受状态

在大屏醒目位置，以时间线的形式实时展示重要公文的接收情况及已接受小区、未结束小区的统计展示。

      - 法律法规引用工作记事簿

增加工作日志和记录模块 根据信息汇总内容建立非制式文书 协助住建局、街办、社区工作人员生成回复或者下发用的文件。该模块可引用部分资料内容。

      - 社区问卷生成

通过系统可以生成问卷或导出表格，以供社区居民填表可以导出，支持微信分享。可以根据需要设置问题类型（单选、多选、文本输入等）、选项内容、逻辑跳转、必填要求等。

      - 专家智库

根据现有的物业企业专家库资料，建设线上专家智库。可根据专家擅长领域建立相应的抽取模式，协助我局完成物业管理区域划分、物业承接查验、物业服务质量评定等多项业务。

      - 物业委员会

物业管理协会板块，可以记录和管理协会成员的信息，包括协会成员名单、联系方式等，形成协会信息库。

协会活动组织与互助：可以用于协会活动的组织和宣传、发布互助信息，例如培训活动、求助内容等，方便协会成员之间的交流与沟通。

物业知识宣传模块：可以宣传相关政策法规。

      - 远程视频会议功能集成（MCU）

根据本项目的建设要求，结合屏幕系统使用环境等重要的特点，本项目的LED全彩显示屏采用 LED小间距产品，像素间距为1.53mm，使用标准的LED单元箱体拼接组成，采用一体成型的压铸铝工艺，最大限度地保证了屏幕安装拼接精度和耐久度，具有图像无拼缝、环保静音、轻薄、寿命长等特点。

本项目中所采用16:9规格的单元箱体尺寸为600mm(宽)*337.5mm(高)，整体厚度39.5mm ，单元分辨率为384*216，单元箱体结构采用铸铝外壳，最新概念设计，轻便超薄，精度高。

    - 住建局APP管理端

APP端应用主要为了解决住建部门及物管部门的内部行政管理，实现移动化办公而构建，是综合应用平台的重要组成部分之一。使用者在综合应用平台扫描二维码即可自动激活APP的下载，下载完成后进行APP的安装，安装完成即可使用自己的账号密码登录系统，进行相关业务的办理，并且可在后台进行权限的管理以方便不同部门工作人员的功能使用范围。

（App示意图）

      - 首页

工作台以模块的形式展示信息管理、文件管理、投诉管理、党建管理、会议管理、公告管理、信息评定的入口，方便用户根据需要查看数据，使用功能。

      - 街道办管理

街道办管理主要记录街道办的基本信息，包括信息上报日期、街道办名称、地址、联系人、联系电话、员工人数、辖下社区数量、辖下物业数量、辖下小区数量、辖下楼栋数量、辖下业主数量等。同时支持对街道办名称、上报日期进行搜索查询。

      - 社区管理

社区管理主要记录社区的基本信息，包括信息上报日期、社区名称、所属街道办、社区地址、联系人、联系电话、员工人数、辖下物业数量、辖下小区数量、辖下楼栋数量、辖下业主数量等。同时支持对社区名称、上报日期进行搜索查询。

      - 物业公司管理

物业管理主要记录物业公司的基本信息，包括信息上报日期、物业名称、所属街道办、所属社区、物业地址、联系人、联系电话、员工人数、辖下小区数量、辖下楼栋数量、辖下业主数量等。同时支持对物业名称、上报日期进行搜索查询。

      - 小区管理

小区管理主要记录小区的基本信息，包括信息上报日期、小区名称、所属街道办、所属社区、所属物业、小区地址、联系人、联系电话、员工人数、辖下楼栋数量 信息、辖下业主数量等。同时支持对小区名称、上报日期进行搜索查询。

      - 文件管理

文件管理支持上级组织上传文件，并且支持自定义下发至辖下的街道办、社区、物业公司。同时支持按照公文标题、下发时间、文件状态等进行搜索查询。

文件下发后，在辖下人员一直未查看情况下，可使用催办功能，点击催办后，会给相应的人员发送消息通知。

      - 投诉管理

投诉管理分为两种形式，一是业主电话投诉，住建局工作人员接听后将业主反馈的信息录入投诉管理模块，二是将投诉文件进行拍照上传至系统，将其指定给对应的物业公司进行处理。

      - 日常监督检查

检查表可通过该系统下发，物业通过APP接受检查表，收到后需及时处理。

      - 红色物业管理

在App产看红色物业信息，方便对各层级的信息进行查看管理。

App上提供红色物业审核功能，相关人员可通过App将小区信息、小区环境照片、物业照片等信息上报系统，对应人员可审核是否通过.

      - 系统公告

可在系统内进行公告通知，可在系统查看通知内容。

      - 监管评分管理

系统内支持住建局人员、街道办人员、社区人员从不同角度对物业公司进行打分，提高街办、社区的物业管理能力。结合现场检查、投诉量以及投诉处理质量、视频抽查等多项内容，辅助街办和区住建局对物业公司进行赋分排名在平台进行公示预警，辅助决策红黑榜的评定，提高街办、社区的物业管理能力。

结合现场检查、投诉量以及投诉处理质量、视频抽查等多项内容，辅助街办和区住建局对物业公司进行赋分排名，使用可视化统计图根据分值自动生成排名展示。通过系统评分使社区街办有管理物业公司的方式也能提供更多维度的物业公司评价方便住建局物业办管理。

      - 红黑榜管理

通过物业信息管理后台对物业进行红黑榜排名设置。红黑榜分为前十排名和倒数排名榜单，该榜单会体现在物业端并会通知其实时排名情况。

      - 我的

我的页面主要包括个人信息页面以及用户管理功能。APP端支持查看用户管理信息以及对用户进行审核，用户管理分为两类用户，一类是已审核用户，一类是未审核用户，用户提交基本信息后，支持住建局对用户进行审核，审核成功后才可登录系统进行查看操作。

      - 法律法规管理

街道、社区、工作人员通过APP软件查询物业行业法规及物业行业的一些案例（比如去物业公司检查不符合规定，电子版录入条例，法律责任）。

      - 工作记事簿

增加APP工作日志和记录模块 根据信息汇总内容建立非制式文书 协助住建局、街办、社区工作人员生成回复或者下发用的文件。该模块可引用部分资料内容。

      - 满意度管理

通过App将后台配置的满意度题目进行产看分享，部分题目支持匿名，在App端可实时产看跟踪满意度数据。

      - 法律法规引用工作记事簿

App增加工作日志和记录模块 根据信息汇总内容建立非制式文书 协助住建局、街办、社区工作人员生成回复或者下发用的文件。该模块可引用部分资料内容。

      - 社区问卷生成

通过App可以生成问卷或导出表格，以供社区居民填表可以导出，支持微信分享。

      - 专家智库

App也可查看专家库资料，可根据专家擅长领域建立相应的抽取模式，协助我局完成物业管理区域划分、物业承接查验、物业服务质量评定等多项业务。

      - 物业委员会

App支持物业管理协会板块功能，可以记录和管理协会成员的信息，包括协会成员名单、联系方式等，形成协会信息库。

协会活动组织与互助：可以用于协会活动的组织和宣传、发布互助信息，例如培训活动、求助内容等，方便协会成员之间的交流与沟通。

物业知识宣传模块：可以宣传相关政策法规。

    - 小程序用户端

社区居民使用的小程序客户端：包括投诉的处理结果，法律法规的搜索查询。

      - 居民通知公示板块

可通过该板块查看住建局及街道社区发送的各种通知通告，包括以下几类

- 重要通知发布：居民公示板块可以用于发布重要通知，如停水停电通知、安全预警等，让居民及时了解并做好准备。

- 社区活动宣传：通过公示板块，住建局可以宣传社区内的各类活动，如文化演出、义工招募、健康讲座等，促进居民参与社区生活。

- 紧急信息传递：居民公示板块可以用于传递紧急信息，如灾害警报、突发事件处理指南等，让居民及时了解应对措施。

- 政策宣传与普及：通过公示板块，住建局可以宣传政策法规，普及各类知识，提高居民的法律意识和文明素质。

      - 投票板块

用户可在小程序进行投票，如业委会的选举或物业评分投票等。并且在投票结束可查看投票结果或者公示内容。

      - 红黑榜单

物业红黑榜公示，社区用户可随时查看自己物业的各类排名数据。

      - 投诉

建立系统内社区居民反馈渠道，此类投诉将会自动分配到对应街道社区进行协调处理。

      - 个人中心

小程序使用微信授权登录，展示个人基本信息