标准化农村供水场站创建项目工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 合计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| 1 | 席王街道办毛东村 |  |  |  |  |
| 1.1 | 管理房内粉刷（白色） | ㎡ | 70.2 |  |  |
| 1.2 | 管理房外粉刷（黄色乳胶漆） | ㎡ | 68 |  |  |
| 1.3 | 蓄水池外墙粉刷 | ㎡ | 98.66 |  |  |
| 1.4 | 围墙粉刷（黄色乳胶漆） | ㎡ | 87.15 |  |  |
| 1.5 | 场站杂草清理 | ㎡ | 380.86 |  |  |
| 1.6 | 制度牌 | 套 | 1 |  |  |
| 1.7 | 摄像头线缆管道安装 | m | 100 |  |  |
| 2 | 灞桥街道办灞桥堡村 |  |  |  |  |
| 2.1 | 管理房内粉刷（白色） | ㎡ | 45 |  |  |
| 2.2 | 管理房外粉刷（黄色乳胶漆） | ㎡ | 44.12 |  |  |
| 2.3 | 蓄水池外墙粉刷 | ㎡ | 57.26 |  |  |
| 2.4 | 围墙粉刷（黄色乳胶漆） | ㎡ | 72.1 |  |  |
| 2.5 | 场站杂草清理 | ㎡ | 47.8 |  |  |
| 2.6 | 制度牌 | 套 | 1 |  |  |
| 2.7 | 摄像头线缆管道安装 | m | 50 |  |  |
| 3 | 狄寨街道办狄寨村六组 |  |  |  |  |
| 3.1 | 屋顶漏水处理 | ㎡ | 27.84 |  |  |
| 3.2 | 管理房内粉刷（白色） | ㎡ | 92 |  |  |
| 3.3 | 管理房外粉刷（黄色乳胶漆） | ㎡ | 87.4 |  |  |
| 3.4 | 矩形蓄水池外墙粉刷 | ㎡ | 65.64 |  |  |
| 3.5 | 圆柱形蓄水池外墙粉刷 | ㎡ | 131.88 |  |  |
| 3.6 | 围墙粉刷（黄色乳胶漆） | ㎡ | 67.25 |  |  |
| 3.7 | 制度牌 | 套 | 1 |  |  |
| 3.8 | 摄像头线缆管道安装 | m | 50 |  |  |
| 3.9 | 围栏刷漆 | ㎡ | 24.88 |  |  |
| 4 | 狄寨街道办牛角尖村 |  |  |  |  |
| 4.1 | 管理房及围墙外墙铲除 | ㎡ | 315.12 |  |  |
| 4.2 | 管理房内粉刷（白色） | ㎡ | 126.58 |  |  |
| 4.3 | 管理房外粉刷（黄色乳胶漆） | ㎡ | 122.18 |  |  |
| 4.4 | 围墙粉刷（黄色乳胶漆） | ㎡ | 315.12 |  |  |
| 4.5 | 大门更换（2.4m*2.4m） | 套 | 1 |  |  |
| 4.6 | 大门柱瓷砖更换 | ㎡ | 14.4 |  |  |
| 4.7 | 水塔房门更换（0.94m*2m） | 扇 | 1 |  |  |
| 4.8 | 管理房门更换（0.87m*2m） | 扇 | 1 |  |  |
| 4.9 | 制度牌 | 套 | 1 |  |  |
| 4.10 | 摄像头线缆管道安装 | m | 100 |  |  |
| 二 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 1 | 毛东村 |  |  |  |  |
| 1.1 | 消毒设备（50g次氯酸钠发生器） | 套 | 1 |  |  |
| 1.2 | 超清摄像头（球级）安装 | 个 | 3 |  |  |
| 1.3 | 摄像头线缆 | m | 100 |  |  |
| 2 | 灞桥堡村 |  |  |  |  |
| 2.1 | 超清摄像头（球级）安装 | 个 | 3 |  |  |
| 2.2 | 摄像头线缆 | m | 50 |  |  |
| 3 | 狄寨6组 |  |  |  |  |
| 3.1 | 超清摄像头（球级）安装 | 个 | 3 |  |  |
| 3.2 | 摄像头线缆 | m | 50 |  |  |
| 4 | 牛角尖村 |  |  |  |  |
| 4.1 | 超清摄像头（球级）安装 | 个 | 3 |  |  |
| 4.2 | 摄像头线缆 | m | 100 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |