- 采购需求

- 一、项目概况

项目名称：团结片区联合储备土地围墙砌筑项目

项目地点：西安市未央区

合同包2预算金额：19897800.00元

合同包2项目内容：团结村围墙圈建约25510米（最终工程量据实结算，结算工程量以第三方测量单位实测工程量为准）。

工期：合同签订之日起120天

- 二、执行的法律法规、技术规范

1.执行的法律法规、技术规范包括但不限于以下规定、规范、标准：《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《西安市扬尘污染防治条例》、《西安市建筑垃圾管理办法》、《西安高新区治污减霾网格化管理工作实施方案》

2.技术标准：高度为2.5米,采用24砖墙，每间隔5米设37砖墙立柱，围墙地面向上设置400mm深灰色高墙线，围墙地面向上部分和立柱均为浅灰色，顶部加盖深灰色瓦片，具体标准详见《西安市建设工地围挡围墙整治标准图册》。

- 三、安全要求

遵守国家的相关安全规定。合同执行过程中投标人应对自身安全负责，施工期内的人员伤亡及财产损失等问题由成交投标人负责并承担相关责任及费用。