第三章  招标内容及要求

### 一、商务要求

（一）交货期：合同签订后30个日历日。

（二）质保期：验收合格后3年。

（三）交货地点：西安市未央区未央宫街道办事处辖区内。

（四）付款方式：合同签订后，供应商持合同复印件、预付款发票，至采购人处，由采购人办理完相关财政支付手续后支付合同总价款40%的预付款项。验收合格（满足使用标准）后，供应商持相对应金额的发票至采购人处，由采购人办理完相关财政支付手续后支付剩余款项。

（五）验收

1、所有产品交付完毕，由采购人组织进行验收，合格后签发《验收合格单》。
    2、验收不合格的产品，必须在接到通知后7个日历日内确保产品通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同且不承担任何责任。

3、验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）；

（2）产品的合法来源渠道证明文件；

（3）招标文件；

（4）中标供应商的投标文件；

（5）合同货物清单；

（6）货物的执行标准。

### 二、采购内容及技术要求（本项目专门面向中小企业采购，以下产品的生产制造厂家必须全部符合中型、小型、微型企业）

| 管材管件类 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 衬塑复合钢管 | DN300 | 190 | 米 | 过桥段挂管敷设 |
| 2 | 聚乙烯给水管 | dn315 | 5370 | 米 | 含管件长度 |
| 3 | 聚乙烯给水管 | dn160 | 3563 | 米 | 含管件长度 |
| 4 | 聚乙烯给水管 | dn110 | 14804 | 米 | 含管件长度 |
| 5 | 聚乙烯给水管 | dn63 | 1308 | 米 | 含管件长度 |
| 6 | 聚乙烯给水管 | dn32 | 8715 | 米 | 含管件长度 |
| 7 | PE三通 | dn315×315 | 1 | 个 |  |
| 8 | PE三通 | dn300×200 | 14 | 个 |  |
| 9 | PE三通 | dn315×160 | 2 | 个 |  |
| 10 | PE三通 | dn315×110 | 28 | 个 |  |
| 11 | PE三通 | dn300×110 | 21 | 个 |  |
| 12 | PE三通 | dn315×75 | 4 | 个 |  |
| 13 | PE三通 | dn160×160 | 1 | 个 |  |
| 14 | PE三通 | dn160×110 | 43 | 个 |  |
| 15 | PE三通 | dn160×75 | 3 | 个 |  |
| 16 | PE三通 | dn160×63 | 8 | 个 |  |
| 17 | PE三通 | dn110×110 | 88 | 个 |  |
| 18 | PE三通 | dn110×75 | 1 | 个 |  |
| 19 | PE三通 | dn110×63 | 1462 | 个 |  |
| 20 | PE三通 | dn63×63 | 12 | 个 |  |
| 21 | PE三通 | dn63×32 | 3 | 个 |  |
| 22 | PE渐缩管 | dn315×160 | 1 | 个 |  |
| 23 | PE渐缩管 | dn200×110 | 16 | 个 |  |
| 24 | PE渐缩管 | dn160×110 | 5 | 个 |  |
| 25 | PE渐缩管 | dn110×63 | 82 | 个 |  |
| 26 | PE渐缩管 | dn63×40 | 2 | 个 |  |
| 27 | PE渐缩管 | dn63×32 | 1477 | 个 |  |
| 28 | PE渐缩管 | dn63×25 | 2 | 个 |  |
| 29 | 90°弯头 | dn315 | 2 | 个 |  |
| 30 | 90°弯头 | dn160 | 1 | 个 |  |
| 31 | 90°弯头 | dn110 | 33 | 个 |  |
| 32 | 90°弯头 | dn63 | 40 | 个 |  |
| 33 | 90°弯头 | dn63*32 | 51 | 个 |  |
| 34 | 90°弯头 | dn32 | 5985 | 个 |  |
| 35 | 45°弯头 | dn315 | 1 | 个 |  |
| 36 | 45°弯头 | dn160 | 1 | 个 |  |
| 37 | 45°弯头 | dn110 | 18 | 个 |  |
| 38 | 45°弯头 | dn63 | 3 | 个 |  |
| 39 | 30°弯头 | dn110 | 7 | 个 |  |
| 40 | 35°弯头 | dn160 | 1 | 个 |  |
| 41 | 25°弯头 | dn315 | 1 | 个 |  |
| 42 | PE法兰端 | DN300 | 18 | 套 |  |
| 43 | PE法兰端 | DN160 | 2 | 套 |  |
| 44 | PE法兰端 | DN100 | 555 | 套 |  |
| 45 | PE法兰端 | dn63 | 23 | 套 | 排气阀处使用 |
| 46 | PE法兰端 | DN50 | 7 | 套 |  |
| 47 | PE法兰端 | DN50×25 | 14 | 套 | 带DN25补芯 |
| 48 | PE法兰端 | dn25 | 23 | 套 | 排气阀处使用 |
| 49 | PE法兰盘 | dn110 | 134 | 套 | 闸阀与管道连接处使用 |
| 50 | PE外丝直接 | dn63 | 76 | 个 |  |
| 51 | PE外丝直接 | dn50×40 | 4 | 个 |  |
| 52 | PE外丝直接 | dn32×25 | 1501 | 个 |  |
| 53 | PE外丝直接 | dn25×20 | 4 | 个 |  |
| 54 | PE短管 | dn110 | 248 | 个 | 含活接 |
| 55 | PE短管 | dn63 | 6 | 个 |  |
| 56 | 不锈钢分水器 | DN50×20×2 | 1 | 个 | SUS304不锈钢，壁厚δ=1.5mm ，1.0MPa |
| 57 | 不锈钢分水器 | DN50×25×2 | 2 |  | SUS304不锈钢，壁厚δ=1.5mm 1.0MPa |
| 58 | PE双盘异径管 | DN50×25 | 23 | 套 | 排气阀处使用 |
| 59 | 转换头 | DN50 | 4 | 个 | 不锈钢与PE |
| 60 | 伸缩接头 | DN40 | 2 | 个 |  |
| 61 | 伸缩接头 | DN20 | 2 | 个 |  |
| 62 | 外螺接由任 | DN40 | 4 | 个 |  |
| 63 | 外螺接由任 | DN20 | 4 | 个 |  |
| 阀门类 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 闸阀 | DN300 | 9 | 个 | SZ45X-10Q |
| 2 | 闸阀 | DN150 | 1 | 个 | SZ45X-10Q |
| 3 | 闸阀 | DN100 | 184 | 个 | SZ45X-10Q |
| 4 | 闸阀 | DN50 | 40 | 个 | SZ45X-10Q |
| 5 | 闸阀 | DN40 | 2 | 个 | Z15X-10Q |
| 6 | 闸阀 | DN25 | 1502 | 个 | SZ45X-10Q |
| 7 | 闸阀 | DN20 | 2 | 个 | Z15X-10Q |
| 8 | 止回阀 | DN50 | 3 | 个 |  |
| 9 | 止回阀 | DN40 | 2 | 个 |  |
| 10 | 止回阀 | DN25 | 1500 | 个 |  |
| 11 | 止回阀 | DN20 | 2 | 个 |  |
| 12 | 排气阀 | DN50 | 7 | 个 |  |
| 13 | 排气阀 | DN25 | 38 | 个 |  |
| 14 | 排泥阀 | DN75 | 27 | 个 |  |
| 17 | 锁闭阀 | DN40 | 2 | 个 |  |
| 18 | 锁闭阀 | DN25 | 1500 | 个 |  |
| 19 | 锁闭阀 | DN20 | 2 | 个 |  |
| 水表及表箱类 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 水表 | DN100 | 62 | 个 |  |
| 2 | 水表 | DN50 | 3 | 个 |  |
| 3 | 保温水表箱 | 450×750×220 | 1494 | 个 | 1表箱 |
| 4 | 保温水表箱 | 750×750×220 | 3 | 个 | 3表箱 |
| 5 | IC卡水表 | DN40 | 2 | 个 |  |
| 6 | IC卡水表 | DN25 | 1500 | 个 | 含水表连接件、防干扰阀 |
| 7 | IC卡水表 | DN20 | 2 | 个 |  |
| 井盖 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 井座及井盖 | φ700 | 307 | 座 | 球墨铸铁、重型可调 |
| 消火栓 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 室外地上消火栓 | SS100/65-1.0 | 62 | 个 |  |

产品技术要求：

1、管材要求:户外埋地:主管道采用聚乙烯(混配料生产的)PE100级给水管材。接口形式为: (1)热熔对接。(2)法兰连接,开挖部分耐压等级为1.6MPa(SDR17),管件亦选用PE100级，耐压等级为1.6MPa(SDR13.6)配套管件，背压法兰采用过塑钢法兰。立管安装裸露在外墙管道采取PVC-U阻燃保温管保温，且采用配套管道卡箍固定。

2、闸阀:管径>DN50闸阀采用法兰连接，管径≤DN50闸阀采用丝口连接。

3、水表:管径≥DN50水表采用法兰连接，管径<DN50水表采用丝口连接。