附件 2：政府采购需求书范本 (服务类)

| 序号 |  | 关键事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 釆购预算 | 人民币430000元 仅指与本次釆购标的直接相关的费用，前期勘察费、设计费等已发生的费用，以及监理费、接口费等为未来预留费用，不应当包含在本项目采购预算内，甲方须向财政部门经费业务科室申请办理经费剥离手续。 |
| 2 |  | 最高限价 | 人民币430000元 供应商投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。 |
| 3 |  | 项目性质 | □专门面向中小企业采购 仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。 |
|  |  |  | ☑非专门面向中小企业釆购 对符合《政府釆购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业（监狱企业视同小型、微型企业）的报价给予10%（10%-20%） 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 4 |  | 对供应商的 资格要求 | - （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； - （2）财务状况报告：提供2021或2022年的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户存款信息）； - （3）税收缴纳证明：提供2022年5月至今已缴纳的1个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； - （4）社会保障资金缴纳证明：提供2022年5月至今已缴纳的1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； - （5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； - （6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； - （7）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商的须提供其法人身份证），非法人单位参照执行； - （8）拟派项目负责人具有消防工程师或安全工程师证书； - （9）供应商不得为“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)” 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的应商（本项内容供应商可不在文件中提供网查截图，由采购代理机构查询，采购代理机构查询时限为竞争性磋商响应文件递交截止之日）； |
| 5 |  | 是否接受 联合体投标 | □接受 对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 ％ （2%-3%）的扣除，用扣除后的报价参加评审。 |
|  |  |  | ☑不接受 |
| 6 |  | 履约保证金 | □收取，占政府釆购合同金额的 ％ 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%，对于单价合同，其数额不得超过采购预算的10% ☑不收取 |
|  |  |  | □由釆购单位自行收退 □由代理机构负责收退 |
| 7 |  | 集中答疑 | □组织，答疑地点为： ☑不组织 |
| 8 |  | 价格分比重 | 占总分值的10% ［招标］根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）的规定，综合评分法服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于10%。执行国家统一定价标准和采用固定价格釆购的项目，其价格不列为评审因素。 ［磋商］根据《政府釆购竞争性磋商釆购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）的规定，服务项目的价格分值占总分值的比重（即权值）为10%-30%。 ［其他采购方式］无须设置。 |
| 9 | 合同类型 |  | ☑固定总价 □固定单价（适用于釆购数量不定的情形） □其他： |
| 10 | 争议解决途径 |  | □向有管辖权的人民法院提起诉讼 ☑向西安仲裁委员会提请仲裁 □由供应商做出选择 |
| 11 | 联系方式 |  | 项目对接人： 联系电话： 电子邮箱： |

- 一、服务内容

- 依据中共西安市未央区委办公室 西安市未央区人民政府办公室关于印发《未央区社区（村）消防安全隐患专项整治实施方案》的通知（未办字[2023]11号），按照中共西安市未央区张家堡街道工作委员会 未央区张家堡街道办事处关于印发《张家堡街道社区（村）消防安全隐患专项整治实施方案》的通知。为落实区委、区政府和张家堡街道办事处安排部署，扎实开展街道办辖区内社区（村）消防安全隐患专项整治行动，全面细致的对每个社区所辖小区开展消防安全隐患排查，为提升社区（村）消防安全管理水平，改善村及住宅小区消防安全环境摸清真实准确的消防安全管理信息、数据基础。

具体服务内容：

1.登记、摸排小区名称、基本情况、地址（包括小区地址、负责人及联系方式、建筑总数（栋），高度≥27m建筑数量（栋），是否为回迁安置房或商品房，是否有物业服务机构管理）

2.主要排查项目（内容）：

（1）室内消火栓是否有水；

（2）感烟式火灾探测器是否故障；

（3）火灾自动报警系统是否瘫痪；

（4）常闭式防火门是否形同虚设；

（5）是否违规使用可燃易燃材料装修；

（6）消防车道是否占用、堵塞；

（7）是否设置电动自行车集中充点电；

（8）存在的其他消防隐患。

二、服务要求

- 1.加强组织领导。技术服务指导组、消防安全隐患排查组、资料数据汇编组应统一思想、形成合力，把社区消防安全隐患排查作为当前工作的头等大事，做到压实责任，主动作为，靠前服务，为排查做好全方位保障；强化沟通协调机制，及时反馈信息，研究解决好排查过程中的问题。

- 2.配强工作人员。各组由工作经验丰富的安全工程师或消防工程师组成并负责对隐患排查工作过程进行把控。

- 3.细化工作职责。细化每个组成员的职责并将工作进度的责任落实到每个人，安排专人负责各组之间的对接、协调及时间进度的把控，做到事事有人管，确保按进度节点完成计划。在排查行动结束后，各组每日开展工作总结，有问题及时汇报给组织协调组。各小组做好每日排查社区消防安全隐患资料数据并形成社区隐患排查报告。

- 4.社区及小区物业提高认识、加强配合。各社区和小区物业要提高政治站位，充分认识做好消防安全隐患大排查大整治专项行动工作的重要性和紧迫性，切实把工作责任落实到安全消防隐患排查整治一线，全力推动此次集中行动的顺利进行。明确职责，严肃工作，各社区和小区物业要严格落实消防安全责任制，做到底数、台账清楚，排查到位，为下一步的整治打好基础。

- 5、负责配合街道做好整个社区（村）消防安全隐患专项整治活动过程中的持续检查及后期的验收工作。

- 三、服务范围及地点

- 第一包：张家堡街道中区18个社区（共计85个小区）16万元

- 1.尤家社区（1个小区）

- 2.菁华社区（3个小区）

- 3.北康社区（1个小区）

- 4.红色社区（2个小区）

- 5.文景社区（10个小区）

- 6.翁家庄社区（1个小区）

- 7.贞观首府社区（3个小区）

- 8.海荣豪佳社区（3个小区）

- 9.王前社区（1个小区）

- 10.璟和社区（10个小区）

- 11.春和社区（2个小区）

- 12.香樟园社区（10个小区）

- 13.凤城路社区（15个小区）

- 14.安诚社区（5个小区）

- 15.凤城庭院社区（3个小区）

- 16.长青社区（8个小区）

- 17.紫薇风尚社区（3个小区）

- 18.凤华社区（4个小区）

- 第二包：张家堡街道南区14个社区（共计113个小区）：14万元

- 1.永嘉社区（12个小区）

- 2.二府庄龙首塬社区（1个小区）

- 3.二府庄社区（10个小区）

- 4.方新社区（6个小区）

- 5.联和社区（11个小区）

- 6.民悦社区（1个小区）

- 7.舍下省社区（4个小区）

- 8.纬29街社区（7个小区）

- 9.萧家名京九合院社区（5个小区）

- 10.枣园南岭社区（24个小区）

- 11.邮政路社区（12个小区）

- 12.印象城社区（1个小区）

- 13.玄武路社区（13个小区）

- 14.明新社区（6个小区）

- 第三包：张家堡15个社区（共计43个小区）13万元

- 国金华府社区（3个小区）

- 南李社区（1个小区）

- 兴隆园社区（5个小区）

- 五龙汤社区（2个小区）

- 盐东社区（1个小区）

- 盐西社区（1个小区）

- 张家堡社区（15个小区）

- 紫薇开元盛景社区（1个小区）

- 张家堡新区社区（1个小区）

- 珑印台社区（4个小区）

- 风景御园社区（3个小区）

- 白桦林间社区（2个小区）

- 白桦林居社区（1个小区）

- 御湖社区（1个小区）

- EE康城社区（2个小区）

- 四、商务要求

- 1.服务期限：自合同签订之日起30日历日

2.付款方式：

（一）合同签订后验收合格后一次性付清，甲方向乙方支付本合同总价100%的价款，

（二）支付方式：银行转账

- 3、服务保证

- （一）服务方案科学、可行，人员配置合理，全面满足要求。

- （二）符合国家有关服务规范要求，确保服务要求达到本项目要求。

- （三）成交服务商须接受采购人的各类检查考核，采购人有权根据有关规定对质量考核标准及奖惩办法作相应的修改。

- （四）服务商提供的服务，若发生侵权而产生的一切后果，由服务商负责，采购人保留索赔权力。