# 采购需求

1.采购项目名称

西安市雁塔区小寨路街道办事处2021年社区建设提升改造项目含光南路社区、大唐社区、212所社区、雁西路社区等4个社区办公场所提升项目施工（二次）。

本项目所属行业为建筑业。

2.工程基本情况

2.1工程内容：主要包括大唐社区办公场所提升施工工程等设计图纸所包含的内容。

2.2工程地点：按采购人指定地点。

3.项目清单及说明

3.1计价依据

(1)根据西安市雁塔区小寨路街道办事处2021年社区建设提升改造项目大唐社区办公场所提升项目施工图纸编制工程量；

(2)《陕西省建设工程工程量清单计价规则》【2009】；

(3)《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》（陕建发【2019】45号文）；

(4)《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费》（陕建发【2017】270号文件）；

(5)《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》（陕建发【2019】1246号文件）；

(6)《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》（陕建发【2020】1097号文件）；

(7)《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》（陕建发【2021】1021号文件）；

(8)工程量清单电子版使用广联达云计价软件GCCP6.0（版本：6.4100.23.119）。

3.2措施费、人工费各供应商自行考虑，计入报价。

3.3最高限价已计取养老保险费。

3.4工程量清单：详见广联达电子文件招标书。

4.其它说明

4.1下列产品为强制节能产品，不提供节能产品的按无效投标处理：大便器；（强制节能产品政策见第二章3.4.1 节能产品、环境标志产品）

4.2本工程的施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和国家或有关部门关于工程施工方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及陕西省关于工程施工方面的文件、规定。
    承包人在施工过程中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主指定代表人的同意。
    在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则承包人应采用新的标准或规范进行施工。

本工程所包含的土方开挖所指的土为垃圾土、混凝土、杂填土、渣土等所有涉及到与土方开挖有关的均涵盖此中。

5.工期及质量要求

5.1计划工期：详见供应商须知前附表。

5.2缺陷责任期:12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日计算。

5.3质量保修期:2年，供应商承诺超过磋商文件要求的，按其承诺额工程质量保修期（起始时间为终验合格之日），工程质量保修期出现的质量问题由供应商负责；保修内容为由承包人负责的本工程全部质量问题，响应时间为正常工作日2小时内答复，12小时内到现场处理。节假日及法定休息日6小时内答复，24小时内到现场处理。

5.4 质量要求：合格。

5.4.1供应商必须依据磋商要求，按照有关规范施工，确保工程优良，一次性验收交接。

5.4.2选用的主材、设备、辅材明确其品牌、规格、型号、产地，并附鉴定证书，对主要设备材料必须先提交样品，经认质后，方可订货，不得使用未经检验或不合格的设备、材料，若发生此种情况，将追究相关人员责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。

5.4.3供应商必须向采购人及时提供合格证及材料检验单。在征得有关方面认可后，方可进行施工，并做好相应的检验环节。

5.4.4质量保证期为各供应商承诺的期限。施工单位的售后服务要完善、可靠、及时，并派遣相关技术人员配合采购人检查、维修。

6.项目实施要求及质量保证

6.1工程实行包工包料，供应商必须具备相应的资质，不得转包、分包。

6.2供应商根据工程实际情况编制施工方案，制定工期进度安排表，并随磋商响应文件一并提交。

6.3供应商在本工程中的项目负责人（项目经理），要求技术水平高、组织能力强、有丰富的工程业绩和实践经验，懂管理、善于协调。施工人员中质检员、特殊工程人员要求有上岗证。施工队伍稳定，保证整个工程顺利完工。

6.4施工过程中，严格遵守建设单位的各种管理规定及规章制度，做到文明施工。发生工伤及意外事故由施工单位负责。

6.5严格按照国家和省上有关规定施工、规范施工，确保工程合格，如有更改须事先征得有关方面的同意，并在采购人落实后实施，且出具书面说明。

6.6所有进场材料需携带合格证等质量证明文件。由采购人现场代表对所进场材料予以验收并签字确认。

6.7施工期间需采取必要措施确保现场正常运行。

6.8施工方未经采购人同意，不得擅自更换本工程在磋商响应文件中指定的项目施工负责人（项目经理）及施工队伍。不得分包、转包。确需分包时须征得采购人同意。否则将终止合同并按政府采购有关规定进行处理。