采购需求

- 一、采购内容一览表：

| - 服务名称服务周期临潼区委、区政府集中办公区物业服务12个月 |  |  |
| --- | --- | --- |

- 二、服务范围本需求所指的服务范围是区委、区政府集中办公区域。立足保障机关运行的基本需要，保证机关运转的基本条件。1.建筑面积及设备区委区政府集中办公区总建筑面积19327㎡。1.1区委位于西安市临潼区东大街84号，建筑面积约9227㎡，共有4栋楼1个会议中心（区委办公楼、区委4号楼、区委会议中心、区人大办公楼、区政协办公楼）。区政府位于西安市临潼区书院门41号，建筑面积约10100㎡，共有4栋楼（前楼、后楼、东楼、西楼）。

| - 序号项目分类面积分类单项面积（约㎡）总楼层1区委办公区区委办公楼39935区委4号楼10112区委会议中心8432区人大办公区区人大办公楼11604区政府办公区西办公楼19383前楼34575后楼45856东办公楼1202区政协办公区区政协办公楼22204小 计193272区委办公区室外公共区域7510室外绿化9655区政府办公区室外公共区域7093室外绿化2184 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 1.2设备清单 ：

| - 序号区委设备清单区政府设备清单1箱式变压器箱式变压器2配电柜配电柜3电源柜电源柜4智能水电表智能水电表5公共区域照明设施公共区域照明设施6应急灯应急灯7给水系统给水系统8排污管道排污管道9化粪池化粪池10换热站热水循环泵11消防栓消防栓12灭火器灭火器13会议室设备会议室设备14餐厅电梯 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. 采购内容：服务包括（不仅限）公司日常管理、日常维修服务、公共设施设备维护服务、环境卫生服务、绿化养护服务、会议服务、其它服务等内容。3. 技术/服务要求

人员和专业设备要求：物业服务要求总人员配置不低于30人；所有人员必须具备健康证；人员年龄男性不超过50周岁，女性不超过45周岁；男性工作人员不低于5人。4. 服务标准：（一）公司日常管理、（二）日常维修服务、（三）公共设施设备维护服务

5. 商务要求：配合机关事务服务中心做好集中办公区节能管理及节约型机关创建工作。完成机关事务服务中心交办的其他工作。6. 供应商资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定