招标内容及要求
一、项目建设内容及规模

1.项目建设地点：西安市临潼区雨金街道北湃村、新市街道孙陈村
项目建设地点为西安市临潼区雨金街道、新市街道，分别为雨金街道北湃村、新市街道孙陈村。

建设内容及规模：

本项目拟对实施范围内2个行政村的农村生活污水建设污水管网和污水收集池收集后，建设小型污水处理站集中处理。经处理后出水水质达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB61/1227-2018)表1中的一级标准后达标排放。

具体建设内容包括：

临潼区陵雨干沟沿线农村生活污水治理项目（一期）主要新建入户管 3231m，污水管道 3258.43m，接户井222座，检查井、跌水井171座，污水处理站2座，道路破修2720.38m2。 其中：DN300污水支、干管总长 3218.43m； DN400污水支、干管总长 40m。新建北湃村污水处理站（120m³/d）、孙陈村 1#污水处理 站（40m³/d），并配套污水处理站一体化设备。

3.设计部分：

本项目设计为临潼区陵雨干沟沿线农村生活污水治理项目一期设计，设计内容为新建入户管 3231m，污水管道 3258.43m，接户井222座，检查井、跌水井171座，污水处理站2座，道路破修2720.38m2。其中：DN300污水支、干管总长3218.43m；DN400污水支、干管总长40m。新建北湃村污水处理站（120m³/d）、孙陈村1#污水处理站（40m³/d），并配套污水处理站一体化设备。
设计提交成果包括施工图设计（含该项目涉及的所有专业工程二次深化设计等）。

4.建安部分：包括本项目施工、设备及材料采购及安装、调试、试运行等，直至综合验收合格交付业主使用。

二、项目工期：自合同签订之日起180日历天。
