采购需求

一、磋商内容

1、项目名称：滦镇街道新一村安全饮水巩固提升项目

2、项目概况：本工程敷设给水主管道813M;敷设给水支管道5087M;敷设接户管道498M;圆形砖砌阀门井38座;户表改造1031套。(含入户连接管)；设置闸阀井5座；安装智能水表及水表箱 490个。

注：具体内容详见设计图纸、工程量清单及编制说明。

3、工程质量要求：按国家有关验收规范和验评标准，工程质量达到合格标准。

4、工期：施工合同签订之日起90个日历日内完成

5、施工地点：滦镇街道新一村

6、施工要求：

（1）严格执行国家现行规范及标准，严格按照设计要求组织施工。

（2）严格岗位责任，明确职责，齐心协力做好工作，确保工程按计划进行。

（3）加强管理，确保施工过程中的安全。

- 二、工程量清单：另册

- 三、图纸：另册