**采购内容及要求**

**一、项目概况：**

根据长安区住房和城乡建设局要求对全区列入高烈度区抗震改造试点的既有农房进行抗震安全调查，包括房屋建造年代、建筑材料、结构类型、主体结构损伤变形及房屋维护情况等。在此基础上逐户进行抗震鉴定，提交鉴定报告。对抗震不达标的农房，按照“一户一策”，进行加固改造设计，并给出加固改造工程设计预算。对试点村的农房，由于加固改造影响建筑原有风貌时，应对建筑风貌进行修复设计，对部分环境杂乱的庭院进行方案设计。项目服务完成后需提供相关成果文件及竣工图纸。

**二、服务内容：**

为西安市长安区共200户农房提供抗震鉴定、加固改造设计与技术服务，并提供相关成果文件及竣工图纸。

**三、技术要求：**

对全区列入高烈度区抗震改造试点的既有农房进行抗震安全调查，包括房屋建造年代、建筑材料、结构类型、主体结构损伤变形及房屋维护情况等，对抗震不达标的农房，进行加固改造设计。