采购需求

1、项目名称：侯村现代农业产业园项目

- 2、项目概况：1.主体工程:新建三连跨连栋温室大棚 3587.44平方米，建筑外尺寸长 72.20米、宽 54.20米，3连跨，高7.80米。其中第一二连跨长 72.20米、宽 36.10米，单跨 18 米，面积 2606.42 平方米;第三连跨长 54.20 米、宽 18.10米，面积 981.02 平方米。2.附属工程: 新修水泥路 60 米长，3.5米宽，18厘米厚。在棚外面修建 300 毫米x300 毫米排水明渠220米，将棚面雨水排至场外涝池。配套灌溉工程，棚内灌溉方式为滴灌，大棚地面铺设滴灌带 650米。配套架设场区电力线路400米(含电杆)。