周至县教育和科学技术局周至二中等四所高中校舍维修改造项目                     项目编号:SDZB2015-950


政府采购项目

项目编号: SDZC2023-177
周至县教育和科学技术局周至二中等四所高中校舍维修改造项目

公开招标文件

[image: image1.png]oA

FEARRN
B

TREIEN AW

SARFRACELA -

HERRAN
B

i il A

2 % A\

& ReEEEOETH TR

T

=R

(A5

(BT E#FTE)

(A5

G P 161«

RN (8] :

#F A

#F A

H

H




陕西上德招标有限公司

二零二三年七月

目  录


3

第一章 投标邀请函

11

第二章 投标人须知

37

第三章 招标内容及技术要求

112

第四章 合同条款

125

第五章 工程建设标准

126

第六章 投标文件格式





第一章 投标邀请函
项目概况

周至县教育和科学技术局周至二中等四所高中校舍维修改造项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗获取招标文件，并于2023年08月03日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SDZC2023-177
项目名称：周至县教育和科学技术局周至二中等四所高中校舍维修改造项目

采购方式：公开招标

采购需求：

合同包1(周至二中校舍维修改造):

合同包预算金额：1927128.63元

合同包最高限价：1927128.63元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1-1
	其他建筑物、构筑物修缮
	1927128.63
	1(批)
	详见采购文件
	1927128.63
	1927128.63


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后60个日历日内施工完毕

合同包2(周至三中校舍维修改造):

合同包预算金额：1266876.97元

合同包最高限价：1266876.97元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	2-1
	其他建筑物、构筑物修缮
	1266876.97
	1(批)
	详见采购文件
	1266876.97
	1266876.97


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后60个日历日内施工完毕
合同包3(周至四中校舍维修改造):

合同包预算金额：2932660.98元

合同包最高限价：2932660.98元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	3-1
	其他建筑物、构筑物修缮
	2932660.98
	1(批)
	详见采购文件
	2932660.98
	2932660.98


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后60个日历日内施工完毕
合同包4(周至六中校舍维修改造):

合同包预算金额：2048009.06元

合同包最高限价：2048009.06元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	4-1
	其他建筑物、构筑物修缮
	2048009.06
	1(批)
	详见采购文件
	2048009.06
	2048009.06


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后60个日历日内施工完毕
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(周至二中校舍维修改造)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。

合同包2(周至三中校舍维修改造)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。

合同包3(周至四中校舍维修改造)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。

合同包4(周至六中校舍维修改造)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(周至二中校舍维修改造)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；
3.2具有建筑工程施工总承包三级(含三级)以上资质、具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理具有建筑工程专业二级(含二级)以上注册建造师执业资格,安全考核合格证（B证），且在本单位注册，提供无在建声明；

3.3不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人；

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

说明：为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

合同包2(周至三中校舍维修改造)特定资格要求如下:


3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；
3.2具有建筑工程施工总承包三级(含三级)以上资质、具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理具有建筑工程专业二级(含二级)以上注册建造师执业资格,安全考核合格证（B证），且在本单位注册，提供无在建声明；

3.3不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人；

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

说明：为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

合同包3(周至四中校舍维修改造)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；
3.2具有建筑工程施工总承包三级(含三级)以上资质、具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理具有建筑工程专业二级(含二级)以上注册建造师执业资格,安全考核合格证（B证），且在本单位注册，提供无在建声明；

3.3不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人；

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

说明：为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

合同包4(周至六中校舍维修改造)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；
3.2具有建筑工程施工总承包三级(含三级)以上资质、具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理具有建筑工程专业二级(含二级)以上注册建造师执业资格,安全考核合格证（B证），且在本单位注册，提供无在建声明；

3.3不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人；

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

说明：为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2023年07月12日至2023年07月19日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗

方式：在线获取

售价：免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年08月03日09时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台<陕西政府采购交易系统>企业端〗，在线提交

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台<陕西政府采购交易系统>企业端〗
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.落实的政府采购政策:

1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

1.2《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

1.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

1.4《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

1.5《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

1.6《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

1.7《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

1.8《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）、《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）；

1.9如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

2.其他

2.1供应商初次使用电子交易平台时,请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】(http://sxggzyjy.xa.gov.cn/)网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定；

2.2办理CA认证:电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司,各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见:http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.htm1；

2.3请各供应商务必及时下载招标文件并做好备份，否则会影响投标文件编制及后续投标活动；

2.4制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首面·>服务指南·>下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

2.5提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网〗、【全国公区资源交易平台（陕西省·西安市）〗上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从【项目流程·>项目管理·>答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF）,使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收；

2.6本项目采用“不见面开标”形式，供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程。操作手册详见〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》；

2.7因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成签到、解密或投标的，由供应商自行承担后果；

2.8按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求,供应商应通过陕西省政府采购网(http://www.ccgpshaanxi.gov.cn/)注册登记,加入陕西省政府采购供应商库；

2.9其他事项见本项目招标文件。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：周至县教育和科学技术局
地址：周至县工业路西段
联系方式：029-87150113
2.采购代理机构信息

名称：陕西上德招标有限公司

地址：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）

联系方式：029-86673953、029-86518381、029-89293231

3.项目联系方式

项目联系人：金岩（1号工位）、姚文霄

电话：029-86673953、029-86518381、029-89293231转8001

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

	序号
	内容
	说明和要求

	
	预算执行书编号
	ZCBN-周至县-2023-00068

	
	采购人
	周至县教育和科学技术局

	
	采购代理机构
	陕西上德招标有限公司

	
	监督管理机构
	周至县财政局

	
	资金性质
	财政资金

	
	工期、地点
	1.工期：合同签订后60个日历日内施工完毕。

2.地点：1包：周至二中；

2包：周至三中；

3包：周至四中；

4包：周至六中。

	
	最高限价
	1包(周至二中校舍维修改造):

最高限价：1927128.63元

2包(周至三中校舍维修改造):

最高限价：1266876.97元

3包(周至四中校舍维修改造):

最高限价：2932660.98元

4包(周至六中校舍维修改造):

最高限价：2048009.06元

	
	投标人对招标文件提出质疑的时间
	投标人若对招标文件有异议的，在投标截止时间10日前，以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的异议无效。

	
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。

	
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起90个日历日

	
	汇款账户
	1.开户行名称：陕西上德招标有限公司
2.开  户  行：中信银行西安南稍门支行
3.帐      号：8111 7010 1170 0299 237
财务部联系方式：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231转8033
备注：投标人在汇款（招标代理服务费）时须注明项目编号+项目简称

	
	招标代理服务费
	1.中标人在领取中标通知书时，向陕西上德招标有限公司交纳招标代理服务费。服务费收费标准参照原《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)规定的80%执行。
2.招标代理服务费应采用转账、刷卡、现金形式缴纳。

	
	备选投标方案
和报价
	不接受备选投标方案和多个报价。

	
	盖章签字
	电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖投标人公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。
投标人必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人签字（或盖章）。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

	
	投标报价
	本项目属于交钥匙工程，投标报价=材料费+运输费+装卸费+施工费+保险费+税费+相关伴随费用等。

所有费用一次性包死，后期不做调整。投标人应充分了解项目全部情况,保障整个项目的完整性和正常运转

	
	评标办法及标准
	详见招标文件第二章。

	
	其它事项
	1.本次采购、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标人必须就一个完整项目进行响应。中标投标人与采购人在中标通知书发出25天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。本项目不允许中标后另行转包或者分包。中标人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

2.已免费领取招标文件的投标人，如不参与项目投标活动，应在递投标文件截止时间前一天以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反应情况并提供相应佐证。投标人一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。

	
	专门面向中小企业采购
	是  

	
	是否接受联合体
	否

	
	投标保证金
	免交

	
	投标文件份数
	投标人无需提供；
中标人在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件及电子投标文件一份（U盘或移动硬盘；电子投标文件为Word版本和PDF版本，PDF文件为签字、盖章的完整正本扫描件）。
装订：纸质投标文件采用书籍（胶装）方式装订成册，与电子投标文件一致的签字、盖章的完整版本。

	
	现场踏勘和集中答疑
	不组织

	
	政府采购信息发布媒体
（采购公告、采购结果公告、变更公告）
	1．陕西省政府采购网：仅提供项目公告，官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。
2．全国公共资源交易平台（陕西省西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/

	
	询问和质疑
	见投标邀请函中的“联系方式”

	
	投诉受理
	周至县财政局

	
	信用信息查询截至时点
	同提交投标文件截止时间

	
	开标形式
	☑不见面开标  ☐见面开标
详见本章“开标程序”有关内容。

	
	是否允许递交多个备选投标方案
	☑否

	
	西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商）
	国泰新点软件股份有限公司
1．技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095
2．驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310

	
	CA业务网点
	陕西省数字证书认证中心股份有限公司
网点1：西安市高新三路信息港大厦1楼客服中心
客服电话：4006-369-888
网点2：西安市长安北路14号省体育公寓B座一楼
咨询电话：029-88661241
网点3：西安市文景北路16号白桦林国际B座2楼11#窗口
咨询电话：029-86510073转80211

	
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	建筑业


一、有关定义
1.采购人：依法进行政府采购的西安市市级机关、事业单位或团体组织。
2.投标人：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
3.同级政府采购监管部门：周至县财政局。
4.西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省西安市）】的简称，官网地址http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。
5.企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，快捷登录网址http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin。

二、投标人注意事项

（一）投标人投标流程

使用电子交易系统的采购项目（即线上项目），将同时提供WORD\PDF格式（仅用于预览）和SXSZF格式（用于制作电子投标文件）两个版本，文件内容一致。

1.预览采购文件：打开西安市公共资源交易平台〖首页〉交易大厅〉政府采购〗栏目，下载和阅读本项目采购文件的预览版本（WORD\PDF格式）；

2.办理注册登记（针对初次使用电子交易系统的用户）：
（1）办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，投标人应先在西安市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；
（2）办理数字认证（CA锁）：一般分为法人锁（必选）、企业锁主锁（必选）及副锁（可选）。CA锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA办理及售后服务统一由第三方机构（陕西省数字证书认证中心股份有限公司）负责。
办理须知：
http://www.snca.com.cn/channel/show/27.html
（3）绑定和激活CA：将数字证书与诚信库中的投标人账户进行绑定。
3.下载电子招标文件：投标人应登录西安市公共资源交易平台〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程〉项目管理〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！
4.制作电子投标文件：需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密。详见本章中的“投标文件”相关内容。
5.提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；
6.在线参加开标大会：开标当日，投标人法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统，收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。采用“不见面开标”系统后，投标人无需到达开标现场，即可在线参与整个开标过程。相关技术问题，请咨询软件开发商。
7.等待专家评审：评审期间，可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。在主持人宣布评审结束前，投标人请勿擅自离席，否则由此造成的不利后果，由投标人自行承担。
8.中标人注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中标公告前，应由中标人在陕西省政府采购网上完成注册。

（二）关于询问、质疑和投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。
根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、投标人资格条件、评审要素及分值一览表）的询问请向采购人提出。
2.质疑
（1）投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，在投标截止时间10日前以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。
（2）投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，可按《中华人民共和国招标投标法实施条例》第54条有关规定执行，在中标候选人公示期间提出。异议须提供法定代表人授权书、异议函、相关证明材料
（3）质疑方式：
① 在线质疑：
登录西安市公共资源交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。
② 书面质疑：
书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购投标人质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。
质疑函范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip
（4）投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。投标人委托代理人提出质疑的，应当同时提交投标人签署的授权委托书。
（5）有下列情形之一的，属于无效质疑：
① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在投标人；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的投标人；
② 超过法定期限或未以书面形式提出的；
③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；
④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书）；
⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；
⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。
3.投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可按《中华人民共和国招标投标法实施条例》第60条等有关规定执行。投诉须提供法定代表人授权书、投诉书、相关证明材料。
4．恶意质疑、投诉的法律后果
（1）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：
《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：
《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（三）关于保证金

1.西安市政府采购信用担保及信用融资政策
为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167号，以下简称《实施方案》），为参与西安市市级政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保和融资服务。投标人在交纳投标保证金可自愿选择通过担保函的形式交纳，投标人违约，开具担保函单位承担连带责任。
为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，进一步做好政府采购信用担保及信用融资相关工作，2015年西安市财政局先后发布了《关于贯彻落实〈西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）〉有关事宜的通知》和《关于进一步做好政府采购信用担保及信用融资工作有关事宜的通知》。2017年西安市财政局对合作机构名单进行了调整，详见《2017年西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单》（以下简称合作机构名单）。
《实施方案》链接地址：
http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db90552fd850863a9e4594d.html
《合作机构名单》链接地址：
http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db9054565cbd804f69e97e0.html
2.投标保证金
按照西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条规定，投标人参与西安市政府采购活动时，免交投标保证金。
3.履约保证金
本项目无履约保证金

（四）关于联合体：本项目不接受联合体投标。

（五）关于政府采购政策
1小微企业的价格评分标准

1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包,不再执行价格评审优惠的扶持政策。
1.2中小企业参加政府采购活动，须提供《中小企业声明函》（式样见投标文件格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人须保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

1.3小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。
1.4在工程项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

2监狱企业的价格评分标准

2.1在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

 2.3监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

3残疾人福利性单位的价格评分标准

3.1在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.2残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3.3符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（式样见投标文件格式），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。 
4节能产品、环境标志产品政策

4.1节能产品、环境标志产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。
4.2若节能、环境标志品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

5.政府采购信用担保及信用融资政策
为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）及各级财政部门关于政府采购信用融资工作的规定，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。
中标人如果需要融资贷款服务需求的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的相关政策、业务流程申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）查询了解。

（六）关于现场踏勘和集中答疑

不组织。

（七）关于信用记录的查询和使用

1.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【信用中国】（https://www.creditchina.gov.cn/）和【中国政府采购网】（http://www.ccgp.gov.cn/）对投标人的信用情况进行甄别。
2.对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。
3.投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料。
4.信用记录查询结果打印后，将与其他采购文件一并保存。如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料。
（八）其他重要事项

1.招标文件内所附网络链接仅供参考，不保证其长期有效性。

2.投标人的投标费用自理。
三、招标文件

（一）招标文件的解释权

本项目招标文件的解释权归采购代理机构，评标委员会成员应根据《中华人民共和国招标投标法》律法规和招标文件所载明的评审方法、标准进行评审。

（二）招标文件主要内容

第1章  投标邀请函

第2章  投标人须知

第3章  招标内容及要求

第4章  合同文本

第5章  工程建设标准

第6章  投标文件构成及格式
（三）招标文件的检查及阅读

投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，在投标文件中对招标文件做出全面响 应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，采购代理机构将重新编制、发布新版招标文件，投标人应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

（四）招标文件的修改、澄清

1.提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.当需要澄清或修改时，采购代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足15日的，将顺延提交投标文件截止时间。
3.澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒投标人下载答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。投标人应及时从西安市公共资源交易平台〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程〉项目管理〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。
4.请各投标人在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：
（1）【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）中的〖首页〉信息公告〉市级〉西安市〗；
（2）【全国公共资源交易网（陕西省西安市）】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）中的〖首页〉交易大厅〉政府采购〗。
四、投标文件

（一）投标文件的式样

1.组成及格式

投标人依照招标文件第六章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。

2.语言

招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。
3.计量单位
投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。
（二）投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起不少于90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（三）投标报价

投标报价是投标人响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。
1.投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。
2.投标人应严格按照《投标文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。
3.投标报价货币：人民币；单位：元。
4.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规则修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
5.因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。

（四）投标文件的制作和签章

1.电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html
2.编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，投标人应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程〉项目管理〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3.电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖投标人公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

（五）投标文件的加密和提交

1.在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

2.电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程〉项目管理〉上传响应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

3.上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

（六）投标文件的补充、修改和撤回

1.投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
2.对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

（七）关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对投标人的电子投标文件进行雷同性分析。
雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。
若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标人的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标人串通投标，其投标无效。
若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标人使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

（八）投标文件被拒绝接收的情形

1.误投的或采用旧版电子招标文件制作的；

2.逾期提交电子投标文件的。

五、开标程序

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。

（一）“不见面开标”基本流程

“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的投标人在线参与开标的一种组织形式。投标人无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。
1．投标人登录：开标前，请各投标人至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页〉不见面开标〗系统。
2.主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。
3.解密投标文件：投标人在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，投标人应在规定的解密时间内完成解密。
4.唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示投标人名单及其投标报价。
5.开标结束：进入评审环节。投标人请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求投标人做相应的澄清。因投标人擅自离席造成的不利后果，由投标人自行承担。
“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》。
链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html
（二）开标环节投标文件视为无效的情形

1.投标人放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

2.因投标人自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；
3.上传的电子投标文件无法正常打开的；
4.《中华人民共和国招标投标法》律法规规定的其他无效情形。

（三）突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

六、资格审查

开标结束后，由评标委员会依法对投标人的资格进行审查，审查合格的投标人方可进入下一评审阶段，缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的投标人其投标无效。
〖资格性审查表〗
	序号
	资格项
	审查内容

	一
	基本资格条件

	1
	有效的主体资格
证明
	提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书

	2
	财务状况报告
（任选其一）
	提供具有财务审计资质单位出具的2021年度或2022年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函

	3
	税收缴纳证明
	提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明）

	4
	社保资金缴纳
证明
	提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（凭据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章,依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）

	5
	履行合同的说明和承诺
	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖投标人公章）

	6
	无重大违法记录声明
	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖投标人公章）

	二
	落实政府采购政策需满足的资格要求

	7
	本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加
	提供《中小企业声明函》

	三
	特定资格条件

	8
	法定代表人授权委托书
	法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；(式样见投标文件格式)

	9
	行业资质
	具有建筑工程施工总承包三级(含三级)以上资质、具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理具有建筑工程专业二级(含二级)以上注册建造师执业资格,安全考核合格证（B证），且在本单位注册，提供无在建声明

	10
	信用记录审查
结果
	不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人；（根据财库【2019】38号文规定，此项由评标委员会在投标截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无投标人信息的，投标人须提供相关证明资料或书面声明，且附在投标文件中）

	11
	控股、管理关系的查询结果
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。(根据财库【2019】38号文规定，此项由评标委员会在投标截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”网站进行查询，截图留档；如网站无投标人信息的，投标人须提供相关证明资料或书面声明，且附在投标文件中）

	注意事项：
1．事业单位参与投标时，可不提供财务状况报告、社会保障资金和税收缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与投标时，只须提供身份证复印件。
2．《基本存款账户信息》、《无重大违法记录声明》、《法定代表人授权委托书》、《法定代表人身份证明书》应按第六章《投标文件构成及格式》中给定的格式填写，并按要求签字、盖章。
3．按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，评标委员会将对投标人的信用记录进行核查，出现招标文件第二章中“关于信用记录的查询和使用”所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。


七、评审方法和程序

（一）评标方法

本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

（二）评标程序

1.组建评标委员会

为了确保评标工作的公平、公正，依据《中华人民共和国招标投标法》和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。
由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。
2.投标文件的符合性审查
投标人资格性审查通过后，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
〖符合性审查表〗
	序号
	符合性审查项
	通过条件

	1
	与项目的一致性
	至少以下三处的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致：
（1）投标文件封面
（2）投标函
（3）法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明

	2
	编制格式
	除明确允许投标人可以自行编写的外，投标文件必须按照招标文件给定的格式和要求编制； 

	3
	投标文件组成
	投标文件应包含以下部分：
1法定代表人资格证明书

2法定代表人授权委托书
3投标函

4开标一览表

5资质证明文件

6商务条款响应偏离表（格式）

7对招标文件及合同条款的承诺 

8投标报价说明

9工程量清单计价表

10招标文件要求的技术响应

	4
	签章
	签章均符合招标文件要求，且无遗漏。

	5
	语言和计量单位
	符合招标文件的要求

	6
	投标文件有效期
	符合招标文件的要求

	7
	投标报价
	同时满足以下条款：
（1）货币单位符合招标文件要求
（2）报价符合唯一性要求
（3）未超出合同包最高限价

（4）符合《开标一览表》的填报要求

	8
	实质性条款响应
	完全响应招标文件要求的各项技术、商务实质性条款。

	9
	合同条款响应
	完全理解并响应招标文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。

	10
	电子投标文件雷同性分析
	电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。

	11
	其他
	完全理解并接受法律法规和招标文件对投标人合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。


3.综合比较与评价

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，投标人投标无效：

（1）投标文件报价出现本章“投标报价”所列需要修正情形，但投标人对修正后的报价不予确认的；

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），投标人不能证明其报价合理性的。

包1、包2、包3、包4：〖评审要素及分值一览表〗
	评审分项
	分项分值
	评审因素

	投标

报价
	30分
	以所有有效的投标总报价的算术平均值作为评标基准价，等于基准价的总报价得满分30分，每高于1%扣1分，每低于1%扣0.5分，扣完为止。

	商务

响应
	3分
	投标文件对工期、质保期、付款方式、验收等商务要求进行详细说明，完全响应招标文件的计1分，工期、质保期两项优于招标文件的，每项最多加1分。

	技术

响应
	58分
	1、确保工程质量的技术组织措施，内容科学全面，具体措施详细具体计6-3分，内容不全面、详细计3-1分，未提供不计分。
2、确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施，内容具体全面的计6-3分，措施缺项、不全面计3-1分，未提供不计分。
3、确保安全生产的技术组织措施，措施详细具体全面的计6-3分，措施内容不全面计3-1分，未提供不计分。
4、确保工期的技术组织措施，措施详细具体全面的计6-3分，措施内容不全面计3-1分，未提供不计分。
5、施工方案，方案详细全面、科学合理计10-5分，方案内容不全面计5-1分，未提供不计分。
6、施工机械及材料投入计划，机械及材料配备齐全、计划全面合理且实施性强计6-3分，计划内容不全面计3-1分，未提供不计分。
7、施工进度网络图或施工进度表，网络图或进度表内容详尽、安排合理且实施性强计6-3分，内容安排不合理计3-1分，未提供不计分。
8、劳动力安排计划及劳务分包情况，计划安排科学合理合计6-3分，计划安排不合理计3-1分，未提供不计分。
9、项目经理部组织机构，人员配备全面合理计6-3分，人员配备不全面合理计3-1分，未提供不计分。

	业绩
	4分
	以合同形式提供投标人2020年1月至今类似项目业绩，每份计1分，计满4分为止。

	服务

承诺
	5分
	完全承诺招标文件和合同条款，并针对本项目实际需求提供实质性服务承诺，确有利于本次招标，服务内容全面合理，实施性强计5-3分，内容不全面、实施性不强计3-1分，未提供不计分。


4.特殊情况处理

（1）若出现综合得分并列时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价的得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

（2）当投标人某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

（3）评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。
5.编写评审报告
评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：
（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（2）投标人名单和评标委员会成员名单；
（3）评标方法；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。
（三）评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或本采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告同级政府采购监管部门依法处理。

（四）评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（五）视同投标人串通投标的情形，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

八、中标

1评标委员会依据评标办法，经过初审、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足招标文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分最高到低的顺序推荐3名以上中标候选人，并编写评标报告。　

2评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对评标报告有异议的，评标委员会按照少数服从多数的原则推荐中标候选人。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评标报告。

3采购人在收到评标报告之日起3个日历日内，从评标报告推荐的中标候选人中确定排名第一的中标候选人为中标人，向采购代理机构出具《定标复函》；采购人逾期未确定中标单位且不提出异议的，视为确定评标报告推荐的评标得分最高的投标人为中标人。

4采购代理机构接到采购人的《定标复函》后，将中标候选人在陕西省政府采购网上

进行公告。公告发布1个工作日，其他投标人若有异议，按《中华人民共和国招标投标法》有关规定执行。若无异议，采购代理机构向中标单位发出中标通知书。
5．在公告中标结果的同时，代理机构在线向中标人发出中标通知书，投标人可登录【全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）】网站〖首页〉电子交易平台〉企业端〗后，在〖我的项目/项目流程〗模块中点击下载“中标通知书”。
中标人下载中标通知书后，向采购代理机构提供一正两副纸质投标文件及电子投标文件一份（U盘或移动硬盘；电子投标文件为Word版本和PDF版本，PDF文件为签字、盖章的完整正本扫描件）用于备案及档案保存。
6．采用综合评分法评审的，投标人可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉评标结果查看〗，查看本单位的最终得分与排序。
7.采购代理机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

九、合同签订、履行及验收

招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

（一）签订政府采购合同

1.中标人在收到中标通知书后二十五（25）个日历日内，执中标通知书与采购人签订合同。中标人因自身原因不按规定与采购人签订施工合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标，并依法承担相应法律责任。

2.中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标投标人之后第一位的中标候选投标人签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展招标活动。因自身原因拒绝签订采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3.中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4.中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的施工。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

5.所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

6.采购人需追加与合同标的相同的工程，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

（二）合同公告及备案

1.采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.采购人应自合同签订之日起7个工作日内将政府采购合同报送监管机构备案。

（三）履行合同

1.合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

2.在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。
（四）验收或考核

1.采购人严格按照国家相关法律法规的要求及招标文件的要求组织验收或考核。

2.采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）等规定及采购合同的约定进行支付合同款项。

十、废标及重新招标
如果发生下列情况之一，招标人和招标代理机构将按《中华人民共和国招标投标法》有关规定重新组织招标：

    1.因重大变故，招标任务取消的；

    2.所有投标被评标委员会否决的；

3.所有投标人的报价均超出招标合同包最高限价，招标人不能支付的；

4.符合专业条件的投标人或者对招标文件实质响应的投标人不足三家的。
第三章  招标内容及技术要求

一、施工内容及技术要求

周至二中校舍维修改造项目招标清单编制说明

一、改造范围：

周至二中详见计图纸
二、编制依据

1. 设计图纸，图纸答疑，财政评审文件

2.《陕西省建设工程工程量清单计价规则2009》

3. 建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料

4. 工程量清单是工程项目的简单描述，报价时应结合相关技术规范要求和设计图纸报价

5 造价软件应用广联达云计价平台GCCP6.0,版本：6.3000.23.118
三、其他说明

1. 本次维修改造工程清单做法按照设计图纸并结合现状按常规做法考虑

[image: image69.png]


[image: image2.png]TREARR: JAE P& g Sus B H

Lolk: LETH

1 3k 13

p=i

5

Tt H 4 b5

Ti H 4%

TR AL

TR

NEE

&

e
=

AB003

%
=
N
rﬁﬁﬁg
NI #gﬂ
_C}
s

i HL e 25 B
LE

HEw
EED
S

.
G
s

i HL e 25 B
LE

BO = W0 =

EE

D
=
1 2

m2

11

=
)

020507001004

%%EE@(?&WE)
[Iﬂﬁ%ﬁ] / JLEE09J01-4M43A
ES S

TRISE — ﬁﬁE&H(@%)
BT E SR GEDD
mEEERA

LN Ty 97 sy
BUMERL, RHIRT
#ZSKWM%P%

HHLE
@i%&$ﬁﬁ%ﬁﬁ1¢ﬂﬁ b Yt s
P %5]

b}

=i
ﬁ
Bk

Sh
w

N

=Tl
oy

E2
ﬁ%ﬂ

m2

11

020507001005

(5] EE%(%AWE)

T H RAE] / JLBE09J01-4M43A
%ﬁ#

LRI ﬁﬁE&ﬂ(@%)
LR R GEID
WEEERE

LR RSB E ok
SFHANERR . SRR T

. FLH A R —

G A R A

. LRI P S5 R b i
10%@%E

11 B & 5E AT E KT TAEAR, 2%

m2

1046. 89




[image: image3.png]=4
=
| ug °
|2 & & =
| H N
®
FVI_
uﬂv o o o
g B =} =
=
B B . =
= b o
il s = " = @
= R j &L ~ ®
el & 2= £ 2= &
5 e Le : Le )
X A5 o ; T ~S L i
= m ve E8 EEx & xE EE EE g B
= ERgz o gy I TR e £ o
& o lERE T | I R T K Z
ekl g g RENEE R SRy el &
m R SeEeed eaml, giEsey RXERaw, oBIE
M &% = = o m@ﬁmﬁ##%ﬁ.ﬁ — .ﬂuﬁﬁ pich: .ﬁmﬁmﬁﬁﬁﬁﬁm%mw &
= S Sl i | MR T it s R e R R R R Ry = (L P P %
A
&
| m S S
& w S S
i m S S
= 2 8 S
&
o
% % <t [Te] ©
I




[image: image4.png]TREARR: JAE P& g Sus B H

ERI Rt

p=i

5

Tt H 4 b5

TR AL

TR

AB0O0O7

I
2%
Ny
S
=
=
H¥
=

LD = W DN —
H
E:
SRe=
R
i)
e ﬁm

N
=

o
X
jee=

%ﬁﬁ

R
=

m2

13

=
)

020507001010

EE@(?&E*

ﬁﬁ ?;gLEk09J01 HhER3A
#m% ﬁﬁE#ﬂ(@%)
BT E SRR GEYD
WEEERE
B 2 iR
HUAMNERR . R IR T

%iz 5KV I AEHD

THHEE
Eﬁ%&AﬁH%ﬁﬁIﬁWﬁ b Yt s

i
ﬁ
wsa

PR =000 E BN
szl

'ﬁ%“%}*

ST N T

5 E

*

m2

13

020507001011

o
ﬁ
om
o
B
e
IF
=5

l

2
fﬁ)‘l&ogml HhER3A
+ﬁ %k
R TR RN GEYD
LR R GED
WEEERE
LR R BB R R
AR SRR T
. FI A R —
G A R A
. LRI P S5 R b S

HELEE R

Eﬁ%&AﬁH%ﬁﬁIﬁWﬁ b Yt s

ﬁ
wsa

—=or

Lobah—rﬂ;$h—h—<9 XN O E® e

m2

1237.25

Bl

PRER

10

AB009

7 B S8 TS 7 5

m2




[image: image5.png]TREARR: JAE P& g Sus B H

Lolk: LETH

B4 W 3k 13

p=i

5

Tt H 4 b5

Ti H 4%

TR AL

TR

=
m
F
=

SRAM

-

THIE 72 8¢
LE

H.
S
Bess
=T
AT

i HL e 25 B
LE

QOB = WO DN =

EE

D
S5
1 2

=
)

11

020507001013

&
it

E@(?ﬁ
H%?E] &09]01 HhER3A
B R R ﬁ

RS W E A GED
BT E SRR GEYD
WEEERE
BB iR
HUAMNERR R IR T

711 2. 5/KIRREHAB AN

THHEE
Eﬁ%&AﬁH%ﬁﬁIﬁWﬁ b Yt s

=

PR =000 E BN
szl

'ﬁ%“%}*

ST N T

5 E

*

m2

12

020507001014

BERTHE)
2 JLBR09J01-4MA3A

%% ﬁﬁE#H(@%)
G R (B
R R

ey i BUBR R A

FH T A B 75— T8
- Al AR A
. FLRRIE DR R R S T

L

2
Eﬁ%&AﬁH%ﬁﬁIﬁWﬁ b Yt s

#
=
‘M
wﬁ

—=or

Lobah—rﬂ;$h—h—<9 00 Ol WO =

m2

158.79

AR

PRER

13

ABO11

7 55 A8 TR 7 35

L35 H RFIE]

m2




[image: image6.png]p=i

TR JAZE =R 4 s i H Ell: HETRE 05 71 313

Frs Tt H 4 b5 Ti H 4% TR AL TR

14 |ABO12 @E’ﬁ AL n2 50. 82

SMEEGE CEEIE)

[ 351 R 1E] fﬁ)u%kogjm HhE3A
1. Smgel

2. BRI ﬁﬁE#H(@%)
3. R Z ik GEYD

4. R iR

5. . B2 ik

6. HUANERT. RilT n2 1
7. 1:2. 5KIBRHABHH
8.%

9. f1
1

LR
SERAIRH BT TN, A%

15 020507001016

ez

[T

1. E%
2. FlR T
3. Bl

MEEAE CEATR)

1 2 JLER09J01-41&3A
. EmgkE
RS IR E IR GEWD
W E R GEHD
WEEERE
R R BRI I m2 107
SUNER, R R T
SR B il
- AR R A
. BRRE Y R B T
CIEELE R
A SERATUH MPTE TENZE, 2R

=
m
%
FAal

16 020507001017

R T )

—=or




[image: image7.png]1=
=
K m% - o
E © .
o= E i} ;
®
ﬁ
umv o o o o
w_mlp; =] =] =] =]
iy el -z =
Emi +H oo
- = £ 4 & =
uisy > 2% ~ £ T il &
we L &% B £ = B x
H % z. ¥ z b )
, 8 NMN H\«u\.m = % % - ~Z
_.m// = .ummw Nm.wum NM% .Ia = ﬂﬂ.ﬁ“ ﬂﬂ.ﬁ“ ! m i m.ﬁ“ EW
.\ wum% = Em( Em.mw _.m\/EH ) ) Fm = 2 = 3 _.m
R e mEy WE_ EIE il s G E 2z 2 2E =
A z R I ER | SR Z g oEw EM | E_E ¢ _EW b
/ﬂ m .h% EWW%%I \Wﬁ%%MAa .,H%T% b mm% HITE J&F% %W%m.%%.,w%%% EW
= \.?Eﬁ \ srEcilprrane ialE . |3 ceRafans | chesasfesy e
0 ¥ HEE mmﬁmm o TEE % Eﬁﬂ%mnﬂm | & %mw.mmuw.ﬁﬁ HER @ﬁ?wxﬁﬁiuﬂﬁﬁ L mmﬁ
= =005 T i S S SHERD Soies wle| wfigasbias B Rainlcin [R5
Y
&
| m S S
& S o - S
i S S S S
E S 2 2 S
&
e hilad ~ 0 o o
mﬂ k_ﬁ — — — (2]
I




[image: image8.png]TREARR: JAE P& g Sus B H

Lolk: LETH

7T o 3k 13

p=i

5

Tt H 4 b5

Ti H 4%

TR AL

TR

TR R

BRUISE W TR R GEWD
BRI R R GBI
R R

AR R BRI I
FMERR R AT

1:2. /KB 4

THHLEL R

GRS

AL SE AT H BT TAENZ, 2R
ek

[LfEM %]

1 B EEH

CEIRT

NS

RN T o=

=

&

i

w D

21

020507001020

&
B
o

# CERTE

H 1 ZWB09J01-4M&3A
%ﬁ#ﬂ i

BRI IR R R GED
BRI iR GED

g 3 2 kL

B 2 iR
BN, ST

. FLH A R —

G A R A

. LRI P S5 R b S

10. i ELE 2

11. *,m&AﬁH%WﬁIWWE,ﬁE%

[TEAZ]
1. B2 B
2. }Etf

3. Rl g R

L s
%
gk

m2

950

22

020507001021

%
Efm
%a%

CE3E MR LR RE D

Z WLBk09J01-4MR3A

R —i

R R R GED
BRI A GED

ey

L BB R R
SFHANERR . SRR T

RS 1 A 3874

8. i HLE 2 ‘

9. JRAME R R JE SME IR ENE T (
KBRS AR )
10@@%&Amamﬁﬁ1¢w A ey

SO EBR S
o
Sul |

m2

670. 59




[image: image9.png]=4
2
< m% g
©
=8 mw_ © s © e
0 N
®
FVI_
uﬂv N N N N
ﬂi =] =] =] =]
=
B B A
B &
plls & o e
L I c 2 ; 2
o] = . & ~ p & A
el e e : s & Z e
H e = L ¥ H L B
=X I I K K= LT = K K
= = so B wE % == En XEL = =) ok
R B OUE WX E z B8 == BRges wry I TR
N Wows we el O ﬁ%ﬂ% R s e o
# b= ECER N ERY | BNy @E#%ﬁ;ﬂéwgm Wl X ‘
N I Eoea Sems | EpipE oo CEEEELET IR ek
~ & | |% TR ERRGERE | STENRRGERR B e i O LI ARt
al | EE ||| sgERREEER SEBEARELRE & Eg “Fogtasd .
s cicd [HKIE]| &S iaicdldoied B iR dais | Tl SR daied T i
Y
ﬁ N
| m S S
& o © S S
® E s 2 2
B 2 2 g g
:
20 i ) < Lo ©
mﬂ F N N N N
I




[image: image10.png]TREARR: JAE P& g Sus B H

Lolk: LETH

9 w33

p=i

5

Tt H 4 b5

Ti H 4%

TR AL

TR

L RIS R
ﬁ%%m\ﬁ%ﬁ¥

ﬁ@ﬁﬁﬁ%ﬁ%ﬁ
%E%E
R RARTIH BT TAE A, RS

27

020507001024

HMEECAE CEIBAME IR B D
[Iﬁ H %g] Z JLBk09J01-41ik3A

B
A EEE R GEWD
LM R (B
R R
AR R BRI I
L BGMERL. RERT
- ) 5 TH] A7)
LR

JR A iR T 2 JZ MR R EL T 1 (
SKIER AT )
%ﬁ%&$ﬁﬁ%ﬁﬁ1¢ﬂ , WK

TR
JEEwE
CER T

TR wER

1

um»—A—‘—‘: RDOO\]G)U’!»-P@NP—‘
wom B

m2

265. 56

75 Jol e

JRER

28

ABO17

<%

=
SN T
&ﬂ&mﬁ
=R =)
=

Hy

i

i HL e 25 B
LE

R

N
=

o R e 5
B0 5 M AR

ST =
e
}
W

R
=
o=

m2

29

AB018

%
B
N

TR
WA, WHET . 2K
FEHERO

wwﬁrg.

%%#%%
HEST

wmm&ﬂ

SR
&

m2

36. 36




[image: image11.png]TREARR: JAE P& g Sus B H

10 5T Jt 13

p=i

5

Tt H 4 b5

Ti H 4%

TR AL

TR

30

020507001025

M E AT (IR
i -E]4 Z ILBE09J01-5hik3A

T

A EEE R GEWD
MR IR GBI
ES
?
2.

=
m
%

JREREL

o BRI R iR R
PR, J a I T
57KIR DI AZ A

LR
TR RARTIH T TAEN A, R

m2

31

020507001026

IMEE AR CERTHE)

[ 35 H%{E] fﬁMkogjm ShR3A
1. Smgel

. B — ﬁﬁEﬁﬂ(@%)

. RATIE R GEYD
WEEEWE

LB RIS R R
SFHANERR . SRR T

. FLH A R —

-l 0 0 A A

. R P SR R A T

10 F £

&L 5 AT H T AN, W2

m2

95

32

020507001027

; S AP BHRE )
BH %?E]‘ Z JLBk09J01-4hik3A

!

1 THR AL —1

2. WRIEE R GEYD
3. RIEE R (GBI
4. R iR

5. HE, ] SUBUR R IR EL
6. IURMNERR, SR
7. Fill 5T AL FR

m2

36. 36




[image: image12.png]TREARR: JAE P& g Sus B H

11 50 3k 13

p=i

5

Tt H 4 b5

TR AL

TR

8. i HE 2
9. E%%#H%ﬁiE%%#ﬂ HEF
KRR T
1&@@%&$ﬁﬁ%%ﬁi¢ﬂ%,ﬁiﬁ
W SR

[LfEM %]
1 G
2. BT
3. Bl iRk

Eexis

PRER

33

AB019

%
3

f%ﬁ%?ﬁ

ﬁﬁ?ﬁ
B0 5 M AR

s
EJ
SEh

o
b

il
RS

N
=

i L e 25
B0 5 M AR

P et
SHELE

=+

M

R
=T
o=

m2

34

AB020

<
5
&
=5
%

REHIR
AR, WET . FKIE
R

wﬁ
=
m
%
5

sy

{51 YT
W

SEEY
SEE

N
=

W#HWE
SLEE ) ¢

Teroee

EE$§4
=
@

R
=
o=

m2

643. 24

=
)

35

020507001028

SMEEGE CEEIE)
[WHARE] 2 WBk09J01-4MR3A
1. SR E—R

2. WRASE @I e GEYD
3. R Z ik GEYD
4. R iR

5. . B2 ik
6. HHhERL. R T
;.125*%@%%%
9.
1

. TERRIE
&Eﬁ%&$ﬁHWﬁﬁI¢Wﬁ b Yt s

w

>N
(H5k

=i
ﬁ

o

]
il

Bk

s

[
L.
2. |
3.

iam
ﬁ%ﬂ

m2




[image: image13.png]TREARR: JAE P& g Sus B H

Lol LETRE

12 51 Jt 13

p=i

Frs

Tt H 4 b5

Ti H 4%

TR AL

TR

36

020507001029

MEEAE CEATE
H‘%{E] ’RLI‘kOQJOl HhER3A
%ﬁ#

L ORI = ﬁﬁE%H(@%)
LRI AR GEND
mEEERA

LR RSB E ok
BOMER. IR T

. FrI A R —

AR R A

9. TR DR R L R T
1&%@%E

11 AE AT E WA LIENE, 2%
sk

[LIEM ]

1. B B

2. FRT

3.l R

m2

680

37

020507001030

HMEECAE CEIBAME IR B D
[Iﬁﬁ%’{ﬁ] 2 JLBR09J01-41R3A
R

. ORMEE IR GBI

. BT R el GEYD

g 2 k)

B BB 2 Rk

CHUMERE . RHIT

- il 5 T A 3 7

8. i EIL

9. E&bimv%ﬂimﬁ%%)z%imv%ﬂ HEF
2K A
1&@@%&$ﬁﬁ%%ﬁi¢ﬂ%,ﬁﬂﬁ
W SR

[LIEM ]

1. B B

2. BT

3. Wl R

m2

643. 24

38

AB022

TR, HE . SRR
SSER: O

FSr e
\A

Tk
e

m2

1769.7




[image: image14.png]TREAR: AE S hREgEE ST H

Lol LETRE

5

Tt H 4 b5

Ti H 4%

TR AL

it

39

020507001033

G A R 5 )
és B:09J01-4H & 3A

4

[

1

2. mm ﬁﬁE#H(@%)
3.#mﬁgﬁﬂ<@m>
1 BEEERE

5. B, SRR R

6. JFAMERT. AT

7%%@&&%

8. Ji Hl )

9. ﬁ%%#ﬂ%ﬁﬁ&%%#ﬂ EHETE (
KR AT ) )
10. A& 5E AU P TAENZ, W25
WE sk

[LIEM ]

1. G

2. IRT

3. Bl iRk

m2

1769.7




[image: image15.png]B T H 35

TRAHK: BE k& EBEeEmH Ll +E T 1O Jk 2 |

P T H 485K TR TR HE
— i H i H

1 24 TG T (R B SO, 22 i T i 1

B BB #2075 Yevh )
1.1 ) it 1
1.2 BRI (B LIRS 2 Tt 1
1.3 I B ¥ it T 1
1.4 R TS YA T B (R T RE) Tt 1
1.5 2T Yevh B o (RN TAR) it 1
2 AW B IR BE T4 it 2% T 1
2.1 ANTL+AT T 1
2.2 WL i 1
2.3 b3 TR it 1
2.4 —fg T 1
2.5 RS S T 1
3 Z ki i 1
3.1 ANTL+AT T 1
3.2 WL i 1
3.3 b3 TR it 1
3.4 —fg T 1
3.5 RS S T 1
4 R E AL AR T 1
4.1 ANT+HT it 1
4.2 L A T 1
4.3 b3 TR it 1
4.4 — g it 1
4.5 RS S T 1
5 ORI WU 5 % i3 37 B 22 4 T 1
6 it T K Tt 1
7 it T 7K Tt 1
8 it LSS b e b R B R R A A 5 1
IR ERAF B e

9 L8 TR KB & R Y i 1
10 R T 1
- TR

11 VERUEE LA VR AR B S Tt 1
12 RS i 1

e AR TSSO AT SE G S, AL UE IR BLEI H i R R 5




[image: image16.png]B T H 35

TREAR: AZE - hREgEE ST H Lol RETHE &2 g 3k 2 |
Frs Ti H 4% T AL TR
13 R TR EE AL AL i 1
= B
14 T2 i 1
15 Rt TARTE B AL R i 1
16 Bt ksgter Sl i 1

e AR TSSO AT SE G S, AL UE IR BLEI H i R R 5




[image: image17.png]oAl 10 H i

TRAHK: BE dR&EBEE0ETH Bl TR E RN EE.RE
=2 T H 44 F5 Thi AL TR HE
1 R i 1
2 Eolb TR Al Tt 1
3 THHT T 1
4 SKERS % i 1




[image: image18.png]MR Bl eI H i

TREAR: AE hRE S ST H

Lolk: LEETHRE

b

=
pad

p=i

5

TiH 44 7

it

&
&
K,

=

ke

1

BRSNSl S

T LR

SFlb LRI

[T PRI

TR

RN AL AR

—
| o[ = w |

L TAEFRK

55 A

UG T2 42 7 SRR B

SRR E|E|E|E ===

Bl




[image: image19.png]IR RIEEE RS

TREAR: AE S hREgEE ST H

Ll TR

5

R 4 W

T AL

1




[image: image20.png]Llb TR G i WA A

TR B R A

301

p=i

31

p=i

S

Ui H %

i

i AL

By

st (oD

1

i




[image: image21.png]H IO®

TRAK: FAE - REREESEIH L. LETRE 1 3k 1|
Fr5 T H 44 %5 T AL PE TR
1 AT
2 ke

WL





周至三中校舍维修改造项目招标清单编制说明

一、改造范围：

周至三中详见计图纸
二、编制依据

1. 设计图纸，图纸答疑，财政评审文件

2.《陕西省建设工程工程量清单计价规则2009》

3. 建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料

4. 工程量清单是工程项目的简单描述，报价时应结合相关技术规范要求和设计图纸报价

5 造价软件应用广联达云计价平台GCCP6.0,版本：6.3000.23.118
三、其他说明

1. 本次维修改造工程清单做法按照设计图纸并结合现状按常规做法考虑

[image: image22.png]oA

FEARRN
B

TREIEN AW

SARFRACELA -

HERRAN
B

i il A

2 % A\

M E = ReEEEuEmiEH TR

T

=R

(A5

(BT E#FTE)

(A5

G P 161«

RN (8] :

#F A

#F A

H

H



[image: image23.png]TREAR: AZE=hRE S ST H

Lolk: LETH

1w

B

5

Tt H 4 b5

Ti H 4%

TR AL

TR

AB0OO1

<%

=
SN T
&ﬂ&mﬁ
=R =)
=

Hy

i

i HL e 25 B
LE

R

N
=

i HL e 25 B
LE

B s
EH$§4 3
=
Ra

D
=
1 2

m2

23

=
)

020507001001

%%EE@(?&WE)
[Iﬂﬁ%ﬁ] / JLEE09J01-4M43A
ES S

TRISE — ﬁﬁE&H(@%)
BT E SR GEDD
mEEERA

LN Ty 97 sy
BUMERL, RHIRT
#ZSKWM%P%

HHLE
@i%&$ﬁﬁ%ﬁﬁ1¢ﬂﬁ b Yt s
P %5]

b}

=i
ﬁ
Bk

Sh
w

N

=Tl
oy

E2
ﬁ%ﬂ

m2

23

020507001002

(5] EE%(%AWE)

T H RAE] / JLBE09J01-4M43A
%ﬁ#

LRI ﬁﬁE&ﬂ(@%)
LR R GEID
WEEERE

LR RSB E ok
SFHANERR . SRR T

. FLH A R —

G A R A

. LRI P S5 R b i
10%@%E

11 B & 5E AT E KT TAEAR, 2%

m2

2307. 37




[image: image24.png]TREAR: AZE=hRE S ST H L. BT R

B

Frs Tt H 4 b5 Ti H 4% TR AL TR

Ei
=

<%
=
SN T
&ﬂ&mﬁ
=R =)
=
Hy
i

i HL e 25 B
LE

R

4 AB003 m2 207

N
=

o R e 5
B0 5 M AR

B
EH$§4 3
=
w4

R
=
o=

<
5
&
=5
31

WAL 2
TREZ, BETE. 2KE
Eéiﬁﬁi'g n2 1754. 12

wﬁ
Mgl g
=
m
%
5

SR
SEEY
E

wEmg

5 AB004

N
=

I R =
FHER

Teroee
S
=
W

SRR
S
i

=
)

SMEEGE CEEIE) ‘
[BHRE] 2 WBk09J01-4MR3A
1. BEmERE—iE
2. WRSE IR GEYD
3. R Z ik GEYD
4. WEEE R
A i
. A
6 020507001004 7 Lio s KRR m2 207
8. i

9.

1

[

1.

2.

3.

. TERRIE
&Eé‘%ﬁﬁzfxlﬁﬁﬁﬁﬁfﬁi{’ﬁw«} b Yt s

H

ksl

b1

Dk}

E@W
SN
e b

)

=
pu

yav:

31

=)
Ek09J01—9r$%3A

B GEWD
iR n2 1754. 12

=
S
B
\W&
=T

]

FSEE
*

0|13
7—75(5&\

JI‘P EEE
zﬂl‘ﬂl AH'H

v%’fﬂ]rﬁ);
"ﬁIE#H
EoN )u?ﬂinﬂﬁ
L HGNERE
ﬁﬁikiﬁ%ﬂ
-l 0 0 A A

2%
7 1020507001005 &
=ik
BT

R S
Eﬁt




[image: image25.png]1=
o~
| ug
== 2 9 o
- & 2 5 >
8 = * 3
HVI_
umv o
b - ® >
B G = =
" ,
pul & ¥ il
il - @ B
T & g - o -
o & = =% 2 £ £ g -
H g B gl ® = T8
™ e = ~ = LR
=K m = 5 sz ZE ZE U & -2 IR ;.
V) B B o iR ER xE K = o . e
K B o mm I W8 Epm i e EE ° mee
2y B =0TEE Ef= TnF B e oE = miey wiwl
o B = T ﬁm#*% m xR = oo R ﬁ%i% a
4 Bap w8 £ gk [WREED BEE o X LoE oo - INERED
/ﬂ o iy Hmﬁ%zim* Eﬁ#%ﬁ%ﬁ%ﬁ%%b% wﬁ%z....m =t %E#E*ﬁ%ﬂ@ W&ENM%_.M;,M 2
B O e IR SEEgey <EHeRe, oftE " mﬁ s Semd GogsEKEg s
o) FEEgeac~ B rmaasREenns g e lE & fomREans mPEEEH o
2l | aS==0n P 2x2fatund 4| g| SEeasfedn e gpEERERSS
g aied T S F B s SR i R | % ?[123[123 = %WAL??J.A“S.G../.
i ©
2 ) .
junng —
G g =
it 2 " =
B s = 2
& = = 8
|
o flin @© o o
" =




[image: image26.png]TREAR: AZE=hRE S ST H

Lolk: LETH

4

B

5

Tt H 4 b5

Ti H 4%

TR AL

TR

. BEEER
25 JRATE T TAENZ, #HER

WW ]
i
-

2y
i
R i

w N»-u—‘_‘:u:oo

11

020507001008

%%EE@(%hﬁE)
[Iﬂﬁ%{ﬁ] JLBE09T01-4kk3A
BRR— ﬁ
LW IR RE GEYD
LR R R GEYD
ﬂﬁi)%v,%ﬂ .
AR R 2 YR}
MG BB
. SHIAL B —iE
Al 0 A
ﬁ@ﬁﬁﬁ%ﬁ%ﬁ

0. HHEE R
%ﬁ%&AﬁH%ﬁﬁIﬁWﬁ b Yt s

THEp ]
R

Lobab—rﬂ;$»—»—u300-dChlﬂﬁ>bob3»—

m2

1767. 84

12

AB0O0O7

I
2%
Ny
S
=
=
H¥
=

LD = W DN —
H
E:
SRe=
R
i)
BR wE

N
=

o
X
=7k

i

il

e
R
Sy

m2

=
)

13

020507001010

9%&6%(?&@E)
[BHRFE) 2 WPk09J01-4MR3A
1. Bk ﬁ

2. WRSE IR GEYD
3. R Z ik GEYD

4. R iR

5. 4, TSRBUR iR

6. SUNERL. R T

7. 1:2. 5/KEWIE B

m2




[image: image27.png]TREAR: AZE=hRE S ST H

Lolk: LETH

%5

B

5

Tt H 4 b5

Ti H 4%

TR AL

TR

. BEEER
25 JRATE T TAENZ, #HER

WW ]
i
-

2y
i
R i

w N»-u—‘_‘:u:oo

14

020507001011

%%EE@(%hﬁE)
[Iﬂﬁ%{ﬁ] JLBE09T01-4kk3A
BRR— ﬁ
LW IR RE GEYD
LR R R GEYD
ﬂﬁi)%v,%ﬂ .
AR R 2 YR}
MG BB
. SHIAL B —iE
Al 0 A
ﬁ@ﬁﬁﬁ%ﬁ%ﬁ

0. HHEE R
%ﬁ%&AﬁH%ﬁﬁIﬁWﬁ b Yt s

THEp ]
R

Lobab—rﬂ;$»—»—u300-dChlﬂﬁ>bob3»—

m2

212.94

15

AB009

I
2%
Ny
S
=
=
H¥
=

LD = W DN —
H
E:
SRe=
R
i)
BR wE

N
=

o
X
=7k

i

il

e
R
Sy

m2

=
)

16

020507001013

9%&6%(?&@E)
[BHRFE) 2 WPk09J01-4MR3A
1. Bk ﬁ

2. WRSE IR GEYD
3. R Z ik GEYD

4. R iR

5. 4, TSRBUR iR

6. SUNERL. R T

7. 1:2. 5/KEWIE B

m2




[image: image28.png]TREAR: AZE=hRE S ST H

Lolk: LETH

%6

B

5

Tt H 4 b5

Ti H 4%

TR AL

TR

. BEEER
25 JRATE T TAENZ, #HER

WW ]
i
-

2y
i
R i

w N»-u—‘_‘:u:oo

17

020507001014

%%EE@(%hﬁE)
[Iﬂﬁ%{ﬁ] JLBE09T01-4kk3A
BRR— ﬁ
LW IR RE GEYD
LR R R GEYD
ﬂﬁi)%v,%ﬂ .
AR R 2 YR}
MG BB
. SHIAL B —iE
Al 0 A
ﬁ@ﬁﬁﬁ%ﬁ%ﬁ

0. HHEE R
%ﬁ%&AﬁH%ﬁﬁIﬁWﬁ b Yt s

THEp ]
R

Lobab—rﬂ;$»—»—u300-dChlﬂﬁ>bob3»—

m2

278.38

18

ABO11

I
2%
Ny
S
=
=
H¥
=

LD = W DN —
H
E:
SRe=
R
i)
e ﬁm

N
=

o
X
=7k

%ﬁﬁ

il

e
R
Sy

m2

=
)

19

020507001016

9%&6%(?&@E)
[BHRFE) 2 WPk09J01-4MR3A
1. Bk ﬁ

2. WRSE IR GEYD
3. R Z ik GEYD

4. R iR

5. 4, TSRBUR iR

6. SUNERL. R T

7. 1:2. 5/KEWIE B

m2




[image: image29.png]TREAR: AZE=hRE S ST H

Lolk: LETH

ER

B

5

Tt H 4 b5

Ti H 4%

TR AL

TR

. BEEER
25 JRATE T TAENZ, #HER

1’EV~J]
SR

2y
i

Hff

s

-
RN

wN»—u—‘—\:@OO
ﬂ"ﬂﬁﬁf

20

020507001017

SR AR (%)1 HZ)
[Iﬂﬁ%{ﬁ] JLBE09T01-4kk3A
BRR— ﬁ
LW IR RE GEYD
LR R R GEYD
ﬂﬁi)%v,%ﬂ .
AR R 2 YR}
MG BB
. SHIAL B —iE
Al 0 A
ﬁ@rﬁﬁ\iﬁ BT BT

0. HHEE R
aﬁ%ﬁﬁAIﬁHEﬁﬁﬁI1£Wﬁ b Yt s

THEp ]
R

Lobab—rﬂ;$»—»—u300-dChlﬂﬁ>bob3»—

m2

106. 15

FLE ] T TR G

Wil

21

020507001020

=
=5
25
¥
e

S
ME{%‘B%E‘I <

SR

]

B
’Em

=)
209J01-4hi43A

B GEUD
Ei))

=

4,4
3
iRkl
W
B R E R
MR B
. FrI A R —
NG A R A
ﬁ@vﬁﬁﬁ EhE BT
Bt
’%‘é‘?ﬁﬁﬁ/ﬁﬂ HIpTE TAENZ, 2R
M%)

ZN

*Eﬁin
AFHJ

EEE
S

Z3
ZN

1

S
u
]

=R
&
K
[

7
—VE.*L‘HJ

Wo == = © 00 N O 01 s Do
“‘HR‘.HO
$¥f§4
Pha

ezl
* ENT

m2

23.41




[image: image30.png]B T H 35

TRAK: BE=PRE&EEEE0ETH Ll +E T 1O Jk 2 |

P T H 485K TR TR HE
— i H i H

1 24 TG T (R B SO, 22 i T i 1

B BB #2075 Yevh )
1.1 ) it 1
1.2 BRI (B LIRS 2 Tt 1
1.3 I B ¥ it T 1
1.4 R TS YA T B (R T RE) Tt 1
1.5 2T Yevh B o (RN TAR) it 1
2 AW B IR BE T4 it 2% T 1
2.1 ANTL+AT T 1
2.2 WL i 1
2.3 b3 TR it 1
2.4 —fg T 1
2.5 RS S T 1
3 Z ki i 1
3.1 ANTL+AT T 1
3.2 WL i 1
3.3 b3 TR it 1
3.4 —fg T 1
3.5 RS S T 1
4 R E AL AR T 1
4.1 ANT+HT it 1
4.2 L A T 1
4.3 b3 TR it 1
4.4 — g it 1
4.5 RS S T 1
5 ORI WU 5 % i3 37 B 22 4 T 1
6 it T K Tt 1
7 it T 7K Tt 1
8 it LSS b e b R B R R A A 5 1
IR ERAF B e

9 L8 TR KB & R Y i 1
10 R T 1
- TR

11 VERUEE LA VR AR B S Tt 1
12 RS i 1

e AR TSSO AT SE G S, AL UE IR BLEI H i R R 5




[image: image31.png]B T H 35

TREAR: AZE=hREgEESuETH Lol RETHE &2 g 3k 2 |
Frs Ti H 4% T AL TR
13 R TR EE AL AL i 1
= B
14 T2 i 1
15 Rt TARTE B AL R i 1
16 Bt ksgter Sl i 1

e AR TSSO AT SE G S, AL UE IR BLEI H i R R 5




[image: image32.png]oAl 10 H i

TREARR: JAZE =P REEESCETH Ll HETE ERN AR . BN
=2 T H 44 F5 lip 250 TR HE
1 R T 1
2 Eolb TR Al i 1
3 itHL T 1
4 SKERS % T 1




[image: image33.png]MR Bl eI H i

TREAR: AZE=hRE S ST H

Lolk: LEETHRE

b

=
pad

p=i

5

TiH 44 7

it

&
&
K,

=

ke

1

BRSNSl S

T LR

SFlb LRI

[T PRI

TR

RN AL AR

—
| o[ = w |

L TAEFRK

55 A

UG T2 42 7 SRR B

SRR E|E|E|E ===

Bl




[image: image34.png]IR RIEEE RS

TREAR: AZE =& gEE ST H

Ll TR

5

R 4 W

T AL

1




[image: image35.png]Llb TR G i WA A

TR B S R i T

301

p=i

31

p=i

S

Ui H %

i

i AL

By

st (oD

1

i




[image: image36.png]H IO®

TREAK: AE=dRE&EEEI0EIH L. LETRE 1 3k 1|
Fr5 T H 44 %5 T AL PE TR
1 AT
2 ke

WL





周至四中校舍维修改造项目招标清单编制说明

一、改造范围：

周至四中详见计图纸
二、编制依据

1. 设计图纸，图纸答疑，财政评审文件

2.《陕西省建设工程工程量清单计价规则2009》

3. 建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料

4. 工程量清单是工程项目的简单描述，报价时应结合相关技术规范要求和设计图纸报价

5 造价软件应用广联达云计价平台GCCP6.0,版本：6.3000.23.118
三、其他说明

1. 本次维修改造工程清单做法按照设计图纸并结合现状按常规做法考虑

[image: image37.png]oA

FEARRN
B

TREIEN AW

SARFRACELA -

HERRAN
B

i il A

2 % A\

MNP REYEEROETH TR

T

=R

(A5

(BT E#FTE)

(A5

G P 161«

RN (8] :

#F A

#F A

H

H



[image: image38.png]TR RR: JA % DR A2 s B H

Lolk: LETH

1w

B

5

Tt H 4 b5

Ti H 4%

TR AL

TR

1516 &1k

JRER

AB0OO1

<%

=
SN T
&ﬂ&mﬁ
=R =)
=

Hy

i

i HL e 25 B
LE

R

N
=

i HL e 25 B
LE

B s
EH$§4 3
=
Ra

D
=
1 2

m2

25

=
)

020507001001

%%EE@(?&WE)
[Iﬂﬁ%ﬁ] / JLEE09J01-4M43A
ES S

TRISE — ﬁﬁE&H(@%)
BT E SR GEDD
mEEERA

LN Ty 97 sy
BUMERL, RHIRT
#ZSKWM%P%

HHLE
@i%&$ﬁﬁ%ﬁﬁ1¢ﬂﬁ b Yt s
P %5]

b}

=i
ﬁ
Bk

Sh
w

N

=Tl
oy

E2
ﬁ%ﬂ

m2

25

020507001002

(5] EE%(%AWE)

T H RAE] / JLBE09J01-4M43A
%ﬁ#

LRI ﬁﬁE&ﬂ(@%)
LR R GEID
WEEERE

LR RSB E ok
SFHANERR . SRR T

. FLH A R —

G A R A

. LRI P S5 R b i
10%@%E

11 B & 5E AT E KT TAEAR, 2%

m2

2271.12




[image: image39.png]1=
o~
N
= w 0 o
= S i
= 5
ﬁ
=
i) = .
n._H =]
=
B B
I
HIT ﬂ w &
il . £ -
it 5 = . -
e i & ~ « 3 &
I R = # A =
& i & L = fi
HX = s - H T ow =
x B oo L H
= " KS £ e ~2 r
i BS &m ==l me EE Z® =
= S m- mmy 2 Bg = oxx B 2
4 T EES ER G I LR, 2 om
o it gonEz weT g =
m =8 m x e - ;ﬁm,ﬂ.fmﬁ%m z
B KT @R SeEses =l spElEet ey ol X
8 |s Reitl |u| Howsksdk el SERENERamull Yevk  |B
B k| &E7550C 5| Z= = SepEEEER ox il @
Y et |R|  FOaimdsSr s EREER T g tumg (&
% 2B s e S IR G e by Wm
& mﬂm S
| m S 3
=& S E
E : : :
= ] g 3
554
4. :
| & N
H ° ©




[image: image40.png]TR RR: JA % DR A2 s B H

3

B

5

Tt H 4 b5

TR AL

TR

AB005

I
2%
Ny
S
=
=
H¥
=

LD = W DN —
H
E:
SRe=
R
i)
e ﬁm

N
=

o
X
jee=

%ﬁﬁ

R
=

m2

25

=
)

020507001007

EE@(?&E*

ﬁﬁ ?;gLEk09J01 HhER3A
#m% ﬁﬁE#ﬂ(@%)
BT E SRR GEYD
WEEERE
B 2 iR
HUAMNERR . R IR T

%iz 5KV I AEHD

THHEE
Eﬁ%&AﬁH%ﬁﬁIﬁWﬁ b Yt s

i
ﬁ
wsa

PR =000 E BN
szl

'ﬁ%“%}*

ST N T

5 E

*

m2

25

020507001008

o
ﬁ
om
o
B
e
IF
=5

l

2
fﬁ)‘l&ogml HhER3A
+ﬁ %k
R TR RN GEYD
LR R GED
WEEERE
LR R BB R R
AR SRR T
. FI A R —
G A R A
. LRI P S5 R b S

HELEE R

Eﬁ%&AﬁH%ﬁﬁIﬁWﬁ b Yt s

ﬁ
wsa

—=or

Lobah—rﬂ;$h—h—<9 XN O E® e

m2

2271.12

iR T

PRER

10

AB0O0O7

7 B S8 TS 7 5

m2

25




[image: image41.png]I

4
N

TR
1096. 5
25
2482

4

i
m2
m2
m2

Wi
Wi

=
==N

Gl TR

T KR

Ti H 4%

Je T

Z JLBR09J01-41iR3A
SR BT

SRR
RIS

IR RE GEWD
IR RE GEWD

ez,

Tl SR8 = U4

TR
T2 HE TR
JUAMERT

iz

5=
; SR

FAIE]
i

H %
@%
k

il imefall

WE%W%%%
= KRG SRR
gREEERAR @ﬁ?%nn HRE

ol daies ?[1@23[123

&

S8 RATH A TAENE,

THHELE
1
®
(H3]
=
i
o BRI R iRk

SMETIANTZ
SN BT

BRI R R GBI

g 3 2 kL
1:2. /KB i 4h

BRI e SR R BT

FH T A B 75— T8
10. JEHEE

R
EEN
NG R A

H
i
i
%
L
"
L1 AL SE ORI H B9 FTA TAE A%

MER AR CERER)

HifE
4]
[
1
2
3
4
5
6
i
3
9
I
t
1
2
3
4]
[
1
2
3
4
5
6
i
3
9

JH 28 D o A kS D0 T H
Tt H 4 b5

020507001010
020507001011

AB008

12
13

THA B
5
11




[image: image42.png]TR RR: JA % DR A2 s B H

Lol LETRE

%5

B

5

Tt H 4 b5

Ti H 4%

TR AL

TR

N
TEmT %
B

¥
=

14

020507001012

MBI G m AR RS B
FAIE] éﬁﬂl&k09J01—9b%%3A

B
- EiE GEWD
R )

2k

B 2 iR

UM, T

- il 5 T A 3 7

. i AL

9. F%%#H%ﬁﬁE%%#ﬂ HEFE (

WHAT R)
U5 S8 AR H T TAE A, 2
PN

m2

1096. 5

15

AB009

3
=
Ny
Te
Fsi
=
H¥
=

i HL e 25 B
LE

N
=

e
R
jee=
N1 2

i HL e 25 B
LE

N
=

D
T
1 2

R et
B
=
W

N
=

m2

58

16

020507001013

HhR EE@(?&WE) )
[ HAFAE] 2 WPk09J01-4MR3A
1.%ﬁﬁﬂ—ﬁ

2. WRASE @I e GEYD
3.#WWE#H(@%)

4. W E 2Rk
5

6

7

3
9

&

pert

P

. ey

COHGNER. ST

. 1:2. 5KIRRP R B4

.%ﬂ%

SERAIRH BT TN, A%

m2

58




[image: image43.png]TR RR: JA % DR A2 s B H

Lolk: LETH

%6

B

Frs

Tt H 4 b5

Ti H 4%

TR AL

TR

[TAEM 2]
1. B R
2. HI T
N3

17

020507001014

.
e
Syl
%a%
A

]':

mE)
Z )Iwwg]m HhER3A
kL

R TR RN GEYD
LR R GED
WEEERE

LR R BB R R
SUMER. R T

. FI A R —

- AR R A

. LRI P S5 R b S
1&%@%

11 AF AT E WA LIENE, 2%
sk

[LAERN 2]

1. B2 B

2. BT

3.l R

m2

5470. 3

SRk

PRER

18

ABO11

%
3
N

ﬁ%?ﬁ

o R e 5
B0 5 M AR

-,
5
5

e
=

R
- gg

=

DE

RS
o
o=

i L e 25
B0 5 M AR

o
R
=T
o=

m2

=
)

19

020507001016

M LA i
FAE] 20

?ﬁﬁE)

T H [5209701-4h43A

EAiN ]
LORRMEEE R ERAE GEBD
LR ﬁE#H(@%)

R

.ﬁ MEEBR. R I T

. 1:2. 5K I A

.%ﬂ%

SERAIRH BT TN, A%

4]
L5
1.
2
3
4.
g.ﬁ Mj%fE#H
i
3
g
[IWWE]

m2




[image: image44.png]TREAAFR: A E DR s dog B H

Lolk: LETH

E

B

Frs

Tt H 4 b5

Ti H 4%

TR AL

TR

20

020507001017

HIEE GRAERD
4] 2 ILBR09JO1-4hi3A
i

RS TR K GBI
WEE#H<@%)

N e S
 HUNER . RIBRT

R
. RS DR R R A S T

%ﬂ%
11, 04 52 AT B FOFTE TAEP%S, 2%
SR
[LIEM ]
1. B B
2. BT
3. Wl R

=
St

m2

685. 3




[image: image45.png]B T H 35

TAREAARR: A 2 DR & 4 s ot I H Ll +E T 1O Jk 2 |

P T H 485K TR TR HE
— i H i H

1 24 TG T (R B SO, 22 i T i 1

B BB #2075 Yevh )
1.1 ) it 1
1.2 BRI (B LIRS 2 Tt 1
1.3 I B ¥ it T 1
1.4 R TS YA T B (R T RE) Tt 1
1.5 2T Yevh B o (RN TAR) it 1
2 AW B IR BE T4 it 2% T 1
2.1 ANTL+AT T 1
2.2 WL i 1
2.3 b3 TR it 1
2.4 —fg T 1
2.5 RS S T 1
3 Z ki i 1
3.1 ANTL+AT T 1
3.2 WL i 1
3.3 b3 TR it 1
3.4 —fg T 1
3.5 RS S T 1
4 R E AL AR T 1
4.1 ANT+HT it 1
4.2 L A T 1
4.3 b3 TR it 1
4.4 — g it 1
4.5 RS S T 1
5 ORI WU 5 % i3 37 B 22 4 T 1
6 it T K Tt 1
7 it T 7K Tt 1
8 it LSS b e b R B R R A A 5 1
IR ERAF B e

9 L8 TR KB & R Y i 1
10 R T 1
- TR

11 VERUEE LA VR AR B S Tt 1
12 RS i 1

e AR TSSO AT SE G S, AL UE IR BLEI H i R R 5




[image: image46.png]B T H 35

TREAAFR: A E PR & s dog B H Lol RETHE &2 g 3k 2 |
Frs Ti H 4% T AL TR
13 R TR EE AL AL i 1
= B
14 T2 i 1
15 Rt TARTE B AL R i 1
16 Bt ksgter Sl i 1

e AR TSSO AT SE G S, AL UE IR BLEI H i R R 5




[image: image47.png]oAl 10 H i

TAREARR: A2 DR & 4 Sus T H Ll HETE ERN AR . BN
=2 T H 44 F5 lip 250 TR HE
1 R T 1
2 Eolb TR Al i 1
3 itHL T 1
4 SKERS % T 1




[image: image48.png]MR Bl eI H i

TREAAFR: A E DR deis dos B H

Lolk: LEETHRE

b

=
pad

p=i

5

TiH 44 7

it

&
&
K,

=

ke

1

BRSNSl S

T LR

SFlb LRI

[T PRI

TR

RN AL AR

—
| o[ = w |

L TAEFRK

55 A

UG T2 42 7 SRR B

SRR E|E|E|E ===

Bl




[image: image49.png]IR RIEEE RS

TREAAFR: A E D& deis dog B H

Ll TR

5

R 4 W

T AL

1




[image: image50.png]Llb TR G i WA A

TR R DY R T

S

Ui H %

i

i AL

1

i




[image: image51.png]H IO®

TREAAFR: A E D& deig dog B H L. LETRE 1 3k 1|
Fr5 T H 44 %5 T AL PE TR
1 AT
2 ke

WL





周至六中校舍维修改造项目招标清单编制说明

一、改造范围：

周至六中详见计图纸
二、编制依据

1. 设计图纸，图纸答疑，财政评审文件

2.《陕西省建设工程工程量清单计价规则2009》

3. 建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料

4. 工程量清单是工程项目的简单描述，报价时应结合相关技术规范要求和设计图纸报价

5 造价软件应用广联达云计价平台GCCP6.0,版本：6.3000.23.118
三、其他说明

1. 本次维修改造工程清单做法按照设计图纸并结合现状按常规做法考虑

[image: image52.png]oA

FEARRN
B

TREIEN AW

SARFRACELA -

HERRAN
B

i il A

2 % A\

M ENFRGEYEBSOETH TR

T

=R

(A5

(BT E#FTE)

(A5

G P 161«

RN (8] :

#F A

#F A

H

H



[image: image53.png]TREARR: JHE PR Y Bus B H

Lolk: LETH

1w

B

5

Tt H 4 b5

Ti H 4%

TR AL

TR

Ot I

JRER

AB003

<%

=
SN T
&ﬂ&mﬁ
=R =)
=

Hy

i

i HL e 25 B
LE

R

N
=

i HL e 25 B
LE

B s
EH$§4 3
=
Ra

D
=
1 2

m2

25

=
)

020507001004

%%EE@(?&WE)
[Iﬂﬁ%ﬁ] / JLEE09J01-4M43A
ES S

TRISE — ﬁﬁE&H(@%)
BT E SR GEDD
mEEERA

LN Ty 97 sy
BUMERL, RHIRT
#ZSKWM%P%

HHLE
@i%&$ﬁﬁ%ﬁﬁ1¢ﬂﬁ b Yt s
P %5]

b}

=i
ﬁ
Bk

Sh
w

N

=Tl
oy

E2
ﬁ%ﬂ

m2

25

020507001005

(5] EE%(%AWE)

T H RAE] / JLBE09J01-4M43A
%ﬁ#

LRI ﬁﬁE&ﬂ(@%)
LR R GEID
WEEERE

LR RSB E ok
SFHANERR . SRR T

. FLH A R —

G A R A

. LRI P S5 R b i
10%@%E

11 B & 5E AT E KT TAEAR, 2%

m2

2231.43




[image: image54.png]TR RN DR E GRS SOE T H L. BT R

B

Frs Tt H 4 b5 Ti H 4% TR AL TR

Ei
=

<%
=
SN T
&ﬂ&mﬁ
=R =)
=
Hy
i

i HL e 25 B
LE

R

4 AB005 m2 34

N
=

o R e 5
B0 5 M AR

B
EH$§4 3
=
w4

R
=
o=

<
5
&
=5
31

WAL 2
TREZ, BETE. 2KE
@Em R n2 133.84

wﬁ
Mgl g
=
m
%
5

SR
SEEY
E

wEmg

5 AB006

N
=

I R =
FHER

Teroee
S
=
W

SRR
S
i

=
)

SMEEGE CEEIE) ‘
[BHRE] 2 WBk09J01-4MR3A
1. BEmERE—iE
2. WRSE IR GEYD
3. R Z ik GEYD
4. WEEE R
A i
. A
6 020507001007 7 Lio s KRR m2 34
8. i

9.

1

[

1.

2.

3.

. TERRIE
&Eé‘%ﬁﬁzfxlﬁﬁﬁﬁﬁfﬁi{’ﬁw«} b Yt s

H

ksl

b1

Dk}

E@W
SN
e b

)

=
pu

yav:

31

=)
&09]01—5’%%

B GEWD
iR n2 3341

=
S
B
\W&
=T

]

FSEE
*

0|13
7—75(5&\

JI‘P EEE
zﬂl‘ﬂl AH'H

v%’fﬂ]rﬁ);
"ﬁIE#H
EoN )u?ﬂinﬂﬁ
L HGNERE
ﬁﬁikiﬁ%ﬂ
-l 0 0 A A

2%
7 1020507001008 &
=ik
BT

R S
Eﬁt




[image: image55.png]I

’
N

I

%3

Lolk: LETH

JH 2 75 R Ak fiE Us H

T4

1 -
ﬁ 8w @0 @0
B e R R
I —
ﬁ
= 2 2 2
=
o < @
i & o
= fig
X B
@ @ =
= z ' %~
& % = Z &
< E = 5 T oE
- o 3 E o5 5
m 2 %2 ® g LS L s=h
= z e Egm Bo @ EX ml mey
= J ® oE U BRmiey wms
¥ : B £is Y oEE Es H s B
s e g | SgfzugEay wpk A ne
R4 £E =2l S0 & SERTaRs LhEees <o
e, SEASERE RGO A mﬁnn BRE (& mma&&mﬁﬁu
SSoED S T Seicdd 8 Sl S | ¥ i N Rar T RN ae) £ T Saim S s S
ey = =
. : :
(=] (=]
= 2 5 2
(=3 (=3 (=3
8 2 8
% * o =




[image: image56.png]TREARR: JHE PR Y Bus B H

Lolk: LETH

4

B

5

Tt H 4 b5

Ti H 4%

TR AL

TR

. BEEER
25 JRATE T TAENZ, #HER

WW ]
i
-

2y
i
R i

w N»-u—‘_‘:u:oo

11

020507001011

%%EE@(%hﬁE)
[Iﬂﬁ%{ﬁ] JLBE09T01-4kk3A
BRR— ﬁ
LW IR RE GEYD
LR R R GEYD
ﬂﬁi)%v,%ﬂ .
AR R 2 YR}
MG BB
. SHIAL B —iE
Al 0 A
ﬁ@ﬁﬁﬁ%ﬁ%ﬁ

0. HHEE R
%ﬁ%&AﬁH%ﬁﬁIﬁWﬁ b Yt s

THEp ]
R

Lobab—rﬂ;$»—»—u300-dChlﬂﬁ>bob3»—

m2

2744. 45

12

AB009

I
2%
Ny
S
=
=
H¥
=

LD = W DN —
H
E:
SRe=
R
i)
BR wE

N
=

o
X
=7k

i

il

e
R
Sy

m2

=
)

13

020507001013

9%&6%(?&@E)
[BHRFE) 2 WPk09J01-4MR3A
1. Bk ﬁ

2. WRSE IR GEYD
3. R Z ik GEYD

4. R iR

5. 4, TSRBUR iR

6. SUNERL. R T

7. 1:2. 5/KEWIE B

m2




[image: image57.png]TREARR: JHE PR Y Bus B H

Lolk: LETH

%5

B

5

Tt H 4 b5

Ti H 4%

TR AL

TR

7%&Aﬁﬁ%ﬁﬁi¢ﬂﬁ b Yt s

14

020507001014

%%EE@(%AEE)
FEE] S BR09JO1-4FiRk3A
ﬁ A ﬁ

[T

1

2.

3. %WEE%E<E%>
4. %IE%H .

5. 4. TSR IRk

6. SUMAER, i T

7. L AL EL —iE

8. 4l U [ A1

9. TR DR R L R T

10. EHELZ

& %ﬁ%&AﬁH%ﬁﬁIﬁWﬁ b Yt s

m2

607. 47

15

ABO11

I
2%
Ny
S
=
=
H¥
=

&
HiEsED

o R e 5
B0 5 M AR

TES
SEE
S

N
=

o R e 5
B0 5 M AR

e P
EH$§4 3
=
w4

R
S5
o=

m2

138

16

AB012

T
=
&
5
%

WEHZ
WA, WHET . 2K
Eﬁmﬁ

wﬁ
Mgl g
=
m
%
5

SR
SEEY
E

wEmg

&
=
ﬁ

#HWE
B

Teroee
Sratls
T
W

E5%
>3
wiEE

m2

56. 34

=
)




[image: image58.png]TREARR: JHE PR Y Bus B H

Lol LETRE

%6

B

5

Tt H 4 b5

Ti H 4%

TR AL

TR

17

020507001016

MEE AR (FEHE)
H%g] Z JLBR09J01-41iR3A

R
. B ﬁﬁE#H(@%)
BRI A GED
L BEEERE
BRI BB RS Rkt
BB R T
1:2. 5K JErb I A 4h
%E%E
SERRAIRH BT TAENZ, A%

%«k
TAEN )
SR

b
[T
1.
[
1.3
LR
N

2
3
4
5
6.
7.
3.
9. 1
I
2
3

1
1
I wERR

m2

43.1

18

020507001017

IMEE AR CERTHE)
[BHFFE) 2 WBk09J01-4MR3A
1. BEmERE—iE

LIRS IR E#H(@%)
.#WEE# B GEND
£
N TE A

. BRI, R EET

FTH Ak B —1E

il 0 ) 65 A

B R D SR R T

10 %E%E

11 W& S iR H T TAE A, 2 s
ek

[
1

ek
R

Bk

T

i o X
>§‘+~Niﬁkm}

=
1|l

2
3
4
5
6
7.
s.
9.
I
2
3. Hil <

SHoH

m2

862

19

020507001018

SMRECRE Gl ahsEg B 4D
[Iﬁﬁ%’{ﬁ] Z ILBR09J01-4MAR3A
SRR

L WREE IR A GEYD

L WM R EREE GED

R R

AR R BRI I

L BGMERL. RERT

- ) 5 TH] A7)

8. IHHLEE

9. )ﬁ%i‘mﬁ—ﬂi@ﬁi}?%i‘mﬁﬂ HHTE (
KB RD I AR

10. ’Eé‘?ﬁﬁﬁ/fﬂﬁ H FTH TAENE, ek
LEEN

m2

56. 34




[image: image59.png]TRELHR: A 2N PR 4 iiod T H Ell: HETRE BT 39T
e T H g i H 48K iR AL TSR
[TAEM 2]
1. B2 B
2. T
3. Rl g R
LHAE S
bl
5 R A1 R I 7
[ 351 H 45 4iE ]
L. AP BRSNS T RS 7 5
2. B3 3 4 HE TS
20  |ABO13 3. higshic m2 10
[ TR 2]
L. AP BRSNS RS 72 5
2. B3 3 4 HE TS
3. btk shiz
B
SMEE AR (IR
[BHRE] 2 WBk09J01-4MR3A
1. SR E—R
2. WRIEE iR GEYD
3. WM E e GEYD
4.%IE#*
LG
21 [020507001019 o 1ie SA(JEE¢§§ﬁg%F m2 10
8. JEHIILE
9. WA H WA LIENE, W2k
WE sk
[N 2]
1. B B
2. IRT
3. Bl iRk
SMEEAR CEATHE)
[ HFHE] 2 WLB09J01-4h43A
1. SR E—R
2. VRUEE 2 e GEHD
3. W E e GEYD
4. WEEERE
5. H W EUBRE Sk
22 (020507001020 6. HAMEN. R T m2 654. 28
7. G b H ) iE
8. 4l U 70 1% A
9. RRIE PSR I BT
10. JHEEL 2
11 AF AT E WA LIENE, 2%
WE sk
[TAENZ]




[image: image60.png]TREARR: JHE PR Y Bus B H

Lolk: LETH

%8

B

5

Tt H 4 b5

Ti H 4%

TR AL

TR

1. B R
2. FlRT
3.l R

g

23

ABO15

=
=
N
Te
Fle|
]
H¥
w

e

WO = o =
gyabirmats
R s

%

m2

24

020507001022

=
m
E%

m%a
\

. ANERR, REBIR T

41
[
1
2
3
4.
g.ﬁ\Mﬁ%FE%ﬂ
;.125*%@%%%
9.
4

m2

25

020507001023

&
B

A% CERHE

]4 f;gl&k09J01 HhER3A
R TR RN GEYD
BRI iR GED

g 3 2 kL

B 2 iR

L HGNER, R T

T Ak B —1E

-l 0 0 A A

. LRI P S5 R b S

CIEELE R
/ﬁ%&AﬁE%ﬁﬁIﬁWﬁ b Yt s

[LAEM %)
1. B s H

=

Suz
E %

Y=
%ﬁ

== 00N>l o =
>3f>—‘o co : =

m2

774.07




[image: image61.png]TRA R SN R e OE T

S

Tt H 4 b5

Ti H 4%

i g

2. il T
3. il W




[image: image62.png]B T H 35

TREARR: AZENPRE S SCETH Ll +E T 1O Jk 2 |

P T H 485K TR TR HE
— i H i H

1 24 TG T (R B SO, 22 i T i 1

B BB #2075 Yevh )
1.1 ) it 1
1.2 BRI (B LIRS 2 Tt 1
1.3 I B ¥ it T 1
1.4 R TS YA T B (R T RE) Tt 1
1.5 2T Yevh B o (RN TAR) it 1
2 AW B IR BE T4 it 2% T 1
2.1 ANTL+AT T 1
2.2 WL i 1
2.3 b3 TR it 1
2.4 —fg T 1
2.5 RS S T 1
3 Z ki i 1
3.1 ANTL+AT T 1
3.2 WL i 1
3.3 b3 TR it 1
3.4 —fg T 1
3.5 RS S T 1
4 R E AL AR T 1
4.1 ANT+HT it 1
4.2 L A T 1
4.3 b3 TR it 1
4.4 — g it 1
4.5 RS S T 1
5 ORI WU 5 % i3 37 B 22 4 T 1
6 it T K Tt 1
7 it T 7K Tt 1
8 it LSS b e b R B R R A A 5 1
IR ERAF B e

9 L8 TR KB & R Y i 1
10 R T 1
- TR

11 VERUEE LA VR AR B S Tt 1
12 RS i 1

e AR TSSO AT SE G S, AL UE IR BLEI H i R R 5




[image: image63.png]B T H 35

TR AEANDREgEESETH Lol RETHE &2 g 3k 2 |
Frs Ti H 4% T AL TR
13 R TR EE AL AL i 1
= B
14 T2 i 1
15 Rt TARTE B AL R i 1
16 Bt ksgter Sl i 1

e AR TSSO AT SE G S, AL UE IR BLEI H i R R 5




[image: image64.png]oAl 10 H i

TREARR: JAZENPRE S SCETH Ll HETE ERN AR . BN
=2 T H 44 F5 lip 250 TR HE
1 R T 1
2 Eolb TR Al i 1
3 itHL T 1
4 SKERS % T 1




[image: image65.png]MR Bl eI H i

TREARR: AEANTRE S SETH

Lolk: LEETHRE

b

=
pad

p=i

5

TiH 44 7

it

&
&
K,

=

ke

1

BRSNSl S

T LR

SFlb LRI

[T PRI

TR

RN AL AR

—
| o[ = w |

L TAEFRK

55 A

UG T2 42 7 SRR B

SRR E|E|E|E ===

Bl




[image: image66.png]IR RIEEE RS

TREAR: AEANDRE S ST H

Ll TR

5

R 4 W

T AL

1




[image: image67.png]Llb TR G i WA A

TR B R e

S

Ui H %

i

i AL

1

i




[image: image68.png]H IO®

TREAR: AEANDRE S ST H L. LETRE 1 3k 1|
Fr5 T H 44 %5 T AL PE TR
1 AT
2 ke
3 LB





二、商务要求

一、工期及地点：

1.工期：合同签订后60个日历日内施工完毕
2.地点：1包：周至二中；

2包：周至三中；

3包：周至四中；

4包：周至六中。
二、运输、施工：

中标人负责材料的运输、施工及其他伴随服务。

三、付款方式：合同签订后，发包人向承包人支付合同总金额百分之四十（40%）的预付款，施工完毕并经终验合格后30天内，发包人向承包人支付至合同总金额的百分之九十（90%），决算审计后，支付至竣工结算审定价的百分之百（100%）。
四、施工要求：

1.中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施, 应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，确保工程质量和生产安全。否则，由此造成的经济和法律责任均由中标人负责。

2.中标人应配合项目建设进度,向采购人提供施工组织计划、进度计划和施工作业计划，并签订施工安全责任书。

3.采购人只提供电源、水源。中标人在施工期间不得破坏原有建筑。

五、验收：

    1.验收流程

1.1项目在竣工后，中标人应向采购人提交工程竣工报告，申请工程竣工验收，并将施工过程中相关资料提交采购人。

1.2采购人收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织相关单位和其他有关方面的专家组成验收组共同验收，签署的工程竣工验收意见。

1.3验收合格后，采购人出具《工程竣工验收报告》，并在建设行政主管部门备案。

1.4验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保工程通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其施工合同。

2.验收标准按照国家、行业有关规范和要求执行。

3.中标人承诺完全达到国家有关部门验收标准，并全部通过验收为交付使用的基本条件，验收过程中的一切费用由中标投标人承担。

4.验收依据

4.1合同文本及合同补充文件（条款）。 

4.2招标文件。

4.3投标文件。

4.4工程量清单。

4.5建筑工程施工质量验收统一标准。

六、质量保证和售后服务：

1.质保期符合国家标准要求。中标人承诺的质保时间超过国家标准要求的，按其承诺时间质保。
2.工程质量等级达到合格或以上标准。
3.中标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

4.中标人应遵照国家规范规定的建筑工程施工质量标准及要求作出明确承诺。
5.在质量保证期内，中标人应具有良好、迅速的售后服务能力。

七、合同实施：

1.中标人应在合同签订后，依据采购人提供的平面布置图，向采购人提交项目图纸，审核合格后方可施工。

2.图纸审核通过后7个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）就施工工作等进行安排、部署。

3.若因中标人原因未能在规定工期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标人承担和赔偿。

八、违约责任

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.未按合同要求提供工程质量或工程质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国招标投标法》的有关规定进行处罚。

九、所使用的原材质、材料需提交相关文本资料，采购项目竣工验收资料。

-----工程项目开工报告；

-----工程项目竣工报告；

-----图纸会审和设计交底记录；

-----设计变更通知单；

-----技术变更核定单；

-----工程质量事故发生后调查和处理资料；

-----设备、材料、构件的质量合格证明资料；

-----隐蔽（陷落）工程验收记录及施工日志；

-----竣工图；

-----质量检验评定资料；

-----工程竣工验收资料；

-----其他相关技术文件；

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。
第四章  合同条款

合同编号： 

签订地点： 

签订时间：
采购人（发包人）：

成交人（承包人）：
	第一部分
	协议书

	第二部分
	通用条款

	第三部分
	专用条款


第一部分

一、协 议 书

发包人（全称）：              

承包人（全称）：（中标人）   

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：                            

工程地点：                                

工程内容：                          

工程立项批准文号：　　　　　　　　　

资金来源： 

二、工程承包范围

承包范围： 详见本招标文件招标范围  

承包方式：                                                  

三、合同工期

开工日期（计划）：                          

竣工日期：                                

合同工期总日历天数         天：       

四、质量标准

工程质量标准：合格     

五、合同价款：

金额（大写）：        /     元（人民币）

          ¥：        /     元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.本合同协议书

2.中标通知书

3.本合同专用条款

4.本合同通用条款

5.本工程招标文件及澄清文件、答疑

6.招标文件

7.投标文件及其附件

8.标准、规范及有关技术文件

9.图纸

10.工程预算书

11.投标报价汇总表

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：    年   月 　日

合同订立地点：                      

本合同双方约定 签字盖章后生效。

十一、政府采购信用担保及信用融资政策
为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）及各级财政部门关于政府采购信用融资工作的规定，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。
承包人如果需要融资贷款服务需求的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的相关政策、业务流程申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）查询了解。

发 包 人：（公章）                   承 包 人：（公章）

地    址：      　　　　　　　　　　 地    址：

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）
电    话：                           电    话：

开户银行：                           开户银行：  

帐    号：                           帐    号：

二、 通用条款

详见《陕西省建设工程施工合同》（示范文本）的合同通用条款。

本文件略。
三、专用条款

（一）、词语定义及合同文件

1.合同文件及解释顺序

合同文件及解释顺序：执行《通用条款》第2.1条款

2.语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同只使用汉语。

2.2 适用法律、法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》。                              

2.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：执行国家建筑工程施工及验收规范标准以及材料、设备所涉及的现行国家、省、市或行业的工程建设标准、规范的要求。                                       

发包人提供标准、规范的时间：按生产企业在技术监督局的备案标准、并经监理工程师和业主同意。                                 

    国内没有相应标准、规范时的约定：                               

3.图纸

3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：                           

发包人对图纸的保密要求：不得外传、外借，仅用于本工程的施工及验收的全过程。                                                                      

（二）双方一般权利和义务

4.工程师

4.1 监理单位委派的工程师

姓名：            职务：          

发包人委托的职权：按照发包方与监理单位签订的“监理合同”中约定的发包方授权和委托，对本工程施工过程的质量、安全、进度控制、合同管理和信息管理，施工中各种矛盾组织协调工作及全程监理。                                                                

需要取得发包人批准才能行使的职权：重大工程洽商、设计变更、发包人指定价的认质认价等在决策之前需经业主同意。                                                

4.2 发包人派驻的工程师

姓名：         职务：          

职权：负责重大工程洽商、设计变更、发包人指定价的认质认价、施工全过程内、外部关系协调、处理往来文件，对工程进度、质量、造价进行管理。

不实行监理的，工程师的职权： 工程师有权反对和要求承包人从该项目上立即解除在工程师看来行为不端、不能胜任工作或玩忽职守，或工程师出于其它考虑不希望该人出现在现场，并且未经工程师同意不允许再次雇用这些人员。凡有任何人员离开，都应尽快补充。

5.项目经理

姓名：              资质：              

6.发包人工作

6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程开工前5日内。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：执行《通用条款》8.1.（2）款。将水、电引至施工现场。安装电表，供电线路由施工单位安装并向发包人交纳水、电费。其计量和计价方法为：按供水、供电管理部门公布的收费标准及公摊损耗量由施工单位全额缴纳。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：工程开工前 5日内。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前5日内。 

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：工程开工前5日内。

（6）水准点与座标控制点交验要求：执行《通用条款》8.1.（6）款。

（7）图纸会审和设计交底时间：工程开工前 5日内。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人负责保护。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：无       

6.2发包人委托承包人办理的工作：配合发包人办理施工许可证、质量监督等手续。                             

7.承包人工作

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月1日向业主、监理单位报送 2份《通用条款》9.1.（2）款规定的报表。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行《通用条款》9.1.（3）款。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：为甲方工地代表提供办公室2间，为监理工程师提供办公室2间、宿舍房1间，不配备办公家具，其费用已包含在合同价内。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行《通用条款》9.1.（5）款。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行《通用条款》9.1.（6）款。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：执行《通用条款》9.1.（7）款。

（8）施工场地清洁卫生的要求：承包方式执行《通用条款》9.1.（8）款。交工前应达到工完场清条件及文明工地要求。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：无。                           

（三）施工组织设计和工期

8.进度计划

8.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前十日内。         

工程师确认的时间： 五日内。            

8.2群体工程中有关进度计划的要求：                                      

9.工期延误

9.1双方约定工期顺延的其他情况： 执行《通用条款》13条。工期提前无奖励。工期每推迟一天除按2000元处罚外，若影响到发包人使用时应赔偿由此给甲方造成的损失。                     

（四）质量与验收

10.隐蔽工程和中间验收

10.1双方约定中间验收部位：                                 

11、工程试车

11.1试车费用的承担：动力照明通电费、给排水、采暖及卫生设备试水费均由承包人承担。                                        

（五）安全施工

（六）合同价款与支付

12.合同价款及调整：

12.1 本合同价款采用           方式确定。

12.2 综合单价中包括的风险范围：物价变化、政策调整以及有经验的投标商可以和应该预料到的其它风险。合同执行期间工程量清单中已报价的综合单价均不做调整。
12.3双方约定合同价款的其他调整因素：执行《通用条款》27.1条 

12.4工程结算时，据实结算，综合单价不变，只对甲方认质认价的材价格调正负差价，调差部分除计取税金之外不再计取任何费用。

12.5如果清单项目内的工程项目在实际施工中未进行施工或者因设计变更减少的项目，结算时按实际减少工程量或清单量和投标预算单价扣减造价。                      

13.工程预付款：             

14.工程量确认

承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：               

15.工程款（进度款）支付的方式和时间:

15.1发包方对总承包方工程项目资金的使用实行监督和控制。

（七）材料设备供应

16.发包人供应材料设备

发包人供应材料设备：    

17.承包人采购材料设备

承包人采购材料设备的约定：                   

（八）工程变更

18.工程设计变更：                                               

（九）竣工验收与结算

19.竣工验收

19.1承包人提供竣工图的约定：竣工验收后一个月内，交竣工图及完整资料文件三套。所有资料必须保证有三份是用钢笔书写。工程竣工验收前，资料必须通过质检站备案要求，按城建部门要求做好资料的归档工作。
19.2中间交工工程的范围和竣工时间：

20.竣工结算

（十）违约、索赔和争议

21.违约

21.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：        

本合同通用条款第28.1条约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》28.1款；

本合同通用条款第30.5款约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》30.5款；

本合同通用条款第37.6款约定发包人违约应承担的违约责任：执行《通用条款》37.6款； 

双方约定的发包人其他违约责任：无。

21.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：乙方工期每推迟一天除按2000元处罚外，若影响发包人使用时，应另赔偿由此给甲方造成的损失，赔偿限额为合同价的5%。

 本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包方按合同价的2%承担违约金外，另按国务院279号令有关规定处理。                    

双方约定的承包人其他违约责任：无。

22.争议
双方约定，在履行合同过程中产生争议时可依法以下一种方式解决：

22.1双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁。

22.2向有管辖权的人民法院起诉。

（十一）其他

23.工程分包

23.1本工程发包人同意承包人分包的工程： /。    

23.2分包施工单位为： /。   

24.不可抗力

双方关于不可抗力的约定： 执行《通用条款》第43条。                          

25.保险

25.1运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险，并支付保险费用。

26.担保

本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：        

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：       

（3）双方约定的其他担保事项：        

27.合同份数

双方约定合同份数：发包双方持   份，承包双方持   份。               

28.其他要求： 

     附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：工程质量保修书 

附件3：民工权益保障书

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设

规模
	建筑

面积
	结构
	层数
	跨度

（米）
	设备安装内容
	工程造价（元）
	开工

日期
	竣工

日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

工程质量保修书

发包人(全称):                                                           

承包人(全称)：                                                          

为保证                                               (工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1、
工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

2、
质量保修期

质量保修期自工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1）、基础、主体、结构部分：  设计合理使用年限；
2）、屋面防水工程、防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏     年；

3）、电气管线、上下水管线安装工程为                         年；

4）、供热及供冷为                             个采暖期及供冷期；

5）、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为                年；

6）、其他约定：                                    /                         
3、
质量保修责任

1）.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2）.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3）.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4）.质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、
质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5％，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的        ％ 。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为        （大写）。质量保修金银行利率为  /      。

5、
质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后    天内，将剩余保修金返还承包人。

6、
其他

双方约定的其他工程质量保修事项：                                         
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署。

发  包  人(公章)：                      承  包  人(公章)：                 

法定代表人(签字)：                      法定代表人(签字)：                  

     年      月     日                      年     月      日

附件3                   民工权益保障书
致 ：                           

本公司已与贵司签订《                  》合同，我公司同意在合同履行过程中，向贵司就民工权益工作做如下承诺：

1、我司将成立有专人负责的民工权益保障专职部门，部门人员由项目经理、预算部经理、财务部经理、民工权益保障专员组成；项目经理兼任民工权益保障部门经理，与贵司民工权益保障部工作对接。

2、我司承诺认真履行职责，做好本公司在贵司承建的施工项目的民工用工和管理工作，足额支付劳务分包单位的工程款，确保按时足额将民工工资发放到民工本人，安排好民工的生活，做好民工的安全教育和管理工作，发放劳保和安全用品。

3、我司承诺将民工权益保障工作的绩效作为工程款支付依据之一（工程进度款支付除应附确认的形象进度资料之外，同时应附确认的民工权益保障合格资料），我公司在合同履行过程中，将按贵司要求按时如实填报有关民工权益保障资料。如果我公司违反承诺，则同意贵司进度款分两步支付，先支付上月（期）民工工资，待我公司发放民工工资完毕并提供相关凭证，再支付进度款的余额。

4、一旦发现本公司严重拖欠民工工资，导致民工因欠薪闹事，同意由贵司直接代为支付民工工资，并在下期进度款中扣除。

5、一旦出现本公司因民工权益保障工作不到位，导致重大突发事件，并造成一定影响，本公司承担由此产生的全部责任，并承诺向贵司偿付违反承诺赔偿金。

       承诺人：   （企业盖章）   

          法定代表人：（法人委托人）

                        承诺日期：   年    月    日 

第五章  工程建设标准

一、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

二、根据工程设计要求，该项工程项目的材料、设备、施工除必须达到上述第一条标准外，还应满足设计要求和采购人在招标文件中的有关要求。

三、该工程项目的材料、设备、施工如无上述第一、二条的标准，在材料、设备的订货采购和施工安装时，应出具生产厂家或施工安装企业在技术监督部门已备案企业标准，并经监理和业主批准后方可实施。

第六章  投标文件格式

投标文件编制说明

1.投标文件应当按照招标文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写。

2.投标人必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），其余页面加盖投标人公章（鲜章）。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

周至县教育和科学技术局周至二中等四所高中校舍维修改造项目
        投标文件

（项目编号: SDZC2023-177-(   )包）

 周至(   )中校舍维修改造
投标人：__________________
标　段：__________________
时　间：__________________

目  录

一、商务标

1.法定代表人资格证明书（格式）
2.法定代表人授权委托书（格式）
3.投标函（格式）
4.开标一览表（格式）
5.资质证明文件

6.商务条款响应偏离表（格式）
7.对招标文件及合同条款的承诺 

8.投标报价说明

9.工程量清单计价表

二、技术标

三、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）
      四、《中小企业声明函》

      五、《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

      六、监狱企业证明文件（若有）

一、商务标

                                             项目
投标文件
投标文件内容：       投标商务部分      
投 标 人：      

               （盖章）   

法定代表人或被授权人：                   （签字或盖章） 
日        期：              年        月        日

1.法定代表人资格证明书（格式）

	致：陕西上德招标有限公司

	项目名称
	

	项目编号
	SDZC2023-177-   包

	权   限
	办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。

	有效期
	自提交投标文件的截止之日起90个日历日

	企业

信息
	企 业 名 称 
	

	
	法 定 地 址
	

	
	营业执照注册证号
	

	
	工商登记机关
	

	法定代

表人
	姓    名
	
	性    别
	

	
	职    务
	
	联系电话
	

	
	传    真
	

	法定代表人身份证复印件

二代身份证正、反两面都需复印
（粘贴处）



	法定代表人签字或盖章：


投标人名称：                        （投标人单位公章）   日 期：

注：法定代表人投标时提供
2.法定代表人授权委托书（格式）
	致：陕西上德招标有限公司

	被授

权项

目与

内容
	项目名称
	

	
	项目编号
	SDZC2023-177-   包

	
	授权范围
	全权办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。

	
	法律责任
	本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。

	
	授权期限
	本授权书自提交投标文件的截止之日起90个日历日

	企业信息
	企 业 名 称 
	

	
	法 定 地 址
	

	
	营业执照注册证号
	

	法定代表人
	姓名
	
	性    别
	

	
	职务
	
	手机号码
	

	被授权人
	姓名
	
	性    别
	

	
	职务
	
	手机号码
	

	法定代表人身份证复印件

二代身份证正、反两面都需复印

（粘贴处）


	被授权人身份证复印件

二代身份证正、反两面都需复印

（粘贴处）



	法定代表人签字或盖章：
	被授权人签字或盖章：


投标人名称：             （投标人单位公章）     日 期：  

注：被授权人投标时提供
3.投标函（格式）
〈采购人〉〈政府采购代理机构〉：
我方收到贵中心发布的〈项目名称〉（项目编号：〈SDZC2023-177〉）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目第___标段的招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1．我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。
2．我方已悉知并及时关注了贵中心在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。
3．我方同意向贵中心提供与本次招标有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。
4．我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。
5．我方投标文件在开启之日起90个日历日内有效。
6．若我方成交，我方承诺：

（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；

（2）收到中标通知书后提交纸质投标文件一正两副；

（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。
7．所有关于此次招标活动的函电，请按下列方式联系：
投标人：（投标人全称并加盖公章）
法定代表人（主要负责人）或委托代理人：（签字或盖章）
联系电话：
通讯地址：
电子邮箱：
日    期：    年  月  日
4.开标一览表（格式）

项目名称：
项目编号：SDZC2023-177-   包
	投标总价

（人民币:元）
	大  写：

小  写：

	措施费

（人民币:元）
	

	安全及文明施工费

（人民币:元）
	

	工期

（日历日）
	

	质保期
	

	项目经理
	

	质量等级
	


投标人：（投标人全称并加盖公章）
注：出现下列情形的按无效投标处理
1．未按样式填写。
2．“（大写）”未按银行大写金额样式进行填写。样式参考：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）。
5.资质证明文件
  5.1基本资格条件证明文件

  5.2落实政府采购政策需满足的资格要求

5.3特定资格条件证明文件

6.商务条款响应偏离表（格式）

投标人名称：                    (投标人单位公章)   

项目编号：SDZC2023-177-   包              

	序号
	招标文件商务要求
	响应索引
	响应情况
	响应说明

	
	
	注明引用位置，如“见商务响应方案1.1.1”
	填写正偏离/无偏离/负偏离
	如有偏离情况做出详细说明，无偏离写无

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1.对应招标内容及技术要求“二、商务要求”，按实际商务条款填写。
2.响应情况按实际响应情况填写“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”。

3.“响应索引或页码”单元格中注明引用位置，如“见商务响应方案1.1.1或P页码”。

4.投标人应按实际响应的商务条款如实填写。
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                 日 期：            
附：商务响应方案

7.对招标文件及合同条款的承诺

（内容自拟）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                  （投标人公章）
日 期：             
8.投标报价说明

1.本报价依据本工程投标文件的投标须知、合同文件、工程建设标准、图纸、工程量清单和答疑纪要及其它有关文件进行编制。

2.本工程量清单计价表中的工程量是按采购方所发生的工程量清单中的数量计取的。若我方中标， 施工中出现的工程量差异同意按招标文件规定的办法进行结算。

3.工程量清单计价表中所填入的单价和合价, 为本工程所涉及的全部项目的价格，是按照现行规定执行；和招标文件要求及市场价格计算（有采购方指定价的按指定价计算）确定的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和招标文件规定,结合我公司实际情况和投标策略计算并列报的。

4.本报价中没有填写的项目费用，视为已包括在其他项目之中。

5.本报价的币种为人民币。
6.投标人投标报价需要说明的其它事项。

9.工程量清单计价表

                                             项目

工程量清单计价表

编制单位：                        (单位盖章)

法定代表人或被授权人：            (签字或盖章)

编  制  人：            (造价人员签字盖专用章)

复  核  人：             (造价人员签字盖专用章)
编制时间：      年    月    日

复核时间：      年    月    日

注：后附的各已标价工程量清单表格具体样式以造价软件打印的表格格式为准，投标人应根据招标人及招标代理机构提供的电子招标书文件进行工程量清单的组价工作，不可更改工程量清单的具体内容。

二、技术标

                          项目
投标文件

投标文件内容：          技术部分（施工组织设计）
投  标  人：                              （盖章）
法定代表人或被授权人：            （签字或盖章）                              

日      期：        年      月     日

技 术 标

投标文件技术标内容包括但不限于以下内容：

1.确保工程质量的技术组织措施

2.确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施

3.确保安全生产的技术组织措施

4.确保工期的技术组织措施

5.施工方案

6.施工机械及材料投入计划

7.施工进度网络图或施工进度表

8.劳动力安排计划及劳务分包情况

9.项目经理部组织机构

10.服务承诺
注：除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  施工进度网络图或施工进度表
附表五  施工总平面图

附表六  项目管理机构

附表七  主要人员简历表

   附表八  2020年1月至今完成的类似项目业绩情况表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

( KW )
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器备

名  称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	已使用

台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：施工进度网络图或施工进度表

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：项目管理机构

项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表七：主要人员简历表

	姓  名
	
	性 别
	

	从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执 业 注 册
	
	职      称
	

	主  要  经  历

	时   间
	参加过的项目名称及规模
	该项目中任职

	
	
	


注：此表后附上相关证明文件的复印件加盖公章。
附表八：2020年1月至今完成的类似项目业绩情况表

	序号
	建设单位
	项目名称
	合同签订日期
	合同金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.每张表格只填写一个工程项目，并标明表序。

    2. 类似项目业绩须附施工合同复印件。

三、《投标人参与政府采购活动的承诺函》（格式）

投标人参与政府采购活动的承诺函
致： （采购人名称）和（采购代理机构名称）  

我单位自愿参加   （采购项目名称、项目编号）  的招标采购活动，作为参加本次采购活动的投标人，根据招标文件的要求，现郑重承诺如下：

我单位完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，不存在对招标文件有异议的同时又参加本项目的招标采购活动以求侥幸成为中标人或者为实现其他非法目的的行为。

我单位在此申明：保证本次投标文件中提供的所有内容、资料、陈述是正确的、真实的、有效的、合法的，并愿意承担相关法律责任。
我单位参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。
我单位存在以下行为之一的，愿意接受相关部门的处理：
1.我单位在招标文件规定的投标有效期内撤回投标文件的；

2.我单位在投标文件中提供虚假材料的；
3.我单位与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
4.我单位自行放弃投标资格而未在开标前一天以书面形式告知采购代理机构的；

5.我单位自行放弃中标资格的；
6.我单位不在规定的时效内领取《中标通知书》的；

7.我单位不按规定支付招标代理服务费的；

8.我单位未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的；
9.我单位未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；
10.我单位在本项目政府采购活动中有违法、违规、违纪行为的。
我单位如果发生以上任意一条行为，将在行为发生的5个工作日内，向采购人或采购代理机构支付本招标文件公布的预算金额的2%作为赔偿金。

我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺函作为采购人及采购代理机构要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

由此发生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标而被追究法律责任。

                        单位名称（公章）：         
法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 

                                           日期:

四、《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

陕西省政府采购投标人

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位作为     （项目名称）          的投标人，在此庄严承诺： 
　　1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
　　2.不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
    3.不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。 
    4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 
   5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。 
   6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 
   7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
   8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
　　9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

    承诺单位：　　                 　（盖章） 
    全权代表：　　　　　     　　　　（签字） 

地　　址：                        

            邮    编：　　                    

            电　　话：　　　               

五、《中小企业声明函》
中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（周至县教育和科学技术局）的（周至县教育和科学技术局周至二中等四所高中校舍维修改造项目）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员      
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员 
  人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

                            企业名称（盖章）：

                                       日期：

备注： 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库﹝2020﹞46 号）相关规定。

3.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为（建筑业）。（所属行业类别投标人不得更改，否则，造成不利影响投标人自行承担）
六、《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，由投标人自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	产品类型
	产品名称
	制造商
	金额

（万元）
	所占比例

	1
	本企业制造的货物
	
	
	
	

	2
	其他残疾人福利性单位制造的货物
	
	
	
	


注：1.本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2.如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附其他残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》。
                                  单位名称（盖章）：
                         日  期：

七、监狱企业证明文件（若有）

 说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

温馨提示：获取招标文件后，请仔细阅读，特别注意粗体及划线部分，如有疑问请来电咨询。投标文件建议双面打印。








陕西上德招标有限公司  SHAANXI SHANGDE TENDERING CO，LTD
地址：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703 

