采购内容及技术要求
一、工程概况

鄠邑区振兴北路消防救援站真火训练场地建设项目，本工程位于鄠邑区振兴北路消防救援站,包含走廊轰然火灾模拟、点火系统综合布线器材电缆/信号线LPG管路汇流排、点火控制系统（FCT）、燃料控制系统（GCT）、烟热迷宫格、迷宫定位模块、环境温度报警控制系统、可燃气体浓度监控装置、一键急停装置、送风系统、排烟系统、应急照明装置、硬盘、网络视频解码器、核心交换机、视频摄像头、网络视频录像机、烟雾模拟装置、中央控制系统、中央控制台、控制设备、软件及操作系统、控制机柜、窗破拆模拟装置、“A”字型倒塌、“V”字型倒塌、倾斜倒塌 60°、倾斜倒塌 45°、非承重部位设置楼板、柱、梁、墙体等障碍物、水泥楼板破拆装置、狭小空间破拆训练装置、扩张训练模块、支撑技术训练装置、连续破拆训练装置、破拆门训练套件。
二、编制范围

本工程编制范围为鄠邑区振兴北路消防救援站真火训练场地建设项目包含的所有工作内容。

三、编制依据

1.《鄠邑区振兴北路消防救援站真火训练场地建设项目》所涉及的工作内容；

2.依据市场及行业规定；

四、工程量清单

另附
