**采购内容及需求**

**一、项目概况**

本项目建设任务包括 20 个小区燃气管道等老化更新改造。计划分两期建设。其中：2024 年建设任务包括 18 个小区：庭院燃气管道约9848 米，立管（含引入管、水平支管）约36470米，户内设施7462户（包括更换镀锌管、新型自闭阀、智能物联网表、燃气用不锈钢波纹软管，加装电磁切断阀及燃气泄漏报警器）。2025年建设任务包括2 个小区：庭院燃气管道约3135米，立管（含引入管）约44132米，户内设施 6746户（包括更换镀锌管、新型自闭阀、智能物联网表、燃气用不锈钢波纹软管，加装电磁切断阀及燃气泄漏报警器）。

**二、服务内容**

详见竞争性磋商文件第三章采购内容及需求。