共同村民安置项目泛光照明工程招标要求

一、项目概况

共同村安置项目位于高新区内，西临兆元路，南临隆丰路，东临南北二号路，北临陕西烽火通信产业园，规划总建筑面积约180422.93平方米。

二、招标范围

招标范围为共同村民安置项目1#~8#楼，商业9#~10#楼、幼儿园楼栋的泛光照明工程，包含线缆敷设、终端面板安装、泛光照明系统设备安装及调试、配合市政外线接入及交付工程，详见工程量清单及图纸，招标估算金额为178.465463万元。

三、商务要求

（一）工期

项目需求时间为：60日历天（具体以现场开竣工报告为准）。

（二）工程预付款及进度款的支付

本工程合同价暂定      元。（大写 ：    。）该价款中已包含增值税，增值税税率为    %。包含安装配套的穿线管、线缆、配电箱、灯具安装支架、辅材辅料、敷线施工费、高空作业费、安装调试费、运输费、措施费、其他费、风险费、税金等所有内容。

四、技术要求

1、根据招标方提供的泛光照明工程图纸，并现场勘查后，做出施工方案、工期、材料选用、投标报价等承诺。

2、提供灯具外形图片、灯具品牌，电线电缆的型号、截面、品牌，配套设备的型号、品牌及主要技术参数。

3、灯具品牌要求：采用国产中档次灯具品牌，满足室外防护等级要求及国家质量规范要求。

4、配电：泛光照明电源引自各栋楼内地下一层配电间照明配电箱预留回路，具体引线规格、电缆型号参照施工图纸。

5、由泛光照明电箱到灯具的配管，配线，线盒安装、系统通电调试，以及电源箱进线电缆敷设均在本次招标范围内。

6、对设备材料要求：一切设备、材料和工艺必须符合相应的国家规范，所订购的设备材料生产厂商必须有相应的质量认证证书，必须进行强制认证的材料须有3C认证。

7、灯具技术参数要求如下：详见磋商文件

- 工程量

工程量清单另册。