采购需求

一、项目概况
（一）采购项目概况：为提高医院临床疾病的诊断水平，推动临床业务发展，医院研究决定增购高端CT一套，规格要求≥256排，超高端CT须实现全身各个器官及全部血管的疾病检出，可解决目前临床亟待解决的各种问题，包括各种神经系统疾病，肿瘤良恶性鉴别，心血管疾病诊断，创伤诊断等丰富临床功能，满足现在医院所有科室临床需求。
（二）采购项目实施必要性论述：我院使用的西门子16排CT，该机已经处于低端、老旧水平，故障频出，经常维护，维护费用很高，其常规的序列扫描已经不能满足临床多种疾病的诊断需求，同时不能满足日益增长的科研教学要求。

（三）采购项目实施依据：超高端CT装置同样密度分辨率辐射剂量低，对患者来讲，辐射安全是摆在首位的要素，CT设备应尽可能低剂量完成检查，避免患者因为CT检查带来的伤害，例如白细胞减低，甚至引起其他身体机能下降，从保护患者的角度，超高端CT才能承担重任。
（四）采购项目需实现目标：超高端CT在疾病检查中因其无创性、敏感性和简便迅速，可确切显组织示及病变影像，被广泛用于各种神经疾病，肿瘤疾病，心血管疾病诊断。且超高端宽体CT是目前全身疾病最简便、快速和无创性放射学诊断的技术之一，已广泛用于临床诊断，该设备引入可实现医院卒中、胸痛、创伤、肿瘤、危重儿童和新生儿救治等多中心建设，更好服务广大病患。
二、采购项目需求清单：
	序号
	品名
	采购标的
	单价
	数量
	单位
	总价
	技术参数

	1
	医用X线

诊断设备
	超高端CT

等设备
	18500000元
	1
	批
	18500000元
	探测器排数≥256排，或双球管双探测器系统，探测器排数≥192排，或128排（一套球管和两层探测器），质保期一年，符合国家及行业相关规范要求 




