中共渭南市委组织部干部人事档案室提升改造项目

采购需求
一、基本要求

1、功能要求：干部人事档案室综合管理平台系统软件及相关设备、室内改造、空调系统安装等。
2、供货期：合同签订后40个工作日
3、质保期：合同签订后2年

4、交货地点：采购人指定地点

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

三、采购标的数量和规格

	序号
	类别
	设备

名称
	单位
	数量
	备注

	1
	干部人事档案室软件综合管理平台
	干部人事档案室综合管理平台系统软件
	套
	1
	

	2
	
	监控平台
	套
	1
	

	
	
	数据管理终端
	台
	1
	

	
	
	液晶显示器
	台
	1
	

	
	
	数据可视化显示屏
	台
	1
	

	
	
	主路由器
	个
	1
	

	
	
	接入交换机
	台
	3
	

	
	
	边缘通讯器
	个
	3
	

	
	
	信息汇集箱
	台
	10
	

	
	
	地址编码器
	台
	1
	

	
	
	多功能智能声光报警器
	台
	1
	

	
	
	电源集中控制系统
	套
	1
	

	
	
	防雷插座
	个
	4
	

	
	
	总耗材及附加
	批
	1
	

	3
	
	防盗红外探测器
	台
	10
	

	
	
	智能防护主机
	套
	3
	

	
	
	防盗报警系统驱动程序模块
	套
	1
	

	
	
	多功能采集器
	个
	10
	

	
	
	辅料配件
	批
	1
	

	4
	
	视频监控系统驱动程序模块
	套
	1
	

	
	
	摄像机（半球）
	台
	20
	

	
	
	硬盘录像机
	台
	1
	

	
	
	硬盘
	个
	4
	

	
	
	辅料配件
	批
	1
	

	5
	
	智能门禁系统驱动程序模块
	套
	1
	

	
	
	电源适配器
	台
	10
	

	
	
	门禁控制器
	台
	10
	

	
	
	门禁电磁锁
	台
	10
	

	
	
	手动开门按钮
	个
	10
	

	
	
	辅料配件
	批
	1
	

	6
	
	漏水控制器
	个
	10
	

	
	
	漏水检测系统驱动程序模块
	套
	1
	

	
	
	漏水检测线
	组
	10
	

	
	
	多功能采集器
	台
	10
	

	
	
	辅料配件
	批
	1
	

	7
	
	点型光电感烟火灾探测器（带底座
	个
	10
	

	
	
	点型感温火灾探测器（带底座）
	个
	10
	

	
	
	手动火灾报警按钮（带底座）
	个
	10
	

	
	
	火灾声光报警器（带底座）
	个
	20
	

	
	
	便携式编码器
	个
	1
	

	
	
	火灾报警控制器
	台
	1
	

	
	
	气体灭火控制器
	台
	3
	

	
	
	紧急启停按钮
	个
	10
	

	
	
	手自动转换盒
	个
	10
	

	
	
	通信协议接口卡（含电源）
	个
	1
	

	
	
	报警模块
	个
	1
	

	
	
	气体释放报警器
	个
	10
	

	
	
	灭火装置
	个
	10
	

	
	
	泄压口（含墙体开口）
	套
	10
	

	
	
	辅料配件
	批
	1
	

	8
	
	屏蔽机柜
	项
	1
	

	
	
	防磁柜
	项
	1
	

	9
	
	多联恒温恒湿空调室内机
	台
	3
	

	
	
	多联恒温恒湿空调室内机
	台
	7
	

	
	
	多联恒温恒湿空调室内机
	台
	2
	

	
	
	多联恒温恒湿空调室内机
	台
	1
	

	
	
	线控器
	套
	10
	

	
	
	超滤盒（空调补水模块）
	套
	3
	

	
	
	总耗材及附加
	台
	10
	

	10
	
	4F区域
	㎡
	350
	

	
	
	
	套
	1
	

	
	
	
	套
	1
	

	
	
	
	项
	1
	

	
	
	
	项
	1
	

	
	
	
	块
	15
	

	
	
	
	㎡
	10
	

	
	
	
	项
	1
	

	
	
	
	车
	2
	

	
	
	
	㎡
	253
	

	
	
	5F区域
	㎡
	1031
	

	
	
	
	㎡
	25
	

	
	
	
	㎡
	50
	

	
	
	
	㎡
	50
	

	
	
	
	套
	1
	

	
	
	
	套
	1
	

	
	
	
	套
	1
	

	
	
	
	套
	1
	

	
	
	
	项
	1
	

	
	
	
	项
	1
	

	
	
	
	块
	30
	

	
	
	
	项
	1
	

	
	
	
	㎡
	473
	

	
	
	5F小计
	台
	2
	

	
	
	
	台
	2
	

	
	
	
	台
	2
	

	
	
	
	个
	44
	

	
	
	其他
	台
	9
	

	
	
	
	项
	1
	

	
	
	
	㎡
	170
	

	
	
	
	㎡
	296
	

	11
	
	中央空调
	台
	1
	

	
	
	
	台
	1
	

	
	
	
	台
	3
	

	
	
	
	台
	2
	

	
	
	
	台
	1
	

	
	
	
	台
	1
	

	
	
	
	台
	1
	

	
	
	
	台
	3
	

	
	
	
	套
	1
	

	
	
	
	套
	9
	

	
	
	
	个
	11
	

	
	
	
	台
	11
	

	12
	
	
	项
	1
	


四、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

（一）项目建设背景

为进一步贯彻、执行好中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》，意见提出要加大安全保密检查力度，建立健全人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系；建立完善档案安全应急管理制度，现拟对市委组织部干部信息科干部人事档案库房列入重点保护范围，进行干部人事档案库房提升改造。

（二）项目建设目标

中共渭南市委组织部干部人事档案室提升改造项目旨在建立一个完整、科学、安全、高效的干部人事档案管理系统，确保国家机密和重要机关企事业单位干部人事档案安全可靠。其建设内容包括智慧档案馆室软件综合管理平台、档案库房中央控制管理平台、档案库房安全防护管理系统（档案库房智能防盗报警子系统、档案库房动态视频监控子系统、档案库房智能门禁管理子系统、档案库房漏水检测报警子系统、档案库房防火报警、气体灭火子系统）、档案专用其他附属设备、室内改造（强、弱电改造及墙顶地面恢复）、室内档案室空调系统、办公室空调系统等。建设完成后将成为一个完整、科学、安全、高效的档案管理系统，实现档案科学管理、信息化管理和安全保密三重效果，提升本机关单位的管理效率和服务支持水平。

（三）项目建设内容

1.库房建设依据

《2016-2020年全国组织系统信息化工作规划》

《干部人事档案工作条例》

《关于进一步从严管理干部档案的通知》

《计算机病毒防治管理办法》中华人民共和国公安部令第51号

《档案馆温湿度管理暂行规定》

《档案库房技术管理暂行条例》

《涉及国家秘密的计算机信息系统安全保密技术要求》

《涉及国家秘密的计算机信息系统安全保密方案设计指南》

《中华人民共和国档案法》

《中华人民共和国保守秘密法》

《档案库房技术管理暂行规定》

《档案馆建筑设计规范》（JGJ25-2010)

《档案馆建设标准》（2008)

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-1998)

《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663-2001)

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94)

《安全防范工程技术规范》GB50348-2004
五、验收标准
1、所供产品的规格、数量符合采购文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

2、所有产品均已运输至指定地点。
3、采购文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；应有的产品合格证、检测报告、产品说明书、使用手册、保修证明以及相应产品的检定证书和其他应具有的单证。

4、质量符合国家法律法规规定的合格标准、招标文件、投标文件响应文件的要求。
2

