2023年度渭南市乡镇环境空气质量自动监测站

运维服务项目采购需求

一、基本要求

功能要求：本项目为2023年渭南市乡镇环境空气质量自动监测站运维服务项目，内容分为运维和质控两部分。渭南市目前现有市控环境空气自动监测站46个，按照现行空气质量标准及相关要求开展相应的运维及质控工作。

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

陕西省生态环境厅《关于印发<2021 年陕西省省控环境空气质量自动监测网运行分工方案>的通知》（陕环办发〔2021〕8 号）

陕西省生态环境厅《关于印发陕西省省控环境空气质量自动监测站运行维护业务规范及技术要求（试行）的通知》（陕环监测函〔2021〕18号）

符合国家现行标准及相关规范进行，同时按照市站的最新要求完成相关运维、质控工作。

| 序号 | 名目 | 合计（元） | 主要包括内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 运维服务 | 7360000.00 | 负责渭南市46个市控空气站运维服务，运维的设备主要包括监测仪器、气象仪器和辅助设备设施三部分。 运维服务范围包括：各空气站所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、手工比对等工作，站房管理与维护，电力与网络通讯故障报修，站房租赁、电力、网络通讯等，并负担相应费用，并接受渭南市环境保护监测站（及委托单位）的质控检查与考核，确保站点各项监测仪器正常稳定运行。 |
| （二） | 质控服务 | 1150000.00 | 负责渭南市46个市控环境空气质量站质控服务，质控检查工作内容包括各空气站的站房环境条件保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、数据采集及通讯情况、人员与档案管理情况、日常运维任务完成情况、异常处理情况检查。 质控检查工作通过站点环境检查、运维质控记录检查、仪器状态参数检查、历史数据检查等方式对各站点进行考核。 应对检查结果和检查质量负全部责任。 需提供详细的现场质控检查方案和内部监督方案，并制定相应的质控检查评分表。 |
| 共计 | 8510000.00 |  |

五、服务质量、标准、期限、效率等要求

符合陕西省人民政府办公厅《关于印发<陕西省生态环境监测网络建设工作方案>的通知》（陕政办发〔2016〕29号）、陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的实施意见》（陕办发〔2018〕29号）、陕西省生态环境厅《2021年陕西省省控环境空气质量自动监测网运行分工方案》（文号）、《陕西省省控环境空气质量监测站建设和运行管理规定》（陕环办发〔2017〕76号）《陕西省省控空气自动监测系统运行维护实施细则》及相关标准规范。

六、付款方式

本项目进度付款，依据项目资金到位情况按比例将进度应付款支付给成交供应商。验收合格一年内采购人付清全部合同价款。

七、验收标准

符合国家及地方现行标准及相关规范，满足采购要求。遵守渭南市生态环境局、市环境保护监测站关于市控自动站站点运行管理的各项规定，需接受市局和市站的相关检查，如服务期间生态环境部、总站、省厅、省站、市生态局出台新的运行管理规定，则服务按最新规定执行。降尘等相关监测工作的质控也纳入本次质控服务范围，配合市站完成相关临时性质控工作。