
采购内容
一、工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	备注

	
	1.春江花月保障房
	
	
	

	1
	020402001001
	金属平开门
[项目特征]
1.门类型:半玻门
2.框材质、外围尺寸:锌合金
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	m2
	56
	

	2
	AB001
	门禁系统：
1.人脸识别
2.指纹刷卡
	套
	16
	

	
	2.同鑫小区
	
	
	

	3
	020402001002
	金属平开门
[项目特征]
1.门类型:半玻门
2.框材质、外围尺寸:锌合金
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	m2
	171.5
	

	4
	AB002
	门禁系统：
1.人脸识别
2.指纹刷卡
	套
	49
	

	
	3.福安小区
	
	
	

	5
	020402001003
	金属平开门
[项目特征]
1.门类型:半玻门
2.框材质、外围尺寸:锌合金
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	m2
	122.5
	

	6
	AB003
	门禁系统：
1.人脸识别
2.指纹刷卡
	套
	35
	


二、技术要求

1、系统简述：

人脸识别终端采用全新模具外观设计，是一款完全脱机的人脸识别门禁考勤产品，它定位于中高端门禁。该产品支持人脸/指纹/卡/密码验证方式，方便用户灵活选择。实现用户数据和门禁记录的上传下载，配置专业版门禁管理软件。

2、产品参数：

验证式：卡+人脸/指纹

卡类型：ID 

识别度：<0.6秒 
用户数：1500~2000 
人脸容量：1500~2000 
指纹容量：8300~10000 
卡容量：1700~2000 
密码容量：1800~2000 
记录容量：10~ 20万 
语言：中文 
门禁控制: NO/NC继电器、开门按钮、门铃、门磁、一路报警输出

权限控制: 255个时间段、返潜回 
报警功能: 防拆报警、非法开门报警、门未关报警 
无线门铃: 可选 
网络通讯: WIFI、TCP/IP、USB、U盘 
输入电源: 12V 
2

