
项目编号：LTZB-PC20230601
蒲城县公安局交通管理大队建设

数字化交管大队Ⅱ标段
招  标  文  件

采   购   人：蒲城县公安局交通管理大队
招标代理机构：兰天项目管理有限公司

日        期：
二〇二三年六月

目  录


2

第一章  招标公告

7

第二章  投标须知

23

第三章  采购要求

76

第四章  拟定合同条款

90

第五章  评标办法

102

第六章  投标文件格式




第一章  招标公告   
项目概况
蒲城县公安局交通管理大队建设数字化交管大队招标项目的潜在供应商应在西安市雁塔区长安南路375号恒大国际公寓三楼获取招标文件，并于2023年07月11日09时30分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：LTZB-PC20230601
项目名称：蒲城县公安局交通管理大队建设数字化交管大队
采购方式：公开招标

预算金额：17539324.22元

采购需求：

Ⅰ标段:

合同包预算金额：14328859.46元

合同包最高限价：14328859.46元
	品目号
	品目

名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算

(元)
	最高限价(元)

	1-1
	监控系统工程安装
	蒲城县公安局交通管理大队建设数字化交管大队Ⅰ标段
	1(项)
	详见采购文件
	14328859.46元
	14328859.46元


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后180日历天内安装并调试完成
Ⅱ标段:

合同包预算金额：3210464.76元

合同包最高限价：3210464.76元
	品目号
	品目

名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算

(元)
	最高限价(元)

	2-1
	 装修 工程
	蒲城县公安局交通管理大队建设数字化交管大队Ⅱ标段
	1(项)
	详见采购文件
	3210464.76元
	3210464.76元


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后180日历天内安装并调试完成
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

Ⅰ标段：落实政府采购政策需满足的资格要求如下:本项目非专门面向中小企业采购；

Ⅱ标段：落实政府采购政策需满足的资格要求如下:本项目专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：

Ⅰ标段：特定资格要求如下:

（1）法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权委托人身份证复印件）；

（2）供应商须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，且具备有效安全生产许可证；项目经理具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格且具有有效的安全生产考核证（建安B证），在本单位注册，且未担任其他在建工程，同时提供项目经理无在建承诺；
（3）投标截止日前不得为“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同包下的政府采购活动；

（5）本项目不接受联合体投标。

Ⅱ标段：特定资格要求如下:

（1）法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权委托人身份证复印件）；

（2）供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效安全生产许可证；项目经理具备房屋建筑专业二级及以上注册建造师执业资格且具有有效的安全生产考核证（建安B证），在本单位注册，且未担任其他在建工程承诺；

（3）经查询，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同包下的政府采购活动；

（5）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件
时间：2023年06月21日至2023年06月28日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：西安市雁塔区长安南路375号恒大国际公寓三楼

方式：现场获取

售价：500元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2023年07月11日09时30分(北京时间)
提交投标文件地点：西安市雁塔区长安南路375号恒大国际公寓三楼

开标地点：西安市雁塔区长安南路375号恒大国际公寓三楼开标室

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1.需要落实的政府采购政策：

(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)；

(2)《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号)；

(3)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库【2017】141号)；

(4)财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库【2004】185号)；

(5)财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库【2006】90号)；

(6)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国发办【2007】51号)；

(7)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库【2019】9号)；

(8)《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库【2019】19号)；

(9)关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知(财库【2019】18号)；

(10)《财政部、农业农村部、国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号)；

(11)《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)；

(12)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

(13)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
(14)其他需要落实的政府采购政策。

2. 获取招标文件：供应商获取招标文件时须持加盖公章的介绍信及经办人身份证复印件或原件在西安市雁塔区长安南路375号恒大国际公寓三楼获取招标文件。

3、请各供应商按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：蒲城县公安局交通管理大队

地址：蒲城县东风街与永安巷交叉口东南50米

联系方式：0913-7200108

2.采购代理机构信息

名称：兰天项目管理有限公司
地址：西安市雁塔区长安南路375号恒大国际公寓三楼

联系方式：13991371529

3.项目联系方式

项目联系人：王鹏

电话：13991371529

第二章    投标须知
第一节 投标须知前附表
(本附表若与招标文件其他内容不一致，以本附表为准)

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	名称：蒲城县公安局交通管理大队

地址：蒲城县东风街与永安巷交叉口东南50米

联系人：史主任  联系方式：0913-7200108

	2
	采购代理机构
	名称： 兰天项目管理有限公司
地址：西安市雁塔区长安南路375号恒大国际公寓三楼

联系人：王鹏  联系方式：13991371529

	3


	项目概况
	1.项目名称：蒲城县公安局交通管理大队建设数字化交管大队
2.项目编号：LTZB-PC20230601 
3.标段划分：两个标段，本招标文件为第Ⅱ标段

4.预算总金额：17539324.22元

第Ⅱ标段：3210464.76元

	4
	采购主要内容
	Ⅱ标段（详见招标文件第三章）

	5
	供应商资格要求
	（一）基本资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
（1）提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件；
（2）财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2022年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附基本户证明资料）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函，以上形式的证明资料提供任何一种即可；
（3）税收缴纳证明：提供已缴纳的 2023年1月1日以来至少一个月的纳税证明或完税证明（提供增值税、企业所得税至少一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；
（4）社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的2023年1月1日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。成立时间至提交投标文件截止时间不足一个月或依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；
（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；
（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（二）本项目的特定资格要求：
（7）法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权委托人身份证复印件）； 

（8）供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效安全生产许可证；项目经理具备房屋建筑专业二级及以上注册建造师执业资格且具有有效的安全生产考核证（建安B证），在本单位注册，且未担任其他在建工程，同时提供项目经理无在建承诺；
（9）经查询，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间；
（10）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同包下的政府采购活动。

	6
	    交货期
	合同签订后180日历天内安装并调试完成

	7
	质保期
	 3年。

	8
	招标文件发售
	时间：2023年06月21日至2023年06月28日17:00:00 止（北京时间，节假日休息）；
地址：西安市雁塔区长安南路375号恒大国际公寓三楼。

2、售价：500元/标包（人民币），售后不退

3、购买文件时，请持单位介绍信（盖公章）及经办人身份证原件或复印件购买。

	9
	  招标文件的

澄清、修改
	招标文件发出后，采购人或采购代理机构可对其进行必要的澄清、修改或说明，澄清、修改或说明为招标文件的有效组成部分。影响投标文件编制的，应在投标截止日至少15日前进行，不足顺延。

	10
	递交投标文件

截止时间、地点
	1.时间：2023年07月11日09时30分，逾期拒收。

2.地点：西安市雁塔区长安南路375号恒大国际公寓三楼会议室 （如有变化，另行通知）

	11
	开标时间、地点
	1.时间：2023年07月11日09时30分，逾期拒收。

2.地点：西安市雁塔区长安南路375号恒大国际公寓三楼会议室 （如有变化，另行通知）

	12
	投标有效期
	投标截止之日起90个日历日

	13
	投标保证金
	提交投标保证金采用转账、银行保函、银行汇票、支票等形式，采用转账、银行保函、银行汇票等方式的，由供应商开立基本账户出具；采用转账支票、汇票等方式的，应当从供应商的基本账户转出。
投标保证金的金额为：
Ⅱ标段：（￥50000.00元）
户名： 兰天项目管理有限公司
开户行：中国农业银行股份有限公司西安朱雀大街支行

账号：26107001040005746
联系人：王鹏
联系电话：13991371529
投标保证金注明投标项目名称+Ⅱ标段，开标时携带交款凭证原件备核验。

	14
	履约保证
	本项目不收取履约保证金

	15
	  投标文件编制、

数量、密封装订
	1、编制语言：中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。中文资料与外文资料若有矛盾，以中文为准。

2、计量单位：均采用中华人民共和国法定计量单位。

3、投标文件包括纸质文件和电子响应文件。纸质文件按资质文件、商务技术文件两部分分类编制、胶装，A4纸打印（书脊处请注明项目名称、标段及供应商名称），文件各正本一份，副本四份，副本可为正本的复印件，若有不一致以正本为准；正本与开标报价表不一致，以开标报价表为准。电子响应文件两套（PDF、WORD格式各一张），以U盘形式递交，盘面标明供应商名称及标段。纸质文件内容全部存入U盘，电子响应文件现场不能使用，供应商负全部责任。密封：资质文件/商务技术纸质版响应文件正本、副本均分别密封，开标报价表及电子响应文件密封在“开标报价表”标袋中（标袋不得有破损）。
4、投标文件应由供应商法定代表人或授权代表签字或盖章。

5、供应商应自行将投标文件密封完好（封袋不得有破口），封口处加盖单位公章或投标代表签字（或盖章），封袋格式见招标文件第六章“投标文件格式”。

6、封装类别： （1）资质文件正本

          （2）资质文件副本  

              （3）商务技术文件正本
（4）商务技术文件副本
（5）开标报价表及电子响应文件                   

▲授权代表身份核对：被授权人投标，应持本人身份证原件及法定代表人授权委托书。（法定代表人投标，应持本人身份证原件）。

	16
	投标文件的

撤回、退还
	投标截止时间止已签收的投标文件不能撤回，已开启的文件均不退回供应商。

	17
	投标报价
	1.人民币报价。

2.投标报价均为含税价，包含按招标要求及投标响应完成本项目所发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。

3.本项目中标价在合同期内固定不变。
4.有可能影响服务质量或不能诚信履约的，评委可要求其在评标现场规定时间内，提供必要的书面文件予以解释和说明，必要时提交相关证明材料；若供应商不能证明其报价合理性，将作无效投标处理。

5.供应商应全面考虑风险，合理报价。漏报少报、错报误报、多报等问题，将按照文件规定的修正原则进行处理。因误读、理解偏差、对文件资料了解不全等原因造成的后果，将按照对招标人有利的方法进行处理，不良后果由供应商自行承担。

	18
	评标办法
	综合评分法：完全响应招标实质性要求且最后综合得分由高到低推荐1-3名中标候选人。投标报价不是中标的唯一条件。(详见招标文件第五章)

	19
	评标原则
	通过资格和符合性审查的投标文件全部进入综合评审，按照评审因素进行比较打分。

	20
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：3名。

	21
	核心产品
	无

	22
	相同品牌
	不同供应商提供核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品的供应商。提供相同品牌且通过资格及符合性审查的不同供应商，评标时按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的供应商获得中标人推荐资格，投标报价相同的以技术得分高者获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

	23
	小微企业
	1.依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，在政府采购活动中享受政策优惠。符合条件的监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，在参加政府采购活动时享受扶持政策。投标时提供《小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》，并对声明的真实性负责。中标人提供的《小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》随同中标结果公示，接受社会监督，若有不实，将承担经济和法律后果。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定中小企业扶持政策。对符合规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	24
	优先采购
	1.拟采购的产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2.以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单和环境标志产品政府采购清单为准。

3.若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

	25
	进口产品
	/

	26
	预留份额
	/

	27
	无效标情形
	1.未通过资格审查。

2.未通过符合性审查。
3.提供虚假材料投标。

4.投标报价超出采购预算。

5.附有采购人不能接受的条件。
6.法律法规禁止或限制投标的相关投标。

	28
	中标服务费
	中标服务费参照国家发展与改革委员会《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2002]1980号）及相关规定基准计算（货物）。在中标人确定后收取，由中标人领取通知书前支付。此费用包含在投标报价中，无论计算与否，都视为已知。

------------------------------------------------------------
服务费缴纳账户：

户名：兰天项目管理有限公司
开户行：中国农业银行股份有限公司西安朱雀大街支行

账号：26107001040005746

	29
	现场勘查、
标前答疑会
	1.不组织。若自行踏勘，请联系采购人。在踏勘现场中发生的费用、发生的人员伤亡和财产损失均由供应商自行负责。

2.供应商在踏勘现场中了解到的相关情况，仅供其在编制投标文件时参考，采购人不对据此作出的判断和决策负责。

	30
	质疑和投诉
	1.供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在有效时间内提出（对开标过程的质疑，当场提出有效，逾期提出无效）

2.质疑供应商应当是参与该项目活动的供应商；

3.质疑书面形式原件递交；

4.在法定质疑期内，供应商一次性提出针对同一程序环节的质疑，拒收对同一环节或同一问题的再次质疑；

5.联系人：王鹏  联系方式：13991371529

	31
	付  款
	1.合同签订后付合同价款的50%，项目全部竣工运行付30%，经甲方验收合格后付合同价款的20%。

2.甲方支付款项前，乙方应当出具正规发票。

	32
	补充内容
	1、保密：采购活动的当事各方，均应对招投标文件中的商业和技术等内容进行保密，违者承担法律责任。 

2、招标文件的解释权归采购人所有。

3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十二条规定，采购项目涉及中小企业采购的，招标文件应当明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。 

4.企业规模划分标准参照“关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)”中“工业”。

	33
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织，自行前往踏勘。
供应商承担自己踏勘现场发生的费用


第二节、须知正文

 一、名词解释：

1.监督部门：蒲城县财政局

2.采购人：蒲城县公安局交通管理大队

3.采购代理机构： 兰天项目管理有限公司。

4.供应商：在采购代理机构购买招标文件和递交投标文件的供应商。

二、投标费用

无论投标结果如何，供应商应自行承担参与本项目发生的所有费用。

三、供应商

1.合格供应商：购买了招标文件并按规定递交投标文件，通过资格和符合性审查，并对招标文件作出实质性响应。

2.供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法定代表人资格的附属机构；

（2）与本项目其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人或其之间存在控股、管理等利害关系；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商（单一来源采购外）；
（4）受到刑事和重大行政处罚的或被责令停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

（5）被暂停或取消采购资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）有招标文件或相关法律法规禁止或限制的情形。

若有以上情形发生，不得投标（符合本条款第2条情形的，开标现场主动提出，确认后退出），否则后果自负。

3.供应商信用记录查询、使用、存档相关规定：

3.1 供应商失信记录查询时间为招标公告发出之日起至评标结束。

3.2 投标时供应商可自行提供在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和信用中国网（www.creditchina.gov.cn)无失信记录的截图证明，网页彩色截图盖章，与投标文件一起装订。如未提供或无法辩认，评标时以代理机构现场查询为准。

3.3失信记录的使用：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，只要有一项失信记录，其本次投标无效。

3.4两个以上的自然人、法定代表人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。（本项目不接受联合体）

3.5此信用信息，只限于本次政府采购活动使用。

特别说明：（1）供应商在中标通知书发出前出现违法失信行为，采购人有权取消其中标资格；

（2）供应商在投标文件中已出具的信用查询结果并不能取代采购人或评标小组在评标时进行复查。

四、招标文件

1.招标文件由招标公告、投标须知、采购要求、拟定合同条款、评标办法、投标文件格式等六部分组成。

2.采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

3.供应商若对招标文件有异议，应在规定时间内以书面形式（见前附表）告知采购代理机构。逾期提出，代理机构不予受理并视同其认可招标文件所有条款要求。

4.采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清修改或说明，应通知所有招标文件收受人。澄清、修改或说明的内容为招标文件的组成部分。

5.采购人不组织现场勘察和标前答疑会，供应商对本项目的个人理解、误解、推测等所造成的结果，均自行负责。

五、投标文件

（一）投标文件组成

1.投标文件由资质文件、商务技术文件、澄清说明、电子响应文件等组成，按照招标文件第六章“投标文件格式”内容编写和装订，供应商可根据投标响应情况进行增补。
2.投标文件若有涂改、增删非印刷字体（手写），应由法定代表人或法定代表人授权代表签名（或小签）或盖章。

（二）投标有效期

投标有效期为投标截止日起90日历日。

（三）投标保证金详见前附表
（四）投标文件的编制、装订、数量详见前附表

（五）投标报价见前附表

（六）投标技术说明

（1）本招标文件所拟订的技术为基本技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，供应商所提供的货物、服务、性能和功能应不低于本文件条款的要求，并应按本招标文件的要求提交符合本技术要求规定及与项目有关的完整的技术方案。

（2）供应商提供的货物及服务必须是符合招标文件规定技术要求和技术参数，并保证使用方在资源使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权等类似的起诉。

（3）供应商必须保证所提供资源的数量、质量，并且承担所有在合同中指定的责任和义务。

（七）投标承诺
1.供应商不以他人名义投标或串通投标。

2.非经采购人同意，不将本项目内容进行分包实施，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此引起的一切经济损失；经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性部分。（享受政府采购政策优惠的成交人不可将项目分包给大中型企业）

3.接受采购人委托的相关单位对货物及服务的内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。

4.知识产权：①供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由供应商承担所有相关责任；②采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。

5.供应商不能以“赠送”、“赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束，否则作无效标处理。供应商的行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定。

（八）风险

供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由；供应商承担未按招标文件要求提供全部资料，或未对招标文件做出实质性响应可能导致其投标文件被拒绝的风险。

六、开标程序

1.开标会议在招标文件中确定的时间和地点进行。

2.开标会议由代理机构主持，邀请采购人、供应商、财政等相关部门代表参加，财政和有关部门可视情况派员现场监督。

3.递交投标文件，核对投标授权代表身份。

4.投标截止时间止，拒收迟到的投标文件。

5.开启现场监控，开标会议开始。

6.参会人员介绍。

7.宣布大会纪律及供应商注意事项。

8.供应商及监标人进行投标文件密封检查。

9.开启投标报价文件并公开唱标。

10.核对唱标信息并确认签字。

11.投标代表暂时退场，进入评标环节。

说明 ：1）供应商若对开标程序有异议，应在获得主持人同意后当场提出，经现场核实后，当场予以更正，会后异议均视为无效。2）开评过程进行全程录音录像，存档备查。3）开会期间禁止所有电子设备进入会场。
七、评审

详见第五章评标办法

八、中标

1.投标文件满足招标文件全部实质性要求，按最后综合得分由高到低推荐1-3名中标候选人。

2.代理机构在评审结束后向采购人递交评标报告，经采购人审核后依法确定中标人。
3.中标结果应在网上公告。公告内容应当包括采购项目名称、中标人名称、中标价格、评标小组成员名单、代理机构名称和电话以及《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位》、《监狱企业声明函》等。

4.中标人变更

（1）中标人不能签定或履行合同，采购人可按中标候选人排名顺序重新确定中标人，也可重新采购。

（2）中标人由于自身原因放弃中标（出具书面说明）或导致最终废标，不得参加对该项目重新开展的采购活动。

九、中标通知书

（1）采购人依法确定中标人后，代理机构以书面形式发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人无正当理由改变中标结果的，应承担相应责任。

十、重新采购

出现下列情况之一，将按《政府采购法》及有关规定重新组织采购：

（1）因重大变故，采购任务取消的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）实质性响应的供应商不足三家的；（按照87号令，采用其他采购方式的除外）

（4）所有供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（5）法律法规规定的其他情形。

十一、质疑和投诉

（一）、质疑

1.质疑提出

1.1质疑供应商应是依法获取采购文件并参与本项目采购活动的供应商：

①供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；

②供应商为法定代表人或者其他组织的质疑，应当由法定代表人和被授权代表签字盖章，并加盖公章，同时提供双方的身份证原件；

③供应商委托代理人进行质疑，应提交供应商签署的法定代表人授权委托书（法定代表人签字并盖鲜公章）原件，提供双方的身份证原件。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

1.2提出质疑的有效时间：

1.2.1采购文件：收到采购文件之日起七个工作日内；

1.2.2开标过程：当场提出；

1.2.3评审及中标结果：结果公示期满之日起七个工作日内。

1.3.质疑有效形式：以书面形式原件递交，口头、电子版、复印件、邮件、转交等均为无效。 

1.4.质疑应提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 

（1）质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

在法定有效期内，一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则可拒收。

2.质疑受理及答复

2.1质疑受理：只接收质疑供应商法定代表人或被授权人以书面形式递交的原件质疑，转交或口头、电子版、复印件、邮件等以及对不符合法定受理条件、质疑事项不明确、缺乏事实和法律依据的质疑，代理机构将书面告知质疑供应商拒绝受理。

2.2质疑接收

地址：西安市雁塔区长安南路375号恒大国际公寓三楼

联系人：王鹏  电话：13991371529。

2.3代理机构在收到有效质疑函原件后7个工作日内作出书面答复。代理机构答复质疑不应超出采购人授权范围，对评审过程及中标结果的质疑答复，由原评标小组协助答复，质疑答复的内容不得涉及供应商的商业秘密。 

（二）、投诉

质疑供应商对质疑答复不满意，可在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。投诉时,应提交投诉书和必要的证明材料，投诉事项不得超出已质疑事项的范围。同级财政部门接受投诉。

（三）、质疑投诉的法律适用

1.对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于供应商捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料)进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其1-3年内参加政府采购活动。 

2、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图他人受到刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（四）、无效质疑

①质疑人未参与本项目的投标；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系；

③未在规定期限内提出质疑；

④质疑未以书面形式提出，或质疑书主要内容构成不完整的；

⑤质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，质疑人就同一程序环节再次提出质疑的；

⑧法律法规规定的其他条件。

十二、中标服务费 
见前附表
十三、签订合同

1、中标人在收到中标通知书后二十五天内与采购人签订合同。

2、中标人因自身原因不按规定与采购人签订供货合同或者拒绝与采购人签订合同，则采购人将废除授标。给采购人造成损失的，应当对损失予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

3、中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、投标文件及评审过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、中标人应按照合同约定履行义务，完成供货及伴随服务。若经采购人同意，中标人也可依法采取分包方式履行合同。分包部分为项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的供应商应具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

5、合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

6、采购人若需追加与合同标的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所补充合同的金额不得超过原合同金额的百分之十。

十四、履约验收

 采购人应按照合同约定对履约情况进行验收，并出具验收书。
十五、采购方式变更

1.按照87号令，实质性响应的供应商不足三家时，招标人可重新采购，也可采用其他采购方式。采用其他采购方式采购的，需经财政部门批准，招标人和供应商同意。

竞争性谈判相关规定：

（1）评标委员会自行转为竞争性谈判小组，招标文件转为竞争性谈判文件，开标报价转为谈判首次报价；

（2）竞争性谈判需进行不少于两轮（含首次报价）的报价，经谈判后采购需求没有实质性变化，则后次投标报价不应高于前次报价，否则为无效投标，出现相同报价的，可再次报价，直至产生唯一最低报价。

（3）确定成交供应商的原则：满足采购需求，质量和服务相等且报价最低（有效报价）为成交供应商。

（4）成交人确定后，无正当理由拖延或拒签合同，采购单位有权取消其中标资格，并按推荐顺序重新确定成交单位，也可重新采购。

2.提交投标文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有一家时，可重新采购；对公开招标达到数额标准的项目，经财政部门审批同意采用单一来源方式采购的，按《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十八条规定办理。未达到公开招标数额标准的项目，采购人需采用单一来源采购的，执行陕财办采资〔2018〕26号 文件规定。  

第三章  采购要求
项目Ⅱ标段：
一、商务要求
1.1交货期：合同签订后180日历天内安装并调试完成
1.2交货地点：按甲方指定地点
1.3款项结算：
合同签订后付合同价款的50%，项目全部竣工运行付30%，经甲方验收合格后付合同价款的20%。

1.4质保期：三年

1.5合同形式：固定总价合同；

清单报价应为全费用价格，包含完成清单内容的全部费用、包含全部税费的内容。
注：采购要求及商务要求为实质性要求，不得负偏离。
技术要求（详见采购清单）

蒲城县公安局交通管理大队建设数字化

交管大队Ⅱ标段
采购清单

	蒲城县公安局交通管理大队建设数字化交管大队Ⅱ标段目录

	一
	模块化机房

	二
	会议室大屏

	三
	会议系统

	四
	综合布线

	五
	控制室装修


	一、模块化机房单排冷通道一体柜1+8

	序号
	产品名称
	产品描述
	单位
	数量

	一、机柜系统

	1
	设备柜（动力柜）
	综合柜，尺寸：约600*1200*2000mm，适用于全密封一体柜系列，含全封闭式冷热通道，通道深度大于100mm，静态承重≥1800kg，支持上线进线，标配PDU1条，门磁模块2套，层板2套, L型导轨1副，1套600宽顶部线槽，1套应急通风系统，2块机柜侧门，1块≥10寸触控屏；机柜应采用冷、热通道全封闭式设计，防尘降噪、高效节能。机柜前门应采用双层真空隔热玻璃门，防止凝露，美观实用；后门采用钣金实门设计（拒绝采用网孔设计），应标配应急通风系统，在空调失效情况下，能够开启自然通风散热，为备份提供时间；还应可以与消防系统进行联动，使灭火气体顺利进入机柜内。
	台
	1

	2
	IT柜
	1：IT柜，尺寸：约600*1200*2000mm，适用于全密封一体柜系列，含全封闭式冷热通道，不含侧门，前门为全玻门通道深度≥100mm，静态承重≥1800kg，支持上线进线，标配PDU，含层板，L型导轨，宽顶部线槽，应急通风系统，门磁模块；                                                                                                        2：机柜应采用冷、热通道全封闭式设计，防尘降噪、高效节能。机柜前门应采用双层真空隔热玻璃门，防止凝露，美观实用；后门采用钣金实门设计（拒绝采用网孔设计）                                                                                                             3：应标配应急通风系统，在空调失效情况下，能够开启自然通风散热，为用户备份提供时间；还应可以与消防系统进行联动，使灭火气体顺利进入机柜内。
	台
	8

	3
	1U盲板
	1U卡扣式安装
	PCS
	160

	4
	固定层板
	层板 654*488.5*45.5
	PCS
	16

	5
	导轨
	导轨 650*50*32（该规格数量为1条，一套导轨需配置2条）
	条
	16

	二、电源系统

	1
	40KV UPS主机
	1：高频机架式, 三进三出 ≥40kVA\40kW pf=1\ 外接电池 （LCD显示）,要求UPS主机中的所有关键电子板件均采用涂敷三防漆工艺，具有防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性能:                                                                                                                2：须提供由厂家出具的满足上述要求的技术证明文件（不限于对工艺流程、检验标准等做详细描述）                                                                                                                                      3：UPS主机须满足YD/T1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》标准要求，提供本项目UPS主机同型号、同规格的泰尔认证证书及泰尔检验报告复印件
	台
	1

	2
	铅酸蓄电池
	1：12v100AH（20HR）
	节
	64

	3
	电池柜
	放置32节12V100AH蓄电池，含电池之间连接线缆。
	个
	2

	4
	直流开关箱
	配套电池开关箱，含125A/3P*1
	套
	1

	三、配电系统

	1
	ATS模块
	三相100/3P，ATS模块，用于15KVA，20KVA，30KVA，40KVA的UPS
	个
	1

	2
	UPS配电模块
	单路三相40K机架式配电模块，高度8U，UPS输入：80A/3P，UPS输出：80A/3P，维修旁路：80A/4P，空调及预留：3*63A/1P，PDU及预留：20*32A/1P，监控及应急通风：1*10A/1P，含C级防雷模块（带32A/4P开关），含主路电能检测，含RS485监控接口，含DC12V输出接口,配有接地排。
	台
	1

	四、制冷系统

	1
	机架式精密空调
	机架式精密空调，制冷量≥12.5kw ，不大于10U ，加热量2kw，加湿量3KW/h，带水泵(HW);送风方式应采用三侧送风（风机上送风、左送风、右送风），后回风方式;应采用电子膨胀阀，有利于精准控制，更加高效节能,不接受热力膨胀阀等其他形式。
	套
	2

	2
	精密空调室外机支架，精密空调铜管，动环线缆辅材，机柜安装线缆辅材精密空调进水管，排水管，及模块化机房安装调试施工
	项
	1

	五、动环系统

	1
	动环监控主机（1U）
	可支持不低于4台(单/三相)UPS的监控、4台智能配电、4台精密配电、8*8=64路普通市电开关状态检测、8台精密空调，60路温湿度、8路DI检测（最大可扩展至40路DI检测)、8路AI模拟量检测（可转换成DI干接点）、4路DO输出控制、支持网络视频及网络门禁监控、支持Modbus TCP/SNMP北向接口便于第三方监控系统的集成需要 。                                                                    1：1U机架式结构，前面板RJ45接口，方便理线；
2：8个RJ45形态RS485串口，2个为RS232/RS485复用串口，
3：8路DI，8路AI/DI复用接口，4路DO输出接口
4：2个RJ45形态韦根输入接口
5：2个RJ45形态IR红外输出接口（主机自带红外遥控）
6：2个USB接口；
7：标配32G的SD存储卡
8：可选配内置短信报警模块，具备短信和电话报警功能。
	台
	1

	2
	内置短信报警模块
	内置短信4G模块，支持全网通，具备短信报警和电话语音报警功能
	套
	1

	3
	声光告警模块
	发送声光报警
	个
	1

	4
	12v3a工业电源
	12V3A直流电源供电
	台
	1

	5
	智能型高精度温湿度侦测采集器（带LCD显示屏）
	专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-55C~+155C的精度在±0.5C，全双工方式，抗干扰性强，稳定可靠，吸顶或壁挂式安装。DC12V供电，RS-485接口，带LCD显示屏，可直观显示现场温湿度参数。
	台
	9

	6
	烟雾传感器
	监控机房烟雾状况，根据机房的大小来进行配置。
	PCS
	2

	7
	不带定位线式漏水检测报警器（非RJ45接头）
	不定位检测报警，检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口，灵敏度可调
	套
	2

	8
	不带定位线式漏水感应线(5M）
	空调漏水检测一般5米即可
	条
	2

	六、其他配件

	1
	门控灯
	电压流为12V5A，包含2条灯带，2个门控，1个电源，为一套，门开灯亮，门关灯灭
	套
	9

	2
	氛围灯
	单蓝色。单排柜一个柜子内三条尺寸不同的氛围灯灯带，一个机柜配置一套。
	套
	9

	3
	氛围灯系统
	2U冷通道蓝色氛围灯控制盒（和氛围灯搭配使用）
	个
	1

	4
	PDU
	工作电压：220V；额定输入电流32A;12位10A国标插孔；4位16A国标插孔；含防雷模块 装机柜左侧
	套
	9

	七、发电机房系统

	1
	发电机房建设
	搭建发电机房，包含存油、其他配件设备等
混泥土基础（米）4*3.5*，彩钢板材质搭建，尺寸规格：长宽高（米）3.5*3*2.5
	平
	9.5

	2
	电缆
	YJV-3*95+2*75
	米
	120

	3
	柴油发电机
	80千瓦柴油发电机
	套
	1

	4
	发电机智能控制箱
	自启动+电启动+停电自动启动
	套
	1

	5
	配电箱
	100KW配电箱
	套
	1

	6
	电缆
	YJV-3*50*2*35
	米
	40

	7
	油箱
	300L
	个
	1

	8
	机房设备安装
	机房设备安装
	项
	1


	二、会议大屏清单

	序号
	产品名称
	功能描述
	单位
	数量

	1
	高清解码器
	1：不低于10个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口、2个USB口、1个语音对讲输入、1个语音对讲输出、10个音频输出、8个报警输入、8个报警输出、1个RS485接口、5个CVBS输出接口、1个RS232接口，2个千兆网口、2个光口。             2：支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。
3：支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。                                                     
4：可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。
5：可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。
支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。
音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC。
	台
	1

	2
	无线投屏器
	1：可搭配投影机、监视器、LED全彩、LCD拼接屏、DLP拼接屏等显示类产品无线投屏使用
2：支持电脑、手机、PAD无线投屏、支持4分屏展示应用等功能含1个无线投屏器及1个无线接收盒
	套
	1

	3
	液晶拼接屏
	1：LCD显示单元为：≥55英寸“超窄边液晶屏；物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms。
2：LCD显示单元物理拼缝≤0.88mm，亮度达到500cd/㎡，对比度达到1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，                            3：LCD显示单元通过CCC检测认证，并提供CCC认证证书。
4：LCD显示单元具备能效等级为1级的CQC节能认证证书、CEC环境I型认证证书。                                                  5：液晶拼接屏菜单中可自定义划分0-255灰阶为10、20或50段，针对不同屏幕不同灰阶色差做精细化调节
6：拼接屏具有将输入的4K信号源旋转90度、180度和270度的功能，且不损失分辨率，无需额外配置拼控设备处理信号源。
	个
	9

	4
	液压支架
	壁挂安装，液压支架，前维护设计，（3×3规格）
	套
	9

	5
	线缆辅材
	≥15米HDMI线缆，电源线等
	条
	9


	三、会议系统

	一、会议桌椅

	序号
	产品名称
	材质说明
	单位
	数量

	1
	定制无线会议桌(方桌)
	1、贴面材料：采用优质胡桃木木皮饰面，厚度≥0.6mm；
2、封边用材：白木或与贴面相同的实木木材；
3、基材：采用环保密度板,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.
4、桌子尺寸≥6600mm*2200mm*750mm.
	位
	1

	2
	会议椅
	1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,
2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形；
3、脚架：用材橡木实木或钢制，形状四脚或弓形脚。椅子尺寸≥670MM*740MM*1112MM.
	把
	42

	3
	会议桌（可移动）
	1、贴面材料：采用优质胡桃木木皮饰面，厚度≥0.6mm；
2、封边用材：白木或与贴面相同的实木木材；
3、基材：采用环保密度板,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.
4、桌子尺寸≥900mm*620mm*750mm.
	位
	6

	4
	6连操作台
	1、优质冷轧钢板，单个工位尺寸（长宽高）≥900mm*620mm*750mm厚度为1.2-1.5mm，其表面经特殊处理，有一层防锈锌层，材质均匀，性能稳定，表面喷塑；
	套
	3

	二、无纸化会议系统
	
	

	序号
	设备名称
	功能描述
	数量
	单位

	1
	智能会议文件管理服务器
	一：软件                                                                                                     1：支持无人值守模式运行，服务器端软件提供会前、会中、会后的后台操作，提供各个终端机，包括转码服务器的通信机制与管理，支持.Net模式下的所有运行机制，支持与Verilog HDL语言的无缝衔接，支持对多台转码服务器的管理与通信，以实现多会议室合并一个视频会议的功能。管理各个终端客户机的网络通讯、数据交换，控制各个终端客户机的开关机以及其他操作,无纸化会议的文档的存储，数据库的应用等。该系统功能模块可自定义修改和增减                                                                          2：支持网络的连接通讯，支持会议管理功能；支持维护数据库，监测终端,安全涉密性强；含有VGA输出口及多种常用音视频会议接口；系统可实现会议基本管理控制、系统信息备份存储，远程登录访问等平台产品性能特点.支持会议管理功能；
3：支持维护数据库，监测终端,安全涉密性强；                                                                         4：含有VGA输出口及多种常用音视频会议接口；
5：系统可实现会议基本管理控制、系统信息备份存储，远程登录访问等；                                                    6：平台产品性能特点软件基于.Net技术开发，采用高稳定性的C/S架构设计，安全性强。
7：使用Verilog HDL语言实现FPGA硬件高速逻辑处理单元使用硬件编解码技术，实现升降控制单元与无纸化软件进行数据交换和通信功能。                                                                                                    8：无纸化主要功能：后台安全权限管理模块：对于会议秘书已录入及已备份的所有资料，安排参会人员的座位、坐席，后台只能由会议管理员查看。
9：会议主席权限：可进入后台管理，设置任意与会者为主席，可实时在后台修改参会人权限。                                   10：无纸化同屏功能：所有与会者均可将桌面、软件、文档等内容一键分发到每一台终端设备的屏幕上，实时同屏同步显示，也可与现场投影、大屏、电视等显示设备实时画面同步演示。
11：投票表决管理软件功能：会议主席可发起、编辑投票表决功能，与会者投票界面自动切入，自动计算结果，结果以柱状图或饼状图显示，投票内容匿名显示、投票结果可存储。                                                                               12：视频同步演示功能：在视频模块中播放任意视频，一键分发，与会者视频同步实时播放，声音同步输出。采用了微软授权的控件NET技术形成统一的软件管理模块。无纸化终端自带H.264硬件解码技术，可实现视频同步高清播放、进度自由调节，无卡顿，支持1080P视频播放。
13：文档手写批注功能：会议过程对文档，图片，电子白板等进行手写批注、修改，使用微软授权的Office控件，文档可通过墨迹书写进行文档批注、修改。                                                                                   14：呼叫服务与讨论功能：会议过程中可对后台进行呼叫服务，能准确定位呼叫对象，服务人员准确提供服务；与会者之间也可进行单独讨论。
15：会议签到及电子桌牌功能：使用签到号进行会议签到，签到号可根据不同会议进行更改，后台实时显示签到结果；本系统集成电子铭牌功能。                                                                                              16：集中控制功能：结合无纸化升降终端软件控制技术，嵌入无纸化集中控制模块，可实现控制升降终端设备的动作指令。无纸化终端设备也可通过集中控制模块实现一键开机、关机、重启等功能。
17：集中控制功能：结合无纸化升降终端软件控制技术，嵌入无纸化集中控制模块，可实现控制升降终端设备的动作指令。无纸化终端设备也可通过集中控制模块实现一键开机、关机、重启等功能。
	1
	套

	
	
	
	
	

	
	
	二：硬件                                                                                           1：处理器：英特尔I7及以上高性能处理器，
2：内存≥8G
3：存储 工业级固态（SSD）120G+机械硬盘 ≥1T
4：接口≥4个USB接口
5：网卡:集成双千兆
6：显卡：NVIDIA专业图形显示卡≥1G                                                                                     7：视频接口：≥1个VGA
	1
	台

	2
	无纸化会议系统后台管理程序软件V1.0(PC版)
	1：管理各个终端客户机的网络通讯、数据交换，控制各个终端客户机的开关机以及其他操作,无纸化会议的文档的存储，数据库的应用等。基于C++开发，采用高稳定性的CS架构设计，安全性强，支持无人值守模式运行。安装在无纸化控制主机上，提供无纸化系统会前、会中、会后所有功能的后台操作，包含会议服务软件、文件管理软件、该系统功能模块可自定义修改和增减；支持与内网的OA系统完美对接。会议内容录入加密功能、无纸化同屏功能、投票表决管理软件功能、视频同步演示功能、文档手写批注功能、呼叫服务与讨论功能、会议签到功能等
2：后台安全权限管理模块：对于会议秘书已录入及已备份的所有资料，安排参会人员的座位、坐席，后台只能由会议管理员方可查看，会议主持人可以向终端传送资料，与会者可看资料内容详情但无权进行调出存储。   
3：会议主席权限：可进入后台管理，设置任意与会者为主席，可实时在后台修改参会人权限，支持同时两个主席位在线。主席机主要权限有：投票设置、发起主持、会议呼叫后台管理、无纸化终端集中控制等权限功能。
4：会议内容录入加密功能:可以设置编辑会议计划、会议内容、录入会议文档包括文字资料、图片资料、视频资料等。可通过U盘将文件上传本地及服务端。如果会议资料属涉密文件，可直接在会议中使用移动设备打开文件进行操作，用完直接断开移动设备，无纸化系统内不留任何痕迹，具有高度的安全性和保密性。                                                                                         5：无纸化同屏功能：所有与会者均可将桌面、软件、文档等内容一键分发到每一台终端设备的屏幕上，实时同屏同步显示，也可与现场投影、大屏、电视等显示设备实时画面同步演示。  软件退出主界面后，有一个悬浮的图标还可以操作屏幕同步，跟踪主讲，视频同步，视频断开等功能，同步的是系统桌面，方便使用者在使用其他软件进行同步使用。
6：投票表决管理软件功能：会议主席可发起、编辑投票表决功能，与会者投票界面自动切入，自动计算结果，结果以柱状图或饼状图显示，投票内容匿名显示、投票结果可存储。
7：视频同步演示功能：在视频模块中播放任意视频，一键分发，与会者视频同步实时播放，声音同步输出。
8：文档手写批注功能：会议过程对文档，图片，电子白板等进行手写批注、修改，使用微软授权的Office控件，文档可通过墨迹书写进行文档批注、修改，并以Office原文件格式进行保存，而非传统的以图片形式保存，如再次打开批注后的文档，即使脱离了无纸化会议系统后在其他电脑上打开也可在原有批注基础上进行修改。支持多人同时批注。                           
9：会议签到功能：使用签到号进行会议签到，签到号可根据不同会议进行更改，后台实时显示签到结果。                             
10：高清流媒体功能：外部信号（如远程视频会议信号、笔记本信号、摄像头信号等）进入无纸化系统，可通过高清编解码服务器传输至每个无纸化终端。编解码服务器内置SDI解码芯片，可以快速高效实现视频会议解码，高清传输 。    
11：集中控制功能：结合无纸化升降终端软件控制技术，嵌入无纸化集中控制模块，可实现控制升降终端设备的动作指令。无纸化终端设备也可通过集中控制模块实现一键开机、关机、重启等功能。
	1
	套

	
	
	
	
	

	3
	智能会议系统终端处理器
	1.CPU：Intel酷睿I5及以上
2.内存：≥DDR3 4GB
3.硬盘容量：≥128GB SSD
4.网卡：1×千兆网卡，RJ45接口；支持 1920*1080@60Hz
5.标准接口：不劣于4×USB（3.0/2.0）、1×HDMI、1×VGA、1×LAN、1×MIC-IN端口、1×LINE-OUT端口、1×DC端口、1×COM口
6.工作电源：DC 17V/6.5A 120W
7.功耗：≤65W
	18
	台

	4
	智能会议系统终端软件
	1：基于C++开发，采用高稳定性的CS架构设计，安全性强，支持无人值守模式运行。安装在无纸化控制主机上，提供无纸化系统会前、会中、会后所有功能的后台操作，包含会议服务软件、文件管理软件、该系统功能模块可自定义修改和增减；支持与内网的OA系统完美对接。会议内容录入加密功能、无纸化同屏功能、投票表决管理软件功能、视频同步演示功能、文档手写批注功能、呼叫服务与讨论功能、会议签到功能等
2：后台安全权限管理模块：对于会议秘书已录入及已备份的所有资料，安排参会人员的座位、坐席，后台只能由会议管理员方可查看，会议主持人可以向终端传送资料，与会者可看资料内容详情但无权进行调出存储。   
3：会议主席权限：可进入后台管理，设置任意与会者为主席，可实时在后台修改参会人权限，支持同时两个主席位在线。主席机主要权限有：投票设置、发起主持、会议呼叫后台管理、无纸化终端集中控制等权限功能。
4：会议内容录入加密功能:可以设置编辑会议计划、会议内容、录入会议文档包括文字资料、图片资料、视频资料等。可通过U盘将文件上传本地及服务端。如果会议资料属涉密文件，可直接在会议中使用移动设备打开文件进行操作，用完直接断开移动设备，无纸化系统内不留任何痕迹，具有高度的安全性和保密性。                                                                                         
5：无纸化同屏功能：所有与会者均可将桌面、软件、文档等内容一键分发到每一台终端设备的屏幕上，实时同屏同步显示，也可与现场投影、大屏、电视等显示设备实时画面同步演示。  软件退出主界面后，有一个悬浮的图标还可以操作屏幕同步，跟踪主讲，视频同步，视频断开等功能，同步的是系统桌面，方便使用者在使用其他软件进行同步使用。
6：投票表决管理软件功能：会议主席可发起、编辑投票表决功能，与会者投票界面自动切入，自动计算结果，结果以柱状图或饼状图显示，投票内容匿名显示、投票结果可存储。
7：视频同步演示功能：在视频模块中播放任意视频，一键分发，与会者视频同步实时播放，声音同步输出。
8：文档手写批注功能：会议过程对文档，图片，电子白板等进行手写批注、修改，使用微软授权的Office控件，文档可通过墨迹书写进行文档批注、修改，并以Office原文件格式进行保存，而非传统的以图片形式保存，如再次打开批注后的文档，即使脱离了无纸化会议系统后在其他电脑上打开也可在原有批注基础上进行修改。支持多人同时批注。                                                                                                                                 
9：会议签到功能：使用签到号进行会议签到，签到号可根据不同会议进行更改，后台实时显示签到结果。
10：高清流媒体功能：外部信号（如远程视频会议信号、笔记本信号、摄像头信号等）进入无纸化系统，可通过高清编解码服务器传输至每个无纸化终端。编解码服务器内置SDI解码芯片，可以快速高效实现视频会议解码，高清传输 。    
11：集中控制功能：结合无纸化升降终端软件控制技术，嵌入无纸化集中控制模块，可实现控制升降终端设备的动作指令。无纸化终端设备也可通过集中控制模块实现一键开机、关机、重启等功能。
	18
	套

	
	
	
	
	

	5
	投影服务终端处理器
	1：工业级机架式专用机箱，EMI技术2U标准，防电磁辐射，防干扰。                                             2：处理器Intel i5处理器以上，                                                                         3：内存：≥8G，                                                                                      4：硬盘：≥1TB5：                                                                                        5：显卡：NVIDIA专业图形显示卡≥2G。
	1
	台

	6
	智能会议投影终端软件
	1：功能简单，使用方便，不影响客户正常使用其它终端功能；
2：终端设备打开后，客户端软件后台运行，只显示悬浮快捷按钮；
3：客户端可以通过悬浮快捷按钮直接发起同屏/投影，其它客户端/投影端自动接收发起端的同屏指令，界面保持与发起端同步；
4：客户端发起同屏/投影后，也可以通过悬浮快捷按钮，直接取消同屏/投影；端的同屏指令，界面保持与发起端同步；                                                                                   5：内置SDI解码芯片，可以快速高效实现视频会议解码。                                                   6：内置高质量，多格式视频解码器及图形数字化芯片，并集成有2:1多路复用HDMI接收器，具备SDP处理能力，可处理PAL,NTSC和SECAM信号，同时还具备CP功能，可处理YPrPb和RGB分量格式，包括RGB图形。                                                                                                 7：将外部的视频数据编码流转换为网络编码流，从而可以在各个终端客户机的无纸化界面上播放各个终端上的屏幕内容；以及将视频编码数据流转换成网络编码数据流后，再转换成视频编码输出流给投影或其他大屏幕
	1
	套

	7
	全高清电容式超薄会议升降终端
	1：液晶升降器采用双导轨配合高精度同步电机驱动结构，具有质量轻，稳定性能好，超薄，噪音小等优点。
2：主板集成智能识别芯片组控制，万次以上开关闭合双重保护，运行平稳安全性高；，噪音≤25分贝；
3：RS-485双网络集中控制接口设计，电平信号控制代码具有较强的抗干扰防雷击功能；也可采用手动按钮控制，遥控统一控制.升降器控制软件支持PC机安装，兼容常用操作系统。                                                                                      4：升降屏具有电源保护功能，液晶屏上升后自动供电。液晶屏下降后自动断电。所有线路都采用标准双重绝缘和安全接地防漏电保护装置，不带感应电，不漏电；                                                5：升降器具有上升、前仰，后仰，下降、设置5个按键，按键具有自带LED灯光功能，灯光的常亮和闪烁可代表不同的运动状态，另外具有多媒体会议终端开关机键和USB接口。
6：全铝合金外壳面板阳极氧化 屏体边缘厚度≥5mm，显示屏后仰角度≥30°角度可任意调节，精致的结构设计符合人体工程学原理，极具现代气息.显示屏与超薄式升降器无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝，保证升降显示触控屏整体美观大方。
7：屏幕比例16:9，IPS全方位视角；视角广符合人体视觉效果，分辨率：1920*1080提供高清的文档查看体验,触控点数10点，表面硬度莫式不低于5级，感应力度<10g，触摸反应时间5ms。                                                                                                               8：话筒一体化升降系统采用同步带驱动，低噪音，升降稳定，话筒麦秆具有自动捋直功能，麦秆通过485集中控制可实现同升同降，也可单独升降；自动校直隐藏到机箱，也可分开单独升降。                                                                                                  
9：触摸屏：支持触摸含10.1寸液晶背屏 分辨率为1366*768 显示人名职位信息等，背景字体颜色可选。
10：升降时间：≤28S                                                                                11：仰角角度：0-30°，完全符合人体工程学原理，又不遮挡视线和人脸
12：环境条件：-20℃～50℃，相对湿度≤70%                                                           13：屏幕尺寸：≥15.6"
14：屏幕比例：16：9                                                                           15：屏幕分辨率：1920*1080；
16：铝面板着色拉丝工艺，嵌入式安装                                                             17：航空接插件，可拆分话筒
18：采用超长寿命、无噪音轻触开关                                                               19：内置高保真电容音头,使声音还原好、清晰度高、噪音小高效的啸叫抑制功能,超强拾音效果
20：主席单元不受任何限制随时关闭代表单元，充分显示优先发言权，单元自带2米8芯铝箔网状屏蔽连接线，降低电磁波对线材的干扰，具有“先进先出”/“全开放”/“限制”多种发言模式
	18
	台

	
	
	
	
	

	8
	主席单元（话筒）
	1：嵌入式主席单元可任意强制切掉客席单元发言，具备线路带电“热插拔”功能，不受外界驱动源干扰,具有强抗手机干扰能力；
2.每台会议单元都具备自定义分配ID地址,方便安装及避免ID地址重复现象；
3.具有五种话筒工作模式：数量限制模式，允许同时打开的单元数量为1～6个；先进先出模式:达到限制数量后，最后打开的单元覆盖最早打开的单元；申请发言模式:所有代表单元发言，都由执行主席单元否决或批准；声控启动模式:以声音控制开启单元，可调节声控门限；自由讨论模式: 允许所有会议单元同时打开；
4.配合视频跟踪摄像机，通过预设可实现视频跟踪功能； 
5.主席单元具优先发言权，不受数量限制，可关闭全部正在发言的代表单元；系统支持同时使用150台主席单元，可指定其中一个为执行主席，通过专有菜单可实现；工作模式切换、发起签到、表决、批准或拒绝申请发言、关闭指定话筒、关闭一个最先开启的话筒、关闭全部话筒；
	2
	只

	9
	客席单元（话筒）
	嵌入式话筒参数：                                                                         1.系统具备线路带电“热插拔”功能，不受外界驱动源干扰,具有强抗手机干扰能力；
2.每台会议单元都具备自定义分配ID地址,方便安装及避免ID地址重复现象；
3.具有五种话筒工作模式：数量限制模式，允许同时打开的单元数量为1～6个；先进先出模式:达到限制数量后，最后打开的单元覆盖最早打开的单元；申请发言模式:所有代表单元发言，都由执行主席单元否决或批准；声控启动模式:以声音控制开启单元，可调节声控门限；自由讨论模式: 允许所有会议单元同时打开；
4.配合视频跟踪摄像机，通过预设可实现视频跟踪功能； 
5.主席单元具优先发言权，不受数量限制，可关闭全部正在发言的代表单元；系统支持同时使用150台主席单元，可指定其中一个为执行主席，通过专有菜单可实现；工作模式切换、发起签到、表决、批准或拒绝申请发言、关闭指定话筒、关闭一个最先开启的话筒、关闭全部话筒；
	16
	只

	10
	智能数字会议系统主机
	1：采用≥3.5寸全视角IPS电容显示屏，直观显示和方便调节系统的各项参数；支持USB录音，高保真WAV格式输出；同时具有不低于4路8芯话筒单元接口，每路支持不低于25个单元，可接≥100个单元；
2：单台主机通过扩展电源最多可接≥256台会议单元，亦可通过会议扩展主机（多个扩展主机之间手拉手串联连接），一套会议系统最多可接入达1200台会议单元；
3：具有会议管理功能，可与PC控制软件实现会议数据保存、调用、包括会议标题、会议地点、与会人员、会议开始及结束时间、会议说明等；会议通知可自动生成、连接打印机后可打印会议通知；                         4：支持多个会议日程编辑；                                                                             5：支持编辑多个投影文字或图片投影资料，并可方便调整投影顺序；                                           6：具有不低于四组8P-DIN插座用于系统多路连接，每路最多可以控制35套列席单元。                               限制代表席发言数量功能。                                             2.本主控机有“1”、“2” 、“3”、“5”及“全开放”几种模式选择，当选择“1”时，代表席只能有一支话筒开启，且谁先开谁先发言，由主席机按优先键清除后，才能进入下一轮程序，可重复使用，适用于抢答场合。                                                              3.主席单元不受本功能限制。外置电话藕合器。远方与会人员，可以通过电话参加会议；内有反馈抑制电路，设有高、中、低音数码调节电路，独立调整系统音质；话筒音量调节，使音质更清脆嘹亮。具有平衡线路输出接口；及不平衡输出接口以适应各种设备连接方式。特有的“T”型连接，使得安装简单。                                            4.本机采用220V～交流供电。功率：115W；                                                                                                              5.本机本身不带功放及喇叭，需与功放及音响组合使用；
	1
	台

	11
	会议地面掀盖式插座
	1.用于线路预埋连接会议单元
2.用于智能数字会议系统单元连接
3.接口：2个8芯DCN母口，一个AC220V三线万能电源输出插座
4.所有插座均带地线绝缘隔离，确保地线独立
	2
	只

	三、扩声部分
	

	1
	多功能扬声器（吸顶式）
	1、额定噪声功率：≥60W；频率响应范围：55Hz-20KHz；额定阻抗：≥8Ω；平均特性灵敏度：≥96dB；最大声压级：≥100dB；
2、分频点：2.5KHz；单元配置：≥1x10″低音单元 ，≥1x34mm高音单元；
	4
	只

	2
	四通道数字功率放大器
	1：四声道平衡功率放大器,每声道音量单独可调；
3.支持2路XLR接口信号输入，2路6.35mm接口信号输入，
4.支持三种输出方式可选选：双声道、单声道和BTL桥接；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座
5.支持智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能；
6.采用温度补偿技术和低噪声设计，左右两侧各配置一个散热窗口，保障良好的通风散热,高温下仍然维持稳定的工作状态；
7.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,额定输出≥400W，
8.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:每声道（≤4Ω）最大不失真输出功率：≥700W；增益限制的有效频率范围：20-20000Hz；总谐波失真：≤0.26%；最小源电动势：≤1085mV；信噪比：≥102dB；
	1
	台

	3
	调音台
	1：十二路通道输入（≥8路话筒+4路立体声）+≥4路辅助返回输入，≥12路输出（2路主输出+4编组输出+1路MONO输出+4路辅助输出+1路立体声监听输出；
2：高保真MIC电路，单通道每路输入带独立48V电源开关；
3：具有的MONO输入接口，主输出信号左右叠加后输出到MONO平衡接口，并有独立的旋钮控制音量大小，可以方便外接低音功放或其他设备；MONO具备PFL监听开关，方便了解前面的信号大小；
4：推杆：输入输出通道的推杆为100mm长行程设计，调节更加精细；内置大功率开关电源，宽电压范围，外接通用型电源线，使用便捷；
5：频率响应:20 HZ~20 KHZ(+1，-3 db)；总谐波失真:<%1(额定条件：20 HZ-20 KHZ)；
	1
	台

	4
	数字音频处理器
	1、≥8路模拟音频输入≥8路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换；带AEC回声消除功能和ANC噪声消除功能，适用于互动录播远程会议场合；
2、每路麦克风输入带9级灵敏度调节；每路输入带48V幻相电源开关；每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节；带AUTOMIX自动混音和矩阵混音功能；
3、支持手机APP软件网络控制；输入10段PEQ可调，输出10段PEQ可调；支持RS232、RS485中控控制，带视像跟踪控制功能；支持触控屏线控控制；
4、支持存档加锁，避免误操作或人为扰乱处理器参数，存档支持开机档设置，可设置自动保存所有即时调试的参数，也可设置唯一的开机状态参数，满足不同的系统维护需求；
	1
	台

	5
	双通道无线手持话筒
	1、UHF频段，锁相环(PLL)频率合成；
2、100×2个信道，信道间隔250KHz；；理想环境中，可叠用超过6台主机（12个通道）同时使用；超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度；
3、频率范围：640-690MHz；频率稳定度：±10ppm；接收灵敏度：-95~-67dBm；音频频响：40-18000Hz；谐波失真：≤0.5%；信噪比：≥110dB；
	2
	套

	6
	8路电源时序器
	1、配备≥3.5寸彩色TFT-LCD可触控显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，信道开关状态；8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒）；
2、每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用；每通道独立滤波器消除电磁干扰，为每路提供稳定的电流；
3、配置RS232和RS485接口，支持级联、中央设备控制；额定输出总电流：40A，单路输出电流：20A。输入电源：AC 100~240V 50~60Hz；
4、单路额定输出电流：20A；额定输出总电流：40A；
	2
	台

	7
	无线路由器
	双千兆无线路由器
	1
	台

	8
	千兆交换机
	≥24口千兆交换机
	1
	台

	9
	千兆交换机
	≥8口千兆交换机
	1
	台

	四、相关辅材
	

	1
	安装辅材
	3*4电源线，六类网线，HDMI-2m，2*2.5音响专用线，8芯航空安装线缆(一公一母接头)水晶头，胶带扎带
	1
	项


	四、综合布线

	工作子系统
	名称
	要求
	单位
	数量
	备注

	1
	单口面板
	白色，带底盒
	个
	56
	

	2
	双口面板
	白色，带底盒
	个
	173
	

	3
	双网口桌插/地插
	86
	个
	3
	

	4
	非屏蔽模块
	6类
	个
	408
	

	5
	RJ45-RJ45跳线
	3m
	条
	130
	

	6
	RJ45-110跳线
	3m
	条
	59
	

	水平工作子系统

	1
	U型3号线槽
	要求能穿六类非屏蔽网线*2，墙面敷设
	米
	151
	

	2
	U型4号线槽
	要求能穿六类非屏蔽网线*3，墙面敷设
	米
	162
	

	3
	U型5号线槽
	要求能穿六类非屏蔽网线*6，墙面敷设
	米
	293
	

	4
	U型6号线槽
	要求能穿六类非屏蔽网线*8，墙面敷设
	米
	28
	

	5
	U型8号线槽
	要求能穿六类非屏蔽网线*12，墙面敷设
	米
	93
	

	6
	软管（带锁扣）
	25
	米
	112
	

	7
	六类非屏蔽网线
	六类
	米
	12297
	

	8
	桥架
	200*100
	米
	228
	

	9
	穿楼板工程
	水泥封堵
	处
	5
	

	10
	室外过强洞
	水泥封堵
	处
	4
	

	管理间子系统

	1
	壁挂机柜12U
	带PUD
	台
	6
	

	2
	落地机柜24U
	带PUD
	台
	1
	

	3
	24口配线架
	模块满配
	个
	17
	

	4
	110配线架
	模块满配
	个
	4
	

	5
	RJ45-RJ45跳线
	3m
	条
	269
	

	6
	RJ45-110跳线
	3m
	条
	127
	

	7
	外网24口交换机
	千兆光口上行，千兆电口下行
	台
	1
	

	8
	外网48口交换机
	千兆光口上行，千兆电口下行
	台
	4
	

	9
	内网24口交换机
	千兆光口上行，千兆电口下行
	台
	1
	

	10
	内网48口交换机
	千兆光口上行，千兆电口下行
	台
	3
	

	11
	千兆光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	个
	9
	

	12
	LC-LC双芯单模跳线
	/
	条
	9
	

	13
	24口光纤配线架
	耦合器 尾纤满配
	台
	7
	

	管理间子系统

	1
	室外大对数电缆
	50对
	米
	322
	

	2
	室外单模光纤
	8芯
	米
	624
	

	3
	室外管路
	SC50
	米
	40
	

	4
	室外路面开槽水泥敷设
	根据现场地势开挖
	米
	28
	

	建筑群子系统

	1
	100对110配线架
	模块满配
	个
	2
	

	2
	24口光纤配线架
	耦合器 尾纤满配
	台
	3
	

	3
	LC-LC双芯单模跳线
	/
	条
	9
	

	4
	千兆光模块
	/
	个
	9
	


	五、装修部分

	序号
	名称
	工程量及参数说明
	数量
	单位
	说明

	1
	会议室指挥拆除
	地面瓷砖水泥垫层铲除
	160
	m²
	

	
	
	暖气片拆除
	1
	项
	

	
	
	门、门套拆除
	1
	套
	

	
	
	窗户拆除
	10
	套
	

	
	
	灯具管线拆除
	100
	米
	

	
	
	开关、面板拆除
	35
	个
	

	
	
	垃圾清运
	230
	M³
	

	2
	机房拆除
	红砖砌筑隔墙拆除
	7
	m²
	

	
	
	地面地砖铲除
	28
	m²
	

	
	
	暖气片拆除
	1
	套
	

	
	
	顶部及墙面装修装饰铲除
	80
	m²
	

	
	
	门、门套拆除
	2
	套
	

	
	
	灯具管线拆除
	200
	米
	

	
	
	开关、面板拆除
	10
	个
	

	
	
	垃圾清运
	60
	M³
	

	3
	3楼卫生间拆除
	隔板拆除
	7
	m²
	

	
	
	地砖地面铲除
	7
	m²
	

	
	
	墙面砌砖面铲除
	36
	m²
	

	
	
	卫生间顶部及墙面装修装饰铲除
	7
	m²
	

	
	
	洁具及卫生间墩台拆除
	1
	项
	

	
	
	灯具管线拆除
	20
	米
	

	
	
	开关、面板拆除
	4
	个
	

	
	
	垃圾清运
	20
	M³
	

	4
	值班室拆除
	顶部及墙面装修装饰铲除
	70
	m²
	

	
	
	灯具管线拆除
	35
	米
	

	
	
	开关、面板拆除
	6
	个
	

	
	
	地面铲除
	21
	m²
	

	
	
	暖气片拆除
	1
	套
	

	
	
	木门拆除
	1
	项
	

	
	
	垃圾清运
	20
	M³
	

	5
	顶楼防水
	楼顶屋面防雨棚拆除
	200
	m²
	

	
	
	楼顶屋沥青面铲除
	230
	m²
	

	
	
	4mmSBS防水卷材铺设
	230
	m²
	

	
	
	楼顶地面修复补漏
	60
	m²
	

	
	
	楼顶垃圾清理
	150
	M³
	

	6
	强电
	吊装强电桥架300*100
	32
	米
	桥架板材厚度1.2±0.17（mm),高度100±1.5（mm),宽度300_2.5（mm)防护层厚度≥12（um）防护层附着力：锌层不应有剥离、起皮、凸起等现象。防护层均匀性：其表面最薄镀层厚度不得低于允许厚度的80%，且不应超过20%的测试点。外观：镀层表面应光滑、均匀、致密。不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、伤痕等缺陷。

	
	
	吊装强电桥架100*100
	44
	米
	桥架板材厚度1.2±0.17（mm),高度100±1.5（mm),宽度100_2.5（mm)防护层厚度≥12（um）防护层附着力：锌层不应有剥离、起皮、凸起等现象。防护层均匀性：其表面最薄镀层厚度不得低于允许厚度的80%，且不应超过20%的测试点。外观：镀层表面应光滑、均匀、致密。不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、伤痕等缺陷。

	
	
	ZR-BV2.5国标电缆敷设
	1000
	米
	

	
	
	ZR-BV4.0国标电缆敷设
	1100
	米
	

	
	
	ZR-BV6.0国标电缆敷设
	100
	米
	

	
	
	ZR-RVVZ3*4电缆敷设
	170
	米
	

	
	
	ZRC-YJV5*10电缆敷设
	50
	米
	

	
	
	RVV2*1.0电源线敷设
	200
	米
	

	
	
	中心机房动力配电柜
	1
	套
	

	7
	弱电
	地面PVC32管敷设，含管件
	8
	米
	

	
	
	地面PVC75管敷设，含管件
	15
	米
	

	
	
	顶面明装kbg20管，含管件
	80
	米
	

	
	
	吊装强电桥架300*100
	32
	米
	桥架板材厚度1.2±0.17（mm),高度100±1.5（mm),宽度300_2.5（mm)防护层厚度≥12（um）防护层附着力：锌层不应有剥离、起皮、凸起等现象。防护层均匀性：其表面最薄镀层厚度不得低于允许厚度的80%，且不应超过20%的测试点。外观：镀层表面应光滑、均匀、致密。不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、伤痕等缺陷。

	
	
	吊装强电桥架100*100
	44
	米
	桥架板材厚度1.2±0.17（mm),高度100±1.5（mm),宽度100_2.5（mm)防护层厚度≥12（um）防护层附着力：锌层不应有剥离、起皮、凸起等现象。防护层均匀性：其表面最薄镀层厚度不得低于允许厚度的80%，且不应超过20%的测试点。外观：镀层表面应光滑、均匀、致密。不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、伤痕等缺陷。

	
	
	超六类网线敷设
	3300
	米
	

	
	
	静电地板双口网络地插面板
	18
	个
	

	8
	大门
	会议室实木复合烤漆对开门1520*2400
	1
	套
	

	
	
	指挥室双开玻璃大门2000*2400
	1
	套
	8mm钢化玻璃门

	
	
	机房钢制防火门1000*2100
	1
	套
	

	
	
	卫生间单开实木复合门850*2600
	1
	套
	

	
	
	值班室单开实木复合门850*2600
	1
	套
	

	9
	地面
	地面混凝土10cm浇筑及找平
	160
	m²
	

	
	
	指挥室防静电地板
	82
	m²
	1：产品规格:600x600x35m:                                  2：产品材质:全钢基材,钢板壳结构,内腔填充发泡水泥表面为高耐磨≥3.0mm厚HPL(三聚氰胺)面层四周黑色导电PVC封边环保、无毒、无辐射配件                       3：支架3.3套/m横梁5.2根/m 螺丝104个/m                           4：机械性能:集中荷载≥1960N，极限集中荷载≥25880N均布荷载≥9720N

	
	
	会议室塑胶地板
	65
	m²
	2mm厚塑胶地板

	
	
	会议室水泥自流平
	65
	m²
	

	
	
	机房防静电地板
	32
	m²
	1：产品规格:600x600x35m:                                  2：产品材质:全钢基材,钢板壳结构,内腔填充发泡水泥表面为高耐磨≥3.0mm厚HPL(三聚氰胺)面层四周黑色导电PVC封边环保、无毒、无辐射配件                       3：支架3.3套/m横梁5.2根/m 螺丝104个/m                           4：机械性能:集中荷载≥1960N，极限集中荷载≥25880N均布荷载≥9720N

	10
	中央空调
	中央空调室内机
	8
	台
	

	
	
	中央空调室外机
	1
	台
	

	
	
	中央空调室外主机混泥土基础1300*600*200
	1
	项
	

	
	
	铁皮弯头
	2
	个
	

	
	
	空调保温岩棉软管
	30
	米
	

	
	
	空调安装配套铜管6mm
	25
	米
	

	
	
	空调安装配套铜管10mm
	30
	米
	

	
	
	空调安装配套铜管12mm
	23
	米
	

	
	
	空调安装配套铜管16mm
	21
	米
	

	
	
	空调安装配套铜管19mm
	8
	米
	

	
	
	空调安装配套铜管22mm
	6
	米
	

	
	
	空调安装配套铜管25mm
	6
	米
	

	
	
	空调冷凝水管25mm
	20
	米
	

	
	
	空调冷凝水管32mm
	20
	米
	

	
	
	铜管配套1.5mmPE保温层
	159
	米
	

	
	
	铜管分支器
	7
	个
	

	
	
	铜管弯头及直接
	10
	个
	

	
	
	氮气保压
	1
	项
	

	
	
	配套辅材如焊条、扎带、气瓶
	1
	批
	

	11
	窗户
	双层玻璃
	54
	m²
	

	
	
	断桥铝窗户型材外部尺寸2920*1950（mm）
	1
	个
	

	
	
	断桥铝窗户型外部材尺寸3220*1950（mm）
	1
	个
	

	
	
	断桥铝窗户型材外部尺寸6770*1950（mm）
	1
	个
	

	
	
	断桥铝窗户型材外部尺寸6720*1950（mm）
	1
	个
	

	
	
	断桥铝窗户型材外部尺寸1740*1740（mm）
	5
	个
	

	
	
	窗台石材底板
	25.2
	m
	≥12mm厚人造石窗台板

	12
	吊顶
	会议室双层石膏板造型顶
	48
	m²
	选用优质50系列轻钢龙骨做吊顶骨架Φ10吊杆，主龙骨间距小于等于900mm，副骨间距小于等于400mm，局部基层细木工板、木龙骨刷防火涂料3遍，石膏板封面，自攻螺丝钉固定，钉盖涂防锈漆，石膏板嵌缝处使用专用嵌缝石膏找平，贴优质防裂绷带。

	
	
	会议室软膜天花造型顶基层
	15
	m²
	15mm厚阻燃板骨架，9.5mm石膏板饰面，乳胶漆另计。

	
	
	会议室软膜天花
	15
	m²
	造型柔性软膜天花及安装，收口条

	
	
	控制室顶面穿孔石膏板吊顶
	82
	m²
	选用优质50系列轻钢龙骨做吊顶骨架Φ10吊杆，主龙骨间距小于等于900mm，副骨间距小于等于400mm，局部基层细木工板、木龙骨刷防火涂料3遍，石膏板封面，自攻螺丝钉固定，钉盖涂防锈漆，石膏板嵌缝处使用专用嵌缝石膏找平，贴优质防裂绷带。

	
	
	控制室顶部基层处理
	150
	m²
	1、顶面美易平粉刷石膏找平一遍，纤缝防裂处理，2、美易平腻子披刮3遍，3、打磨平整

	
	
	控制室顶部乳胶漆
	150
	m²
	涂刷1遍水性底漆，滚筒涂刷2遍乳胶漆

	
	
	灯槽制作
	30
	m
	15mm厚阻燃板骨架，9.5mm石膏板饰面，乳胶漆另计。

	13
	暖气片
	铜铝复合1800*300（mm）
	1
	套
	

	
	
	铜铝复合2200*300（mm）
	1
	套
	

	
	
	铜铝复合2200*600（mm）
	2
	套
	

	14
	指挥室玻璃隔断
	20mm调光玻璃
	12
	m²
	10+10mm超大超白调光钢化玻璃，

	
	
	300mm方钢骨架基层
	6
	m
	60*100*5mm厚矩型钢管骨架

	
	
	防火阻燃板基层
	3
	m²
	15mm厚阻燃板基层

	
	
	木饰面板
	3
	m²
	1.成品木饰面
2.9厚多层板刷防火涂料三遍
3.隐蔽木龙骨间距为@300*300mm，涂刷三遍防火涂料，防火涂料应选用当地消防部门认可的产品

	
	
	60*100方钢骨架
	9
	m
	60*100*5mm厚矩型钢管骨架

	
	
	石材收口
	9.5
	m
	白色天然石材

	15
	灯、开关
	暗藏式装饰灯带
	34
	米
	暗藏LED灯带 含石膏板乳胶漆刷白

	
	
	照明射灯
	50
	个
	

	
	
	条形灯
	30
	米
	

	
	
	机房防爆支架灯
	6
	个
	

	
	
	墙面强电面板带铁质86底盒
	12
	个
	86暗埋式底盒

	
	
	静电地板地插面板带底盒
	18
	个
	插座网络一体化地插

	
	
	墙面开关面板
	7
	个
	国产优质安全开关

	16
	木饰面墙加隔音
	墙面75型轻钢龙骨基层
	15
	m²
	

	
	
	12mm阻燃板基层
	78
	m²
	1.12mm阻燃板基层
2.9厚多层板刷防火涂料三遍
3.隐蔽木龙骨间距为@300*300mm，涂刷三遍防火涂料，防火涂料应选用当地消防部门认可的产品

	
	
	隔音岩棉填充
	78
	m²
	50mm厚容重100kg/m³保温岩棉

	
	
	木饰面板
	78
	m²
	1.成品木饰面
2.9厚多层板刷防火涂料三遍
3.隐蔽木龙骨间距为@300*300mm，涂刷三遍防火涂料，防火涂料应选用当地消防部门认可的产品

	17
	电子屏背景墙
	LCD拼接屏墙面安装基础调平
	24
	m²
	

	
	
	LCD拼接屏墙面安装位置预留
	1
	项
	

	
	
	LCD拼接屏墙边框包边扣条
	11.4
	米
	

	
	
	LED大屏包边固定支架及曲面造型
	5.9
	m²
	

	
	
	LED大屏包边木饰面板安装
	5.9
	m²
	

	
	
	安装配套辅材
	1
	批
	

	18
	电动窗帘
	200mm双帘窗帘盒预制
	28
	米
	15mm阻燃板骨架，石膏板饰面。

	
	
	80mm单帘窗帘盒预制
	6
	米
	15mm阻燃板骨架，石膏板饰面。

	
	
	电动窗帘双层轨道
	60
	米
	成品窗帘轨道。安装人工及辅料。

	
	
	电动窗帘单层轨道
	8
	米
	成品窗帘轨道。安装人工及辅料。

	
	
	电动窗帘驱动器
	14
	台
	国产优质驱动器

	
	
	高端定制布艺窗帘（布帘）
	45
	米
	米白色布帘制作及安装

	
	
	高端定制布艺窗帘（纱帘）
	45
	米
	白色纱帘制作及安装

	
	
	电动窗帘遥控及开关控制系统
	1
	套
	智能遥控系统

	19
	3楼卫生间装修
	卫生间水电改造
	1
	项
	电线采用均2.5m²国标线，上水管采用国产优质ppr管

	
	
	卫生间防水处理
	15
	m²
	基层清理找平，120卷材防水两遍，闭水试验

	
	
	卫生间墙面、地面找平
	36
	m²
	1、强度32.5普通硅酸盐水泥、中砂，水泥沙浆铺贴 2、水泥沙浆层≤40mm。

	
	
	卫生间墙面墙砖砌砖
	36
	m²
	1、强度32.5普通硅酸盐水泥、中砂，水泥沙浆铺贴。2、水泥沙浆层≤40mm。素水泥结合层

	
	
	卫生间地面地砖砌砖
	9.7
	m²
	1、强度32.5普通硅酸盐水泥、中砂，水泥沙浆铺贴。2、水泥沙浆层≤40mm。素水泥结合层

	
	
	卫生间铝扣吊顶
	9.7
	m²
	300*300或300*600成品铝扣板吊顶

	
	
	卫生间灯具、开关面板安装
	1
	套
	成品灯具及安装

	
	
	卫生间洗手盆、镜子、柜子等安装
	1
	套
	成品洗手台盆、龙头、角阀软管、镜子的采购及安装

	
	
	卫生间马桶蹲便器安装
	2
	套
	成品蹲便器及水箱、五金配件安装

	
	
	卫生间隔断安装
	2
	位
	防潮板成品卫生间隔断及安装

	
	
	卫生间木门安装
	1
	套
	成品木门及安装

	20
	机房装修
	顶部保温岩棉
	32
	m²
	50mm厚容重100kg/m³保温岩棉顶面固定安装

	
	
	机房顶面微型穿孔铝板
	32
	m²
	成品600*600mm铝扣板，轻钢龙骨基层

	
	
	墙体保温
	49
	m²
	50mm厚容重100kg/m³保温岩棉固定安装

	
	
	墙板轻钢龙骨基层
	49
	m²
	75系列轻钢龙骨基层

	
	
	防静电机房墙板
	49
	m²
	机房专用墙板

	
	
	机房地面防潮保温处理
	32
	m²
	地面防潮垫铺贴

	
	
	立式空调2P
	1
	台
	

	
	
	原有机房拆除及迁移
	1
	项
	

	21
	机房气体灭火
	柜式无管网七氟丙烷灭火装置
	2
	套
	

	
	
	气体灭火报警控制系统（防爆）
	1
	套
	

	
	
	泄压装置
	2
	套
	

	
	
	防火门自动控制系统
	1
	套
	

	
	
	机房七氟丙烷药剂
	2
	套
	

	22
	指挥中心、会议室气体灭火
	柜式无管网七氟丙烷灭火装置
	3
	套
	

	
	
	气体灭火报警控制系统
	1
	套
	

	
	
	泄压装置
	2
	套
	

	
	
	会议室七氟丙烷药剂
	1
	套
	

	
	
	指挥中心七氟丙烷药剂
	2
	套
	

	23
	机房火灾报警
	报警主机
	1
	套
	

	
	
	烟感温感
	4
	套
	

	
	
	手报按钮
	1
	套
	

	
	
	报警广播
	2
	套
	

	
	
	模块
	2
	套
	

	
	
	应急照明控制
	1
	套
	

	
	
	消防电话
	1
	套
	

	
	
	声光报警
	1
	套
	

	
	
	急停按钮
	1
	套
	

	
	
	喷洒指示灯
	1
	套
	

	24
	控制室会议室火灾报警
	报警主机
	1
	套
	

	
	
	烟感温感
	24
	套
	

	
	
	手报按钮
	2
	套
	

	
	
	报警广播
	4
	套
	

	
	
	模块
	6
	套
	

	
	
	声光报警
	1
	套
	

	
	
	应急照明控制
	1
	套
	

	
	
	喷洒指示灯
	1
	套
	

	
	
	急停按钮
	1
	套
	

	25
	指挥室、会议室、机房监控
	指挥室400W高清鱼眼监控摄像头
	1
	台
	

	
	
	会议室400W高清鱼眼监控摄像头
	1
	台
	

	
	
	机房400W高清鱼眼监控摄像头
	1
	台
	

	26
	
	灯具、开关穿线3*ZR-BV2.5m²
	70
	米
	

	
	
	空调面板开关穿线4*ZR-BV4m²
	30
	米
	

	
	
	网络、电话面板穿线cat6
	50
	米
	

	
	
	墙面、吊顶找平做造型
	80
	m²
	1、顶面美易平粉刷石膏找平一遍，纤缝防裂处理，2、美易平腻子披刮3遍，3、打磨平整

	
	
	腻子刮白、涂料喷涂
	80
	m²
	涂刷1遍水性底漆，滚筒涂刷2遍乳胶漆

	
	
	值班室实木复合门安装900*2600
	1
	张
	成品木门及安装、含合页、门锁等

	
	
	值班室实木复合门门套
	5.4
	米
	成品木质门头安装

	
	
	值班室床1.2米
	2
	张
	

	
	
	值班室资料柜，铁制1.2米宽2高
	1
	套
	

	
	
	值班室双人沙发，宽1.5米
	1
	套
	

	
	
	值班室茶几，宽1米
	1
	张
	

	
	
	值班室办公桌1.4米
	1
	张
	

	
	
	值班室办公椅
	2
	把
	

	
	
	值班室节能环保空调室内机
	1
	台
	

	
	
	值班室空调室外机1.5p
	1
	台
	

	27
	办公电脑
	台式机电脑：CPU≥i7；内存≥16G;硬盘;≥265G固态硬盘+1T机械，显示器≥23.8寸
	3
	台
	

	
	
	便携式笔记本电脑：CPU≥i7；内存≥16G;硬盘;≥265G固态硬盘+1T机械，显示器≥15.6寸
	1
	台
	

	28
	顶楼防晒棚
	岩棉彩钢板
	200
	平
	

	29
	打印机
	A4桌面式打印复印扫描黑白一体机
	2
	台
	

	
	
	A4桌面式打印复印扫描彩色打印机一体机
	2
	台
	

	30
	休息区装修
	墙面顶部原有装修铲除
	27
	m²
	原墙面腻子铲除人工费及装袋清理

	
	
	墙面、顶面修复找平
	27
	m²
	1、顶面美易平粉刷石膏找平一遍，纤缝防裂处理，2、美易平腻子披刮3遍，3、打磨平整

	
	
	墙面顶面从新做腻子涂料
	27
	m²
	涂刷1遍水性底漆，滚筒涂刷2遍乳胶漆

	
	
	地面水泥自流平
	12
	m²
	素水泥自流平

	
	
	地面塑胶地板
	12
	m²
	2mm厚塑胶地板铺贴人工及辅料

	
	
	踏步塑胶
	150
	米
	成品踏步塑胶地板铺贴人工及辅料

	
	
	玻璃隔断装饰安装
	7
	m²
	8mm钢化玻璃隔断及安装

	
	
	桌子1.4米
	1
	套
	

	
	
	椅
	3
	把
	

	
	
	博古架
	1
	套
	

	
	
	休息区桌子
	1
	件
	

	
	
	墙面装饰开关面板灯具
	1
	项
	国产优质安全开关灯具及安装


                            第四章  拟定合同条款
（此合同为草拟条款，具体签订时，双方可进行补充完善、细化、增减等）。

合同编号： 

签订地点： 

签订时间:

采购人（甲方或买方）：

法定代‎表人：

供应商（乙方或卖方）： ‎
法定‎代表人：

‎    按照《中华人民共和国民法典》、政府采购法及相关法律法规，甲、‎乙双方经友‎好协商，就‎甲方向乙方‎采购        事宜达成‎一致，订立‎本合同，双‎方应共同遵‎守，严格执‎行。具体‎合同条款如‎下：

一、合同格式

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》，甲方通过公开招标采购           （项目名称及标包），并接受了乙方以价格         (中标金额大写)(以下简称“合同价”)提供的产品及服务。本合同采用固定总价合同。
本合同在此声明如下：

1、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2、下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

1）合同条款

2）合同条款附件

附件1—货物清单

附件2—质量保证承诺

附件3—售后服务方案

附件4—技术文件

3）中标通知书

4）招标文件

5）投标文件

3、考虑到甲方将按照本合同向乙方支付款项，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供服务，并修补缺陷。

4、考虑到乙方提供的货物和服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。
二、概况
1.付款方式：

付款方式：                    

2.交货期：            
交货地点：采购人指定地点 
3.质保期：自项目终验收合格之日起    年。
三、产品‎质量

1乙方‎所供产品是‎全新的，未‎使用过的，‎并且是非长‎期积压的库‎存商品，完‎全符合国家‎规定的质量‎、规格和性‎能的要求。

2合同‎项下产品的‎质量保证期‎均自产品通‎过最终验收‎之日起计算‎。 

3因‎质量原因而‎产生的经济‎和法律责任‎均由乙方承‎担。 

4‎ 除非技术规‎范另有规定‎，所有标准‎均为国家有‎关部门的最‎新颁布的相‎应标准及规‎范为准。 ‎
四、知识产‎权 

乙方须‎保障甲方在‎使用该产品‎或其任何一‎部分时，不‎受到第三方‎关于侵犯专‎利权、商标‎权或工业设‎计权的指控‎。如受任何‎第三方提出‎侵权指控，‎乙方须与第‎三方交涉并‎承担可能发‎生的一切费‎用。如甲方‎因此而遭致‎损失的，乙‎方应赔偿该‎损失。 
五、甲方权利‎义务
1.甲方‎以中标价格进行采购。

2.甲‎方收到乙方‎产品验‎收合格入库，因非人为‎失误，甲‎方可进‎行退货、换‎货。

3.甲方按时支付货款，乙方提供正规发票。

4.在遇到国家‎或上级有关‎部门进行政‎策性调整，‎致使本合同‎不能进行时‎，甲方‎可提出终止‎本合同，乙‎方应予以谅‎解、支持。‎
5.国家‎有关部门要‎求进行价格‎变动时，甲‎方可根据国‎家有关部门‎的相关文件‎要求，进行‎价格调整。

六、乙‎方权利义务‎
1‎乙方自确认‎甲方订货通‎知时   天内‎交货，如乙‎方对配送时‎间作出承诺‎的，按该承‎诺时间执行‎。

2乙‎方负责甲方‎所使用产品的技‎术支持。

3若以箱‎为单位包装‎的，则每一‎个包装箱内‎附一份详细‎装箱单、质‎检合格证书‎、生产企业‎资质。 ‎
4货物运‎输方式由乙‎方自行确定‎。乙方‎应负责安排‎或预订运输‎工具并支付‎运输费，以‎确保按照合‎同规定的交‎货期限交货‎。乙方‎装运的货物‎不应超过或‎少于合同规‎定交纳的数‎量或重量，‎否则，由此而‎产生的后果由乙方‎负责。 

5交‎货时如甲方‎要求提供同‎批号的检验‎报告书及其他资料，乙‎方应予以‎提供。

6乙方全权‎负责产品质量‎问题，有义‎务向甲方提‎供所需产‎品资质文件‎。

七、检验和验收
7.1检验

7.1.1.买方或其代表应有权检验产品及其部件，以确认所供产品是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验，以书面形式通知卖方。

7.1.2.检验在买方指定的交货地点进行。

7.1.3.如果任何被检验的产品或部件不能满足招标文件及合同的要求，买方可以拒绝接受该产品或部件，卖方应更换被拒绝的产品或部件，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

7.1.4.在交货前，卖方应让制造商对产品及其部件的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明符合合同规定的检验证书，检验证书是验收文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量和重量的最终检验，制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

7.1.5.如果在产品使用寿命期内，根据检验结果，发现产品的质量或规格与合同要求不符，或被证实有缺陷，包含潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应向卖方提出索赔。

7.2验收
7.2.1.项目验收:

验收：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量、功能、性能、材料进行检查。

   7.2.2.验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的中标单位。

7.2.3.验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）； 

（2）产品的合法来源渠道证明文件、相应功能证明材料；

（3）招标文件；

（4）中标人的投标文件；

（5）货物清单；

（6）生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

八、违约‎责任 

8.‎1甲方违‎约责任

8.‎1.1.甲方违反‎规定，拒绝‎接收乙方交‎付的合格货‎物，应当承‎担由此造成‎的损失。

8.2乙方违‎约责任

8.‎2.1乙方‎按规定的期‎限内不能交‎货(因不可‎抗拒的因素‎除外)或交‎货不合格从‎而影响甲方‎正常使用的‎，应向甲方‎偿付合同总‎价款5%的‎违约金，违‎约金不足以‎补偿损失的‎，甲方有权‎要求乙方补‎足。

8.2‎.2乙方逾‎期交货的，‎应在发货前‎与甲方以及‎有关方面协‎商。甲方仍‎需求的，乙‎方应立即发‎货，并应按‎照逾期交货‎部分货款的‎每日0.0‎4%支付逾‎期交货违约‎金，同时承‎担甲方因此‎遭致的损失‎费用。同时‎，保留向违‎约方要求赔‎偿的权利。

九、合同‎的变更、解‎除或终止

9‎.1本合同‎生效后即具‎有法律约束‎力，甲乙双‎方均不得随‎意变更或解‎除。本合同‎需要变更或‎解除时，须‎经双方协商‎一致达成新‎的书面协议‎，在新的书‎面协议未达‎成之前，本‎合同依然有‎效。

9‎.2 由于‎不可抗力的‎原因使本合‎同无法完全‎履行或无法‎履行时，须‎甲乙双方协‎商一致，可‎以变更或解‎除本合同。

‎9.3 本‎合同期满，‎甲乙双方的‎权利、义务‎履行完毕后‎，本合同自‎行终止。 ‎
十、 争议‎解决

10.1‎甲、乙双方‎如有争议‎，应友好协‎商，否则提交甲方所在地‎仲裁委员会‎仲裁。

‎10.‎2本协议书‎自甲、乙双‎方签字盖章‎后生效。

10.3本协议‎书正本一式‎     份，甲、‎乙方各执    ‎份，具同等‎法律效力。‎ 
‎       本合同解释‎权归甲方所‎有，其他未‎尽事宜由双‎方协商解决‎。

甲方：（盖章）


         乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：         法定代表人（授权代表）：

地址：                           地址：

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账号：

电话：                           电话：

签约日期：   年   月    日
  
  签约日期：  年   月   日

二、合同条款

1、定义
本合同下列术语应解释为：
1-1、“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

1-2、“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

1-3、“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、部件或其它材料。

1-4、“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务如运输、保险以及其它的伴随服务，例如调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1-5、“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的场地。
1-6、“合同条款”系指本合同条款。

1-7、“买方”是指购买货物和服务的单位即*********。

1-8、“卖方”是指提供本合同内的货物和服务的公司或其它实体即中标人。

1-9、“天”指日历天数。

2、适用性

本合同条款适用于没有被本项目招标文件规定条款、卖方的投标文件承诺条款所取代的范围。

3、使用合同文件和资料

3-1、没有买方事先书面同意，卖方不得将买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3-2、没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第3-1条所列举的任何文件和资料。

3-3、除了合同本身以外，合同条款第3-1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

4、专利权

卖方应保证，买方在使用该产品或产品的任何一部分，免受第三方提出的侵犯（其专利权）、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5、技术规格

本合同下交付的货物必须等同或优于本项目招标文件《技术规格与要求》所述的标准。若卖方在其投标文件中承诺的技术标准优于本项目招标文件《技术规格与要求》所述标准的，按投标文件的承诺执行。

6、包装及运输

6-1、卖方负责货物到达交货地点前的所有包装、运输、装卸及保险事项，相关费用应包括在合同总价中。

6-2、卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏。这类包装应采取防漏、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失责任和费用。

6-3、货物的运输方式由卖方自行选择，但包装必须满足货物运输和装卸的要求，保证买方收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由卖方自行承担。 

7、伴随服务

7-1、卖方必须在合同生效后三十 (30)天内向买方提交所供货物的技术文件（中文技术文件），例如：产品说明、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和／或服务指南等。
7-2、卖方应向买方提供下列所有服务，包括本项目招标文件“商务条款”与“技术规格与要求”中规定的附加服务（如果有的话）：

（1）实施或监督所供货物的现场组装 和/或试运行；
（2）提供货物组装 和/或 维修所需的工具；
（3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；
（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；  
（5）在卖方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理、软硬件升级对买方人员进行培训。
7-3、卖方应提供本项目招标文件“商务条款”和“技术规格与要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。
7-4、如果卖方或制造厂提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

8、备品备件
8-1、卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：
（1）买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；
（2）在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；
（3）在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。
8-2、卖方应按照本项目招标文件“商务条款”和“技术规格与要求”中的规定提供所需的备品备件。
9、质量保证
9-1、质量保证期为终验合格之日起       年。
9-2、卖方应保证合同项下所供货物是合同规定厂家制造的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的合格产品。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，卖方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。
9-3、根据检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷，买方应尽快以书面形式向卖方提出所发现的缺陷。
9-4、卖方收到通知后应在招标文件规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
9-5、如果卖方收到通知后在招标文件规定的时间内没有及时修补缺陷，买方可提出索赔，并可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。
10、索赔

10-1、如果卖方对偏差负有责任，而买方在安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

（1）卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物的偏差情况、损坏程度、以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第10-1条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

10-2、如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付货款或从卖方交纳的履约保证金中扣回索赔金额。若索赔金额超过未付货款或履约保证金的，卖方必须用已收货款进行弥补。

11、变更指令

11-1、买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

（1）本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

（2）运输或包装的方法；

（3）交货地点；

（4）卖方提供的服务。

11-2、如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

12、合同修改

除了合同条款第12条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

12、转让

未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

13、卖方履约延误

13-1、卖方应按照本项目招标文件“商务条款”中规定的交货时间交货和提供服务。

13-2、在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

13-3、除合同条款第20条规定的情况外,除非拖延是根据合同条款第15-2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第17条的规定被收取误期赔偿费。

14、误期赔偿费

除合同条款第19条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同价的0.5％计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款18条的规定终止合同。

15、违约终止合同

15-1、在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第15.2条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；或误期赔偿费达到最高限额。
（2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

15-2、如果买方根据上述第18-1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16、不可抗力


16-1、签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

16-2、受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

16-3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

17、因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18、因买方的便利而终止合同

18-1、买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

18-2、对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

（1）仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；

（2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

19、争议的解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，双方可依以下一种方式解决：

19-1、双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁。

19-2、向有管辖权的人民法院起诉。

20、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

21、通知

21-1、本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同专用条款中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

21-2、通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

22、税款

22-1、按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，买方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

22-2、按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，卖方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

23、合同生效

本合同由买卖双方共同签字盖章，自买卖双方共同签字盖章之日起生效。

本合同一式肆份，自双方签章之日起起效。甲方贰份，乙方壹份，同级财政部门备案壹份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）


             乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：          法定代表人（授权代表）：

地址：                           地址：

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账号：

电话：                           电话：

签约日期：   年   月    日
  
  签约日期：  年  月  日

附：政府采购货物购销合同（格式）

****市政府采购货物购销合同

甲方（需方）：________________       计价单位：____________

乙方（供方）：________________       计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

质保期限：

质保范围：

服务措施：

质保期后服务：

	二、辅料供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列）

	违约责任：按《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》执行，或按双方约定。

	七、其他约定事项：

招标文件及其补遗书、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。

本合同一式__份， __方各执一份，具同等法律效力。

其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

授权代表：

	备注：


签约时间：  年   月   日        

签约地点：

第五章   评标办法
本项目采用综合评分法，价格得分采用低价优先法，即满足招标文件要求且最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。

一、评标委员会

1.评委会组成

（1）根据《政府采购法》及其实施条例等相关规定，依法组建7人评标小组。

（2）评标小组由5名评标专家及2名采购人代表组成。评标专家在开标前由政府采购专家库内随机抽取。

（3）评标小组推荐一名专家担任组长，负责项目评审工作，采购人代表不得担任小组组长。

2.评标步骤
（1）首先，由采购人进行供应商资格评审；

（2）其次，由评委会按照招标文件规定的评审因素，对通过资格评审的供应商进行符合性及投标商务技术的评审；

（3）最后，由评委会编写评标报告，所有评委在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。有不同意见应书面说明理由，有异议且不进行书面说明的，视为同意评标结果。

3.评委的不良行为

(1)未按招标文件规定的评审程序、评审职责以及评审方法和标准进行独立评审;

(2)泄露评审文件、评审情况;

　(3)应回避但未主动申请回避的;

(4)收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益;

(5)拒不履行配合答复供应商询问、质疑、投诉等法定义务;

　(6)以评审专家身份从事有损政府采购公信力活动的。

4.需要共同认定的事项存在争议的,评委会按照少数服从多数的原则做出结论。

5.评审专家与参加采购活动存在下列情形之一的,应当主动回避:

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

（2）参加采购活动前3年内与供应商发生过法律纠纷；

（3）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

（4）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的；

（5）参加过本采购项目前期咨询、论证；

（6）与其他评审专家来自于同一单位或有利害关系的；

（7）法律法规规定的其他应予回避的情形。

二、评审程序及评审内容

1.资格审查

资格审查表
	序号
	审查因素
	评审标准

	1
	营业执照等主体资格证明文件
	提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件；

	2
	财务状况报告
	提供具有财务审计资质单位出具的2022年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附基本户证明资料）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函，以上形式的证明资料提供任何一种即可；

	3
	税收缴纳证明
	提供已缴纳的2023年1月1日以来至少一个月的纳税证明或完税证明（提供增值税、企业所得税至少一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

	4
	社会保障资金缴纳证明
	提供已缴存的 2023年1月1日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。成立时间至提交投标文件截止时间不足一个月或依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

	5
	承诺
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；

	6
	书面声明
	提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

	7
	法定代表人授权书
	法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权委托人身份证复印件）；

	8
	资质证书
	供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效安全生产许可证；项目经理具备房屋建筑专业二级及以上注册建造师执业资格且具有有效的安全生产考核证（建安B证），在本单位注册，且未担任其他在建工程，同时提供项目经理无在建承诺；

	9
	信誉
	经查询，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间；

	10
	控股、管理关系
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同包下的政府采购活动。

	本项目不接受联合体投标。


说明 ：①资格由采购人依法进行审查。②合格划“√”，不合格划“×”；有一个“×”，则结论为“不合格”，为无效投标。无效标由供应商确认签字。

完整性、有效性和响应性审查（即符合性审查）

	符合性评审标准
	有效性审查
	供应商名称
	供应商名称与营业执照一致

	
	
	投标文件的签署盖章
	投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字、盖章齐全并加盖供应商公章

	
	
	投标文件格式
	应符合“投标文件格式”要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过最高限价金额

	
	
	是否专门面向

中小企业
	本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

	
	完整性审查
	投标文件内容
	投标文件内容齐全、无遗漏（除评标因素外）

	
	响应性审查
	对招标文件响应程度
	要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件

	
	
	交货期
	应满足招标文件中要求的交货期

	
	
	质保期
	应满足招标文件中的规定

	
	
	投标有效期
	应满足招标文件中的规定


说明：1）.评标小组应以客观、公正、审慎的原则对投标文件进行有效性、完整性和响应性审查，对文件中同类问题表述不同、含义不明确、内容模糊或书写计算错误等内容，可按修正原则进行修正，也可要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，但供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。对于招标文件中表述不一致、含义不明确、内容模糊等内容，由代理公司进行解释确认。
.评标小组要求供应商澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3）通过资格和符合性审查的投标文件，按照评分因素进行评审、比较打分。
3.评分标准
对所有有效投标文件进行了评标价确认之后，由评标委员会各成员按照评标办法规定的内容独立进行综合比较、评价打分。 
	满分
	评审

分项
	分值权重
	评审内容及分值

	100
	投标

报价
	30
	按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
1）评标基准价：即最低投标报价＝评标基准价，其价格分为30分。

2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

3）四舍五入，取小数点后两位，不计负分。

对符合政策性扣减的投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。

	
	技术
	62
	产品技术 15分
	所投产品的产品功能、技术参数指标完全满足招标文件要求，并符合相关国家标准和行业标准，得基础分10分，其中技术参数指标，每实质性正偏离一项加0.5分，负偏离一项扣0.5分，最高得5分。

	
	
	
	合法来源5分
	提供产品合法来源证明，主要设备合法来源证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议等），每提供一个产品的合法来源渠道证明文件得0.5 分，满分5分，不提供不得分。以加盖供应商公章的证明材料扫描件或复印件为计分依据。

	
	
	
	实施方案6分
	有详细的针对本项目的实施方案：包含采购、运输、配送、验收、交货、调换货以及产品质量保证措施等内容，思路清晰、内容齐全，科学可行，完全满足项目要求【6-4】分；方案内容有欠缺，叙述简单，基本满足（4-2】分；方案内容严重欠缺，叙述空洞一般（2-0】分。

	
	
	
	售后方案5 分
	售后服务方案详细，内容清晰完整，提供详细的故障处理响应，包括电话、响应时间、到场时间、故障处理时间、拟派人员及处理措施等，横向比较后得【5-3】分，（3-2】分，（2-0】分。

	
	
	
	施工组织方案

10分
	具有针对本项目的施工方案，包括安装施工计划、进度、施工设施投放、安全质量保证措施计划、风险管控、应急预防处理措施等，完全满足项目要求【10-7】分；基本满足（7-4】分；一般（4-0】分。

	
	
	
	服务团队6分
	有完善的技术、详细的针对本项目的人员配置，明确的人员数量、分工及岗位职责、技术力量充足，专业合理科学，人员专业资历及资格证书。符合项目需求得【6-4】分；较为符合得（4-2】分；一般得（2-0】分。

	
	
	
	质量5分
	针对本项目编制工程质量保证措施；根据质量保证措施的详细程度、合理性、可行性等进行赋分。完全满足项目要求【5-3】分；基本满足（3-2】分；一般（2-0】分。

	
	
	
	工期5分
	针对本项目编制确保工程工期的技术组织措施；根据工期组织措施的科学性、合理性、可行性等进行赋分。完全满足项目要求【5-3】分；基本满足（3-2】分；一般（2-0】分。

	
	
	
	安全5分
	针对本项目编制确保工程安全生产的技术组织措施；根据技术组织措施的详细程度、安全性、可行性等进行赋分。完全满足项目要求【5-3】分；基本满足（3-2】分；一般（2-0】分。

	
	商务
	8
	业绩

6分
	提供供应商2019年1月1日至今类似项目业绩，合同关键页面加盖供应商鲜章，每提供1份合同得2分，最高6分。

	
	
	
	质保期

2分
	质保期：响应不得分，每延长一年得1分，最高2分。


注：3.1评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

3.2各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 

3.3特殊情况处理：

3.3.1当投标人某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

3.3.2关于同一品牌产品的处理

1、单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同投标人参加同一

合同项下投标的，按以下处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照技术方案、售后服务等内容确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在邀请招标文件中载明。提供相同品牌的核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照技术方案、售后服务等内容确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）核心产品为两个以上时，多家投标人提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家投标人计算。
4.问题修正

1）投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序；

2）被拒绝的投标文件，供应商不得通过修正或撤消不合格要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质上响应的文件；

3）书写错误的评审标准：

投标文件出现下列情况之一，按以下原则修正：

a、投标文件与“开标报价表”不一致的，以“开标报价表”为准；

b、投标文件正本与副本不符时，以正本为准；

c、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，且明细汇总价格与“开标报价表”的“投标总报价”不一致，则以“开标报价表”的总价为准修改单价；

d、投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

e、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

f、漏报少报项目，不进行价格调增，且视为已含在投标总报价中；多报项目，应按实扣减，但评审时以原投标报价为准。
g、多处内容交叉不符时，以上面顺序进行修正。

注：按上述方法修正的内容，经供应商确认后产生约束力，否则可视为无效投标。
5.中标候选人

5.1供应商在本项目（Ⅰ、Ⅱ标段）中最多只可中标一个标段，以最先中标标段为准。前标包被推荐为第一中标候选人的供应商，将不再被推荐为其它标段中标候选人。
5.2评标小组从投标文件完全满足采购实质性要求且最后综合得分由高到低推荐1-3名中标候选人。（得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的按技术得分由高到低排序）。
5.3核心产品和相同品牌：见前附表。

四、政府采购政策优惠

1.小微企业

（1）依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，在政府采购活动中享受政策优惠。但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的企业除外。小微企业按《政府采购促进中小企业发展管办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文规定标准确认。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3） 在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）符合条件的监狱企业、残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。享受小微企业政策优惠的中标人，《小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》随中标结果公告一同公示，接受社会监督。若提供的资料与事实不符，将承担经济和法律责任。

（5）货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（6）对符合规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（7）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2.节能产品、环境标志产品
（1）根据财库〔2019〕9号文件【财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知】，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。清单中的产品有效时间以中国环境标志产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

（2）执行财库〔2019〕9号文件：拟采购的产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，供应商应当提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（3）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料：品目清单和认证证书，缺一不优惠。以上所有证明文件彩色扫描件须加盖供应商鲜章并注明“与原件一致”，否则不予享受优惠。

注：（1）节能产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的有关规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

（2）环境标志产品根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。环保清单所列产品为政府优先采购产品。

（3）若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（4）对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。优惠比例见前附表。

3.政府采购信用担保及信用融资政策
为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）及各级财政部门关于政府采购信用融资工作的规定，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。
入围供应商如果需要融资贷款服务需求的，可凭入围通知书、政府采购框架协议等相关资料，按照文件规定的相关政策、业务流程申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）查询了解。

3.评标价的确定

3.1投标文件经审查合格的，为有效投标。对于所有有效投标按照以下规则进行评标价的确定。

3.2对于符合政策性优惠的，其评标价按照以下规则进行计算调整。

3.2.1供应商为小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的评标价计算规则：

3.2.1.1供应商为非联合体投标的情况：

其评标价=投标报价*(1-10%)；

3.2.1.2供应商为联合体投标且联合协议中约定小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的情况：

其评标价=投标报价*(1-4%)；

3.2.1.3投标服务涉及提供的所有投标产品进入“节能产品政府采购清单”(且产品的国家节能产品认证证书在有效期内)的，其评标价=投标报价*(1-4%)；(不是所有投标产品的不享受此项优惠)

3.2.1.4投标服务涉及提供的所有投标产品进入“环境标志产品政府采购清单”(且产品的中国环境标志产品认证证书在有效期内)的，其评标价=投标报价*(1-4%)；(在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供产品的证明资料，未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表及产品的证明资料的不给予计分。)

3.3确认为小微企业(含小型、微型企业，下同)投标的，应当同时符合以下条件：

3.3.1符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准(工信部联企业〔2011〕300号)；

3.3.2提供本企业的服务，或者提供其他小微企业承担的服务。本项所称服务不包括使用大型企业注册商标的服务。

3.3.3投标时须提供“中小企业声明函”和相关证明文件。

3.4确认为监狱企业投标的，应当同时符合以下条件：

3.4.1符合(财库[2014]68号)文件规定的监狱企业，提供本企业的服务。

3.4.2投标时须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.5确认为残疾人福利性单位投标的，应当同时符合以下条件：

3.5.1符合(财库[2017]141号)文件规定的残疾人福利性单位，提供本单位的服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位承担的服务(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务).

3.5.2投标时须提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.5.3供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

五、无效标

1.未通过资格审查。

2.未通过符合性审查。

3.提供虚假材料投标。

4.投标报价超出采购预算。

5.附有采购人不能接受的条件。
6.法律法规禁止或限制投标的相关投标。

六、废标

（一）递交投标文件或者实质响应的供应商不足三家的。（按照87号令，采用其他采购方式的除外）

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（三）因重大变故，采购任务取消的。

（四）所有供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（五）法律法规规定的废标情形。

废标后，除采购任务取消情形外，应当按规定重新组织采购。

              第六章  投标文件格式
附一：投标文件封面格式1（书脊处标明项目名称、标段及供应商名称）  
	                                               正本/副本

蒲城县公安局交通管理大队建设数字化交管大队Ⅱ标段
投标文件

（资质文件）

项目编号：LTZB-PC20230601  

采购人： 

    供应商（盖章）： 
     地 址：
     日 期：




附二：投标文件封面格式2（书脊处标明项目名称、标段及供应商名称） 
	                                               正本/副本

蒲城县公安局交通管理大队建设数字化交管大队Ⅱ标段
投标文件

（商务、技术文件）

项目编号：LTZB-PC20230601  

采购人： 

    供应商（盖章）： 
     地 址：
     日 期：




附件三：投标文件密封袋封面格式
	                                               正本/副本

蒲城县公安局交通管理大队建设数字化交管大队Ⅱ标段
投标文件

（资质文件/商务技术文件/开标报价表及电子响应文件...）

   年   月   日   点    分前不准启封
项目编号：LTZB-PC20230601  

采购人： 

    供应商（盖章）： 
     法定代表人或授权人（签字或盖章）：
     地 址：

     日 期：



目   录

   一、资质文件
1.法定代表人资格证明...........................................
2.法定代表人授权委托书.........................................
3.营业执照 ....................................................
4.完税和社保凭证...............................................
5.财务状况报告................................................ 
6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺...................

7.信用证明.....................................................

8.无重大违法违规记录说明及承诺.................................

9.项目经理及企业相关资质证书...................................
10.信誉........................................................
11.控股、管理关系................................................

12.符合政府采购法第二十二条承诺................................

13.其他........................................................

商务/技术文件
评审索引表...................................................
（一）商务文件
1.投标函 ......................................................
2.开标报价表...................................................
3.明细报价表...................................................
4.商务响应/偏离表..............................................
5.业绩证明....................................................
6.投标承诺.....................................................
7.符合政策优惠证明.............................................
8.其它商务文件.................................................

（二）技术文件
1.投标产品技术概况.............................................
2.合法来源....................................................
3.实施方案.....................................................
4.售后方案.....................................................
5.施工组织方案.................................................

6.服务团队.....................................................

8.安装调试方案.................................................

9.质量、工期、安全保证措施.......................................
10技术响应/偏离................................................

11.其它需补充的技术文件........................................

	投标文件编制说明：

1、本投标文件格式，仅起到样式作用，编制文件前，请详细阅读招标文件。

2、供应商认为必要，还可以做其它补充说明。

3、本招标文件格式中相关表格如不够填写时，供应商可以自行扩展。

4、投标文件必须编制目录和页码（含资质证书、合同等复印件），并按目录进行装订，否则后果自负。


评审索引表
	满分
	评审

分项
	分值权重
	评审内容及分值
	评审内容所在页码

	100
	投标

报价
	30
	按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

1）评标基准价：即最低投标报价＝评标基准价，其价格分为30分。

2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

3）四舍五入，取小数点后两位，不计负分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价
	

	
	技术
	62
	产品技术 15分
	所投产品的产品功能、技术参数指标完全满足招标文件要求，并符合相关国家标准和行业标准，得基础分10分，其中技术参数指标，每实质性正偏离一项加0.5分，负偏离一项扣0.5分，最高得5分。
	

	
	
	
	合法来源5分
	提供产品合法来源证明，主要设备合法来源证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议等），每提供一个产品的合法来源渠道证明文件得0.5 分，满分5分，不提供不得分。以加盖供应商公章的证明材料扫描件或复印件为计分依据。
	

	
	
	
	实施方案6分
	有详细的针对本项目的实施方案：包含采购、运输、配送、验收、交货、调换货以及产品质量保证措施等内容，思路清晰、内容齐全，科学可行，完全满足项目要求【6-4】分；方案内容有欠缺，叙述简单，基本满足（4-2】分；方案内容严重欠缺，叙述空洞一般（2-0】分。
	

	
	
	
	售后方案5 分
	售后服务方案详细，内容清晰完整，提供详细的故障处理响应，包括电话、响应时间、到场时间、故障处理时间、拟派人员及处理措施等，横向比较后得【5-3】分，（3-2】分，（2-0】分。
	

	
	
	
	施工组织方案

10分
	具有针对本项目的施工方案，包括安装施工计划、进度、施工设施投放、安全质量保证措施计划、风险管控、应急预防处理措施等，完全满足项目要求【10-7】分；基本满足（7-4】分；一般（4-0】分。
	

	
	
	
	服务团队6分
	有完善的技术、详细的针对本项目的人员配置，明确的人员数量、分工及岗位职责、技术力量充足，专业合理科学，人员专业资历及资格证书。符合项目需求得【6-4】分；较为符合得（4-2】分；一般得（2-0】分。
	

	
	
	
	质量5分
	针对本项目编制工程质量保证措施；根据质量保证措施的详细程度、合理性、可行性等进行赋分。完全满足项目要求【5-3】分；基本满足（3-2】分；一般（2-0】分。
	

	
	
	
	工期5分
	针对本项目编制确保工程工期的技术组织措施；根据工期组织措施的科学性、合理性、可行性等进行赋分。完全满足项目要求【5-3】分；基本满足（3-2】分；一般（2-0】分。
	

	
	
	
	安全5分
	针对本项目编制确保工程安全生产的技术组织措施；根据技术组织措施的详细程度、安全性、可行性等进行赋分。完全满足项目要求【5-3】分；基本满足（3-2】分；一般（2-0】分。
	

	
	商务
	8
	业绩

6分
	提供供应商2019年1月1日至今类似项目业绩，合同关键页面加盖供应商鲜章，每提供1份合同得2分，最高6分。
	

	
	
	
	质保期

2分
	质保期：响应不得分，每延长一年得1分，最高2分。
	


资质文件（部分格式）

1.法定代表人资格证明

	法定代表人资格证明

致：            （采购人名称）

      （法定代表人姓名）在                （供应商名称）任               （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人（或负责人）。

特此证明！



	

	

	供应商名称（盖章）：

	法定代表人（签字或盖章）：

                       
	日期：




附法定代表人身份证

2.法定代表人授权委托书

	法定代表人授权委托书  
致： （采购人名称）    ：

       （供应商法定代表人姓名）是       （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理                  项目   标段的投标、合同签约及履行等具体事项。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。本授权书从签字之日起生效。
授权期限：至投标截止日起90日历日。
被授权人（签字或盖章）：            

	

	

	供应商名称（盖章）：

	法定代表人（签字或盖章）：

                       
	日期：




              附：法定代表人及被授权人身份证
说明：1.被授权人投标，提供本表。法定代表人投标，可不提供本表。

3.无重大违法违规记录声明

声明

   （采购人名称）        ：

我单位在此郑重声明：我单位及相关主体在参加本政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法违规记录。以上情况若有不实，我单位愿承担相应的法律责任。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

时间：

4.政府采购法第二十二条承诺

承诺函

   （采购人名称）        ：

我单位作为参加    （项目名称及标段）          采购活动的供应商，现郑重承诺我单位具备中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动的如下条件:

（一）我单位具有独立承担民事责任的能力；
（二）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

时间：

二、商务（部分格式）
1.投标函 

致：    （采购人名称）.....  ：

    （供应商名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：         ，法定代表人         。现就我方参加本次投标有关事项郑重声明如下：

 一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

 二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求供货及技术服务。

四、我方按招标文件要求提交投标文件为：投标文件正本       份，副本     份，电子版      套。

五、投标有效期  90 日历日，从投标截止日算起。

六、如我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

八、我方同意按有关规定及招标文件要求，并遵守相关条款。

九、若我方中标，愿按招标要求缴纳中标服务费。

供应商名称（盖章）：                                          
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                          

日期：                  

2.开标报价表

开标报价表
项目名称：                                  标段：
  项目编号：LTZB-PC20230601                                   计价单位：人民币元
	投标总报价

（元） 
	交货期
	质保期
	备注

	
	
	
	


承诺：本表中投标总报价为完成该项目发生的所有费用总和，采购人不再支付任何费用。少报或多报、漏报、错（误）报的费用由供应商自行承担，未报项目价格视为已含在投标总报价中。
供应商名称（盖章） ：                           

法定代表人或被授权人：                （签字或盖章）

                               年     月     日

说明：

1）、本表装订在投标文件中一份,单独密封一份现场递交；

2）、本表若与投标文件其他内容出现不一致，以本表为准；

3）、本表中的大写与小写不一致，以大写为准；

4）、价格为含税价。

5）、若符合条件，备注栏请注明“小微企业”、“节能或环境标志产品”。

3.明细报价表

3-1投标明细报价表

投标货物明细报价表
供应商名称：                 计价单位：人民币元（小数点后保留两位）

项目名称：        项目     标段     项目编号：LTZB-PC20230601 
	序号
	产品名称
	制造厂家（或品牌）
	规格型号
	数量/单位
	单价

（人民币元）
	合计

（人民币元）
	节能或环境标志产品认证机构
	节能或环境标志产品证书编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计：              元

	其中节能产品合计：             元；环境标志产品合计：           元


按照第三章“采购要求”中的模块化机房、会议室大屏、会议系统、产品清单进行明细配置报价，少报或多报、漏报、错（误）报的项目视为已含在总价中。无品牌或制造厂家的产品，会影响评审得分。

供应商名称：（盖章）             
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                               

日     期：                             

投标工程明细报价表

供应商名称：                 计价单位：人民币元（小数点后保留两位）

项目名称：        项目     标段     项目编号：LTZB-PC20230601 
	序号
	工程

名称
	技术要求
	数量
	单位
	单价

（人民币元）
	合计

（人民币元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


按照第三章“采购要求”中的综合布线、控制室装修进行报价，少报或多报、漏报、错（误）报的项目视为已含在总价中。

供应商名称：（盖章）             
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                               

日     期：                             

               3-2  备品备件报价表（表格自制）

3-3 工器具报价表（表格自制）

3-4其他费用报价

内容不仅限：维保、售后、安装调试、技术指导、运保等费用，供应商根据自身情况各自编制报价表，若无此项费用请填写“无”或“0” 
注：1）.以上价格均为含税价。

2）.未填项目，视为已含在总报价中。

投标总报价=(3-1)+(3-2)+（3-3）+（3-4）
注：1）.以上价格均为含税价。

2）.未填项目，视为已含在总报价中。

质保期外维保服务、备品备件报价表

（表格自制，供招标人参考，不计入总价）
4.商务响应/偏离表
商务响应/偏离表

项目名称：                                    标段：
	序号
	招标要求
	商务应答
	响应/偏离
	原因说明

	1
	交货期
	
	
	

	2
	质保期
	
	
	

	3
	投标有效期
	
	
	

	4
	交货地点
	
	
	

	
	....
	
	
	


我公司承诺，本表未明确应答的商务条款均全部响应。

供应商名称（盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                 
 说明：应答时，在“商务应答”栏内填写投标真实内容，“响应/偏离”栏内填写“响应或正偏离、负偏离”，在“原因说明”栏内填写偏离原因。
5.业绩证明
格式自拟

6.投标承诺
	承诺
致：（采购人名称）：

我方参加的贵公司（项目名称及标段）          ，若我方中标，在此保证：                              

1.我方为投标文件的真实性、合法性承担法律责任，保证所有资料的真实性。

2.保证不低于成本竞争；保证遵守招标文件中的“价格不是中标的唯一条件”。

3.保证所供产品为全新的，未使用过的，来源合法正规，品质优良，满足招标要求，保质保时保量履行合同。

4.保证本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由我单位承担所有相关责任。

5.采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。若我方在项目实施过程中采用自有知识成果， 在投标文件中提供相关知识产权证明文件，提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用我方所不拥有的知识产权，则在投标报价中包含了合法获得该知识产权的相关费用。
6.本单位非联合体投标。

	承诺单位：　　                 　（盖章） 
法定代表人或授权代表：　　　　　 　　（签字或盖章） 

时间：                              




7.小微企业或节能、环境标志产品证明证明
附1             中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

    1.       （标的名称）， 属 于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        （企业名称），从业人员     人，营业收入为 
 万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称）， 属 于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为        （企业名称），从业人员     人，营业收入为 
 万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
　　……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：
日  期：

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
   人，营业收入为 
       万元，资产总额为      
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    
人，营业收入为
   万元，资产总额为    
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                      

日    期：                             

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附2《残疾人福利性单位声明函》
  （采购人名称）               ：

(注：符合残疾人标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函)
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：
                                     日  期：

备注：1.填写前请认真阅读《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政采的通知》(财库〔2017〕141号)相关规定。
附3：《监狱企业声明函》
  （采购人名称）               ：

投标人若为监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

附4：节能、环境标志产品证明......
8.其它商务文件

（二）技术（部分格式）
技术响应/偏离表

项目名称：                    标段：
	序号
	招标要求
	技术响应
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


我公司承诺，本表未明确应答的技术条款均全部响应。

供应商名称（盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                 
注：供应商应对第三章“采购要求”进行详细应答。在“技术响应”栏内填写投标货物的真实参数及技术指标，在“响应/偏离”栏内填写“响应或正偏离、负偏离”。对于产品技术应答不详细、不完整或不真实的，会影响其评审得分。

