# 采购内容及标准

| 序号 | 风险类别 | 试纸条名称 | 参数要求 | 条/每盒 | 盒/数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非法添加 | β-内酰胺酶检测试纸条 | 3U-4U | 96 | 84 |
| 2 | 非法添加 | 双氧水检测试纸条 | 0-25mg | 100 | 80 |
| 3 | 动物疫病 | 布鲁氏杆菌抗体检测卡 | ≤1U | 20 | 400 |
| 4 | 兽药残留 | 氟苯尼考+甲砜霉素检测试纸条（二合一） | 氟苯尼考≤0.1ppb+甲砜霉素检测试纸条（二合一）≤1ppb | 96 | 84 |
| 5 | 非法添加 | 三聚氰胺检测试纸条 | 20-50ppb | 96 | 84 |
| 6 | 兽药残留 | 喹诺酮类检测试纸条 | ≤1.5ppb | 96 | 84 |

注：全年计划生鲜乳试纸条快检8000批次，每类试纸条需8000个。试纸条根据甲方要求按需供应。