工程项目总造价表

| 工程名称：县政府会议室、办公室用房维修改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 单项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 造价（元） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 县政府会议室、办公室用房维修改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  | 3楼办公室维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  | 5楼会议室维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  | 室外土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  | 室内外更换暖气管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：3楼办公室维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 020401003001 |  |  |  |  |  |  | 实木装饰门 1、拆除木门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  | 31 |  |
| 2 | 020201001001 |  |  |  |  |  |  | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:门框口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 46.13 |  |
| 3 | 020402006001 |  |  |  |  |  |  | 防盗门 1.门类型:防盗门 2.框材质、外围尺寸:900*2050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樘 |  |  |  |  |  | 31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 接待室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 020406007002 |  |  |  |  |  |  | 断桥窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6.63 |  |
| 5 | 020602001001 |  |  |  |  |  |  | 饰面板暖气罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6.26 |  |
| 6 | 020409003001 |  |  |  |  |  |  | 石材窗台板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6.35 |  |
| 7 | 020408004001 |  |  |  |  |  |  | 窗帘轨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5.6 |  |
| 8 | 020408003001 |  |  |  |  |  |  | 金属窗帘盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5.6 |  |
| 9 | 020509002001 |  |  |  |  |  |  | 织锦缎裱糊 1.基层类型:腻子面 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:壁布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 64.59 |  |
| 10 | 020201001002 |  |  |  |  |  |  | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:内墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 64.59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 三楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 020408004002 |  |  |  |  |  |  | 窗帘轨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 109.2 |  |
| 12 | 020408003002 |  |  |  |  |  |  | 金属窗帘盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 109.2 |  |
| 13 | 050201014001 |  |  |  |  |  |  | 栏杆、扶手 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 69.46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 三楼会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 020406007003 |  |  |  |  |  |  | 断桥窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7.99 |  |
| 15 | 020602001002 |  |  |  |  |  |  | 饰面板暖气罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12.02 |  |
| 16 | 020409003002 |  |  |  |  |  |  | 石材窗台板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0.95 |  |
| 17 | 020201001003 |  |  |  |  |  |  | 墙面一般抹灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 96.2 |  |
| 18 | 020207001002 |  |  |  |  |  |  | 吊顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 53.33 |  |
| 19 | 020207001003 |  |  |  |  |  |  | 阻燃板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 259.2 |  |
| 20 | 020407001001 |  |  |  |  |  |  | 木门窗套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8.67 |  |
| 21 | 020408004003 |  |  |  |  |  |  | 窗帘轨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4.44 |  |
| 22 | 020408003003 |  |  |  |  |  |  | 金属窗帘盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4.44 |  |
| 23 | 030213003001 |  |  |  |  |  |  | 装饰灯 1、10mm灯带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 70 |  |
| 24 | 020102002002 |  |  |  |  |  |  | 块料楼地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 53.33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 办公用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | b0001 |  |  |  |  |  |  | 大会议室桌子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 11 |  |
| 26 | b0002 |  |  |  |  |  |  | 椅子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  |  |  |  |  | 22 |  |
| 27 | b0003 |  |  |  |  |  |  | 椅子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 28 | k0001 |  |  |  |  |  |  | 立式空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 更换二楼电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 030208001001 |  |  |  |  |  |  | 电力电缆 1、空调电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 30 | 030212003001 |  |  |  |  |  |  | 电气配线 1、2.5mm2铜线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 300 |  |
| 31 | 030212001001 |  |  |  |  |  |  | 电气配管 1.名称:电线管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 020506001002 |  |  |  |  |  |  | 旧腻子面拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2650 |  |
| 33 | 020506001001 |  |  |  |  |  |  | 抹灰面油漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2650 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：3楼办公室维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：3楼办公室维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：3楼办公室维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：3楼办公室维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：3楼办公室维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 暂估单价（元） |  |  |  |
|  |  |  | 改电及电器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 22000 |  |  |  |
|  |  |  | 拆除及人工倒运、机械外运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5楼会议室维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 改水电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030212003001 |  |  |  |  |  |  | 电气配线 1、4mm2铜线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 450 |  |
| 2 | 030212003002 |  |  |  |  |  |  | 电气配线 1、2.5mm2铜线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 600 |  |
| 3 | 030212001001 |  |  |  |  |  |  | 电气配管 1.名称:电线管 2.规格:DN20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 180 |  |
| 4 | 030208001001 |  |  |  |  |  |  | 电力电缆 1、空调电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 5 | 030204018001 |  |  |  |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | 030213003001 |  |  |  |  |  |  | 装饰灯 1、10mm灯带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 80 |  |
| 7 | 030212002001 |  |  |  |  |  |  | 线槽 1、10mm铝制线槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 80 |  |
| 8 | 030204031001 |  |  |  |  |  |  | 小电器 1.名称:插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 9 | 030204031002 |  |  |  |  |  |  | 小电器 1.名称:地插 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 10 | 030204031004 |  |  |  |  |  |  | 小电器 1.名称:插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 11 | 030204031003 |  |  |  |  |  |  | 小电器 1.名称:三联单控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 12 | 031103009001 |  |  |  |  |  |  | 支撑式桥架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 地面铺装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 020102002002 |  |  |  |  |  |  | 块料楼地面拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 128.2 |  |
| 14 | 020102002001 |  |  |  |  |  |  | 块料楼地面 1.垫层材料种类、厚度:50mm厚C15砼 2.防水层厚度、材料种类:非焦油聚氨酯2mm厚 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖800*800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 128.2 |  |
| 15 | 020104003001 |  |  |  |  |  |  | 防静电活动地板 1.支架高度、材料种类:不锈钢支架 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:防静电地板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 020207001001 |  |  |  |  |  |  | 装饰板墙面 1.墙体类型:内墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3.隔离层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 4.基层材料种类、规格:石膏板 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:浅木色木饰面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 259.2 |  |
| 17 | 020302001001 |  |  |  |  |  |  | 天棚吊顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 175 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 020506001001 |  |  |  |  |  |  | 抹灰面油漆 1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:醇酸腻子 3.刮腻子要求:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 175 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 020201001002 |  |  |  |  |  |  | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:内墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 275 |  |
| 20 | 020406007001 |  |  |  |  |  |  | 塑钢窗 1.窗类型:推拉窗 2.框材质、外围尺寸:断桥铝合金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 48 |  |
| 21 | 020408004001 |  |  |  |  |  |  | 窗帘轨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 34 |  |
| 22 | 020408003001 |  |  |  |  |  |  | 金属窗帘盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 34 |  |
| 23 | 020105007001 |  |  |  |  |  |  | 金属踢脚线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9.88 |  |
| 24 | 030213003002 |  |  |  |  |  |  | 装饰灯 1、10mm灯带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 76 |  |
| 25 | 020402007001 |  |  |  |  |  |  | 钢质防火门 1.门类型:钢制防火门 2.框材质、外围尺寸:860*2050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1.76 |  |
| 26 | 020407001001 |  |  |  |  |  |  | 木门窗套 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品木门、窗套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 28 |  |
| 27 | 020409003001 |  |  |  |  |  |  | 石材窗台板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 办公用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | b0001 |  |  |  |  |  |  | 大会议室桌子1.2m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 24 |  |
| 29 | b0002 |  |  |  |  |  |  | 椅子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  |  |  |  |  | 63 |  |
| 30 | b0003 |  |  |  |  |  |  | 椅子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  |  |  |  |  | 23 |  |
| 31 | AB001 |  |  |  |  |  |  | 会议电视 1.规格:会议电视 1.规格:70寸高清4K语音智能平板会议WIFI投屏电视 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 32 | AB002 |  |  |  |  |  |  | 会议音箱设备【音响5个、无线话筒6个、调音设备1套等】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中央空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | b005 |  |  |  |  |  |  | 一拖六中央空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 34 | k0006 |  |  |  |  |  |  | 控制室空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 四楼顶电维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 030212003003 |  |  |  |  |  |  | 电气配线 1、4mm2铜线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 400 |  |
| 36 | 030212003004 |  |  |  |  |  |  | 电气配线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1、2.5mm2铜线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 屋面治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 010702001001 |  |  |  |  |  |  | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格:4mm厚改性沥青卷材 2.防水层做法:二遍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 150 |  |
| 38 | 010702001002 |  |  |  |  |  |  | 拆除屋面卷材防水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 150 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5楼会议室维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5楼会议室维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5楼会议室维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5楼会议室维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5楼会议室维修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 暂估单价（元） |  |  |  |
| 1 |  |  | 滨星P2.5全彩屏【8米*0.6米】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 拆除及人工垃圾倒运、机械外运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 地暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室内外更换暖气管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
| 1 | 030801001001 |  |  |  |  |  |  | 镀锌钢管拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 750 |  |
| 2 | 030801002001 |  |  |  |  |  |  | 钢管 1.安装部位（室内、外）:地下 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN159*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 190 |  |
| 3 | 030801002002 |  |  |  |  |  |  | 钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 560 |  |
| 4 | 030803001001 |  |  |  |  |  |  | 螺纹阀门 1.类型:球阀 2.型号、规格:DN32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 48 |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室内外更换暖气管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 组装平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室内外更换暖气管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室内外更换暖气管道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室内外更换暖气管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室内外更换暖气管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 暂估单价（元） |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 地沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040801001001 |  |  |  |  |  |  | 拆除路面 1.材质:砼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 215.6 |  |
| 2 | 010102002001 |  |  |  |  |  |  | 石方开挖 1.岩石类别:砖地沟 2.弃碴运距:10km |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 97.84 |  |
| 3 | 040203005001 |  |  |  |  |  |  | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 5~40 2.厚度:20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 215.6 |  |
| 4 | 010407003001 |  |  |  |  |  |  | 电缆沟、地沟 1.沟截面尺寸:1200*1500 2.垫层材料种类、厚度:C10砼150mm厚 3.混凝土强度等级:C20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 95 |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 暂估单价（元） |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |