| 采购内容及需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、本次采购产品，其中中心城区垃圾分类箱400个，各乡镇垃圾分类亭350个（含垃圾分类亭+垃圾分类箱）总计垃圾分类设施750套,天天环保吧17个。 2、本项目完成时间：工期60天 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量/个 | 备注 |
| 1 | 垃圾分类箱 | 400 | 外型尺寸（长*宽*高）：2800*780*1600mm，有效容积960L 注：中心城区点位设置。现场安装设置点位需实地踏勘，依据实际情况规划布点实施方案及摆放位置的现场沟通协调。地面硬化安装以及标识。 |
| 2 | 垃圾分类亭 | 350 | 垃圾分类亭规格：总长3100mm;高2400mm；宽1200mm(±10mm)（内净尺寸） 亭子柱子采用镀锌钢管，垃圾分类箱尺寸：外型尺寸（长*宽*高）：2800*780*1600mm，有效容积960L 注：各乡镇点位设置现场安装设置点位需实地踏勘，依据实际情况规划布点实施方案及摆放位置的现场沟通协调。地面硬化安装以及标识。 |
|  | 垃圾分类箱 |  |  |
| 3 | 天天环保吧 | 17 | 整体效果现场简洁，分类投口适用于国标240L塑料垃圾桶 规格：≥6000mm*3000mm*2700mm 满足：智能投放口、积分兑换、称重系统、监控系统、液晶宣传屏、LED宣传屏、净风系统。现场安装设置点位需实地踏勘，依据实际情况规划布点实施方案及摆放位置的现场沟通协调。环保吧须满足有/无人值守正常使用。 |