西乡县城南街道办五丰社区（4~5组）宜居农房建设项目工程量清单编制说明

西乡县城南街道办事处：

受贵单位委托，我公司依据现行造价政策，对你单位拟建项目西乡县城南街道办五丰社区（4~5组）宜居农房建设项目工程量清单编制工作已经完成，现将有关情况说明如下。

一、工程概况：

本工程建设地点位于西乡县城南街道办事处五丰社区。主要建设内容为：五丰社区4-5组部分农户（31户）山墙外墙新刷乳胶漆5010.45㎡，外墙刷灰色干粉漆墙裙1015.7㎡，封檐板刷漆190.94㎡，旧房屋面拆除更换小青瓦161㎡，民俗院落地面铺设青砖295.4㎡，新建2.5m宽混凝土道路302.6m，新建1.5m宽透水砖步道365.7m，新建卵石砂浆砌筑小矮墙601.1m，高度0.3m~1.1m，新建269m成品水泥路沿石，田坎加高285.9m等。

二、编制依据：

- 《陕西省（2004）建筑、装饰工程消耗量定额》及2009补充定额，陕西省（2004）安装工程消耗量定额》及2009补充定额；

- 《陕西省建筑装饰工程价目表(2009)》，《陕西省安装工程价目表(2009)》；

- 《陕西省建设工程工程量清单计价费率（2009）》；

- 《陕西省（2009）建设工程工程量清单计价规则》；

- 陕建发〔2019〕45号文件关于税金的调整；

- 陕建发规发〔2017〕270号文件关于增加扬尘污染治理费；

- 陕建发〔2019〕1246号文件关于落实建筑工人实名制管理计价依据的通知；

- 陕建发〔2020〕1097号关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知；

- 陕建发〔2021〕1097号关于综合人工单价调整的通知；

- 材料价依据《汉中市建设工程信息》2023年第十期，部分材料价参考同期市场价。

三、工    期：  115天

- 四、工程质量：合  格

- 五、计价软件：广联达云计价平台GCCP6.0

陕西金沐烨城项目管理有限公司                                          年     月     日