镇巴县市政管理站采购运营镇巴县污水处理厂项目内容及要求

- 项目基本要求

根据镇巴县人民政府2022年县政府常务会议纪要第4次常务会议纪要内容，“原则同意通过政府购买服务方式，运营镇巴县污水处理厂和垃圾渗滤液站”。保障城镇污水处理达标排放。委托三方管理运营服务。

- 采购预算及形成方式

项目资金来源：财政拨款。

项目预算：3750000.00元。

服务期限：一年

形成方式：调研并结合实际运行费用核算。（运行费用估算表附表）

三、具体采购内容和技术规格要求：

1、确保镇巴县污水处理厂处于良好营运状态，能够安全稳定地处理污水，并达到国家污水排放标准一级A标准要求。

2、按照国家和地方现行的环保相关法律法规，污水、污泥处理的工艺流程及添加药剂达到要求。

3、渗滤液处理站处于良好运营状态，确保填埋场渗滤液处理达标、和库存量达到国家及省市相关单位文件要求。

4、渗滤液处理达到省市环保文件要求标准，并及时转运至污水处理厂进行二次处理达标排放。

5、确保在线监测、检测设备、设施按照环保法规定要求，稳定运行，数据上传真实有效达到100%。

6、污水、污泥、固废、废液的处理按照环保法相关规定进行达标处置。

7、污水运营月报、季报、年报真实按时上报，月度、季度检测报告及时公示平台。

8、建立完整的运营档案，记录设备运行情况、数据、设备检修等事项。

9、在运营期间，因运营方管理不当，造成事故、环保处罚和违法行为，由运营方承担经济责任和法律责任。

四、技术标准要求

1、投标人应定期巡检工艺、保养设备，并保证污水处理达到国家污水处理一级A标排放标准，渗滤液处理达到二次转运处理标准。

2、投标人投标报价应包含处理运行所需药剂剂、备品备件、消耗品、磨损件，并保证配件、试剂供应渠道正规与现使用设备配套。

3、投标人应定期更换影响设备处理效果的设备，保证设备实时监测数据准确性。并保证通过环保季度比对和环保有效性审核。

4、保证设备监测数据传输率达到100%，满足环保部门要求。

5、应规范正规记录设备故障及维修台账接受环保检查。

6、定期进行设备维护、软件升级保证污水处理工艺达标正常运行。

7、运营方及时监控监测数据，发现数据异常及时响应处理。

8、投标人服务当地化，至少在汉中地区设有办事处或服务点，配有办事处、化验室、备品备件库房等与工作相关的设施设备，并提供相关证明。(提供至少最近三个月以上的房产证明或房屋租赁发票、固定电话缴费发票。)

9、投标人在汉中当地常驻的技术人员，至少有4名且需均持有国家污水处理工种运营上岗证。

10、投标人应在汉中地区有至少三家以上类似业绩，并且在服务过程中没有受过环保部门处罚或通报。

11、投标运营报价费用包含人员工资、五险、药剂、20000元以下设备维修更换、监测、电费、水费、油费、危废处理、税费、管理费。

五、附加要求

1、污水处理厂及渗滤液站在岗劳务派遣人员20人全接收。

2、运营方进厂即为厂内安全责任主体。

六、付款方式

合同签订后，按季度进行支付。

七、投标人资格要求

1、具备良好的商业信誉和健全制度；

2、未被列入失信处罚名列；

3、不允许联合体投标；

4、需具备污水处理运营技术资质的佐证材料；

5、所具备污水处理运营技术需成熟、稳定，杜绝侵权隐患；