**采购需求**

（一）基坑支护工程监测

1.支护灌注桩(低应变检测)

2.锚索及花管检测

（二）C#呼吸专科楼、D#共用医技楼、E#综合门诊楼、F#综合住院楼、G#科研行政楼及地下车库地基检测

1.垫层静载荷，复合地基静载荷

2.分层回填压实度检测

（三）A#传染综合楼、B#传染专科楼、发热门诊、锅炉房、核酸检测处、后勤楼及太平间地基检测

1.振冲密实碎石桩静载荷检测

2.动力触探检测

3.标准贯入检测

4.50cm的砂石褥垫层压实度检测