## 分项报价表

项目名称：榆林市森林草原防火中心榆林市东北部草原极高火险区建设项目火			       灾预警监测与指挥系统和配套设备采购项目

项目编号：KY2023-1-099

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火监测塔 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 防火监测塔 | 鼎昌铁塔 | 现场定制 | 陕西.榆林 | 座 | 23 | ￥250,000.00 |
| 2 | 视频监控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 5km双光谱一体机 | 海康威视 | DS-2TDDWT-100MW | 杭州 | 台 | 23 | ￥180,000.00 |
| 2.2 | 双光谱球机 | 海康威视 | DS-2TD42DWT-10TL | 杭州 | 台 | 23 | ￥27,700.00 |
| 2.3 | IP网络广播音柱带对讲 | 海康威视 | DS-KBC6300 | 杭州 | 套 | 23 | ￥2,200.00 |
| 2.4 | 太阳能供电系统 | 江科能源 | 太阳能组件 JK-15660M-200 风光储能电池 6-CNJ-100 太阳能控制器 JK-ML4860 逆变器 JKN-20/48H 电池箱 BL-BX 配电箱 JK-PX 光伏支架 JK-ZM | 江苏.苏州 | 套 | 23 | ￥85,000.00 |
| 2.5 | 太阳能板支架 | 国标 | 现场定制 | 陕西.榆林 | 套 | 23 | ￥8,000.00 |
| 2.6 | 智慧森林物联网智能控制箱 | 国标 | 定制 | 国产 | 套 | 23 | ￥7,500.00 |
| 2.7 | 辅材 | 国标 | 国标 | 国产 | 批 | 23 | ￥5,000.00 |
| 3 | 传输系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 无线网桥 | 海康威视 | DS-3WF20A-5AC | 杭州 | 台 | 54 | ￥15,100.00 |
| 3.2 | 八棱中继立杆 | 国标 | 定制 | 国产 | 根 | 2 | ￥22,000.00 |
| 3.3 | 中继太阳能供电系统 | 江科能源 | 太阳能组件 JK-15660M-200 风光储能电池 6-CNJ-100 太阳能控制器 JK-ML2420 逆变器 JKN-03/24H 电池箱 BL-BX 配电箱 JK-PX 光伏支架 JK-ZM | 江苏.苏州 | 套 | 2 | ￥13,000.00 |
| 3.4 | 网线 | 国标 | 室外超5类网线 | 国产 | 箱 | 12 | ￥1,100.00 |
| 3.5 | 电源线 | 国标 | RVV4*1.5 | 国产 | 卷 | 12 | ￥1,800.00 |
| 3.6 | 辅材 | 国标 | 定制 | 国产 | 套 | 12 | ￥5,000.00 |
| 4 | 市级配套服务设备 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 监控存储 | 海康威视 | DS-AT1000S/250 | 杭州 | 台 | 1 | ￥79,400.00 |
| 5 | 县级管理指挥中心 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 显示大屏 | 海康威视 | 拼接屏DS-D2055NH-F/Y*12 解码器DS-6A12UD(标配) | 杭州 | 套 | 3 | ￥284,000.00 |
| 5.2 | 操作台 | 国标 | 定制 | 国产 | 台 | 3 | ￥21,000.00 |
| 5.3 | 数字主机 | 海康威视 | DS-KBI6P01-T | 杭州 | 套 | 3 | ￥2,200.00 |
| 5.4 | 报警音响 | 海康威视 | DS-65A2A0040+DS-65A2L0020-L*2 | 杭州 | 套 | 3 | ￥22,000.00 |
| 5.5 | 大屏管理PC | 联想 | 联想ThinkServT100C | 北京 | 台 | 3 | ￥9,040.00 |
| 5.6 | 交换机 | 锐捷 | RG-S2900-24GT4SFP+2GT-L | 福建 | 台 | 3 | ￥2,200.00 |
| 5.7 | 烟火报警管理PC | 海康威视 | DS-AXF522P-W10E/ECC | 杭州 | 台 | 3 | ￥9,040.00 |
| 5.8 | 烟火识别软件 | 海康威视 | Infovision NREE-iFG_Forestfire+人工标定 | 杭州 | 台 | 23 | ￥6,000.00 |
| 5.9 | 辅材 | 国标 | 国标 | 国产 | 批 | 3 | ￥10,000.00 |
| 6 | 林场监控室 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 操作台 | 国标 | 定制 | 国产 | 台 | 6 | ￥4,500.00 |
| 6.2 | 管理PC | 联想 | 联想ThinkServT100C | 北京 | 台 | 6 | ￥9,040.00 |
| 6.3 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632N-I9-V3(标配)(1×6T 定制盘) | 杭州 | 台 | 8 | ￥5,550.00 |
| 6.4 | 硬盘 | 希捷 | 6T定制盘 | 杭州 | 块 | 8 | ￥1,150.00 |
| 6.5 | 交换机 | 锐捷 | RG-S2900-24GT4SFP+2GT-L | 福建 | 台 | 8 | ￥2,200.00 |
| 6.6 | 报警音响 | 海康威视 | DS-65A2A0040+DS-65A2L0020-L | 杭州 | 套 | 8 | ￥22,000.00 |
| 6.7 | 显示器 | 海康威视 | DS-D5024FX-B | 杭州 | 台 | 6 | ￥1,500.00 |
| 6.8 | 接收支架 | 国标 | 定制 | 国产 | 套 | 6 | ￥720.00 |
| 6.9 | 辅材 | 国标 | 国标 | 国产 | 批 | 8 | ￥5,000.00 |
| 7 | 扑火机具 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 扑火组合工具 | 威尼盛 | 定制 | 河北.石家庄 | 套 | 380 | 578.00 |
| 7.2 | 背负式风力灭火机 | 威尼盛 | VS990 | 河北.石家庄 | 台 | 360 | 6260.00 |
| 7.3 | 便携式风力灭火机 | 威尼盛 | 6MF-22-50 | 河北.石家庄 | 台 | 360 | 2200.00 |
| 7.4 | 背负式风水灭火机（水雾式） | 威尼盛 | 6MF-26D | 河北.石家庄 | 台 | 360 | 3370.00 |
| 7.5 | 脉冲式风水灭火系统 | 威尼盛 | QWMB13 | 河北.石家庄 | 台 | 38 | 24000.00 |
| 7.6 | 背负式割灌机 | 威尼盛 | BG-139F | 河北.石家庄 | 台 | 75 | 1700.00 |
| 7.7 | 火场无人灭火机（小型） | 中移集成 | 定制 | 河北.石家庄 | 台 | 18 | 128800.00 |
| 7.8 | 森林防火空中挂载投放运输无人机（大型） | 数智元 | H650 | 河南 | 台 | 3 | 220600.00 |
| 8 | 扑火装备 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 扑火阻燃服装 | 威尼盛 | VS-FH17 | 河北.石家庄 | 套 | 320 | 1920.00 |
| 8.2 | 扑火训练服装 | 威尼盛 | PHCM-09 | 河北.石家庄 | 套 | 320 | 330.00 |
| 8.3 | 望远镜 | 威尼盛 | 阅野A211 10×50 | 河北.石家庄 | 副 | 120 | 3300.00 |
| 8.4 | 强光手电 | 华士光 | HSG2210 | 湖北.黄石 | 个 | 120 | 300.00 |
| 9 | 宣教设施 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | LED语音宣传警示系统 | 凡尔赛 | AFD-XJ006 | 湖北.襄阳 | 套 | 45 | ￥6,427.00 |
| 9.2 | 大型宣传牌 | 国标 | 现场定制 | 陕西.榆林 | 个 | 25 | ￥42,700.00 |