| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动护理终端 | 1.CPU： 1.8GHz、八核或以上。 2.操作系统：Andriod 10.0或以上。 3.内存容量：4GB RAM、64GB ROM或以上。 4.屏幕：6.0英寸、1560*720或以上。 5.网络制式：①5G全网通终端。移动5G,联通5G,电信5G ②移动4G,联通4G,电信4G,联通3G,移动2G,联通2G（提供移动护理手持PDA工信部进网许可证书；提供移动护理手持PDA无线发射设备型号核准证）。 6.电池性能：4000mAh或以上，电池可拆卸。 7.数据接口：USB Type C接口。 8.二维码扫描头：可支持一维码、二维码扫描。 9.摄像头：后置1600万像素或以上，前置800万像素或以上。 10.三防等级：IP65或以上（提供移动护理手持PDA IP65测试报告；提供移动护理手持PDA CCC安全认证证书；提供移动护理手持PDA耐腐蚀、耐擦拭测试报告，或提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等。） 11.MTU设定：可以设定MTU值，适配网络数据传输要求。 12.WIFI限制:可以通过SSID限制WIFI接入。 13.SOS功能:可以开启并可拨打应急号码。 14.网络安全:可绑定运营商APN拨号，实现运营商APN安全接入，可限制编辑APN（从系统层面控制，非简单的系统中开启关闭功能）。 15.安全措施:可禁止WIFI、蓝牙、电话、短信（从系统层面控制，非简单的系统中开启关闭功能）。 16.蓝牙:支持5.1。 17.WiFi:支持WiFi,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 。a/b/g/n/ac。 18.实体按键:除安卓系统基本的电源键、音量键，预留不少于两个按键用于扫描功能，不接受虚拟按键。 19.充电:支持座充式无线充电，不接受触点式充电。 | 81台 |
| 2 | 移动护理软件 | （一）用户管理 1.用户登录 账号密码登录，手动登录/扫描快捷登录/账号密码加密验证登录。 2.今日待办 医嘱待办提醒（医嘱当天的详细执行情况如：待配液，未执行，开始执行，暂停执行，执行完毕等）。 （二）病人管理 1.患者列表 患者总览功能，包含患者总人数，患者住院号姓名、床号、性别、年龄、和护理级别以及未核对完毕的标本，长期医嘱，临时医嘱数据等信息。 2.患者信息 患者姓名、住院ID、床号、入院时间、诊断、护理级别、过敏史等基本信息的查看功能。 3.患者筛选 具备同患者列表所有查看，筛选功能。 4.住院经费 支持展示住院病人的经费信息，显示当前患者费用合计、预交金，医保类型等。 （三）医嘱执行 1.新医嘱提醒 用户使用过程中同步新医嘱信息，并声音提示护士新医嘱到达。 2.摆药核查 当前患者医嘱一览，展示医嘱内容、医嘱开始时间、用法、频率、当前执行次数、核对执行记录等信息。 3.配液核对 支持展示医嘱内容、医嘱开始时间、用法、频率、当前执行次数、核对执行记录等信息。 4.医嘱执行 支持展示医嘱内容、医嘱开始时间、用法、频率、当前执行次数、核对执行记录等信息。 5.口服类医嘱 此功能项，和医嘱执行功能一致，只显示口服类医嘱。 6.注射类医嘱 此功能项，和医嘱执行功能一致，只显示注射类医嘱。 7.皮试类医嘱 此功能项，和医嘱执行功能一致，只显示皮试类医嘱。 8.护理类医嘱 此功能项，和医嘱执行功能一致，只显示护理类医嘱 9.输液医嘱查询 支持展示长期和临时医嘱，展示当前患者的今日输液医嘱，具备医嘱所有执行记录查看。 10.医嘱查询 支持展示长期和临时医嘱，具备执行状态筛选（待配液、未执行、开始执行、暂停执行、执行完毕）。 11.拒绝执行医嘱列表 支持展示拒绝执行的医嘱 （四）标本管理 1.标本核对 单个患者标本一览功能，展示科室患者医嘱执行记录，展示标本检查内容、检查科室、申请时间，核对状态等信息。 具备扫描功能 ① 扫描腕带切换到指定患者。 ② 扫描标本条码，切换到对应标本下的患者，和对应的标本信息。 ③ 手动执行，扫描执行。 ④ 执行标本前先绑定患者腕带功能。 ⑤ 能够区分护士是扫描执行条码还是手动执行条码的功能。 ⑥ 扫描条码执行标本时是否需要确认提示对话框功能，可以方便护士快速操作。 ⑦ 具备标本送检功能，核对完标本，提供送检。 2.标本送检 包含标本核对功能；在标本核对基本功能上，添加标本送检的步骤。 3.标本登记 此功能提供标本登记功能，目前His提供登记接口，调用接口，His返回是否登记成功，重复登记结果。 4.检验检查 提供检验科和其他科室的检验名称，科室名称和申请时间；展示患者的检查检验报告，以及诊断意见，如：检查项目名称，检查项目结果，是否有异常值，如果存在异常值，会高亮标红显示。 （五）体征管理 1.体征录入 具备录入体征项填值时，用系统自带键盘或者给医院定制键盘功能。 具备录入体征时,点击系统自带键盘下一项跳转到下一项体征录入项实现快速录入功能。 具备录入体征项时，是否可以空值保存或者必须要录入值的校验判断功能。 具备录入体征项时，录入值的大小值和异常值范围判断功能。 具备录入体征时是否允许护士更改录入时间或者是否需要录入归属时间功能。 提供历史查看功能，查看已经录入的体征项。 提供删除历史录入的体征项功能。 提供修改历史录入的体征项功能。 具备根据不同模板和归属时间来筛选要录入体征项功能。 2.批量体征录入 具备录入多个患者，多个体征项同一批次的功能。 3.血压测量 血压测量功能，连接外接血压设备，测量结束，自动回传到系统。（通过蓝牙设备提供的功能，可遥控设备） 4.血糖测量 血糖测量功能，连接外接血糖设备，测量结束，自动回传到系统。 5.耳温测量 体温/耳温等测量功能，连接外接体温/耳温等设备，测量结束，自动回传到系统。 6.血糖监测 血糖测量界面，可以连接蓝牙设备，测量血糖并获取测量结果。7.体征查询 展示历史录入体征数据功能；显示后台三测单功能。 8.批量体征查询 展示录入批量体征护士的姓名和时间列表；具备删除同一批次录入的批量数据功能；可查看每一个录入护士录入体征详情的功能。 9.体征异常 根据护理规范，对于体征异常的患者，如：体温、脉搏、大便 等体征性，提供一览功能。 10.发烧提醒 根据配置的发烧等级护理规范，对于发烧的患者，提供一览功能。 11.His体征查询 展示His同步过来的体征项。 12.EMR体征查询 展示EMR同步过来的体征项。 （六）护理管理 1.护理记录 展示护理记录单一览，展示如：护理记录单名称、添加护士、提交时间等，默认显示当天录入记录单。 2.护理评估 显示添加的护理评估单列表。 3.护理评估单 显示当前病区所有评估单模板；选择评估单模板进行评估数据录入。 4.护理操作 展示患者需要护理操作的项目。 5.不良事件 展示护士需要选择的不良事件项目 6.护理措施 可根据护理评估，生成护理措施。（根据评估得分区间服务端自动生成护理措施项）。 7.His护理记录查询 展示His同步过来的护理记录数据。 （七）巡视管理 1.患者巡视 展示患者需要巡视项目。 2.病房巡视 具备查看护士是否巡视病房和巡视病房时间功能；护士每次巡视完病房就会去扫描病房 （八）工作量统计 提供医嘱执行情况的工作量统计，方便查看已执行的和未执行的医嘱；提供标本检查核对的工作量统计；提供体征录入和患者巡视的工作量统计。 （九）健康宣教 展示患者注意事项宣传及健康知识普及，以及提供疾病术后的宣教。（提供移动护理软件著作权证书、移动护理软件测试报告、电子护理文书系统软件著作权证书、护理质量管理系统软件著作权证书）。 | 1套 |
| 3 | 4G专线专网 | 1.专线模式：使用运营商4G VPDN+数据专线的广域内网模式。 2.网络数据传输：采用独立于通信与网络流量的单独4G通讯信道。 （提供国家信息安全测评信息系统安全评测证书） | 1套 |
| 4 | 技术服务要求 | 1.投标人提供的货物应是全新、原装、正宗合格产品，并完全符合国家规定的质量要求且必须满足或优于本次采购的需求。若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由供货方负全责。 2.产品售后（包含软硬件及网络）：维修人员在接到维修电话后2小时内响应，有专业的维修工程师提供售后服务（需提供维修工程师人员相关材料）。 3.响应机制（包含软硬件及网络）：提供7*24小时售后服务。4小时响应，24小时内到达现场。 4.建立档案：做到定期回访，提供不间断的服务，定期进行回访服务。 5.投标人须在服务期内提供免费维保服务。 6.服务期内由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障，应由投标人免费更换和维护。 |  |