工程量清单：

	一、建筑工程部分

	序号
	单价
表号
	项目名称
	计量
单位
	工程量或
设计参数

	
	
	机井
	
	

	1.1
	
	中500机井松散层钻孔松散层I类钻孔孔径/mm 450～500
	m
	30

	2
	
	干渠
	
	

	2.1
	1
	0.6*0.6梯形砼渠
	m3
	81.2

	2.2
	2
	钢模板
	m²
	609

	2.3
	
	机械挖土方
	m3
	116.928

	2.4
	
	人工挖土方
	
	77.952

	3
	
	支渠
	
	

	3.1
	1
	0.4*0.4梯形砼渠
	m3
	58.56

	3.2
	2
	钢模板
	m²
	312.32

	3.3
	
	机械挖土方
	m3
	112.4352

	3.4
	
	人工挖土方
	
	74.9568

	4
	
	生产道路
	
	

	4.1
	
	填缺土方
	m3
	

	4.2
	
	15cm砂砾垫层
	m²
	2796.36

	4.3
	3
	15cmC30混凝土道路
	m²
	2663.2

	5
	
	土方工程
	
	

	5.1
	
	挖弃土方
	m3
	12809.94

	5.2
	
	种植土回填(运距3km)
	m3
	19025.7

	二、机电设备安装

	名称
	计量单位
	数量

	泵站工程

	75QJ5-221-11潜水泵
	套
	1

	手动滑轮
	套
	1

	供配电工程

	380V架空线路
	km
	1

	电表(包括上户费)
	个
	1

	水泵配电柜(成套设备)
	个
	1

	定时开关
	个
	1

	变压器安装

	100KVA变压器
	台
	1

	断路器(VS1- 12-630-25)
	台
	1

	隔离开关
	套
	1

	避雷针(AHY5WS- 17/50)
	套
	1

	电压互感器    (JDZ10- 10)
	套
	1

	电流互感器    (LZZBJ9- 10150/5)
	套
	1

	电度表(DSSD666  100V   1.5A0.5S)
	套
	1

	电杆(190*12)
	根
	2

	横担(100*10*2100)
	根
	4

	跌落式丝具(RW7- 10/200A)
	个
	1

	接地模块
	个
	1

	变压器表箱
	个
	1

	变压器防护套
	个
	1


