	一、土建工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	平台及栈道
	
	

	
	
	A. 1 土（石）方工程
	
	

	
	
	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程
	
	

	1
	010401006001
	垫层                            

［项目特征］                     

混凝土强度等级:C15                           2, 混凝土拌和料要求：商品混凝土    

［工作内容］                         1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护
	m3
	5.7

	2
	010401006002
	垫层                            

［项目特征］                      

混凝土强度等级:C20                           2, 混凝土拌和料要求：商品混凝土                        ［工作内容］                         

1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护
	m3
	6.54

	3
	010401002001
	垫层                            

［项目特征］                      

混凝土强度等级:C30                          2, 混凝土拌和料要求：商品混凝土                            ［工作内容］                        
 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护                                    2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	50.52

	4
	010402001001
	矩形柱                             

［项目特征］                              1. 柱截面尺寸：900*900mm                      2. 混凝土强度等级：C30                          3. 混凝土拌和料要求：商品混凝土    

［工作内容］                               1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护
	m3
	34.59

	5
	010405003001
	平板                                 

［项目特征］                                    1. 板厚度:300mm                                         2. 混凝土强度等级：C20                                       3. 混凝土拌和料要求：商品混凝土              ［工作内容］                         

  1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护
	m3
	0.59

	6
	010416001001
	现浇混凝土钢筋                         ［项目特征］                         

 1.钢筋柿类、规格:螺纹钢中8            ［工作内容］                              1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装
	t
	0.73

	7
	010416001003
	现浇混凝土钢筋                  

［项目特征］                 

钢筋柿类、规格:螺纹钢中10 

［工作内容］                     

钢筋（网、笼）制作、运输 

2. 钢筋（网、笼）安装
	t
	2.587

	8
	010416001004
	现浇混凝土钢筋              

［项目特征］                   

钢筋神类、规格:螺纹钢①12 

［工作内容］                    
钢筋（网、笼）制作、运输 

2. 钢筋（网、笼）安装
	t
	0.513

	9
	010416001005
	现浇混凝土钢筋                

［项目特征］              

钢筋种类、规格:螺纹钢中14 

［工作内容］                 

钢筋（网、笼）制作、运输 

2. 钢筋（网、笼）安装
	t
	0.751

	10
	010416001007
	现浇混凝土钢筋                  

［项目特征］               

钢筋种类、规格:螺纹钢中18 

［工作内容］              

 1. 钢筋（网、笼）制作、运输                2. 钢筋（网、笼）安装
	t
	2.367

	11
	010416001008
	现浇混凝土钢筋                       

［项目特征］                         1.钢筋种类、规格:螺纹钢中22 

［工作内容］                    

钢筋（网、笼）制作、运输    

2. 钢筋（网、笼）安装
	t
	2.401

	12
	010416001009
	现浇混凝土钢筋                

 ［项目特征］               

钢筋柿类、规格:螺纹钢中25 

［工作内容］                  

钠筋（网、笼）制作、运输 

2. 钢筋（网、笼）安装
	t
	0.792

	
	
	A. 6金属结构工程
	
	

	13
	010603003001
	钢柱                       

［项目特征］                 

 1. 钢材品种、规格：圆管350X12、圆 管200X8                               2. 除锈:手工除锈                        3. 探伤要求:超声波探伤
4.油漆种类、刷漆遍数：刷防锈漆两道，氟碳漆两道                  

［工作内容］                    

制作                                                    2. 运输                           
3. 安装                                  4. 刷油漆
	t
	11.375

	14
	010604001001
	钢梁                       

［项目特征］                       

钢材品种、规格:槽钢25a、槽钢20a、WH400X200X8X10、WH400X250X8X12、WH300X175X6X8          

除锈:手工除锈                    

探伤要求:超声波探伤               

浦漆品种、刷漆遍數:油漆   

［工作内容］                  

制作                      

运输                        

安装                          

探伤                          

5. 刷油漆
	t
	17.988

	15
	010606006001
	钢平台                        

［项目特征］                       

钢材品种、规格:厚花纹钢板            

除锈:手工除锈                     

探伤要求:超声波探伤                

浦漆品种、刷漆遍數:油漆   

［工作内容］                 

制作                       

运输                        

安装                           

探伤                         

 5. 刷油漆
	t
	13.588

	16
	AB002
	地脚螺栓                    

［项目特征］                     

地脚螺栓M30                             ［工作内容］                    
1.制作运输安装
	套
	156

	17
	AB003
	锚筋                      

［项目特征］                   

锚筋14                                         ［工作内容］                   
 1.制作运输安装
	套
	414

	
	
	B. 1楼地面工程
	
	

	18
	020104002004
	防腐木平台                  

［项目特征］

面层材料品种、规格、品牌、颜 色：L*150*50厚栗色防腐木（含龙骨                       ［工作内容］                                  1 .基层清理、抹找平层              

铺设填充层                   
龙骨铺设                      

铺设基层                    

面层铺贴                                         6. 刷防护材料                       

7. 材料运输
	1112
	30.94

	19
	020104002005
	防腐木台阶                         

［项目特征］                        

面层材料品种、规格、品牌、颜 色：L*150*50厚栗色防腐木（含龙骨 ）                          ［工作内容］                      
1 .基层清理、抹找平层                     2. 铺设填充层                      

龙骨铺设                          

铺设基层                         

面层铺贴                       

刷防护材料                       

7. 材料运输
	m2
	62.64

	20
	020104002001
	木地板                          

［项目特征］                       

面层材料品种、规格、品牌、颜 色：L*100*50厚原木色防腐木弧形切 割（含龙骨）                    

［工作内容］                    

基层清理、抹找平层                    2. 铺设填充层                        

龙骨铺设                   

铺设基层                       

面层铺贴                       

刷防护材料                     

7. 材料运输
	m2
	3.04

	21
	020104002002
	木地板                              

［项目特征］                                1. 面层材料品种、规格、品牌、颜 色：L*150*50厚栗色防腐木（含龙骨 ）                         ［工作内容］                         

 1 .基层清理、抹找平层                 

铺设填充层                        

龙骨铺设                        

4. 铺设基层
5. 面层铺贴                                          6. 刷防护材料                                      7. 材料运输
	m2
	128.59

	22
	020104002003
	木地板                              

［项目特征］                               1. 面层材料品种、规格、品牌、颜 色：L*150*50厚栗色防腐木弧形切割 （含龙骨）                        ［工作内容］                          

1 .基层清理、抹找平层               

铺设填充层                      

龙骨铺设                        

铺设基层                    

面层铺贴                       

6. 刷防护材料                           7. 材料运输
	m2
	1.43

	23
	AB004
	莲花柱头                      

［项目特征］                      

莲花柱头喷仿木纹漆                   2. 成品定制                   

［工作内容］                         

定制                       

运输                          

3. 安装
	个
	126

	24
	AB005
	莲花配件                             

［项目特征］                          

莲花配件喷仿木纹漆                    2. 成品定制                        

［工作内容］                         

定制                            

运输                           

3. 安装
	个
	882

	
	
	B. 5油漆、涂料、裱糊工程
	
	

	25
	020507001001
	刷喷涂料                  

［项目特征］                      

涂料品种、刷喷遍数：防火涂料 

［工作内容］                         

基层清理                      

 2. 刮腻子                               3. 刷、喷涂料
	m2
	779.98

	二、电气设备工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量 单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	1
	030213003007
	装饰灯                 

［项目特征］                

名称：莲花灯                   

［工作内容］             

1 .支架制作、安装         

2.安装
	套
	126

	2
	030213003002
	装饰灯                  

［项目特征］               

名称：线条灯15W                   ［工作内容］             

1 .支架制作、安装      

2,安装
	套
	156

	3
	030213006001
	一般路灯                 

［项目特征］              

名称：路灯60W 

［工作内容］              

基础制作、安装        

立灯杆              

杆座安装               

灯架安装                 

5：引宇线支架制作、安装                      6. 焊、压接线端子        

7.铁构件制作、安装   

8. 除锈、刷油              

9. 灯杆编号                

10. 接地
	套
	7

	4
	030213003003
	装饰灯                   

［项目特征］                  

名称：投光灯     

［工作内容］           

1 .支架制作、安装         

2. 安装
	套
	52

	5
	031208008001
	电视监控摄像设备        

［项目特征］           

名称：监控                

［工作内容］                    

本体安装              

调试                 

3. 试运行
	台
	4

	6
	030204018001
	配电箱               

［项目特征］               

名称、型号：照明配电箱1020*60 0*320       2. 规格：（内装正泰100A空开，时控 器一台，断路器350A—台，漏电保护器180A 4个）           3.安装方式:挂墙，壁装 

［工作内容］             

1.箱体安装
	台
	1

	7
	030212001001
	电气配管              

［项目特征］                

名称：刚性阻燃管            

材质:PC50                     

配置形式及部位：暗配                 ［工作内容］              

1.电线管路敷设
	m
	1200

	8
	030208001001
	电力电缆                  

［项目特征］           

型号：电力电缆             

规格:ZR-YJV-4*16+1                           ［工作内容］                  

电缆敷设                  

2. 电缆头制作、安装
	m
	200

	9
	030208001002
	电力电缆                     

［项目特征］                

型号：电力电缆           

2, 规格：ZR-YJV-4*35+l                                   ［工作内容］                   

电缆敷设                   

2. 电缆头制作、安装
	m
	1000

	10
	030212003001
	电气配线                      

［项目特征］                 

配线形式：管内穿线 

导线型号、材质、规格:RVV-2*2. 5            ［工作内容］                  

1 .配线                    

2.管内穿线
	m
	200

	11
	030204031001
	防水电源                    

［项目特征］                 

名称：防水电源             

2, 型号：350W带防水盒IP66                                  ［工作内容］                     

1.安装
	个
	14


