- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市马镇镇人民政府马镇村田间道路硬化及附属设施，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 项 | 目 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 |  |
|  |  | 临时工程 |  |  |
|  |  | 水泥混凝土拌合站安拆 | 座 | 1 |
| 一 |  | 地块环路 | 公路公里 | 1.81 |
|  | 1 | 填缺土方 | m3 | 6108.75 |
|  | 2 | 15cm级配碎石垫层 | m2 | 10687.05 |
|  | 3 | 18cm水泥稳定细粒土（7：93） | m2 | 9791.1 |
|  | 4 | 18cmC30混凝土路面 | m2 | 7420 |
|  | 5 | C25混凝土路肩 | m3 | 125.25 |
|  | 6 | C25混凝土拦水带 | m3 | 163.99 |
|  | 7 | 钢筋砼盖板（2处）C30混凝土 | m3 | 44.4 |
|  | 8 | 钢筋砼盖板（2处）钢筋 | t | 5.2692 |
| 二 |  | 渠南、北侧道路 | 公路公里 | 0.486 |
|  | 1 | 填缺土方 | m3 | 1640.25 |
|  | 2 | 15cm级配碎石垫层 | m2 | 3001.23 |
|  | 3 | 18cm水泥稳定细粒土（7：93） | m2 | 2760.66 |
|  | 4 | 18cmC30混凝土路面 | m2 | 2124 |
|  | 5 | C25混凝土路肩 | m3 | 33.63 |
|  | 6 | C25混凝土拦水带 | m3 | 44.03 |
|  | 7 | 砖砌长城墙（含抹灰、涂料） | m3/m | 121.92 / 480 |
|  | 8 | 抹灰、涂料 | m2 | 0.486 |
| 三 |  | 道路一 | 公路公里 | 0.123 |
|  | 1 | 挖土方 | m3 | 246 |
|  | 2 | 15cm级配碎石垫层 | m2 | 804.02 |
|  | 3 | 18cm水泥稳定细粒土（7：93） | m2 | 743.13 |
|  | 4 | 18cmC30混凝土路面 | m2 | 582 |
|  | 5 | C25混凝土路肩 | m3 | 17.02 |
| 四 |  | 道路二 | 公路公里 | 0.105 |
|  | 1 | 挖土方 | m3 | 210 |
|  | 2 | 15cm级配碎石垫层 | m2 | 879.53 |
|  | 3 | 18cm水泥稳定细粒土（7：93） | m2 | 827.55 |
|  | 4 | 18cmC30混凝土路面 | m2 | 690 |
|  | 5 | C25混凝土路肩 | m3 | 14.53 |
| 五 |  | 挡土墙工程 | 项 | 1 |
|  | 1 | 挖基土方 | m3 | 2508.38 |
|  | 2 | 回填原状土 | m3 | 1616.9 |
|  | 3 | M10浆砌MU30片石 | m3 | 1005.1 |
| 六 |  | 路灯工程 | 套 | 46 |
|  | 1 | 人工基础土方 | m3 | 101.2 |
|  | 2 | C30混凝土 | m3 | 29.44 |
|  | 3 | 级配碎石垫层 | m3 | 6.9 |
|  | 4 | 6m高单头一体化太阳能路灯 | 盏 | 46 |
| 七 |  | 其他工程 | 项 | 1 |
|  | 1 | 机打深水井（井径80cm）深度50m | 孔 | 2 |
|  | 2 | 高扬程水泵（型号：150JCIS 50-8.5*114；参数：流量Q=50m3/h，扬程114m，功率11KW） | 台 | 2 |
|  | 3 | 水泵控制柜规格型号：XKG-2-1/11(600*1000*300) | 台 | 2 |
|  | 4 | 电缆（型号：YJV-5*16 PRC32-FC） | m | 310 |
|  | 5 | ?190混凝土电杆 | 根 | 2 |