## 采购需求

本次采购项目为神木市高家堡镇人民政府蟒过渠蔬菜大棚产业配套设施工程采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号地平整土方工程量 |  | 本场地利用回填土方+ 外运回填土方，运距1 km+回填50cm厚种植 土 |
| 1.1 | 本场地利用回填土方 |  | 8751.13*4.8 |
| 1.2 | 外运回填土方，运距1km |  | 286.75*7.8 |
| 1.3 | 回填50cm厚种植土 |  | 18679.69*16 |
| 2 | 2号地平整土方工程量 |  | 本场地利用回填土方 |
| 2.1 | 本场地利用回填土方 |  | 1269.61*4.8 |
| 3.1 | 3号地平整土方工程量 |  | 本场地利用回填土方+ 外运回填土方，运距1 km+回填50cm厚种植 土 |
| 3.2 | 本场地利用回填土方 |  | 9188.1*4.8 |
| 3.3 | 外运回填土方，运距1km |  | 618.04*7.8 |
| 3.4 | 回填50cm厚种植土 |  | 5728.15*14 |
| 4 | 4号地平整土方工程量 |  | 本场地利用回填土方+ 外运回填土方，运距2 km |
| 4.1 | 本场地利用回填土方 |  | 3854.05*4.8 |
| 4.2 | 外运回填土方，运距2km |  | 39.66*7.8 |
| 5 | 5号地(蔬菜大棚区)平整土方工程量 |  | 回填种植土，大棚种植区+挖沟槽土方+基坑回填+中粗砂垫层+Ø1000圆形砖砌检查井 |
| 5.1 | 回填种植土，大棚种植区 |  | 22000.00*14 |
| 5.2 | 挖沟槽土方 |  | 785.4*6.5 |
| 5.3 | 基坑回填 |  | 550*7.8 |
| 5.4 | 中粗砂垫层 |  | 26.4*25 |
| 5.5 | Ø1000圆形砖砌检查 井 | 座 | 1 |
| 6 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.安装部位(室内、外) :dn110PE 给水管 | m | 220 |
| 7 | 螺纹阀门 1.类型:DN90铸钢闸阀 | 个 | 2 |