一，服务内容及要求

（一）、基本情况

神木市妇幼保健医院原名神木市妇幼保健站，始建于1975年，2020年5月经事业单位改革更名为神木市妇幼保健医院，现为我市四所公立医院之一，按二级综合医院建制，拟增设床位200张，设有内科、中医科、妇科、产科、新生儿科、儿科、急诊科、麻醉科、手术室、预防接种科、病理科、影像科、功能科、药剂科、妇女保健科、儿童保健科、健康教育科、公共卫生科、婚孕检科、避孕药具科、优生优育咨询科等多个医疗、医技、保健科室。

医院原办公地址原计生服务大楼，办公面积约2300㎡，严重制约了医院的进一步发展。2021年6月30日经市常务会研究，同意租赁神木惠民医院为我院新院办公地址，办公面积约15000㎡，物业服务面积达到16000㎡。经医院申请，市卫健局局务会研究，同意我院对惠民医院进行装修改造，目前医院行政办公区域、消防系统、部分公共设施已基本完成装修改造工程，现已完成医院搬迁工作，现急需完成后勤安保等医院物业综合服务外包招标相关事宜。

（二）、人员配置

中标企业应选用素质高，业务精的人员承担本项目的后勤保障服务。企业应根据岗位、工种、季节等，为物业管理工作人员配发工装及铭牌。所有工作人员应着装上岗,并佩戴铭牌，年龄50岁以下，健康证必须在有效期内。

1、本项目经理应具有一年以上医院后勤管理经验，并具备三年以上任职经历及物业经理上岗证，项目经理本单位社保缴纳凭证（公告之日前一年内任意三个月）；工作干练，品行端正。

4.2 洗涤工作人员应身体健康，做事负责，具有沟通协调能力。

4.3保安应身体健康、相貌端正、品行良好、素质过硬，身高不低于 170cm。

4.4 维修类从业人员，必须具有劳动部门发放的资质证书。

4.5 环境管理人员年龄 18-50 岁。

物业服务人员上岗资格及职责一览表

| - 序号 | - 岗位名称 |  | - 人数 | - 上岗资格及职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 项目经理 |  | - 1 | 大专以上文化程度，持有物业管理企业经理上岗证，具有医院物业管理经验，具有良好的沟通协调能力。 |
| - 2 | - 保洁人员 | - 普通保洁 | - 10 | 按规定要求对科室、病房、手术室等地面、墙面、天花板、卫生间以及相关公用设施进行保洁作业，协调专项保洁人员开展所需的辅助性作业。 |
|  |  | 垃圾清运 | 2 | - 严格执行医疗废物处置管理规定，负责收集、分类处理院区和保洁区域的生活、医疗垃圾 |
|  |  | - 集中清洗 | - 4 | - 依照医院感染管理制度，防止交叉感染,确保病房一床一巾，一房一拖，抹布、拖把按区域分色使用，集中统一清洗消毒后方可使用。 |
|  |  | 防疫消杀 | - 2 | 根据疫情防控的要求，按照采购人的要求，对所服务的区域进行日常消毒及应急消杀工作。 |
| - 3 | - 安保人员 | - 门岗巡逻 | - 7 | 具有较好的军事素质和身体素质,品行端正、身体健康，服务意识及责任心强,有安保工作经验优先，培训合格上岗，具备保安上岗或退伍军人证。 |
|  |  | - 疫情防控 | - 4 | - 根据疫情防控的要求，认真做好在医院出入口的扫码、测温、登记工作。 |
| - 4 | - 维修人员 |  | - 3 | 持证上岗，负责按规定要求对配电设施、公共设施、给排水设施，照明设施及门窗桌椅的维修作业。 |
| - 5 | - 合计 |  | - 33 |  |

（三）、服务范围

神木市妇幼保健医院后勤物业管理主要包括住院、门诊、办公区、医院大院等区域的卫生保洁、洗衣房洗涤及管理以及医院安全秩序管理等内容。后勤保障区域:神木市妇幼保健医院物业服务面积:16000平方米。

（四）、后勤保障总体要求

1、后勤保障内容

（1）院区管理:负责医院建筑本体和所有后勤机电设备的维护保养和运行值班。包括电梯运行、院内生活垃圾的收集、水、电、气、暖、木、瓦等日常维修等。

(2)秩序管理:负责医院所有区城的安全秩序:维护全院职工、患者的人身和财产安全:制定各类突发事件处理预案，及时处理突发事件；负责医院的消防安全，维护消防设施、制定消防应急预案，定期组织消防演练，及时处理火灾事故:维持正常的医院秩序，规范车辆停放，负责院内的消防及楼宇的监控值班。

(3)环境管理:负责相关建筑物的室内和医院全部室外的卫生保洁；生活垃圾和医疗垃圾收集:医院树木、草坪养护：办公室内摆花及养护；文化景观维护等环境管理。

(4)选涤管理:负责全院医护人员工作服、病员服、披套、床单、枕套、被子、褥子、手术室手术衣、洗手衣，各科治疗巾的洗涤。

(5)电梯跟梯服务:负责做好全院电梯清洁工作、有序引导人员乘梯并跟梯服务。

(6)职工宿舍及会议服务:职工宿舍及会议室的管理。

2、物业服务总体要求

结合医院特点,打造花园式的办公、生活和就医环境,让进入医院的所有人员切实感受到高效、有序、舒适、体面的环境服务，达到精细管理、精优服务的后劲保障标准。

（五）、具体标准和要求

（1）工程养护维修

1、维修养护指标

(1)建筑本体完好率95%以上。

(2)装修部分完好率 95%以上。

(3)报修处理及时，维修养护及时率 95%以上。

(4)维修工程合格率 95%以上。

(5)外观保持良好、整洁、无缺损。

(6)保证设备设施正常协调运行。

(7)保证设备设施延时或特殊需求运行.

(8)随即检查设备设施日常维保，定程定期维保执行率 95%.

(9)随机检查设备设施完好率 95%以上。

(10)操作规程遵守率 100%.

(11)水电维修实行24 小时值班制。

(12)维修材料,仓库管理规范。

2、建筑及设施维修、养护管理服务标准

1.定期检查对楼盖、屋顶、梁、柱、共用部位内外墙体和基础等承重 结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道、门窗、设备机房等，确保设施完 好和正常使用，定期向本单位汇报巡查情况；

2.及时完成各项零星维修任务，零修合格率 95%，建立维修回访制度 且记录完整；

3.定期对物业外墙进行清洁维修，确保物业外观完好、整洁，无张贴、 乱画现象；

4.对各种标识、指示牌进行日常巡检，发现问题及时修复，确保各种 标识、指示牌的完好、美观、整洁；

2、房屋建筑本体共用设施设备的维修、养护、管理和运行服务

1.每季度对排水管、化粪池、沟渠、池、井进行清通、养护及清理污垢；

(1)保证室内外排水系统通畅；

(2)确保上下水管道完好和正常使用；

(3) 落水管及时发现并排除故障，零修合格率 95%；

(4)及时完成各项零星维修任务，零修合格率 95%；

2.供配电设备运行维护管理：

(1)每天至少巡检一次配电房及供电系统，并做好巡查记录，严格按

照国家规范进行管理，保证运行良好。制定切实可行的供电应急预案，发现问题及时处理，设备状态标识明显、统一、完整；

(2)确保供电系统无缺陷，无安全隐患，照明光源完好率、维修更换及时率 100%，对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电；

(3)建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电房管理制度，维修人员持证上岗；

(4)实行 24 小时运行维修值班制度，确保及时排除故障，零修合格率达到95%;

(5)加强日常维护检修，公共区域的照明灯具 (包括各层照明、楼梯、 室外院墙照明) 、线路、开关保证完好，确保用电安全：

（2） 医院安保服务

消防、监控、车场等秩序维护。

要求安保员的各项专业技能和沟通技巧优良,熟练掌握安保管理规定及程序。通过对各类应对方案的模拟演练,建立一支高素质、快速反应的安保队伍。为全院职工和患者营造安全和谐的工作、生活和就医环境。

(1)主要出入口,车场,住院部 24 小时值班。

(2)重要部位全天候监控。

(3)消防全天候监控。

(4)医院 24 小时巡查。

- 制定各类突发事件应急预案，并定期组织演练。

- (6)配合医院管理部门做好紧急或突发事件处置。

(7)一般责任事故发生率千分之一以下。

(8)安全、刑事、火灾等重大责任事故发生率为0。

(9)非机动车辆管理规范，秩序整洁。

（3）环境卫生管理

医院卫生保洁、垃圾清运、绿化摆花、文化景观维护等环境管理。提倡用新技术提高劳动生产率，关注新的管理模式，不断优化作业流程，创造洁净优美的医院环境。以“绿色花园式健康医院”为目标，有计划，有步骤，分阶段地营造自然、清新、美丽、和谐的医院环境。

1、服务要求

(1)根据医院实际，建立完整的清扫保洁制度和保洁工作流程。

(2)制定保洁工作标准。

(3)化粪池定期及时清理。

(4)保持内外环境美观整洁，无堆放杂物现象。

(5)卫生清洁随机抽检达标率100%，标准如下:

a)室外路面保持干净无杂物，积水和明显痰渍:

b )室外垃圾滞留时间不能超过 15 分钟:

c )室外垃圾桶内垃圾，不超过2/3，桶身表面光洁无污渍

d )花坛等外围设施外表洁净无污渍:

e )管井内壁无粘附物，井底无垃圾，井盖上无污渍

f)组织协调好全院医疗和生活垃圾清运工作，垃圾做到日产日清

g )室内地面洁净无污渍、无浮尘:

h)天花、墙角、灯具无蜘蛛网、无积尘;

i )开关盒、电梯按钮周边保持千净,无污渍:

j )玻璃、门窗、镜面、不锈钢表面保持光亮干净.无水渍、无指印:

k )室内办公家具表面干净、无污渍;

l)洗手间墙壁干净,便器、洗手池、台面洁净光亮、无异味:

m )灯具内无蚊虫,灯盖、灯罩明亮整洁;

n)保持医院建筑外立面整洁。

(6)保证走廊、卫生间、大厅等公共部位不间断清扫，使之整洁有序。

(7)根据医院实际摆放花卉,要求植株丰满健壮,叶面干净,无枯枝、黄叶,无灰尘,定时养护浇水,定期更新轮换。

(8)室外植被定期修剪养护,清除杂草杂物,保证树木花草成活率，保持医院环境优美怡人。

(9)保持医院文化景观优美整洁。

(10)及时清扫道路积雪等障碍,保证医院通行顺畅。

(6)按行业规定认真消毒，保证洗涤物品细菌不超标。

2、保洁服务标准

总体要求：保证室内外卫生常态化，每天不定时不定次循环清理，确保环境时刻保持整洁，不留死角；

1、楼内公用区域：

(1)地面： 电梯前厅，每日不定次拖擦，确保干净、明亮、无积尘； 每周抛光一次并补蜡；建筑内所有的楼道通道和楼梯，每日不定次拖擦，确保干净、明亮、无积尘；大堂、门厅大理石、花岗石地面，每日至少拖擦 2 次，定期保养，保持材质干净，有光泽；

(2)墙面：涂料材质的墙面及 2 米以上贴砖墙面，每月至少清扫 1 次， 保持无蛛网、无明显污渍；2 米以下贴砖墙面，每周至少抹擦 1 次，保持 表面干净、无污溃；

(3)楼梯扶手、电梯按钮、照明开关按钮，每曰至少抹擦一次，保持 表面干净、无污渍；

(4)栏杆、窗台每日擦抹一次、消防栓、标识牌等公用设施，每周至 少擦抹一次，保持表面干净、无污渍；

(5)天花板、公用照明灯具，每周除尘一次、每月至少全面清抹一次， 目视无尘、无污渍、无蛛网；

(6)门、窗等玻璃，每月至少擦拭 2 次，其中门厅玻璃每日至少擦拭 1 次， 目视洁净、光亮、无污渍；

(7)天台、屋顶等保持清洁、无垃圾、杂物；

(8)电梯轿厢，每日至少清扫、擦拭 1 次，每月对电梯门壁上光一次， 表面光亮、无污溃。确保轿席内无杂物、碎屑；

2、楼外公用区域：

(1)硬化道路地面：每日至少清扫 1 次，其中广场砖地面每周至少拖 擦或冲洗 1 次， 目视地面干净，地面垃圾滞留时间不超过 1 小时；

(2)建筑物外围及四周每周至少清理 1 次，确保无杂物、无积水；

(3)宣传栏等每日至少擦抹一次， 目视无污渍、明亮清洁 (2 米以上 部分每月擦抹、除尘一次) ；

(4)积水、积雪及时清除。小雪半天内、 中雪 1 天内、大雪 2 天内所 有路面积雪清理完毕；

(5)玻璃幕墙每年雨季后至少全面清洗一次；

(6)花盆每日随时清除杂物，根据实际情况每周浇水 1-2 次；

3、会议室及各类活动室平时保持干净无积尘，室内座椅、设备摆放整齐，用前用后加强清洁；

4、公共卫生间内玻璃镜面随时保持无污溃、每周用玻璃清洁剂清刮 2 次；小便器、洗手盆每日用清洁剂清洗并喷洒香水，保持无臭味，每周 用消毒水清洁 1 次；洗手间隔板每天清抹 2 次，每周用清洁剂洗抹一次， 同时提供卫生间的便纸、抽纸、洗手液等消耗品，定期使用空气清新剂等 清除异味；

5、垃圾的收集与处理：

(1)生活垃圾日产日清，垃圾袋装化，垃圾桶、果壳箱无满溢现象， 保持垃圾桶清洁无味；

(2)根据实际需要每半年灭鼠一次。喷洒农药、投放鼠饵必须提前告 知业主或者物与使用人；

6、停车管理

(1) 建立停车管理制度;

(2) 建立停车管理档案;

(3) 在显著位置公告停车须知;

(4) 设置规范的交通标志，包括引导标志，疏散指示灯，安全出口标志灯和其他警示性标志;

(5)机动车辆凭证出入，对临时进入的机动车辆进行登记;

(6)24 小时有专人定时巡查停车场及其设施设备;

- 停车场地面每日清扫 1 次;

3、全院医用被服洗涤工作要求

(1)所有衣物应先涤干净,无遗留污渍。

(2)所有衣物熨烫平整。

(3)衣物收发和运送及时、准确。

(4)及时缝补破损洗涤物品。

(5)洗涤物品丢失率为 0.

（六）、节能环保要求

倡导节约文化和节约文明,打造资源节约型、环境友好型医院，深入宣传节能环保的重大意义,推广环保理念,开展节能行动,提高能源利用效率,减少污染排放。

5.1根据医院现状,制定节能及环保实施细则;

5.2上报年节能降耗目标,未达标将进行相应处罚。

（七）、其他要求

- 供应商投标报价应包括人工工资、节假日补助、人员的各项社会保险(各项社会保险按国家相关政策缴纳)、利润、税金等及政策性文件规定的各项费用等承包计价的一切费用。

- 附费用清单（包含但不限于下列事项）

| 序号 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人工工资 |  |
| 2 | 各项社保 |  |
| 3 | 办公费用 |  |
| 4 | 节假 日 补助 |  |
| 5 | 保洁耗材 、 维修工具 、 服装 、 伙食补助等 |  |
| 6 | 利 润 |  |
| 7 | 税 金 |  |