## 采购需求

建筑工程

| 序号 | 单价表号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量或 设计参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水利配套设施工程 |  |  |
| 1.1 |  | 调节水池工程（1000m3） |  |  |
| 1.1.1 |  | 机械土方开挖 | m³ | 3285 |
| 1.1.2 |  | 机械回填土方 | m³ | 1917 |
| 1.1.3 |  | 基础人工开挖，h=0.2m | m³ | 63 |
| 1.1.4 |  | 顶板人工覆土 | m³ | 144 |
| 1.1.5 | 1 | C15混凝土垫层 | m³ | 31.09 |
| 1.1.6 | 2 | C30混凝土底板 | m³ | 76.2 |
| 1.1.7 | 3 | C30混凝土池壁、支柱 | m³ | 83.7 |
| 1.1.8 | 4 | C30混凝土顶板 | m³ | 52.1 |
| 1.1.9 | 5 | 模板制安 | ㎡ | 851 |
| 1.1.10 | 6 | 钢筋制安 | t | 16.94 |
| 1.1.11 | 7 | M10砖砌导流墙 | m³ | 23.2 |
| 1.1.12 | 8 | M10导流墙抹灰 | ㎡ | 410 |
| 1.1.13 |  | 防护栏 |  |  |
| 1.1.13.1 |  | 人工土方开挖 | m³ | 13 |
| 1.1.13.2 |  | 人工回填土方 | m³ | 11.336 |
| 1.1.13.3 | 9 | C25混凝土基础 | m³ | 1.664 |
| 1.1.13.4 | 5 | 模板制安 | ㎡ | 16.64 |
| 1.1.13.5 |  | 防护网安装 | m | 78 |
| 1.2 |  | 上水管道工程 |  |  |
| 1.2.1 |  | 机械土方开挖 | m³ | 4811.7 |
| 1.2.2 |  | 机械回填土方 | m³ | 4811.7 |
| 1.2.3 | 10 | C25混凝土镇墩（0.6*0.6*0.8*3420/50） | m³ | 11.52 |
| 1.2.4 | 5 | 模板制安 | ㎡ | 67.2 |
| 1.2.5 |  | DN160PE管道安装（1.6MPa） | m | 1865 |
| 1.2.6 | 11 | de140PE管安装（1.0MPa） | m | 150 |
| 1.2.7 |  | 跨公路顶管 混凝土管挖土顶进 公称直径/mm 800 | m | 6 |
| 1.3 |  | 配水管道工程 |  |  |
| 1.3.1 |  | 机械开挖管槽土方 | m³ | 8826.18 |
| 1.3.2 |  | 机械回填管槽土方 | m³ | 8826.18 |
| 1.3.3 | 10 | C25混凝土镇墩（0.6*0.6*0.8*2015/50） | m³ | 19.584 |
| 1.3.4 | 5 | 模板制安 | ㎡ | 114.24 |
| 1.3.5 |  | 检查井 | 座 | 40 |
| 1.3.6 | 1 | DN125PE管道安装（1.0MPa） | m | 3421 |
| 1.3.7 |  | 跨公路顶管 混凝土管挖土顶进 公称直径/mm 800 | m | 18 |
| 2 |  | 田间管网及配套工程 |  |  |
| 2.1 |  | 田间管网 |  |  |
| 2.1.1 |  | 机械开挖管沟土方 | m³ | 43238.22 |
| 2.1.2 |  | 机械回填管沟土方 | m³ | 43238.22 |
| 2.1.3 | 13 | φ110mmUPVC管安装（1.0MPa） | m | 1810 |
| 2.1.4 | 14 | φ90mmUPVC管安装（1.0MPa） | m | 10133 |
| 2.1.5 | 15 | φ75mmUPVC管安装（1.0MPa） | m | 4816 |
| 2.1.6 |  | φ75mm给水栓安装（1.0MPa） | 个 | 362 |
| 2.2 |  | 出水口 |  |  |
| 2.2.1 |  | 机械土方开挖 | m³ | 362 |
| 2.2.2 |  | 机械回填土方 | m³ | 289.6 |
| 2.2.3 | 10 | C25混凝土镇墩（0.5*0.5*0.5m） | m³ | 23.168 |
| 2.2.4 | 5 | 模板制安(钢模) | ㎡ | 231.68 |
| 2.3 |  | 阀门井及管件 |  |  |
| 2.3.1 |  | 检查井、排水井、阀门井等井类工程 |  | 40 |
| 2.3.2 |  | φ140*110*140UPVC三通（1.0MPa） | 个 | 17 |
| 2.3.3 |  | φ140*90*140UPVC三通（1.0MPa） | 个 | 13 |
| 2.3.4 |  | φ110*90*110UPVC三通（1.0MPa） | 个 | 29 |
| 2.3.5 |  | φ90*75*90UPVC三通（1.0MPa） | 个 | 225 |
| 2.3.6 |  | φ75*75*75UPVC三通（1.0MPa） | 个 | 84 |
| 2.3.7 |  | φ90堵头（1.0MPa） | 个 | 34 |
| 2.3.8 |  | φ75堵头（1.0MPa） | 个 | 81 |
| 3 |  | 光伏板供电系统场地平整及基础 |  |  |
| 3.1 |  | 场地平整 | ㎡ | 1080 |
| 3.2 |  | 人工开挖土方 光伏板支架基础 | m³ | 15 |
| 3.3 | 4 | C30混凝土基础及主体(0.5*0.5*0.5m) | m³ | 15 |
| 3.4 | 5 | 模板制安(钢模) | ㎡ | 120 |

## 金属结构设备及安装工程

| 序号 | 单价 表号 | 名称 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 调节水池工程 |  |  |
| 1.1 |  | DN200钢管通风管，长度1.5m | 个 | 6 |
| 1.2 |  | DN200钢制通风帽 | 个 | 6 |
| 1.3 |  | DN160闸阀 | 个 | 1 |
| 1.4 |  | DN125闸阀 | 个 | 1 |
| 1.5 |  | 防滑爬梯 | 副 | 2 |
| 1.6 |  | 水管吊架 | 副 | 1 |
| 1.7 |  | 钢制喇叭口支架 | 个 | 1 |
| 1.8 |  | 钢制喇叭口 | 个 | 2 |
| 1.9 |  | 钢制弯头DN160*90° | 个 | 2 |
| 1.10 |  | 刚性防水套管 | 只 | 4 |
| 1.11 |  | DN160PE溢流管 | m | 50 |
| 1.12 | 1 | DN140PE排沙管 | m | 50 |
| 1.13 |  | DN1000检修口 | 个 | 2 |
| 2 |  | 配水管道工程 |  |  |
| 2.1 |  | DN125闸阀 | 个 | 80 |
| 3 |  | 光伏供电系统 |  |  |
| 3.1 |  | 光伏陈列组件31.6V535P | w | 115560 |
| 3.2 |  | C型钢安装 41*52*2.0mm | t | 6.45 |
| 3.3 |  | PB55KH逆变器 | 台 | 1 |
| 3.4 |  | SPB855K700光伏水泵 | 台 | 1 |
| 3.5 |  | PE-H12汇流箱 | 台 | 1 |
| 3.6 |  | 电抗器 55KW | 台 | 1 |
| 3.7 |  | pv1-4mm2光伏线 | m | 650 |
| 3.8 |  | pv1-10mm2光伏线 | m | 200 |
| 3.9 |  | 3*25mm2水泵专用电缆线 | m | 260 |
| 3.10 |  | GPS远程监控系统 | 套 | 1 |
| 3.11 |  | 无线水位控制系统 | 套 | 1 |
| 3.12 |  | 围栏 绿色网片 | m | 150 |