## 采购需求

工程量清单：

| 工程名称：给水安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程数量 |  |
| 1 |  | 030801005001 |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.材质:dn110 聚乙烯（PE）给水主管 3.连接形式:热熔 4.管材级别为 PE100，公称压力 PN=1.6MPa |  |  |  |  | m |  | 1205 |  |
| 2 |  | 030803002001 |  |  | 螺纹法兰阀门 1.类型:铸钢闸阀 2.型号、规格:DN200 Pt=1.6MPa |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 3 |  | 030803002002 |  |  | 螺纹法兰阀门 1.类型:铸钢闸阀 2.型号、规格:DN100 Pt=1.6MPa |  |  |  |  | 个 |  | 55 |  |
| 4 |  | 030803002003 |  |  | 螺纹法兰阀门 1.类型:铸钢闸阀 2.型号、规格:DN40 Pt=1.6MPa |  |  |  |  | 个 |  | 24 |  |
| 5 |  | 030803009001 |  |  | 法兰根 1.型号、规格:DN200 |  |  |  |  | 副 |  | 4 |  |
| 6 |  | 030803009002 |  |  | 法兰根 1.型号、规格:DN110 |  |  |  |  | 副 |  | 98 |  |
| 7 |  | 030803009003 |  |  | 法兰根 1.型号、规格:DN50 |  |  |  |  | 副 |  | 48 |  |
| 8 |  | 040502005001 |  |  | 塑料管件安装 1.管件类型:注塑等径四通 2.材质:PE 3.管径、壁厚:DN110*110*110*110 |  |  |  |  | 个 |  | 12 |  |
| 9 |  | 040502005002 |  |  | 塑料管件安装 1.管件类型:注塑等径三通 2.材质:PE 3.管径、壁厚:DN110*110*110 |  |  |  |  | 个 |  | 3 |  |
| 10 |  | 040502005003 |  |  | 塑料管件安装 1.管件类型:注塑异径三通 2.材质:PE 3.管径、壁厚:DN200*110*200 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 11 |  | 040502005004 |  |  | 塑料管件安装 1.管件类型:注塑异径三通 2.材质:PE 3.管径、壁厚:DN110*50*110 |  |  |  |  | 个 |  | 205 |  |
| 12 |  | 040502005005 |  |  | 塑料管件安装 1.管件类型:注塑90°弯头 2.材质:PE 3.管径、壁厚:DN110 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |
| 13 |  | 040502005006 |  |  | 塑料管件安装 1.管件类型:注塑异径管 |  |  |  |  | 个 |  | 24 |  |
| 工程名称：给水土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程数量 |  |
| 1 |  |  | 040504002002 |  |  | 砖砌检查井07MS101-2-40 1、C20混凝土垫层 2、M7.5浆砌砖井筒 3、Φ700重型铸铁井盖 4、爬梯 5、防坠网 |  |  |  |  | 座 |  | 27 |  |
| 工程名称：铺装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  |  |  | 人行道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 040204001001 |  |  | 人行道块料铺设 1.尺寸:6cm厚15cm*30cmC40砼预制块 2.垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚M10水泥砂浆找平层 3.10cm厚C15混凝土垫层 |  |  |  |  | m2 |  | 5384 |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 沥青路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 040203004001 |  |  | 沥青混凝土 1.沥青品种:AC-13细粒式SBS改性沥青混凝土 2.厚度:4cm |  |  |  |  | m2 |  | 108 |  |
| 3 |  |  | 040203001001 |  |  | 粘层 1.沥青品种:乳化沥青 |  |  |  |  | m2 |  | 108 |  |
| 4 |  |  | 040203004002 |  |  | 沥青混凝土 1.沥青品种:AC-20中粒式沥青混凝土 2.厚度:6cm |  |  |  |  | m2 |  | 108 |  |
| 5 |  |  | 040203001002 |  |  | 透层 1.沥青品种:乳化沥青 |  |  |  |  | m2 |  | 108 |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 拆除人行道 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 破除沥青面层 |  |  |  |  | m2 |  | 108 |  |
| 工程名称：污水安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程数量 |  |
| 1 |  |  | 040501006002 |  |  | 塑料管道铺设 1.管道材料名称:PE 螺旋波纹管 2.管材规格:DN600 3.接口形式:承插式双橡胶圈 4.环刚度为 10KN/m2 |  |  |  |  | m |  | 1303 |  |
| 2 |  |  | 040501006003 |  |  | 塑料管道铺设 1.管道材料名称:PE 螺旋波纹管 2.管材规格:DN400 3.接口形式:承插式双橡胶圈 4.环刚度为 10KN/m2 |  |  |  |  | m |  | 400 |  |
| 3 |  |  | 040502014001 |  |  | 新旧管连接（碰头） |  |  |  |  | 处 |  | 128 |  |
| 工程名称：污水土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程数量 |  |
| 1 |  |  | 040504002002 |  |  | 砖砌检查井 参见图集：06MS201-3-19 1、C15混凝土垫层 2、M7.5浆砌砖井筒 3、Φ700重型铸铁井盖 4、爬梯 5、防坠网 |  |  |  |  | 座 |  | 33 |  |
| 工程名称：雨水安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程数量 |  |
| 1 |  |  | 040501006001 |  |  | 塑料管道铺设 1.管道材料名称:PE 螺旋波纹管 2.管材规格:DN600 3.接口形式:承插式双橡胶圈 4.环刚度为 10KN/m2 |  |  |  |  | m |  | 293 |  |
| 2 |  |  | 040501006002 |  |  | 塑料管道铺设 1.管道材料名称:PE 螺旋波纹管 2.管材规格:DN400 3.接口形式:承插式双橡胶圈 4.环刚度为 10KN/m2 |  |  |  |  | m |  | 997 |  |
| 3 |  |  | 040502014001 |  |  | 新旧管连接（碰头） |  |  |  |  | 处 |  | 195 |  |
| 工程名称：雨水土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
| 1 |  |  | 砖砌检查井 参见图集：06MS201-3-3 1、C15混凝土垫层 2、M7.5浆砌砖井筒 3、Φ700重型铸铁井盖 4、爬梯 5、防坠网 |  |  | 座 |  |  |  | 27 |  |  |  |
| 2 |  |  | 砌筑检查井 1、C15混凝土垫层 2、C15细石混凝土地面 3、240mm厚MU10砖墙 4、铸铁篦子 5、墙内1:2水泥砂浆 |  |  | 座 |  |  |  | 26 |  |  |  |
| 3 |  |  | 人工开挖 |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  | 土方回填 |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  | 砂回填 |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  | 拆除污水管网及外运 |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  | 土方外运5KM |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |