| 序号 | 单价 表号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量或 设计参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水源及管网配套 |  |  |
| 1.1 |  | 大口井（1眼*50m） |  |  |
| 1.1.1 | 1 | 大口井松散层造孔 | m | 10 |
| 1.1.2 | 2 | 大口井基岩层造孔 | m | 40 |
| 1.1.3 | 3 | DN800钢筋砼管制安 | m | 50 |
| 1.1.4 | 4 | 洗井及抽水试验 | 眼 | 1 |
| 1.1.5 | 5 | DN80镀锌钢管输水管道 | m | 50 |
| 1.2 |  | 机房（1间） |  |  |
| 1.2.1 | 6 | M10机砖墙 | m³ | 12.3 |
| 1.2.2 | 7 | C25砼盖板 | m³ | 5.38 |
| 1.2.3 |  | 内墙粉刷 | ㎡ | 27.7 |
| 1.2.4 | 8 | 水泥砂浆抹面 | ㎡ | 56 |
| 1.2.5 |  | C15砼 | m³ | 4.5 |
| 1.2.6 |  | 外墙粉刷 | ㎡ | 30.4 |
| 1.2.7 | 9 | 钢筋制安 | t | 0.2 |
| 1.3 |  | 配水管网 |  |  |
| 1.3.1 | 10 | DE75PE管（1.0mpa）铺设及安装 | m | 100 |
| 1.3.2 | 11 | DE63PE管（1.0mpa）铺设及安装 | m | 420 |
| 1.3.3 |  | 土方开挖 | m³ | 1170 |
| 1.3.4 |  | 土方回填 | m³ | 1170 |
| 1.3.5 |  | 闸阀井 | 座 | 6 |
| 1.3.6 |  | 出水口 | 个 | 6 |
| 1.3.7 |  | 75*75*63三通 | 个 | 6 |
| 1.3.8 |  | 63*63两通 | 个 | 6 |
| 1.3.9 |  | DN75闸阀 | 个 | 7 |
| 1.4 |  | 网围栏购买运输安装(含基础） | m | 400 |
| 1.5 |  | 太阳能路灯购买运输安装(含基础配件等) | 套 | 10 |
| 1.6 | 12 | 生产道路干砌转(260*4*0.18) | m³ | 187 |
| 2 |  | 温室大棚 | 座 | 5 |
| 2.1 |  | 1座大棚 |  |  |
| 2.1.1 |  | 人工挖基础土方 | m³ | 75.37 |
| 2.1.2 |  | 土(石)方回填 | m³ | 30.15 |
| 2.1.3 | 6 | 砖基础1.砖品种、规格、强度等级:红机砖2.基础深度:600mm | m³ | 45.22 |
| 2.1.4 | 13 | 独立基础1.混凝土强度等级:C30 | m³ | 6.32 |
| 2.1.5 | 6 | 空心砖墙、砌块墙1.墙体厚度:3702.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:多孔砖 | m³ | 105.07 |
| 2.1.6 |  | 保温隔热墙1.保温隔热部位:外墙保温2.保温隔热方式（内保温、外保温、夹心保温）:80厚聚氨酯 | ㎡ | 185.48 |
| 2.1.7 |  | 圈梁1.梁截面:370*4002.混凝土强度等级:C25 | m³ | 12.58 |
| 2.1.8 |  | 防盗门1.框材质、外围尺寸:1200*2100 | 樘 | 2 |
| 2.1.9 |  | 钢屋架1.钢材品种、规格:镀锌型材 | t | 17.053 |
| 2.1.10 |  | 铸铁大五轴卷帘机 | 套 | 1 |
| 2.1.11 |  | 钢丝绳 | m | 450 |
| 2.1.12 |  | 大棚膜 | ㎡ | 658 |
| 2.1.13 |  | 复合棉被 | ㎡ | 838 |
| 2.1.14 |  | 压膜槽 | m | 190 |
| 2.1.15 |  | 人行道块料铺设1.材质:水泥砖 | ㎡ | 39.72 |
| 3 |  | 机电设备及安装工程 |  |  |
| 3.1 |  | 机井工程（1眼） |  |  |
| 3.1.1 |  | 150QJ20-55-7.5潜水泵 | 台 | 1 |
| 3.1.2 |  | 手动滑轮 | 套 | 1 |
| 3.2 |  | 电力工程 |  |  |
| 3.2.1 |  | 井房配电柜 | 套 | 1 |
| 3.2.2 |  | 电表（含上户费） | 台 | 1 |
| 3.2.3 |  | 架设低压线（含电杆横担等） | m | 400 |
| 3.2.4 |  | 温室大棚电缆线 | m | 250 |
| 3.2.5 |  | 温室大棚内配电柜 | 套 | 5 |
| 3.2.6 |  | 金属结构设备及安装工程 |  |  |
| 4 |  | 井房 |  |  |
| 4.1 |  | 优质防盗门 | 付 | 1. |