## 采购需求

建筑工程

| 序号 | 单价 表号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量或 设计参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 输水管道 |  |  |
| 1.1 | 1 | 1.60MPa Dn160PE100管道 | m | 3020 |
| 1.2 |  | 土方开挖 | m³ | 7731.2 |
| 1.3 |  | 土方回填 | m³ | 7731.2 |
| 2 |  | 田间管道 |  |  |
| 2.1 | 2 | 0.8Mpa PE80管道 D160 | m | 158 |
| 2.2 | 3 | 0.8Mpa PE80管道 D110 | m | 742 |
| 2.3 | 4 | 0.8Mpa PE80管道 D90 | m | 3838 |
| 2.4 | 5 | 0.8Mpa PE80管道 D75 | m | 1362 |
| 2.5 | 6 | 0.8Mpa PE80管道 D63 | m | 202 |
| 2.6 | 7 | 1.0Mpa PE80管道 D160 | m | 850 |
| 2.7 | 8 | 1.0Mpa PE80管道 D110 | m | 980 |
| 2.8 | 9 | 1.0Mpa PE80管道 D90 | m | 540 |
| 2.9 |  | 土方开挖 | m³ | 22200.32 |
| 2.10 |  | 土方回填 | m³ | 22200.32 |
| 3 |  | D1200检查井 | 座 | 32 |
| 3.1 |  | 3:7灰土垫层 | m³ | 1.45 |
| 3.2 |  | C15垫层 | m³ | 0.48 |
| 3.3 |  | C25混凝土底板 | m³ | 0.55 |
| 3.4 |  | 1:2防水砂浆抹面20mm | ㎡ | 4.77 |
| 3.5 |  | 砖砌圆形井 | m³ | 1.4 |
| 3.6 |  | C25预制盖板 | m³ | 0.37 |
| 3.7 |  | 模板 | ㎡ | 1.2 |
| 3.8 |  | C25井圈 | m³ | 0.14 |
| 3.9 |  | 井盖 | 套 | 1 |
| 4 |  | D1400检查井 | 座 | 21 |
| 4.1 |  | 3:7灰土垫层 | m³ | 1.69 |
| 4.2 |  | C15垫层 | m³ | 0.56 |
| 4.3 |  | C25混凝土底板 | m³ | 0.68 |
| 4.4 |  | 1:2防水砂浆抹面20mm | ㎡ | 5.28 |
| 4.5 |  | 砖砌圆形井 | m³ | 1.77 |
| 4.6 |  | C25预制盖板 | m³ | 0.48 |
| 4.7 |  | 模板 | ㎡ | 1.31 |
| 4.8 |  | C25井圈 | m³ | 0.14 |
| 4.9 |  | 井盖 | 套 | 1 |
| 5 |  | D1200排气井 | 座 | 10 |
| 5.1 |  | 3:7灰土垫层 | m³ | 1.45 |
| 5.2 |  | C15垫层 | m³ | 0.48 |
| 5.3 |  | C25混凝土底板 | m³ | 0.55 |
| 5.4 |  | 1:2防水砂浆抹面20mm | ㎡ | 7.58 |
| 5.5 |  | 砖砌圆形井 | m³ | 2.04 |
| 5.6 |  | C25预制盖板 | m³ | 0.36 |
| 5.7 |  | 模板 | ㎡ | 1.18 |
| 5.8 |  | C25井圈 | m³ | 0.04 |
| 5.9 |  | 井盖 | 套 | 1 |
| 6 |  | D1000检查井 | 座 | 20 |
| 6.1 |  | 3:7灰土垫层 | m³ | 1.22 |
| 6.2 |  | C15垫层 | m³ | 0.81 |
| 6.3 |  | 砖砌圆形井 | m³ | 1.4 |
| 6.4 |  | C25预制盖板 | m³ | 0.22 |
| 6.5 |  | C20井圈 | m³ | 0.14 |
| 6.6 |  | 井盖 | 套 | 1 |
| 7 |  | D1200泄水井 | 座 | 10 |
| 7.1 |  | 3:7灰土垫层 | m³ | 1.45 |
| 7.2 |  | C15垫层 | m³ | 0.96 |
| 7.3 |  | 砖砌圆形井 | m³ | 1.67 |
| 7.4 |  | C25预制盖板 | m³ | 0.27 |
| 7.5 |  | C20井圈 | m³ | 0.14 |
| 7.6 |  | 井盖 | 套 | 1 |
| 8 |  | D1000减压井 | 座 | 4 |
| 8.1 |  | 3:7灰土垫层 | m³ | 1.22 |
| 8.2 |  | C15垫层 | m³ | 0.4 |
| 8.3 |  | C25混凝土底板 | m³ | 0.34 |
| 8.4 |  | 1:2防水砂浆抹面20mm | ㎡ | 6.36 |
| 8.5 |  | 砖砌圆形井 | m³ | 1.41 |
| 8.6 |  | C25预制盖板 | m³ | 0.3 |
| 8.7 |  | 模板 | ㎡ | 0.99 |
| 8.8 |  | C25井圈 | m³ | 0.04 |
| 8.9 |  | 井盖 | 套 | 1 |
| 9 |  | 井房 |  | 1 |
| 9.1 |  | 土方开挖 | m³ | 9.4 |
| 9.2 |  | 土方回填 | m³ | 5.6 |
| 9.3 |  | 3:7灰土 | m³ | 6.05 |
| 9.4 |  | C15混凝土垫层 | m³ | 1.21 |
| 9.5 |  | M7.5砖基础 | m³ | 3.41 |
| 9.6 |  | C30混凝土圈梁 | m³ | 0.92 |
| 9.7 |  | M7.5砖砌外墙 | m³ | 5.53 |
| 9.8 |  | C30混凝土构造柱 | m³ | 0.55 |
| 9.9 |  | C30混凝土板 | m³ | 0.69 |
| 9.10 |  | C30混凝土压顶 | m³ | 0.23 |
| 9.11 |  | 散水 | ㎡ | 7.78 |
| 9.12 |  | 模板 | ㎡ | 25.3 |
| 9.13 |  | 钢筋 | t | 0.3402 |
| 9.14 |  | 水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 50.5 |
| 9.15 |  | 水泥砂浆地面 | ㎡ | 5.7 |
| 9.16 |  | 外墙涂料 | ㎡ | 30.32 |
| 9.17 |  | 屋面防水 | ㎡ | 5.76 |
| 9.18 |  | 屋面保温 | ㎡ | 5.76 |
| 9.19 |  | 断桥门 900*2400 | 樘 | 1 |
| 10 |  | 低位渗井 |  | 1 |
| 10.1 |  | 岩石开挖 | m³ | 2690 |
| 10.2 |  | 滤料回填 | m³ | 1200 |
| 10.3 |  | 土方回填 | m³ | 299.84 |
| 10.4 |  | DN150钢管进水管 | m | 1 |
| 10.5 |  | D300截水管 | m | 20 |
| 10.6 |  | D50渗水管 | m | 480 |
| 10.7 |  | DN100钢管泄水管 | m | 3 |
| 10.8 |  | C15垫层 | m³ | 3.83 |
| 10.9 |  | 800厚干砌石墙 | m³ | 151.92 |
| 10.10 |  | C30混凝土顶板 P8 | m³ | 16.88 |
| 10.11 |  | 模板 | ㎡ | 9.75 |
| 10.12 |  | 钢筋 | t | 3.018 |
| 10.13 |  | 检修井 | 座 | 1 |
| 10.14 |  | 爬梯 | 付 | 1 |
| 10.15 |  | 水管吊架 | 付 | 1 |
| 10.16 |  | 喇叭口及喇叭口支架 | 付 | 1 |
| 10.17 |  | 排气管及排气帽 | 套 | 4 |
| 11 |  | 溢水井 |  | 1 |
| 11.1 |  | C15垫层 | m³ | 0.9 |
| 11.2 |  | C30混凝土墙 P8 | m³ | 9.6 |
| 11.3 |  | 钢筋 | t | 0.78 |
| 11.4 |  | 盖板 | 套 | 1 |
| 12 |  | 高位水池 300m3 |  | 2 |
| 12.1 |  | 机械土方开挖 | m³ | 775.6 |
| 12.2 |  | 机械土方回填 | m³ | 456 |
| 12.3 |  | 基础3:7灰土垫层 | m³ | 55.95 |
| 12.4 |  | C15混凝土垫层 | m³ | 11.19 |
| 12.5 |  | C30混凝土底板 P8 | m³ | 25.4 |
| 12.6 |  | C30混凝土墙 P8 | m³ | 41.4 |
| 12.7 |  | C30混凝土顶板 P8 | m³ | 17.28 |
| 12.8 |  | 模板 | ㎡ | 363.5 |
| 12.9 |  | 钢筋 | t | 7.537 |
| 12.10 |  | 导流墙 | m³ | 11.97 |
| 12.11 |  | 防水砂浆抹面 | ㎡ | 99.75 |
| 12.12 |  | 爬梯 | t | 0.24 |
| 12.13 |  | DN100风管及风帽 | 套 | 3 |
| 12.14 |  | 检修井 | 座 | 1 |
| 13 |  | 支墩 |  | 65 |
| 13.1 |  | C20混凝土支墩 | m³ | 0.125 |
| 13.2 |  | 模板 | ㎡ | 1 |

机电设备及安装工程

| 序号 | 设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规 格 | 工程量 |  |
|  |  |  | 计量 单位 | 数量 |
| 1 | 高位水池 |  |  |  |
| 1.1 | MD46-50*4-6,N=45KW离心泵 |  | 台 | 1 |
| 1.2 | 变频恒压供水设备 Q=50m3,H=0.33MPa,100ZWG/APV20-33 N=7.5KW |  | 套 | 2 |
| 1.3 | 配电控制柜 |  | 台 | 3 |
| 2 | 井房 |  |  |  |
| 2.1 | 防水防尘吸顶灯 |  | 套 | 1 |
| 2.2 | 插座 |  | 套 | 1 |
| 2.3 | 开关 |  | 套 | 1 |
| 2.4 | FS-YJV-4*16 |  | m | 120 |
| 2.5 | SC65电缆管 |  | m | 120 |
| 2.6 | YJV22-3x25+1x16 |  | m | 3.9 |
| 2.7 | 电线 |  | m | 6.26 |
| 2.8 | 接地 |  | m | 9.6 |
| 2.9 | MEB |  | 套 | 1 |
| 3 | 阀门 |  |  |  |
| 3.1 | DN150闸阀 |  | 套 | 14 |
| 3.2 | DN100闸阀 |  | 套 | 3 |
| 3.3 | DN80闸阀 |  | 套 | 14 |
| 3.4 | DN65闸阀 |  | 套 | 10 |
| 3.5 | DN50闸阀 |  | 套 | 5 |
| 4 | 施肥装置 |  | 套 | 2 |
| 5 | 杆上变压器60KVA及配套设备 |  | 套 | 1 |
| 6 | SC65电缆管 |  | m | 20 |
| 7 | YJV22-3x25+1x16 |  | m | 20 |
| 8 | YJV22-10KV-3x50 |  | m | 100 |
| 9 | YJV22-3x50+1x25 |  | m | 550 |
| 10 | 架空线路LGJ-50(单芯、4根） |  | km | 7.96 |
| 11 | 电缆土方开挖及回填 |  | m³ | 301.5 |