## 采购需求

办公楼:

| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量 单位 |  | 工程数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 卫生间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 020102002001 |  | 块料楼地面 1、铺300X300防滑地板砖 2、素水泥浆粘接层。 3、35厚1:3干硬性水泥砂浆结合层。 4、1.5厚合成高分子涂抹防水层,四 周翻起1500MM 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚, 坡向地漏,一次抹平 |  | m2 |  | 100.15 |  |
| 2 | 020204003001 |  | 块料墙面 1.墙体类型:内墙 2.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:300*600釉面砖 |  | m2 |  | 624.28 |  |
| 3 | 020603009001 |  | 镜面玻璃 |  | m2 |  | 9.45 |  |
| 4 | 020302001001 |  | 天棚吊顶 1. 吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中 距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:集成板 |  | m2 |  | 100.15 |  |
| 5 | 020209001001 |  | 卫生间隔断 采用18MM厚抗倍特板,不锈钢边框, 高度1800MM |  | 套 |  | 9 |  |
| 6 | 020209001002 |  | 小便器隔断 采用18MM厚抗倍特板,不锈钢边框, 高度1800MM |  | 套 |  | 6 |  |
|  |  |  | 内墙 |  |  |  |  |  |
| 7 | 020507001001 |  | 刷喷涂料 1.涂料品种、刷喷遍数:满刮腻子两 遍乳胶漆两遍 |  | m2 |  | 3291.19 |  |
|  |  |  | 顶面 |  |  |  |  |  |
| 8 | 020507001002 |  | 刷喷涂料 1.涂料品种、刷喷遍数:满刮腻子两 遍乳胶漆两遍 |  | m2 |  | 290.25 |  |
|  |  |  | 吊顶 |  |  |  |  |  |
| 9 | 020302001002 |  | 天棚吊顶 1. 吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中 距:轻钢龙骨 |  | m2 |  | 240.26 |  |
|  |  |  |  | 地面 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 020102002002 |  | 块料楼地面 1.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚 水泥砂浆(掺建筑胶) 1:3 2.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:800*800陶瓷地砖 |  | m2 |  | 1060.23 |  |
| 11 |  | 020105003001 |  | 块料踢脚线 1.踢脚线高度:150 2.底层厚度、砂浆配合比:8mm厚水 泥砂浆(掺建筑胶) 1:3 3.粘贴层厚度、材料种类:5mm厚水 泥砂浆(掺建筑胶) 1:2.5 4.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:陶瓷 |  | m2 |  | 134.08 |  |
|  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 020209001003 |  | 隔断 1.骨架、边框材料种类、规格:镀锌 方管 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜 色:阻燃板，双面12MM厚硅酸钙板 3.油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子两 遍乳胶漆两遍 |  | m2 |  | 234.8 |  |
|  |  |  |  | 外墙 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 020507001003 |  | 刷喷涂料 1.涂料品种、刷喷遍数:外墙喷丙烯 酸 |  | m2 |  | 852.56 |  |
|  |  |  |  | 屋面防水 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 010702001001 |  | 屋面卷材防水 1、3厚弹性体SBS改性沥青防水卷材 (带保护层)一道。上翻300mm。 2、3厚弹性体SBS改性沥青防水卷材 一道。上翻300mm。 3、25厚1：3水泥砂浆找平层。 4、120厚EPS聚苯板。 5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处 30 (或结构找坡)。 |  | m2 |  | 410.26 |  |
| 15 |  | 010701001001 |  | 瓦屋面 1.瓦品种、规格、品牌、颜色:树脂 瓦 |  | m2 |  | 554.13 |  |
| 16 |  | 010606002001 |  | 钢檩条 |  | t |  | 7.269 |  |
| 17 |  | 010402001002 |  | 矩形柱 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:碎石 |  | m3 |  | 2.74 |  |
| 18 |  | 010417002002 |  | 预埋铁件 |  | 套 |  | 102 |  |
|  |  |  |  | 落水管 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 010702004001 |  | 屋面排水管 1.排水管品种、规格、品牌、颜色: 不锈钢雨水管 2.水落斗:4 3.水落口:4 |  | m |  | 44.4 |  |
|  |  |  |  | 暖气罩更换 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 020602001001 |  | 饰面板暖气罩 1.暖气罩材质:生态板 2.基层:木工板 3.油漆品种、刷漆遍数:防火涂料三 遍 |  | m2 |  | 147.68 |  |
| 21 |  | 020407003001 |  | 暖气罩石材台面 |  | m |  | 165 |  |
| 22 |  | AB:021 |  | 暖气网60cm*100cm |  | 个 |  | 42 |  |
|  |  |  |  | 三楼新建房间 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 010304001001 |  | 空心砖墙、砌块墙 1.墙体厚度:240 2.空心砖、砌块品种、规格、强度 等级:承重粘土多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥石 灰砂浆 |  | m3 |  | 43.73 |  |
| 24 |  | 010304001003 |  | 空心砖墙、砌块墙 1.墙体厚度:120 2.空心砖、砌块品种、规格、强度 等级:承重粘土多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥石 灰砂浆 |  | m3 |  | 2.51 |  |
| 25 |  | 010304001002 |  | 空心砖墙、砌块墙 1.墙体厚度:370 2.空心砖、砌块品种、规格、强度 等级:承重粘土多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥石 灰砂浆 |  | m3 |  | 78.36 |  |
| 26 |  | 010405003001 |  | 平板 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:碎石 |  | m3 |  | 25.92 |  |
| 27 |  | 010405007001 |  | 直形墙 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:碎石 |  | m3 |  | 11.63 |  |
| 28 |  | 010402001001 |  | 矩形柱 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:碎石 |  | m3 |  | 8.87 |  |
| 29 |  | 010403004001 |  | 圈梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:碎石 |  | m3 |  | 13.69 |  |
| 30 |  | 010401006001 |  | 垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:碎石 |  | m3 |  | 12.84 |  |
| 31 |  | 010416001001 |  | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内 |  | t |  | 1.036 |  |
| 32 |  | 010416001002 |  | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上 (含Φ10) |  | t |  | 4.569 |  |
| 33 |  | 010417002001 |  | 预埋铁件 |  | 块 |  | 98 |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 新增门(带护套) |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 020401003001 |  | 实木装饰门 1.门类型:实木复合门 2.框截面尺寸、单扇面积:700*2100 |  | 樘 |  | 3 |  |
| 35 |  | 020401003003 |  | 实木装饰门 1.门类型:实木复合门 2.框截面尺寸、单扇面积:800*2100 |  | 樘 |  | 11 |  |
| 36 |  | 020401003002 |  | 实木装饰门 1.门类型:实木复合门 2.框截面尺寸、单扇面积:900*2100 |  | 樘 |  | 12 |  |
| 37 |  | 020401003004 |  | 实木装饰门 1.门类型:实木复合门 2.框截面尺寸、单扇面积:1000*210 0 |  | 樘 |  | 18 |  |
| 38 |  | 020402006001 |  | 防盗门 1.框材质、外围尺寸:1000*2100 |  | 樘 |  | 6 |  |
| 39 |  | 020401003005 |  | 实木装饰门 1.门类型:实木复合门 2.框截面尺寸、单扇面积:1500*2100 |  | 樘 |  | 3 |  |
| 40 |  | 020401003006 |  | 实木装饰门 1.门类型:实木复合门 2.框截面尺寸、单扇面积:1600*210 0 |  | 樘 |  | 1 |  |
| 41 |  | 020402001001 |  | 60系列断桥铝合金中空玻璃门 |  | m2 |  | 4.32 |  |
| 42 |  | 020402001002 |  | 订制肯德基玻璃门平开门 |  | m2 |  | 15 |  |
| 43 |  | 020402001003 |  | 订制自动感应玻璃门 |  | m2 |  | 17.49 |  |
| 44 |  | 020402001004 |  | 60系列断桥铝合金中空玻璃窗 |  | m2 |  | 201.66 |  |
| 45 |  | 020407001001 |  | 成品护套 |  | m |  | 442.3 |  |
| 46 |  | 020409003001 |  | 石材窗台板 |  | m |  | 124.65 |  |

## 辅助用房：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 |  | 工程数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外墙 |  |  |  |  |
| 1 | 020507001003 | 刷喷涂料 1.涂料品种、刷喷遍数:外墙喷丙烯 酸 | m2 |  | 330.89 |  |
|  |  | 内墙 |  |  |  |  |
| 2 | 020507001001 | 刷喷涂料 1.涂料品种、刷喷遍数:满刮腻子两 遍乳胶漆两遍 | m2 |  | 521.87 |  |
| 3 | 020204003001 | 块料墙面 1.墙体类型:内墙 2.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:300*600釉面砖 | m2 |  | 79.92 |  |
|  |  | 顶面 |  |  |  |  |
| 4 | 020507001002 | 刷喷涂料 1.涂料品种、刷喷遍数:满刮腻子两 遍乳胶漆两遍 | m2 |  | 216.34 |  |
| 5 | 020302001001 | 天棚吊顶 1. 吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中 距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:集成板 | m2 |  | 44.27 |  |
|  |  | 锅炉拆除 |  |  |  |  |
| 6 | 010702001001 | 屋面卷材防水 1、3厚弹性体SBS改性沥青防水卷材 (带保护层)一道。上翻300mm。 2、3厚弹性体SBS改性沥青防水卷材 一道。上翻300mm。 3、25厚1：3水泥砂浆找平层。 | m2 |  | 43.43 |  |
| 7 | 010701001001 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格、品牌、颜色:树脂 瓦 | m2 |  | 405.55 |  |
| 8 | 010606002001 | 钢檩条 | t |  | 5.313 |  |
| 9 | 010402001001 | 矩形柱 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:碎石 | m3 |  | 2 |  |
| 10 | 010417002001 | 预埋铁件 | 套 |  | 80 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 地面 |  |  |  |  |
| 11 | 020102002001 | 块料楼地面 1.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚 水泥砂浆(掺建筑胶) 1:3 2.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:800*800陶瓷地砖 |  | m2 |  | 244.47 |  |
| 12 | 020105003001 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度:150 2.底层厚度、砂浆配合比:8mm厚水 泥砂浆(掺建筑胶) 1:3 3.粘贴层厚度、材料种类:5mm厚水 泥砂浆(掺建筑胶) 1:2.5 4.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:陶瓷 |  | m2 |  | 13.1 |  |
|  |  | 新增门(带护套) |  |  |  |  |  |
| 13 | 020402001001 | 60系列断桥铝合金玻璃门 |  | m2 |  | 22.68 |  |
| 14 | 020401003001 | 实木装饰门 1.门类型:实木复合门 2.框截面尺寸、单扇面积:2400*270 0 |  | 樘 |  | 1 |  |
| 15 | 020402001002 | 60系列断桥铝合金中空玻璃窗 |  | m2 |  | 28.12 |  |
| 16 | 020407001001 | 成品护套 |  | m |  | 65.2 |  |
| 17 | 020409003001 | 石材窗台板 |  | m |  | 19.6 |  |
| 18 |  | 拆除锅炉及设备、屋面洞口修补 |  | 项 |  | 1 |  |

门房（含拆除）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外墙 |  |  |
| 1 | 020507001001 | 刷喷涂料 1.涂料品种、刷喷遍数:外墙喷丙烯 酸 | m2 | 114.78 |
|  |  | 内墙 |  |  |
| 2 | 020507001002 | 刷喷涂料 1.涂料品种、刷喷遍数:满刮腻子两 遍乳胶漆两遍 | m2 | 70.33 |
|  |  | 顶面 |  |  |
| 3 | 020507001003 | 刷喷涂料 1.涂料品种、刷喷遍数:满刮腻子两 遍乳胶漆两遍 | m2 | 27.69 |
|  |  | 道闸系统 |  |  |
|  |  | 花坛瓷砖修补 |  |  |
| 4 | 020206003001 | 块料零星项目 | m2 | 15 |
|  |  | 新增门(带护套) |  |  |
| 5 | 020401003001 | 实木装饰门 1.门类型:实木复合门 2.框截面尺寸、单扇面积:900*2100 | 樘 | 1 |
| 6 | 020402006001 | 防盗门 1.门类型:成品防盗门 2.框材质、外围尺寸:900*2100 | 樘 | 1 |
| 7 | 020402001002 | 60系列断桥铝合金中空玻璃窗 | m2 | 9.72 |
| 8 | 020407001001 | 成品护套 | m | 21.6 |
| 9 | 020409003001 | 石材窗台板 | m | 6.3 |
| 10 |  | 智能车牌识别道闸一体机，电动栅栏门 | 套 | 1 |
| 11 |  | 拆除：内墙腻子、顶面腻子、门、电动门门洞 (含垃圾外运) | 项 | 1 |

停车场门房（含拆除）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外墙 |  |  |
| 1 | 020507001001 | 刷喷涂料 1.涂料品种、刷喷遍数:外墙喷丙烯 酸 | m2 | 111.63 |
|  |  | 内墙 |  |  |
| 2 | 020507001002 | 刷喷涂料 1.涂料品种、刷喷遍数:满刮腻子两 遍乳胶漆两遍 | m2 | 67.18 |
|  |  | 顶面 |  |  |
| 3 | 020507001003 | 刷喷涂料 1.涂料品种、刷喷遍数:满刮腻子两 遍乳胶漆两遍 | m2 | 27.69 |
|  |  | 新开窗户洞口 |  |  |
| 4 | 020206003001 | 新开窗户洞口 | 处 | 1 |
|  |  | 新增门(带护套) |  |  |
| 5 | 020401003001 | 实木装饰门 1.门类型:实木复合门 2.框截面尺寸、单扇面积:900*2100 | 樘 | 1 |
| 6 | 020402006001 | 防盗门 1.门类型:成品防盗门 2.框材质、外围尺寸:900*2100 | 樘 | 1 |
| 7 | 020402001001 | 60系列断桥铝合金中空玻璃窗 | m2 | 12.6 |
| 8 | 020407001001 | 成品护套 | m | 28.8 |
| 9 | 020409003001 | 石材窗台板 | m | 9.6 |
| 10 |  | 拆除：内墙腻子、顶面腻子、门 (含垃圾外运) | 项 | 1 |

停车棚：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010401002001 | 独立基础 1.混凝土强度等级:C35 2.混凝土拌和料要求:碎石 | m3 | 16.8 |
| 2 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:碎石 | m3 | 2.59 |
| 3 | 010402001001 | 矩形柱 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:碎石 | m3 | 2.4 |
| 4 | 010403001001 | 基础梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:碎石 | m3 | 3.13 |
| 5 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内 | t | 0.031 |
| 6 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上 (含Φ10) | t | 1.61 |
| 7 | 010417002001 | 预埋铁件 | 块 | 6 |
| 8 |  | 膜结构雨棚（见采购人图纸） | 1 | 项 |

公安局停车棚：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010401002001 | 独立基础 1.混凝土强度等级:C35 2.混凝土拌和料要求:碎石 | m3 | 16.8 |
| 2 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:碎石 | m3 | 2.59 |
| 3 | 010402001001 | 矩形柱 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:碎石 | m3 | 2.4 |
| 4 | 010403001001 | 基础梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:碎石 | m3 | 3.13 |
| 5 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内 | t | 0.031 |
| 6 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上 (含Φ10) | t | 1.61 |
| 7 | 010417002001 | 预埋铁件 | 块 | 6 |
| 8 |  | 膜结构停车棚（见采购人图纸） | 1 | 项 |

室外工程：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 020605002001 | 金属旗杆 | 根 | 1 |
| 2 | 020605002002 | 旗台 | 项 | 1 |
| 3 | 050102001001 | 栽植乔木 | 株 | 4 |
| 4 | 050102001002 | 栽植乔木 | 株 | 30 |
| 5 | 050102004001 | 栽植灌木 | m2 | 4 |
| 6 | 050102004002 | 栽植灌木 | m2 | 4 |
| 7 | 050102001003 | 栽植乔木 | 株 | 30 |
| 8 | 050201002001 | 路牙铺设 1.路牙材料种类、规格:花岗岩 | m | 228.8 |
| 9 | 010701001001 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格、品牌、颜色:树脂 瓦 | m2 | 112.8 |
| 10 |  | 路灯(利用原灯杆，只换灯头) | 项 | 1 |

办公楼拆除：

| 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 拆除砌体 | 项 | 1 |
| 拆除彩钢房 | 项 | 1 |
| 内墙腻子拆除、顶面腻子拆除 含垃圾外运 | 项 | 1 |
| 地面瓷砖拆除 含垃圾外运 | 项 | 1 |
| 拆除原有屋面防水 | 项 | 1 |
| 拆除屋面排水管、旧灯具5套拆除 | 项 | 1 |
| 暖气罩拆除、空调机拆除 | 项 | 1 |
| 旧门拆除 | 项 | 1 |
| 吊顶拆除,含龙骨拆除 | 项 | 1 |
| 卫生间：墙砖、地砖、吊顶、隔断的拆除 | 项 | 1 |

辅助用房拆除：

| 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 拆除女儿墙 | 项 | 1 |
| 拆除内墙和顶面腻子 含垃圾外运 | 项 | 1 |
| 拆除内墙瓷砖 含垃圾外运 | 项 | 1 |
| 拆除原有锅炉屋面 含垃圾外运 | 项 | 1 |
| 拆除原有地面和踢脚线 含垃圾外运 | 项 | 1 |
| 拆除旧门6樘 含垃圾外运 | 项 | 1 |

## 室外工程拆除：

| 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 拆除硬化(篮球场300㎡， 15cm砼) | 项 | 1 |
| 拆除花池 | 项 | 1 |