采购内容及要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **系统名称** | **系统组件** |
| 1 | 火灾自动报警系统 | 烟感  手报按钮  消火栓按钮  声光警报器  楼层显示器  火灾报警主机  模块 |
| 2 | 消防设备电源监控系统 | 消防电源监控器  电源监控模块  双电源开关 |
| 3 | 消防给水系统 | 消防水源  给水管网  消防水泵 |
| 4 | 自动喷水灭火系统 | 洒水喷头  报警阀  水流报警装置  末端试水装置  管道阀门 |
| 5 | 消火栓系统 | 消防水泵  稳压泵  屋顶消防水箱  消火栓按钮  消火栓 |
| 6 | 防火分隔设施 | 防火门  防火卷帘 |
| 7 | 防排烟系统 | 风管  防烟风机  排烟风机 |
| 8 | 应急照明及疏散指示系统 | 消防应急照明灯具  安全疏散标志灯具 |